Załącznik nr 2

Szczegółowy opis

- Pomoce dydaktyczne:

| Lp. | Nazwa | Opis | Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Walizka ekobadacza do obserwacji oraz badania wód i ph gleby | Zestaw dydaktyczny umożliwiający przeprowadzenie łącznie ok. 500 testów kolorystycznych określających zawartość azotynów, azotanów, fosforanów, amoniaku, jonów żelaza, twardości i ph badanej wody oraz zmierzenie kwasowości gleby. | 3 |
| 2. | Zestaw narzędzi preparacyjnych | Zestaw narzędzi preparacyjnych do preparacji w zamykanym etui typu piórnik. W jego skład wchodzą nożyczki (dwa rodzaje), pęseta prosta i zakrzywiona, skalpel z rękojeścią (dwa rodzaje), igła preparacyjna prosta i zakrzywiona, lupa Ø50 mm, kolec. | 1 |
| 3. | Tułów człowieka ok. 85 cm | Tułów człowieka wykonany z tworzywa sztucznego z 17 zdejmowanymi elementami o wysokości ok. 85 cm. | 1 |
| 4. | Oko model funkcjonalny | Model oka człowieka umożliwiający: przesuwanie siatkówki, zmianę kształtu oraz grubości soczewki, wyświetlanie obrazów na siatkówce, co pozawala na demonstrację: dostrajania soczewki, bliski punkt widzenia, krótkowzroczność, dalekowzroczność, dalekowzroczność starcza oraz korekcję tych schorzeń za pomocą okularów. | 1 |
| 5. | Ucho - model ucha | Model ucha człowieka trzykrotnie powiększony, 4 - częściowy. | 1 |
| 6. | Model liścia struktura - liść w przekroju | Model przedstawiający strukturę liścia. Przekrój poprzeczny i podłużny. Wymiary ok: 42x13x41cm | 1 |
| 7. | Mikroskop cyfrowy z wyświetlaczem LCD H | Biologiczny mikroskop cyfrowy LCD wyposażony w: trzy achromatyczne obiektywy: 4x, 10x i 40x mechaniczny stolik przedmiotowy z uchwytem szkiełek przedmiotowych i pokrętłami przesuwu X/Y kolorowy ekran LCD o przekątnej 3,5" sensor cyfrowy CMOS o rozdzielczości min. 5 megapikseli karta pamięci SD o pojemności min. 1 GB powiększenia min. 40x do 1600x (cyfrowy zoom) | 1 |
| 8. | Zestaw preparatów mikroskopowych - opakowanie ok. 100 szt. | Zestaw 100 preparatów biologicznych | 1 |
| 9. | Edukacyjny program komputerowy - Biologia | Multimedialny pakiet edukacyjny na CD - romach dla przedmiotu Biologia dla szkoły podstawowej | 1 |
| 10. | Plansza - Budowa kwiatu, zapylenie, zapłodnienie | Plansza dydaktyczna o wymiarach ok. 70 x 100 cm, | 1 |
| 11. | Plansza - Owady budowa anatomiczna | Plansza dydaktyczna o wymiarach ok. 70 x 100 cm, | 1 |
| 12. | Plansza - Komórki i tkanki | Plansza dydaktyczna o wymiarach ok. 70 x 100 cm, | 1 |
| 13. | Plansza dydaktyczna - Układ okresowy pierwiastków chemicznych | Plansza dydaktyczna dwustronna, typu „mapa”, w formacie o wymiarach ok.140x100cm, dwustronnie foliowana z listwami. | 1 |
| 14. | Plansza dydaktyczna - Tabela rozpuszczalności | Plansza dydaktyczna w formacie o wymiarach ok. 98x68 cm, dwustronnie foliowana z listwami. | 1 |
| 15. | Model atomu 3D | Model atomu przedstawiający orbity elektronowe w postaci chmur elektronów, wykonany ze sprężystej pianki o średnicy ok. 30cm. Wysokość modelu ok. 42cm. | 1 |
| 16. | Model chlorku sodu | Plastikowy model atomowy chlorku sodu składający się z połączonych ze sobą min. 36 atomów. | 1 |
| 17. | Komplet szpatułek i łyżeczek do chemii | Zestaw obejmujący: łyżeczkę do spalań, łyżeczkę do spalań zgięta pod kątem 90 łyżeczkę do spalań zgięta pod kątem 60 szpatułkę podwójną prostą szpatułkę podwójną zgiętą szpatułkę z końcem do posypywania i rozdrabniania | 1 |
| 18. | Modele atomów - zestaw poszerzony | Zestaw modeli wielu pierwiastków z łącznikami - wersja rozbudowana składająca się z około 400 różnych kulek oraz 185 łączników. Wymiary ok.: 34cm x 24cm x 8cm | 1 |
| 19. | Próbki paliw - rodzaje paliw | Zestaw 12 próbek paliw występujących na ziemi; wymiary walizki ok.: 30 cm x 12 cm x 5 cm | 1 |
| 20. | Metale i ich stopy (w walizce) | Zestaw 12 próbek metali i ich stopów (w walizce lub w drewnianym opakowaniu) | 1 |
| 21. | Suszarka do próbówek z tacką do ociekania | Suszarka do próbówek ze stali pokrytej PCV z tacką do ociekania (podstawką dolną) o wymiarach ok: 46,5cm – wys., 35 cm –szer., 15cm – głębokość. Końcówki prętów powinny być zabezpieczone gumkami. | 1 |
| 22. | Taca do przenoszenia próbówek i odczynników | Taca do przenoszenia próbówek i odczynników o otworach o średnicach ok. 6x20mm, 8x16mm, 8x8mm. Wymiary tacy ok. :30x10x20cm | 2 |
| 23. | Typy metali 12 płytek - rodzaje metali | Zestaw 12 płytek różnych metali i ich stopów o wymiarach około 50x25mm z oznaczeniami literowymi do identyfikacji metalu. | 1 |
| 24. | Zestaw odczynników i chemikaliów do nauki chemii w szkołach (ok. 84 pozycje) | Odczynniki i chemikalia - zestaw do nauki chemii dla szkół podstawowych – 84 pozycje. | 1 |
| 25. | Waga szkolna elektroniczna 500g | Waga z wyświetlaczem cyfrowym. Zasilanie bateryjne . Maksymalne obciążenie 500 g. Dokładność do 0,1 g. | 1 |
| 26. | Waga szkolna elektroniczna 2 kg | Waga z wyświetlaczem cyfrowym. Zasilanie bateryjne . Maksymalne obciążenie 2000 g. Dokładność do 1 g. | 1 |
| 27. | Fartuchy ochronne | Fartuch laboratoryjny biały, płócienny (100% bawełny z długim rękawem, z kieszeniami po bokach. Rozmiar M – 2 sztuki, rozmiar L – 3 sztuki. | 5 |
| 28. | Okulary ochronne | Okulary ochronne z tworzywa, z otworami wentylacyjnymi, z gumką do regulacji. | 5 |
| 29. | Statyw laboratoryjny z wyposażeniem (zestaw) | W skład zestawu wchodzą elementy, które po połączeniu tworzą zestaw pomocniczy do demonstracji doświadczeń. | 1 |
| 30. | Duży zestaw do elektrostatyki | Pomoce dydaktyczne wchodzące w skład zestawu: - elektrometr Brauna – 2 szt. - elektroskop listkowy – 1 szt. - pałeczka plexiglasowa – 1 kpl. - pałeczka ebonitowa – 1 kpl. - konduktor półsferyczny – 1 szt. - konduktor cylindryczny – 1 szt. - konduktor stożkowy – 1 szt. - krążek aluminiowy – 2 szt. (kondensator) - krążek winidurowy – 1 szt. (w zestawieniu z krążkiem aluminiowym) - płytka plexiglasowa (kwadrat) – 1 szt. - siatka Faraday’a – 1 szt. - szmatka jedwabna – 1 szt. - kulka próbna – 1 szt. - łącznik – 1 szt. - wahadło elektryczne – 2 szt. - młynek Franklina – 1 szt. - neonówka – 1 szt. - statyw izolacyjny – 1 kpl. - przewód łączący L-500 – 1 szt. - zacisk krokodylkowy – 1 szt. Średnica tarczy (kondensator, elektrofor): fi 200 Siatka Faraday'a: fi 170 x 300 mm Wymiary całkowite zestawu: 530x375x225 mm | 1 |
| 31. | Wahadło matematyczne | Wahadło matematyczne to układ mechaniczny w postaci punktu materialnego (ciężarka) zawieszonego na nieważkiej i nierozciągliwej nici, której drugi koniec jest unieruchomiony i służy do określania okresu drgań wahadła. Wymiary - 50 x 130 x 370 mm Ciężar - 0,20 kG | 1 |
| 32. | Siłomierz demonstracyjny 1000g/10 N –dynamometr | Siłomierz demonstracyjny wyskalowany w gramach oraz Newtonach. | 1 |
| 33. | Dynamometry o różnych zakresach | Trzy sztuki dynamometru: dynamometr 2,5 N - 2 szt. dynamometr 5N - 1 szt. | 3 |
| 34. | Maszyna elektrostatyczna | Maszyna elektrostatyczna o wymiarach ok. 345 x 345 x 395 mm. Ciężar - 2,5 kg | 1 |
| 35. | Obwody elektryczne- zestaw szkolny | Zestaw dydaktyczny przeznaczony do demonstracji lub ćwiczeń uczniowskich z zakresu elektryczności i magnetyzmu. Skład zestawu: Amperomierz (0~0,5~1)A – 1 szt. Woltomierz (0~1,5~3)V – 1 szt. Wyłącznik – 3 szt. Rezystor 5Ω/2W – 1 szt. Rezystor 10Ω/2W – 1 szt. Przekaźnik elektromag. – 1 szt. Opornica suwakowa – 1 szt. Model silnika elektr. – 1 szt. Podstawka pod żarówkę – 2 szt. Igła magnet. na podstawie – 1 szt. Magnes sztabkowy – 2 szt. Magnes podkowiasty – 1 szt. Opiłki żelazne – 1 szt. Żarówka – 2 szt. Kasetka na baterie 1,5V AA – 1 szt. Kpl. przewodów – 1 kpl. | 1 |
| 36. | Lewitujące magnesy (kpl.) | 4 magnesy z podstawami z prętem o wymiarach: średnica magnesów - 32mm średnica podstawy - 95mm wysokość pręta - 200m | 1 |
| 37. | Cztery sześciany z haczykami z różnych materiałów (kpl.) | Zestaw 4 sześcianów z haczykiem z aluminium, mosiądzu, żelaza i ołowiu. Wymiary każdego z bloków: 3,2 x 3,2 x 3,2 cm. | 1 |
| 38. | Amperomierz szkolny | Szkolny amperomierz uczniowski prądu stałego o dwóch zakresach pomiarowych: -0.2A–0.6A i -1A–3A. Wymiary: 10 cm x 13 cm x 10 cm. | 1 |
| 39. | Woltomierz szkolny | Szkolny woltomierz uczniowski prądu stałego o dwóch zakresach pomiarowych: -1 - 0 - 3 V i -5V - 0 - 15 V. Wymiary: 10 cm x 13 cm x 10 cm. | 1 |
| 40. | Wahadło Newtona | Przyrząd przeznaczony do ilustracji 3 zasady dynamiki Newtona, wyposażony w 5 stalowych kulek o śred. ok. 18 mm zawieszonych na podwójnych linkach. | 1 |
| 41. | Pałeczki elektrostatyczne ebonitowa i szklana (kpl.) | Zestaw składający się z: pałeczki szklanej o długości 26cm pałeczki ebonitowej o długości 29cm materiału i futerka do pocierania. | 1 |
| 42. | Pałeczka elektrostatyczna szklana półmatowa | Pręt szklany, częściowo zmatowiony, do wytwarzania ładunków elektrycznych o wymiarach: fi15 x 300 mm | 1 |
| 43. | Sprężyna do demonstracji fali poprzecznej | Sprężyna do demonstracji drgań poprzecznych i fal stojących. | 1 |
| 44. | Sprężyna do demonstracji fali podłużnej | Sprężyna do demonstracji drgań podłużnych o wymiarach ok.: średnica 75 mm x 150 mm | 1 |
| 45. | Kalorymetr aluminiowy | Zestaw składający się z: naczynia zewnętrznego aluminiowego o wym. wew. Ø100 x 100 mm naczynia wewnętrznego aluminiowego o wym. wew. Ø60 x 70 mm pokrywy elementów separujących mieszadła aluminiowego spirali grzejnej z przyłączem termometru alkoholowego | 1 |
| 46. | Równia pochyła do doświadczeń z tarciem | Równia pochyła o wymiarach ok. 16x600x100mm | 1 |
| 47. | Przyrząd do demonstracji liniowej przewodności cieplnej | Przyrząd do demonstracji liniowej przewodności o wymiarach ok.: 280 x 15 mm. Ciężar - 0,08 kg | 1 |
| 48. | Elektroskop listkowy | Elektroskop listkowy o wymiarach obudowy ok.: szerokość: 7cm, wysokość: 15cm | 1 |
| 49. | Klocek z haczykiem do tarcia | Klocek do tarcia wykonany z liściastego drewna (jedna ściana z filcem) o wymiarach: 90x45x35 mm, ciężar: 0,11 kg | 3 |
| 50. | Dźwignia dwustronna | Dźwignia dwustronna o dł. 50 cm, wyposażona w 4 ruchome zaczepy i podziałkę centymetrową. | 1 |
| 51. | Zestaw 10-ciu obciążników 50g z dwustronnymi haczykami | Zestaw 10-ciu obciążników 50 g z dwustronnymi haczykami | 1 |
| 52. | Elektrometr Brauna | Elektrometr Brauna, całkowicie osłonięty o średnicy 17 cm. | 1 |
| 53. | Para magnesów sztabkowych (kpl.) | Para magnesów sztabkowych płaskich o wymiarach: 100x20x7mm. | 1 |
| 54. | Szeregowe i równoległe połączenie żarówek | Zestaw dwóch podstawek z szeregowym i równoległym połączeniem trzech żarówek. Wymiary podstawek 45 x 70 x 135 mm, żarówki 3,5V, 0,2A Ciężar - 2 x 70 G. | 1 |
| 55. | Zwojnica i magnes | Zwojnica i magnes | 1 |
| 56. | Pryzmat akrylowy | Pryzmat akrylowy o wysokości 10cm. | 1 |
| 57. | Zestaw do demonstracji rozszerzalności cieplnej ciał stałych. Pierścień Gravesanda | Zestaw do demonstracji rozszerzalności cieplnej ciał stałych. Metalowy pierścień Gravesanda z kulką o średnicy nieco mniejszej od średnicy wewnętrznej pierścienia. | 1 |
| 58. | Igła magnetyczna na podstawie (kpl. 2 sztuk) | Komplet 2-óch igieł magnetycznych na podstawie o wysokości: 11cm i długości: 13cm | 1 |
| 59. | Magnesy neodymowe 10x15 mm (kpl. 10 sztuk) | Zestaw 10 magnesów neodymowych o następujących parametrach: udźwig max.: 6,5 kg, powłoka: Nikiel (Ni+Cu+Ni), kierunek magnesowania: wzdłuż wymiaru 10 mm, wysokość: 10 mm +0,1/-0,1 mm, średnica: 15 mm +0,1/-0,1 mm | 1 |
| 60. | Komplet 10 przewodów ze złączami krokodylkowymi | Komplet 10 kolorowych przewodów o długości 50 cm ze złączami krokodylkowymi | 1 |
| 61. | Kompas | Kompas z zamkniętą obudową z igłą i przyrządami celowniczymi o średnicy 4,5cm | 10 |
| 62. | Rodzaje gleb – zestaw próbek | Zestaw 15 próbek gleb występujących na ziemi w walizce o wymiarach ok.: 27x21x4cm | 1 |
| 63. | Skały i minerały – zestaw | Próbki 20 skał i minerałów w drewnianym pudełku. | 1 |
| 64. | Zestaw 4 mierników elektronicznych | Zestaw 4 mierników elektronicznych w walizce. Komplet zawiera: miernik temperatury i wilgotności -10/+50*C, 10-99% cyfrowy miernik światła Lunometr anemometr Miernik Wiatru z termometrem miernik poziomu dźwięku 30-130 dBA | 1 |
| 65. | Przenośna stacja pogodowa | 5 pogodowych instrumentów pomiarowych umocowanych w walizce. W skład zestawu wchodzi: barometr, kompas oraz higrometr, 2 termometry. Wymiary: 30cm x 38cm | 1 |
| 66. | Wiatrowskaz | Przyrząd do pomiaru kierunku wiatru z zaznaczonymi kierunkami stron świata. Wymiary: 32cm x 22cm. | 1 |
| 67. | Deszczomierz | Wskaźnik wielkości opadów. Wyskalowany w milimetrach. Wymiary: 16cm x 8cm. | 1 |
| 68. | Pojemniki na owady (opakowanie 10 sztuk) | Zestaw 10 pojemników na owady, z siatką pomiarową (5mm) i przykrywką pozwalającą na 2,5x powiększenie. Wymiary: 15,5cm x 12,8cm x 4cm | 1 |
| 69. | Model komórki zwierzęcej | Model komórki zwierzęcej na podstawie. Wymiary ok.: 30x20x51cm | 1 |
| 70. | Model komórki roślinnej | Model komórki roślinnej na podstawie. Wymiary ok.: 30x20x51cm | 1 |
| 71. | Model komórki DNA | Model helisy DNA o wysokości ok. 45 cm | 1 |
| 72. | Oko – model 6x powiększony 6 części | Model anatomiczny oka ludzkiego sześciokrotnie powiększony, na podstawie z wyjmowanymi częściami modelu tj.: rogówką, tęczówką i soczewką, ciałem szklistym. Wymiary ok.: 17x17x17cm | 1 |
| 73. | Szkielet człowieka na statywie ok. 85 cm | Model szkieletu człowieka o wysokości ok. 85 cm z kończynami dolnymi i górnymi zamocowanymi ruchomo. Umieszczony na statywie. | 1 |
| 74. | Zestaw – podstawowe obwody elektryczne | Zestaw podstawowych obwodów elektrycznych na przezroczystych płytkach. W zestawie: 6 płytek (zamontowane: 3 żarówki /2 rodz./ na podstawkach, brzęczyk, włącznik przyciskowy, silniczek), drut rezystancyjny,10 przewodów ze specjalnymi stykami magnetycznymi, 2 przewody krokodylkowe, 3 łączniki baterii. | 1 |
| 75. | Zestaw do badania ruchu | Zestaw do badania ruchu. W skład zestawu wchodzą: równia wykonana z kształtownika metalowego z czytelna skalą 0-70cm, rurka przezroczysta z zatyczkami do doświadczeń z pęcherzykiem powietrza, flamaster, zestaw kulek metalowych o średnicy 25mm, instrukcja | 1 |
| 76. | Zestaw 6 soczewek ze stojakiem | Zestaw 6 różnych soczewek szklanych o średnicy 50 mm i ogniskowych: F=+100mm, F=-100mm, F=+200mm, F=-200mm, F=+150mm, F=-1500mm w drewnianym pudełku z przegródkami. Stojak wykonany z drewna z regulacją wysokości. | 1 |
| 77. | Zestaw wklęsło-wypukłych zwierciadeł | Dwustronne lustra z tworzywa sztucznego z ochronną folią. W zestawie z notatkami dla nauczyciela. Rozmiar: 100mm² | 1 |
| 78. | Statyw laboratoryjny szkolny z wyposażeniem (kpl.) | Prosty, funkcjonalny statyw z bazowym wyposażeniem. W skład zestawu wchodzą: - podstawa z prętem - łącznik krzyżowy - łapa do kolb - stojak do lampki spirytusowej - lampka spirytusowa - stojak do próbówek - łapa do próbówek - szczotka do czyszczenia próbówek - łyżko-szpatuła - szczypce laboratoryjne - pęseta oraz ściskacz Mohra Wysokość całkowita: 510 mm. Wymiary w opakowaniu: 520 x 150 x 110 mm | 1 |

- Pomoce dydaktyczne - chemiczne:

| Lp. | Nazwa | Opis | Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówki (zestaw ok. 20 sztuk) | Zestaw probówek szklanych, min. 20 szt. o wymiarze ok. 16mm x 150mm. | 2 |
| 2. | Komplet 6 zlewek szklanych borokrzemianowych o różnej pojemności | Komplet 6 zlewek szklanych borokrzemianowych (odpornych) o pojemności: 50 ml x 2 szt., 100 ml x 2 szt., 250 ml x 2 szt. | 1 |
| 3. | Kolby Erlenmeyera (stożkowe) bez szlifu 200 ml | Kolba Erlenmeyera z wąską szyją, bez szlifu, wykonana z białego szkła boro- krzemowego. Pojemność 200 ml. | 10 |
| 4. | Kolby Erlenmeyera (stożkowe) bez szlifu 100 ml | Kolba Erlenmeyera z wąską szyją, bez szlifu, wykonana z białego szkła boro- krzemowego. Pojemność 100 ml. | 5 |
| 5. | Kolby miarowe 250 ml - komplet 2 sztuk | Komplet 2-och kolb miarowych szklanych do doświadczeń chemicznych. Pojemność 250 ml. | 1 |
| 6. | Szkiełko zegarkowe, 75 mm – zestaw 3 sztuk | Zestaw 3 szkiełek zegarkowych o średnicy 75 mm. | 2 |
| 7. | Szkiełko zegarkowe, 90 mm – zestaw 3 sztuk | Zestaw 3 szkiełek zegarkowych o średnicy 90 mm. | 1 |
| 8. | Kolba okrągłodenna 100 ml, wąska szyja | Kolba okrągło denna, wąska szyja, szkło borokrzemianowe. Pojemność 100 ml. | 1 |
| 9. | Kolba kulista płaskodenna 250 ml | Kolba płaskodenna, wąska szyja, szkła borokrzemianowe. Pojemność 250 ml | 1 |
| 10. | Cylinder miarowy (borokrzemian.), 50 ml (zestaw 2 szt.) | Zestaw 2-óch cylindrów miarowych ze szkła borokrzemianowego. Pojemność 50 ml. | 1 |
| 11. | Cylinder miarowy (borokrzemian.), 250 ml | Cylinder miarowy ze szkła boro krzemianowego. Pojemność 250 ml. | 1 |
| 12. | Lejki szklane różnej wielkości | Zestaw 4 lejków szklanych różnej wielkości ( od 50 do 100 ml) | 3 |
| 13. | Bagietka szklana - komplet 5 szt. | Zestaw 5 szt. bagietek szklanych laboratoryjnych | 2 |
| 14. | Krystalizator z wlewem 300 ml | Katalizator ze szkła bezkrzemianowego. Pojemność 250-350 ml. | 1 |
| 15. | Szalka Petriego, szklana (borokrzemianowa), 100 mm | Szalka Petriego, dwuczęściowa, ze szkła borokrzemianowego o pojemności 100 mm. | 2 |
| 16. | Pipeta Pasteura 3 ml (10 sztuk w opakowaniu) | Zestaw 10 szt. pipet Pasteura o pojemności 3 ml. | 5 |
| 17. | Zakraplacz szklany (zestaw 3 sztuk) | Zestaw 3 szt. pipeto długości 70 mm i poj. 2 ml. | 2 |
| 18. | Łapa drewniana do probówek | Łapa drewniana (uchwyt) do probówek. | 4 |
| 19. | Moździerz szorstki z tłuczkiem i wylewem 150ml | Moździerz szorstki ztłuczkiem i wylewem o pojemności min. 150 ml. | 1 |
| 20. | Metalowa łyżka z płaskim rozszerzonym (prostokątnym) końcem w kształcie szpatułek | Metalowa łyżka z płaskim rozszerzonym (prostokątnym) końcem w kształcie szpatułek. | 2 |
| 21. | Rozdzielacz gruszkowy z korkiem i kranem szklanym 250 ml | Rozdzielacz ze szkła borokrzemianowego (gruszkowy) ze szklanym kranem i plastikowym korkiem o pojemności 250 ml. | 1 |
| 22. | Parownica porcelanowa | Parownica porcelanowa o poj. 100ml. | 2 |
| 23. | Szczotka do mycia probówek | Szczotka do mycia probówek. | 3 |
| 24. | Szczotka do mycia zlewek, krystalizatorów i podobnego szkła | Szczotka do mycia zlewek, krystalizatorów i podobnego szkła. | 1 |
| 25. | Tryskawka z PP 250ml | Tryskawka wykonana z polipropylenu, elastyczna o poj. 250 ml. | 1 |
| 26. | Butelka szklana niebieska ze szklaną pipetą i srebrną nakrętką 30 ml | Butelka szklana niebieska ze szklaną pipetą i srebrną nakrętką 30ml. | 5 |
| 27. | Butelka szklana brązowa z nakrętką z plombą 300 ml | Butelka szklana brązowa z nakrętką z plombą 300ml. | 4 |
| 28. | Zestaw do generowania gazów | Zestaw do generowania gazów składający się z 3 probówek szklanych z bocznym tubusem oraz dopasowanych do nich średnicą 2 korków i węży gumowych o długości ok. 30 cm. | 1 |
| 29. | Termometr bezrtęciowy szklany | Termometr bezrtęciowy szklany o zakresie temperatur min. od -100C do +110 0C | 1 |
| 30. | Komplet 4 szklanych rurek o różnej średnicy i kształcie | Komplet 4 szklanych rurek o zewnętrznej średnicach: 6 mm - prosta krótka 70 mm - prosta długa 170 mm - zakrzywiona 90 st. 60/160 mm - zakrzywiona 90 st. 60/60 mm | 1 |
| 31. | Palnik alkoholowy (150 ml) z knotem i stojakiem z siatką | Palnik alkoholowy o pojemności150 ml, szklany, z knotem oraz stojakiem z siatką | 1 |

- Sprzęt elektroniczny

| Lp. | Nazwa | Opis | Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laptop | Typ ekranu: LED Przekątna ekranu min. 15,6’’ Procesor: min. Intel Core i5 Pamięć RAM: min. 4 GB Dysk: min. 1 dysk w tym 1 dysk SSD o pojemności min. 128GB Grafika: minimum zintegrowana HD Microsoft Windows 10 (wersja 64-bitowa) Wejścia USB: min. 3 w tym jedno 3.0 Klawiatura numeryczna Min. 24 miesiące (gwarancja producenta) | 1 |
| 2. | Zestaw interaktywny (tablica interaktywna z wyposażeniem) | Zestaw interaktywny składający się z następujących elementów: tablica interaktywna multimedialna umożliwiająca pracę min. 2 osób, za pomocą dotyku palca lub pióra elektronicznego lub markera (funkcja sucho ścieralności). Minimalna powierzchnia robocza to 95’’ projektor krótkoogniskowy, uchwyt ścienny z systemem maskującym min. 10 m kabel VGA oraz min. 10 m kabel zasilający, wejście HDMI bezbateryjne elektroniczne pióra Acitv Pen lub równoważne do zestawu musi być dołączone oprogramowanie do tworzenia interaktywnych lekcji w polskiej wersji językowej Activlnspire Professional Edition lub równoważne zamówienie obejmuje montaż tablicy i przeszkolenie z jej obsługi. | 1 |
| 3. | Głośniki (komplet) | Komplet 2 szt. głośników zintegrowanych z tablicą multimedialną | 1 |
| 4. | Aparat fotograficzny cyfrowy | Zoom cyfrowy: min. 30x Ogniskowa co najmniej od 24-720 mm Ilość megapixeli min. 18 Z wizjerem, ze stabilizacja obrazu Przekątna ekranu min. 3’’ Ekran odchylny o 180 stopni, LCD Karta pamięci min. 16 GB Wbudowana lampa błyskowa Możliwość nagrywania filmów Akumulator Zasilacz sieciowy (ładowarka) Instrukcja obsługi Przewód do transmisji danych USB min. 2.0 | 1 |

- Meble:

| Lp. | Nazwa | Opis | Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Krzesła szkolne różnej wysokości | Krzesło szkolne: Stelaż oparcia wygięty w łuk. - siedzisko i oparcie: sklejka w kolorze naturalnym - stelaż: kolor zielony Wysokość zostanie uzgodniona po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. | 20 |
| 2. | Stolik uczniowski 1-osobowy różnej wysokości | Stolik szkolny 1osobowy z haczykiem na plecak Kolor blatu: buk Kolor stelaża: zielony Wysokość zostanie uzgodniona po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. | 20 |
| 3. | Biurko nauczyciela | Biurko nauczycielskie dwuszafkowe o wymiarach 1300 x 650 x 760, wyposażone w 2 szuflady i 2 boczne półki z drzwiczkami. Szafki zamykane na kluczyk. Kolor buk. | 1 |
| 4. | Krzesło obrotowe | Krzesło obrotowe na kółkach z podłokietnikami, płynną regulacją wysokości siedziska, regulacją wysokości oparcia, z ergonomicznymi przetłoczeniami na oparciu i siedzisku. Siedzisko i oparcie tapicerowane. Kolor do uzgodnienia. | 1 |
| 5. | Tablica biała suchościeralna | Tablica biała magnetyczna suchościeralna o wymiarach 150 cm x 100 cm | 1 |
| 6. | Zestaw mebli | Zestaw mebli składający się z 6 segmentów w kolorze buk o wymiarach: - 800 x 400 x ok. 1850 mm (szer. x głęb. x wys.) x 6 szt. Opis: dolna połowa to cztery szuflady, górna połowa to dwudrzwiowa szafka z półkami wewnętrznymi zamykana na kluczyk, typu: - 800 x 400 x ok. 1850 mm (szer. x głęb. x wys.) x 2 szt. Opis: segment składa się z dwóch dwudrzwiowych szafek (dolnej i górnej) z półkami wewnętrznymi zamykanych na kluczyk, typu: - 800 x 400 x ok. 950 mm (szer. x głęb. x wys.) x 2 szt. Opis: dwudrzwiowa szafka z półkami wewnętrznymi zamykana na kluczyk, typu: | 1 |

- Rośliny doniczkowe:

| Lp. | Nazwa | Opis | Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skrzydłokwiat | Roślina doniczkowa - Skrzydłokwiat | 2 |
| 2. | Zamiokulkas | Roślina doniczkowa - Zamiokulkas | 2 |
| 3. | Dracena | Roślina doniczkowa - Dracena | 2 |
| 4. | Tabliczka plastikowa (opakowanie) | Etykieta plastikowa do oznaczania roślin – wtykana (ilość sztuk w opakowaniu min. 24) | 1 |

- Fotoobrazy:

| Lp. | Nazwa | Opis | Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fotoobraz | Fototobrazy z motywami: 1. pszczoły miodnej zbierającą pyłek z kwiatka, 2. pszczelarza przy pracy, 3. pasieki, 4. słoika z miodem. Rozmiar jednego fotoobrazu: wys.100 x szer. 70 cm | 4 |

- Zlew i szafka:

| Lp. | Nazwa | Opis | Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafka pod zlewozmywak (kpl.) | Szafka ze zlewem: - szafka drewniana (ze sklejki bądź PDF) w kolorze buku o wymiarach: (szer. ok. 130 cm x głębokość 60 cm x wysokość 85 cm) typu: - zlew dwukomorowy stalowy o wym. szerokość 80 x głębokość 60 cm zamontowany na szafkę. | 1 |

- Rolety:

| Lp. | Nazwa | Opis | Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rolety w kasetce – poziome | 4 rolet w kasetkach poziome wraz z montażem, kolor jednolity żółty, wymiary: wysokość - 26 cm długość (szerokość) - 92 cm | 4 |
| 2. | Rolety w kasetce – pionowe | 8 rolet w kasetkach pionowych wraz z montażem, kolor jednolity żółty, wymiary: wysokość - 130 cm długość (szerokość) - 39 cm | 8 |