| Załącznik nr 5 |
| --- |
| KOSZTORYS OFERTOWY |
| Budowa układu komunikacji wewnętrznej, chodnika i parkingów wokół szkoły i domu nauczyciela wraz z odwodnieniem |
| Zespół Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w msc. Tumlin |
| L.p. | Podstawa wyceny | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jednost. | Wartość |
| 1 | 01.00.00 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1.1 | D-01.01.01 KNNR-1 0111/0200 | Wyznaczenie trasy ulicy i punktów wysokosciowych w terenie górskim | km | 0,126 |  |  |
| 1.2 | D-01.02.02 KNNR-1 0113/0100 | Mechaniczne zdjęcie humusu grub. warstwy 15cm (na odkład) | m2 | 983,02 |  |  |
| 1.3 | D-01.02.04 KNNR-6 0805/0200 | Rozebranie nawierzchni z trylinki grub. 15cm sposobem ręcznym | m2 | 409,50 |  |  |
| 1.3.2 | D-01.02.04 KNR2-31 1509/05 1511/01 | Odwóz materiału z rozbiórki j.w. samoch.skrzyn. 5-10T na odl.6km z załadunkiem i rozładunkiem ręcznym | t | 69,60 |  |  |
| 1.4 | D-01.02.04 KNNR-6 0805/0200 | Rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50x7cm na podsypce piaskowej | m2 | 223,63 |  |  |
| 1.4.1 | D-01.02.04 KNR2-31 1509/05 1511/01 | Odwóz materiału z rozbiórki j.w. samoch. skrzyn. 5-10T na odl.6km z załadunkiem i rozładunkiem ręcznym | t | 36,06 |  |  |
| 1.5 | D-01.02.04 KNNR-6 0806/0200 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 162,00 |  |  |
| 1.5.1 | D-01.02.04 KNR2-31 1509/05 1511/01 | Odwóz materiału z rozbiórki j.w. samoch. skrzyn. 5-10T na odl.6km z załadunkiem i rozładunkiem ręcznym | t | 21,53 |  |  |
| 1.6 | D-01.02.04 KNR2-31 0812/03 | Rozebranie ławy betonowej pod krawężniki | m3 | 11,68 |  |  |
| 1.6.1 | D-01.02.04 KNR4-04 1103/01, 04, 05 | Odwóz gruzu z rozbiórki j.w. samoch. samowył. przy mechanicznym załadunku i rozładunku na odl.6km | m3 | 11,68 |  |  |
| 1.7 | D-01.02.04 KNNR-06 0806/0800 | Rozebranie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce piaskowej | m | 215,00 |  |  |
| 1.7.1 | D-01.02.04 KNR2-31 1509/05, 1511/01 | Odwóz materiału z rozbiórki j.w. samoch. skrzyn.5-10T na odl.6km z załadunkiem i rozładunkiem ręcznym | t | 10,94 |  |  |
| 1.8.1 | STWiOR S-01.00.00 | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16 - 25 cm | szt. | 1,00 |  |  |
| 1.8.2 | STWiOR S-01.00.00 | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26 - 35 cm | szt. | 2,00 |  |  |
| 1.8.3 | STWiOR S-01.00.00 | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 36 - 45 cm | szt. | 4,00 |  |  |
|  | STWiOR S-01.00.00 | Wycinka i karczowanie krzewów | m2 | 20,00 |  |  |
| 1.8.4 | KNR2-31 1509/05, 1511/01 | Odwóz materiału z karczowania samoch. skrzyn.5-10T na odl.6km z załadunkiem i rozładunkiem ręcznym | t | 4,00 |  |  |
| Razem element |  |
| 2 | 02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE |
| ETAP 1 - kolektor kanalizacji i przykanaliki |
| 2.1 | D-02.01.01 KNNR-1 0210/0300 | Wykopy wykonywane na odkład koparką podsięb. o poj. łyżki 0,25m3 | m3 | 388,80 |  |  |
| 2.2 | D-02.01.01 KNNR-1 0310/0700 | Ręczne wykopy liniowe szer.0,8-2,5m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych o głęb. do 3m, grunt kat. III (20%) | m3 | 77,76 |  |  |
| 2.3 | D-02.03.01 KNNR-1 0214/0200 | Zasypywanie wykopów fundamenowych podłużnych spycharką z zagęszczenie ubijakami spalinowymi warstwami grub.25cm, grunt kat. III - IV | m3 | 466,56 |  |  |
| ETAP 1 - roboty drogowe |  |
| 2.4 | D-02.01.01 KNNR-1 0210/0300 | Wykopy wykonywane na odkład koparką podsięb. o poj. Łyżki 0,25m3 z bezpośrednim przerzutem poprzecznym na nasyp, grunt kat. III | m3 | 27,00 |  |  |
| 2.5 | D-02.01.01 KNNR-1 0202/0600 | Wykopy wykonywane mechan. Koparką podsięb. o poj.łyżki 0,4 m3 z transportem urobku na nasyp samoch. samowył. na odl. 1 km, grunt. Kat.III | m3 | 370,00 |  |  |
| 2.5.1 | KNNR-1 0503/0300 | Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów wykonanych mechanicznie, grunt kat. III | m2 | 1 457,00 |  |  |
| 2.6 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu uzyskanego z wykopów jw. grunt kat. III |  |
| 2.6.1 | KNNR-1 0402/0200 | Formowanie nasypów z ziemi j.w.bez specjalnego zagęszczenia przy użyciu spycharki, grunt kat. III | m3 | 397,00 |  |  |
| 2.6.2 | KNNR-1 0408/0200 | Zagęszczanie nasypów j.w. ubijakami mechanicznymi warstwami grub. 25cm, grunt kat. III | m3 | 397,00 |  |  |
| 2.7.3 | KNNR-1 0503/0500 | Plantowanie powierzchni skarp i korony nasypów j.w., grunt kat. III | m2 | 645,00 |  |  |
| Razem element |  |
| 3 | 03.00.00 - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |
| 3.1 | Wykonanie studni rewizyjnych o śr. średnicy 1000mm |
| 3.1.1 | KNNR-4 1301/0300 | Podłoże z pospółki grub. 20cm pod studnie | m2 | 9,00 |  |  |
| 3.1.2 | KNNR--4 1406/0100 | Deskowanie pod płyty denne studni jw.. | m2 | 6,00 |  |  |
| 3.1.3 | KNNR-4 1408/0100 | Ręczne betowanie płyty dennej studni jw.. Betonem B-30 | m3 | 3,00 |  |  |
| 3.1.4 | KNNR-4 1412/0100, 0200 | Wykonanie komory roboczej z kręgów żelbetowych śr. 1000mm o wysokości 2,5m | szt. | 2,00 |  |  |
| 3.1.5 | KNNR-4 1412/0100, 0200 | J.w. lecz o wysokosci 3,0m | szt. | 1,00 |  |  |
| 3.2 | Wykonywanie kolektora kanału deszczowego z rur PCV o średnicy śr. 315mm łączonych na uszczelkę pierścieniową gumową |  |
| 3.2.1 | KSNR-4 1301/02 | Podłoże z pospółki grub. 20cm pod kolektor | m2 | 51,00 |  |  |
| 3.2.2 | KNR2-18 0408/05 | Ułożenie rur PCV o średnicy 315mm łączonych na uszczelkę pierścieniową gumową | m | 105,00 |  |  |
| 3.3 | Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych |  |
| 3.3.1 | KNNR-4 1301/0100 | Wykonanie podłoża pod studzienki j.w. z mieszanki żwirowo-piaskowej o grub. warstwy 10cm | m2 | 3,00 |  |  |
| 3.3.2 | KNNR-4 1304/0300 | Wykonanie płyty dennej pod studzienki j.w. z betonu B-30 grub. 15cm | m2 | 3,00 |  |  |
| 3.3.3 | KNNR-4 1417/0200 | Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych betonowych śr.500mm z osadnikiem bez syfonu | szt. | 3,00 |  |  |
| 3.4 | KNNR-4 1006/05 | Wykonanie przykanalików z rur PCV o średnicy zew. 225mm | m | 18,00 |  |  |
| 3.3.4 | KNR2--31 1406/0300 | Regulacja pionowa włazów kanałowych studni rewizyjnych | szt. | 4,00 |  |  |
| 3.5 | KNR2-31 1406/0400 | Regulacja pionowa zaworów wodociagowych i gazowych | szt. | 3,00 |  |  |
| 3.6 | KNNR-6 0602/0500 | Wykonanie zakończenia ściankowego kolelektora śr. 315mm wg KPED 03.95 z betonu | szt. | 1,00 |  |  |
| 3.7 | Zabezpieczenie przewodów gazowych (dwa odcinki) |  |
| 3.7.1 | KNRW 219/306/4 | Rury ochronne (osłonowe), fi 90 mm, PE | m | 20,00 |  |  |
| 3.7.2 | KNR 219 219/1 | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 20,00 |  |  |
| Razem element |  |
| 4 | 04.00.00 - PODBUDOWA |
| 4.1 | KNNR-6 0112/0100 | Wykonanie warstwy odcinającej z mieszanki zwirowo-piaskowej sposobem mechanicznym o grub. 15cm po zagęszczeniu | m2 | 840,00 |  |  |
| 4.2 | KNNR-6 0113/0300 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm | m2 | 910,00 |  |  |
| Razem element |  |
| 5 | 05.00.00. NAWIERZCHNIA |
| 5.1 | KNNR-6 0502/0300 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (szarej) behaton grub. 8 cm na podsypce cement. - piask. grub. 3 cm | m2 | 840,00 |  |  |
| 5.2 |  | Ułożenie nawierzchni z trylinki grub. 15cm (z odzysku) na podsypce cement. - piask. grub. 3 cm | m2 | 200,00 |  |  |
| Razem element |  |
| 6 | 06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |
| 6.1 | D-06.01.01 KNNR-1 0507/0100, 0200 | Humusowanie z obsianiem skarp przy grub. humusu 10 cm | m2 | 707,00 |  |  |
| 6.1.1 | KNNR-1 0526/0100 | Mechaniczne plantowanie ziemi urodzajnej po humusowaniu przy użyciu spycharki gąsienicowej 100KM, grunt kat III | m2 | 433,00 |  |  |
| Razem element |  |
| 7 | 07.00.00 ELEMENTY ULIC |
| 7.1 | D-08.01.01 KNR2-31 0403/04 | Ustawienie krawężników betonowych wystających 20x30 cm na ławie z oporem o pow. przekroju 0,0825 m2/mb z betonu B-20 i posypce cement. - piask. | m | 350,00 |  |  |
| 7.2 | D-08.03.01 KNNR-6 0404/0400 | Ustawienie obżerzy betonowych 8x30 cm na podsypce cement. - piask. Z wypełn spoin zaprawą cementową | m | 222,00 |  |  |
| 7.3 | D-08.02.02 KNNR-6 0502/0100 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej (czerwonej) behaton grub. 8 cm na podsypce piaskowej grub. 5 cm | m2 | 310,00 |  |  |
| 7.3.1 | D-04.04.02 KNNR-6 0112/0500 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki żwirowo - piaskowej sposobem mechanicznym o grub. 10 cm po zagęszczeniu | m2 | 310,00 |  |  |
| Razem element |  |
| 8 | Udrożnienie i umocnienie rowu wzdłuż drogi powiatowej nr 0289T na długości 200 m |
| 8.1 | Roboty przygotowawcze - rów |
| 8.1.1 | KNNR-1 0113/0100 | Mechaniczne zdjęcie humusu przy grubości warstwy 10 cm z wywozem na odległość do 2 km; | m2 | 30,00 |  |  |
| 8.1.2 | KSNR-1 0101/02 | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16 - 25 cm | szt. | 4,00 |  |  |
| 8.1.4 | KNR2-31 1509/05, 1511/01 | Odwóz materiału z karczowania samoch. skrzyn.5-10T na odl.6km z załadunkiem i rozładunkiem ręcznym | t | 1,50 |  |  |
| Razem element |  |
| 8.2 | Roboty ziemne |
| 8.2.1 | KNNR-1 0202/0600 | Wykopy wykonane mechan. koparką podsiębier.o poj. łyżki 0,4 m3 z transportem urobku na nasyp samoch. samowył. na odl 1 km, grunt kat. III | m3 | 3,00 |  |  |
| 8.2.2 | KNNR-1 0503/0500 | Plantowanie powierzchnmi skarp i korony nasypów wykonanych mech. grunt kat III. | m2 | 15,00 |  |  |
| Razem element |  |
| 8.3 | Budowa cieku |
| 8.3.1 | KNR 2-31 0606-03 | Ścieki z pref. betonowych o grub. 15 cm ułożone kaskadowo na fundamencie z betonu B-10 gr. 10 cm | m | 10,00 |  |  |
| 8.3.2 | KNR 2-31 0502-04 | Umocnienie rowu płytami betonowymi 50x50x7 cm na podsypce cem - piaskowej gr 5 cm z wyp. spoin zapr. cem. | m2 | 15,00 |  |  |
| 8.3.3 |  | Umocnienie skarp żelbetowymi elementami ażurowymi | m2 | 10,00 |  |  |
| 8.3.4 | KNR 2-31 1404-02 | Oczyszczenie przepustu o śr. 0,5 m z namułu | m | 5,00 |  |  |
| Razem element |  |
| 9. | Ułożenie rury kanalizacyjnej śr. 200 mm |
| 9.1 | STWiOR S-02.00.00 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięb. na odkład, koparka 0,60 m3, grunt kategorii IV mechanicznie 70% | m3 | 49,00 |  |  |
| 9.2 | STWiOR S-02.00.00 | Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, kategoria gruntu V-VII mechanicznie | m3 | 21,00 |  |  |
| 9.3 | STWiOR S-02.00.00 | Mechaniczne odspajanie skał w wykopach i przekopach, kategoria gruntu V-VII | m3 | 10,00 |  |  |
| 9.4 | STWiOR S-02.00.00 | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowymi palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką umocnienia pełne, wykopy szer. do 1,0 m, gł. wykopu do 3,0 m, kategoria gruntu III - IV; | m2 | 120,00 |  |  |
| 9.5 | STWiOR S-03.00.00 | Podłoże z materiałów sypkich, podbudowa i przykrycie gr. po 20 cm | m2 | 24,00 |  |  |
| 9.6 | STWiOR S-03.00.00 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC klasy S kielichowe, Dn 200 mm | m | 30,00 |  |  |
| 9.7 | STWiOR S-02.00.00 | Zasypywanie wykopów fundamenowych podłużnych spycharką z zagęszczeniem ubijakami spalinowymi warstwami grub.25cm, grunt kat. III-IV | m3 | 75,00 |  |  |
| Razem element |  |
| 10. | Droga - objazd |
| 10.1 | D-02.01.01 KNNR-1 0202/0600 | Wykopy wykonywane mechan. Koparką podsięb. o poj.łyżki 0,4 m3 z transportem urobku na nasyp samoch. samowył. na odl. 1 km, grunt. Kat.III | m3 | 25,00 |  |  |
| 10.2 | KNNR-6 0113/0300 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 8cm | m2 | 250,00 |  |  |
| 10.3 |  | Demontaż i montaż dwóch przęseł ogrodzenia wraz z usunięciem i ponownym ustawieniem słupka ogrodzeniowego | kpl. | 1,00 |  |  |
| RAZEM KOSZTORYS |  |
|  |  | Wartość robót netto: |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT: |  |  |  |
|  |  | Wartość robót brutto: |  |  |  |
|  | słownie: |  |