3.5.2.6. Elektroenergetyka

Dostawa energii elektrycznej w Gminie Zagnańsk odbywa się za pośrednictwem krajowego systemu energetycznego. W odległości około 400 m na północny-zachód od drogi krajowej Nr 7 przebiega linia 110 kV relacji Kielce Piaski – Skarżysko-Kamienna. W miejscowości Występa w odległości około 1 km od głównej linii przemysłowej, już poza granicami gminy, jest krótkie odgałęzienie do stacji transformatorowo-rozdzielczej GPZ 110/15 kV. Ze stacji tej rozprowadzone są odrębne napowietrzne linie 15 kV do zasilania w rejonie Zagnańska zarówno zabudowy mieszkalnej, gospodarczej jak i ujęć wody pitnej. Druga napowietrzna linia 15 kV wyprowadzona jest z GPZ Kielce Piaski, która ma powiązanie z GPZ Gnieździska. Z wymienionych magistralnych linii 15 kV wyprowadzony jest szereg linii odgałęźnych i odczepowych zasilających kilkadziesiąt stacji transformatorowych 15/04 kV, są to stacje głównie słupowe.

Teren Gminy Zagnańsk obsługuje właściciel sieci i urządzeń energetycznych czyli Zakład Energetyczny S.A. większość obszaru podlega pod Rejon Energetyczny Kielce ul. Sandomierska w Kielcach. Jedynie sołectwa: Belno podlega pod Rejon Energetyczny  Skarżysko-Kamienna,  a  Szałas  pod  Rejon  Energetyczny  Końskie.

Istniejący układ zasilania spełnia swoje zadania, a stały rozwój urządzeń energetycznych zapewnia pokrycie obecnych potrzeb nie stwarzając zasadniczych kłopotów. Infrastruktura energetyczna gminy pozwala na swobodne planowanie inwestycji  pod  kątem  zaopatrzenia  w  energię elektryczną.