Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr       32 /2014

…....................................dnia..........................

miejscowość                                                   data

( pieczęć oferenta )

# Formularz cenowy

| część I badania monitoringowe składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zaklikowie |
| --- |
| Przedmiot badań | Cena jednostkowa netto | Cena łączna netto |
| a | Skład i emisja gazu składowiskowego |  |  |
|  | Zakres badań: metan, dwutlenek węgla, tlen |  |  |
|  | Częstotliwość: 6 prób X 12 serii w roku (łącznie 72 próby w roku) |  |  |
|  | Pobór: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień |  |  |
|  | Punkt poboru: składowisko odpadów w Zaklikowie, studnie odgazowujące : S1, S2, S3, S4, S5, S6 |  |  |
| b | skład wód odciekowych |
|  | Zakres badań: Odczyn pH, przewodność elektrolityczna właściwa (PEW), zawartość metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg), ogólny węgiel organiczny (OWO), suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) |  |  |
|  | Częstotliwość: 1 próba co 3 miesiące (łącznie 4 próby w roku) |  |  |
|  | Pobór: luty, maj, sierpień, listopad |  |  |
|  | Punkt poboru: składowisko odpadów w Zaklikowie, studnia odciekowa |  |  |
| c | Poziom wód odciekowych |
|  | Zakres badań: objętość odcieku |  |  |
|  | Częstotliwość: 1 próba co miesiąc (łącznie 12 próby w roku) |  |  |
|  | Pobór: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień |  |  |
|  | Punkt poboru: składowisko odpadów w Zaklikowie, studnia odciekowa |  |  |
| d | skład wód podziemnych |
|  | Zakres badań: odczyn pH, przewodność elektrolityczna właściwa (PEW), zawartość metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg), ogólny węgiel organiczny (OWO), suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). |  |  |
|  | Częstotliwość: 3 próby co 3 miesiące (łącznie 12 próby w roku) |  |  |
|  | Pobór: luty, maj, sierpień, listopad |  |  |
|  | Punkt poboru: składowisko odpadów w Zaklikowie, piezometr nr 1, piezometr nr 2, piezometr nr 3 |  |  |
| e | badanie struktury i skłądu masy składowiska |
|  | Częstotliwość: 1 raz w roku |  |  |
|  | Pobór: listopad |  |  |
|  | Punkt poboru: składowisko odpadów w Zaklikowie |  |  |
| f | pomiar osiadania powierzchni składowiska |
|  | Częstotliwość: 1 raz w roku |  |  |
|  | Pobór: listopad |  |  |
|  | Punkt poboru: składowisko odpadów w Zaklikowie |  |  |
| g | badanie stateczności zboczy składowiska |
|  | Częstotliwość: 1 raz w roku |  |  |
|  | Pobór: listopad |  |  |
|  | Punkt poboru: składowisko odpadów w Zaklikowie |  |  |
| h | Określenie powierzchni i objętości składowanych odpadów |
|  | Częstotliwość: 1 raz w roku |  |  |
|  | Pobór: listopad |  |  |
|  | Punkt poboru: składowisko odpadów w Zaklikowie |  |  |
| i | Opracowanie dokumentacji rocznej z monitoringu składowiska do końca stycznia 2016 r. |  |  |
| j | testy zgodności odpadów o kodach 19 08 02 – zawartość piaskowników |
|  | Zakres badań: Testy zgodności odpadów należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r. poz. 21.) |  |  |
|  | Częstotliwość: 1 raz w roku |  |  |
|  | Pobór: marzec |  |  |
|  | Punkt poboru: oczyszczalnia ścieków w Zaklikowie |  |  |
| k | testy zgodności odpadów o kodach 19 08 01 – skratki |
|  | Zakres badań: Testy zgodności odpadów należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r. poz. 21.) |  |  |
|  | Częstotliwość: 1 raz w roku |  |  |
|  | Pobór: marzec |  |  |
|  | Punkt poboru: oczyszczalnia ścieków w Zaklikowie |  |  |
| l | dodatkowe testy zgodności odpadów – kod odpadów zostanie określony w terminie późniejszym |
|  | Zakres badań: Testy zgodności odpadów należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r. poz. 21.) |  |  |
|  | Częstotliwość: 4 testy 1 raz w roku (4 próby w roku) |  |  |
|  | Pobór: marzec |  |  |
|  | Punkt poboru: składowisko odpadów w Zaklikowie |  |  |
| część II badania monitoringowe oczyszczalni ścieków |
| część II A monitoring oczyszczalni ścieków w Lipie |
| Przedmiot badań | Cena jednostkowa netto | Cena łączna netto |
| a | analiza ścieków surowych |  |  |
|  | Zakres badań: BZT5, ChZTCr, zawiesina ogólna |  |  |
|  | Częstotliwość: 1 próba co 3 miesiące (łącznie 4 próby w roku) |  |  |
|  | Pobór: luty, maj, sierpień, listopad |  |  |
|  | Punkt poboru: Oczyszczalnia ścieków w Lipie : pompownia ścieków surowych |  |  |
| b | analiza ścieków oczyszczonych |  |  |
|  | Zakres badań: BZT5, ChZTCr, zawiesina ogólna |  |  |
|  | Częstotliwość: 1 próba co 3 miesiące (łącznie 4 próby w roku) |  |  |
|  | Pobór: luty, maj, sierpień, listopad |  |  |
|  | Punkt poboru: Oczyszczalnia ścieków w Lipie : kurek spustowy z kolektora ścieków oczyszczonych |  |  |
| c | analiza osadu ściekowego wraz z opinią dotyczącą możliwości stosowania w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne |  |  |
|  | Zakres badań: odczyn pH, zawartość suchej masy, substancja organiczna, azot ogólny, azot amonowy, fosfor ogólny, bakterie chorobotwórcze z rodzaju salmonella, jaja pasożytów jelitowych, zawartość metali ciężkich (Pb, Cd, Hg, Ni, Cu, Zn, Cr+6, Ca, Mg) |  |  |
|  | Częstotliwość: 1 próba w roku |  |  |
|  | Pobór: maj |  |  |
|  | Punkt poboru: Oczyszczalnia ścieków w Lipie |  |  |
| część II B monitoring oczyszczalni ścieków w Zaklikowie |
| Przedmiot badań | Cena jednostkowa netto | Cena łączna netto |
| a | analiza ścieków surowych |  |  |
|  | Zakres badań: BZT5, ChZTCr, zawiesina ogólna |  |  |
|  | Częstotliwość: 1 próba co miesić (łącznie 12 próby w roku) |  |  |
|  | Pobór: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień |  |  |
|  | Punkt poboru: Oczyszczalnia ścieków w Zaklikowie : pompownia ścieków surowych |  |  |
| b | analiza ścieków oczyszczonych |  |  |
|  | Zakres badań: BZT5, ChZTCr, zawiesina ogólna |  |  |
|  | Częstotliwość: 1 próba co miesiąc (łącznie 12 próby w roku) |  |  |
|  | Pobór: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień |  |  |
|  | Punkt poboru: Oczyszczalnia ścieków w Zaklikowie : kurek spustowy z kolektora ścieków oczyszczonych |  |  |
| c | analiza ścieków oczyszczonych |  |  |
|  | Zakres badań: substancje ekstrahujące się eterem naftowym, węglowodory ropopochodne |  |  |
|  | Częstotliwość: 1 próba co 6 miesięcy (łącznie 2 próby w roku) |  |  |
|  | Pobór: kwiecień, wrzesień (pobór chwilowy) |  |  |
|  | Punkt poboru: wylot kolektora ścieków oczyszczonych do rzeki „Sanna” |  |  |
| d | analiza wody powierzchniowej |  |  |
|  | Zakres badań: BZT5, ChZTCr, zawiesina ogólna |  |  |
|  | Częstotliwość: 2 próby 1 raz w roku (łącznie 2 próba w roku) |  |  |
|  | Pobór: lipiec (pobór chwilowy) |  |  |
|  | Punkt poboru: powyżej i poniżej wylotu kolektora ścieków oczyszczonych do rzeki :Sanna” |  |  |
| e | analiza osadu ściekowego wraz z opinią dotyczącą możliwości stosowania w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne |  |  |
|  | Zakres badań: odczyn pH, zawartość suchej masy, substancja organiczna, azot ogólny, azot amonowy, fosfor ogólny, bakterie chorobotwórcze z rodzaju salmonella, jaja pasożytów jelitowych, zawartość metali ciężkich (Pb, Cd, Hg, Ni, Cu, Zn, Cr+6, Ca, Mg) |  |  |
|  | Częstotliwość: 1 próba w roku |  |  |
|  | Pobór: maj |  |  |
|  | Punkt poboru: Oczyszczalnia ścieków w Zaklikowie |  |  |
| część III badania jakości wody z wodociągu dla Gminy Zaklików |
| część III A badania jakości wody z wodociągu dla Gminy Zaklików - ujęcie wody Radna Góra |
| Przedmiot badań | Cena jednostkowa netto | Cena łączna netto |
| a | analiza wody w zakresie monitoringu kontrolnego |  |  |
|  | Zakres badań: zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, ze zm. z dnia 20 kwietnia 2010 r.): barwa, mętność, pH, przewodność, zapach, smak, jon amonowy, azotyny, azotany, chlor wolny, glin, mangan, żelazo, Escherichia Coli, Enterokoki, Bakterie grupy coli |  |  |
|  | Częstotliwość: 4 próby w roku |  |  |
|  | Pobór: luty, kwiecień, wrzesień, listopad |  |  |
|  | Punkt poboru: - Miejsce podawania wody do sieci rozdzielczej Radna Góra -Ujęcie wody Radna Góra -Miejsce czerpania wody przez odbiorców Klasztor Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa |  |  |
| b | analiza wody w zakresie monitoringu przeglądowego |  |  |
|  | Zakres badań: zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, ze zm. z dnia 20 kwietnia 2010 r.): Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w 22± 0 C po 72 h; barwa, mętność, pH, przewodność, zapach, smak, jon amonowy, Azotyny, Azotany, Chlorki, Mangan, Siarczany, Sód, Utlenialność, Akryloamid, Antymon, Arsen, Benzen, Benzo(a)piren, Bor, Chrom, twardość ogólna, Cyjanki, 1,2-dichloroetan, Epichlorohydryna, Fluorki, Kadm, Miedź, Nikel, Ołów, Pestycydy, ∑pestycydów, Rtęć, Selen, ∑ trichloroetenu i tetrachloroetenu, ∑ WWA, ∑ THM. |  |  |
|  | Częstotliwość: 1 próba w roku |  |  |
|  | Pobór: lipiec |  |  |
|  | Punkt poboru: Ujęcie Radna Góra |  |  |
| część III B badania jakości wody z wodociągu dla Gminy Zaklików - ujęcie wody Karkówka |
| Przedmiot badań | Cena jednostkowa netto | Cena łączna netto |
| a | analiza wody w zakresie monitoringu kontrolnego |  |  |
|  | Zakres badań: zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, ze zm. z dnia 20 kwietnia 2010 r.): barwa, mętność, pH, przewodność, zapach, smak, jon amonowy, azotyny, azotany, chlor wolny, glin, mangan, żelazo, Escherichia Coli, Enterokoki, Bakterie grupy coli |  |  |
|  | Częstotliwość: 4 próby w roku |  |  |
|  | Pobór: marzec, maj, październik , grudzień |  |  |
|  | Punkt poboru: -miejsce czerpania wody przez odbiorców Urząd Miejski w Zaklikowie, Referat Gospodarki Komunalnej Zaklików ul. Targowa 2, -Zespół Szkół w Z-ce II -DPS w Irenie -Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipie, |  |  |

| b | analiza wody w zakresie monitoringu przeglądowego |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres badań: zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, ze zm. z dnia 20 kwietnia 2010 r.): Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w 22± 0 C po 72 h; barwa, mętność, pH, przewodność, zapach, smak, jon amonowy, Azotyny, Azotany, Chlorki, Mangan, Siarczany, Sód, Utlenialność, Akryloamid, Antymon, Arsen, Benzen, Benzo(a)piren, Bor, Chrom, twardość ogólna, Cyjanki, 1,2-dichloroetan, Epichlorohydryna, Fluorki, Kadm, Miedź, Nikel, Ołów, Pestycydy, ∑pestycydów, Rtęć, Selen, ∑ trichloroetenu i tetrachloroetenu, ∑ WWA, ∑ THM. |  |  |
|  | Częstotliwość: 1 próba w roku |  |  |
|  | Pobór: lipiec |  |  |
|  | Hydrofornia -Karkówka |  |  |
| c | Wodociąg w Goliszowcu |  |  |
|  | analiza wody w zakresie monitoringu kontrolnego |  |  |
|  | Zakres badań: zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, ze zm. z dnia 20 kwietnia 2010 r.): barwa, mętność, pH, przewodność, zapach, smak, jon amonowy, azotyny, azotany, chlor wolny, glin, mangan, żelazo, Escherichia Coli, Enterokoki, Bakterie grupy coli |  |  |
|  | Częstotliwość: 4 próby w roku |  |  |
|  | Pobór: marzec,, maj, październik i grudzień, |  |  |
|  | Punkt poboru: marzec, maj październik i grudzień: miejsce czerpania wody przez odbiorców- do uzgodnienia z Zamawiającym |  |  |
|  | analiza wody w zakresie monitoringu przeglądowego |  |  |
|  | Zakres badań: zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, ze zm. z dnia 20 kwietnia 2010 r.): Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w 22± 0 C po 72 h; barwa, mętność, pH, przewodność, zapach, smak, jon amonowy, Azotyny, Azotany, Chlorki, Mangan, Siarczany, Sód, Utlenialność, Akryloamid, Antymon, Arsen, Benzen, Benzo(a)piren, Bor, Chrom, twardość ogólna, Cyjanki, 1,2-dichloroetan, Epichlorohydryna, Fluorki, Kadm, Miedź, Nikel, Ołów, Pestycydy, ∑pestycydów, Rtęć, Selen, ∑ trichloroetenu i tetrachloroetenu, ∑ WWA, ∑ THM. |  |  |
|  | Częstotliwość: 1 próba w roku |  |  |
|  | Pobór: lipiec |  |  |
|  | Punkt poboru: Miejsce czerpania wody przez odbiorców- do uzgodnienia z Zamawiającym |  |  |

Miejsce do kąpieli ” Zalew „ w Zaklikowie  2 próby  -badania mikrobiologiczne jakości wody—zgodnie z & 2, & 3 i & 7 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli/Dz. U. Nr 86, poz.478/ - termin i miejsce do uzgodnienia z Zamawiającym.