„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013"

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Część  1- wyposażenie pracowni rehabilitacji

  - Autoklaw

| LP. | Opis parametru | Parametry graniczne | Parametry oferowane tak lub nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certyfikat CE | tak |  |
| 2. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | tak |  |
| 3. | Autoryzowany serwis gwarancyjny | tak |  |
| 4. | Czas reakcji autoryzowanego serwisu: ”przyjęte zgłoszenie, podjęta naprawa” nie więcej niż 48h | tak |  |
| 5. | Instrukcja obsługi w języku polskim | tak |  |
| 6. | Polskojęzyczne oprogramowanie lub oznakowanie | tak |  |
| 7. | Szkolenie personelu obsługi w terminie wyznaczonym przez użytkownika | tak |  |
| 8. | Dostępność części zamiennych 5 lat | tak |  |
| 9. | Urządzenie klasy B | tak |  |
| 10 | Pojemność efektywna 19 | tak |  |
| 11 | Maksymalna moc 1950 W | tak |  |
| 12 | Przeciętny pobór 1000 W | tak |  |
| 13 | Zasilanie 220V | tak |  |
| 14 | Rejestracja parametrów sterylizacji | tak |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie ( autoklaw)  jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz posiada wszystkie niezbędne certyfikaty.

………………………………………………….

( podpis i pieczątka Wykonawcy)

  - Laser , aparat do laseroterapii i biostymulacji z sondą prysznicową

| LP. | Opis parametru | Parametry graniczne | Parametry oferowane tak lub nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certyfikat CE | tak |  |
| 2. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | tak |  |
| 3. | Autoryzowany serwis gwarancyjny | tak |  |
| 4. | Czas reakcji autoryzowanego serwisu: ”przyjęte zgłoszenie, podjęta naprawa” nie więcej niż 48h | tak |  |
| 5. | Instrukcja obsługi w języku polskim | tak |  |
| 6. | Polskojęzyczne oprogramowanie lub oznakowanie | tak |  |
| 7. | Szkolenie personelu obsługi w terminie wyznaczonym przez użytkownika | tak |  |
| 8. | Dostępność części zamiennych 5 lat | tak |  |
| 9. | Aparat działający na tkankę łączną , naczynia krwionośne poprzez poprawę mikrokrążenia i przyśpieszenie resorbcji obrzęków i wysięków, a także gojenie ran. | tak |  |
| 10. | Zegar sterujący czasem zabiegu 1s- 99 min. | tak |  |
| 11. | Zasilanie 230V/50Hz/35VA | tak |  |
| 12. | Wymiary orientacyjne: 300x260x 150 mm ,tolerancja 10% | tak |  |
| 13. | Masa do 3 kg | tak |  |
| 14. | Sonda prysznicowa 655nm na statywie | tak |  |
| 15. | Moc impulsu 210 mW | tak |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie ( laser)  jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz posiada wszystkie niezbędne certyfikaty.

………………………………………………….

( podpis i pieczątka Wykonawcy)

1.3.Elektroterapia

| LP. | Opis parametru | Parametry graniczne | Parametry oferowane tak lub nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certyfikat CE | tak |  |
| 2. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | tak |  |
| 3. | Autoryzowany serwis gwarancyjny | tak |  |
| 4. | Czas reakcji autoryzowanego serwisu: ”przyjęte zgłoszenie, podjęta naprawa” nie więcej niż 48h | tak |  |
| 5. | Instrukcja obsługi w języku polskim | tak |  |
| 6. | Polskojęzyczne oprogramowanie lub oznakowanie | tak |  |
| 7. | Szkolenie personelu obsługi w terminie wyznaczonym przez użytkownika | tak |  |
| 8. | Dostępność części zamiennych 5 lat | tak |  |
| 9. | Aparat 2 kanałowy do elektroterapii prądami : diadynamicznymi, interferencyjnymi, impulsowymi średniej częstotliwości (prostokąt, trójkąt, sinus, trapez), TENS, HV, Kotza, Traberta, faradycznymi, neofaradycznymi, galwanicznymi. | tak |  |
| 10 | Programy gotowe | tak |  |
| 11 | Sekwencja prądów diadynamicznych | tak |  |
| 12 | Niezależna regulacja natężenia prądu w każdym kanale | tak |  |
| 13 | Regulacja potencjometrami | tak |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie ( elektroterapia)  jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz posiada wszystkie niezbędne certyfikaty.

………………………………………………….

( podpis i pieczątka Wykonawcy)

1.4.Terapuls.

| LP. | Opis parametru | Parametry graniczne | Parametry oferowane tak lub nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certyfikat CE | tak |  |
| 2. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | tak |  |
| 3. | Autoryzowany serwis gwarancyjny | tak |  |
| 4. | Czas reakcji autoryzowanego serwisu: ”przyjęte zgłoszenie, podjęta naprawa” nie więcej niż 48h | tak |  |
| 5. | Instrukcja obsługi w języku polskim | tak |  |
| 6. | Polskojęzyczne oprogramowanie lub oznakowanie | tak |  |
| 7. | Szkolenie personelu obsługi w terminie wyznaczonym przez użytkownika | tak |  |
| 8. | Dostępność części zamiennych 5 lat | tak |  |
| 9. | Aparat do diatermii krótkofalowej, do terapii polem elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości | tak |  |
| 10 | Praca ciągła i impulsowa | tak |  |
| 11 | Identyfikacja podłączonych elektrod | tak |  |
| 12 | Aparat sterowany mikroprocesowo z dźwiękowym sygnalizatorem | tak |  |
| 13 | Automatyczne wyzerowanie mocy wyjściowej po zakończeniu czasu terapii | tak |  |
| 14. | Moduł automatycznego testowania aparatu podczas włączania | tak |  |
| 15. | Akustyczny sygnał zakończenia terapii | tak |  |
| 16. | Standardowe wyposażenie : 2 gumowe aplikatory o wymiarach 12x18cm, 6 podkładów filcowych dla aplikatorów, 2 bawełniane osłony,2 taśmy elastyczne o wymiarach 122 cm do mocowania elektrod gumowych, ramię łamane w 4 miejscach | tak |  |
| 17. | Generowana częstotliwość 27,12 Mhz | tak |  |
| 18. | Emisja ciągła , moc 0-100W Emisja pulsacyjna , moc 0-200 W | tak |  |
| 19. | Częstotliwość pracy pulsacyjnej 10Hz,20Hz, 50Hz, 100 Hz, 400Hz, | tak |  |
| 20. | Czas trwania impulsu 65µs, 100 µs ,200 µs, 300 µs, 400 µs. | tak |  |
| 21. | Zegar czas ekspozycji 1-30 minut | tak |  |
| 22. | Zasilanie 230 V, 50 Hz | tak |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie ( elektroterapia)  jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz posiada wszystkie niezbędne certyfikaty.

………………………………………………….

( podpis i pieczątka Wykonawcy)

  - . Kuchenka parafinowa i podgrzewacz okładów (2w 1)

Urządzenie służące do ciepłolecznictwa, mające zastosowanie w leczeniu chorób zwyrodnieniowych, nerwobóli, niedowładu, chorób skóry czy zapalenia nerwów obwodowych.

| LP. | Opis parametru | Parametry graniczne | Parametry oferowane tak lub nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certyfikat CE | tak |  |
| 2. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | tak |  |
| 3. | Autoryzowany serwis gwarancyjny | tak |  |
| 4. | Czas reakcji autoryzowanego serwisu: ”przyjęte zgłoszenie, podjęta naprawa” nie więcej niż 48h | tak |  |
| 5. | Instrukcja obsługi w języku polskim | tak |  |
| 6. | Polskojęzyczne oprogramowanie lub oznakowanie | tak |  |
| 7. | Szkolenie personelu obsługi w terminie wyznaczonym przez użytkownika | tak |  |
| 8. | Dostępność części zamiennych 5 lat | tak |  |
| 9. | Urządzenie ze stali nierdzewnej | tak |  |
| 10. | Pojemność 20 litrów parafiny lub 5 okładów | tak |  |
| 11. | Orientacyjne wymiary 330x 540x 290 mm (tolerancja wymiarów 10%) | tak |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie ( kuchenka parafinowa i podgrzewacz okładów)  jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz posiada wszystkie niezbędne certyfikaty.

………………………………………………….

( podpis i pieczątka Wykonawcy)

  - . Cykloergometr

Aparat służący do rehabilitacji ruchowej umożliwia dawkowanie oporu i mierzenie tętna podczas zabiegu

| LP. | Opis parametru | Parametry graniczne | Parametry oferowane tak lub nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certyfikat CE | tak |  |
| 2. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | tak |  |
| 3. | Autoryzowany serwis gwarancyjny | tak |  |
| 4. | Czas reakcji autoryzowanego serwisu: ”przyjęte zgłoszenie, podjęta naprawa” nie więcej niż 48h | tak |  |
| 5. | Instrukcja obsługi w języku polskim | tak |  |
| 6. | Polskojęzyczne oprogramowanie lub oznakowanie | tak |  |
| 7. | Szkolenie personelu obsługi w terminie wyznaczonym przez użytkownika | tak |  |
| 8. | Dostępność części zamiennych 5 lat | tak |  |
| 9. | Regulacja wysokości siodła | tak |  |
| 10. | Pozioma regulacja siodła | tak |  |
| 11. | Regulowana kierownica | tak |  |
| 12. | System hamowania elektromagnetyczny | tak |  |
| 13. | Maksymalne obciążenie wagowe 150 kg | tak |  |
| 14. | Orientacyjne wymiary w cm 115x54x125(tolerancja wymiarów 10%) | tak |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie ( cykloergometr)  jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz posiada wszystkie niezbędne certyfikaty.

………………………………………………….

( podpis i pieczątka Wykonawcy)

Część 2- wyposażenie laboratorium.

2.1 Wirówka laboratoryjna

Uniwersalna stołowa wirówka laboratoryjna, znajdująca zastosowanie w laboratoriach medycznych, służy do przygotowania materiału do badań analitycznych.

| LP. | Opis parametru | Parametry graniczne | Parametry oferowane tak lub nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certyfikat CE | tak |  |
| 2. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | tak |  |
| 3. | Autoryzowany serwis gwarancyjny | tak |  |
| 4. | Czas reakcji autoryzowanego serwisu: ”przyjęte zgłoszenie, podjęta naprawa” nie więcej niż 48h | tak |  |
| 5. | Instrukcja obsługi w języku polskim | tak |  |
| 6. | Polskojęzyczne oprogramowanie lub oznakowanie | tak |  |
| 7. | Szkolenie personelu obsługi w terminie wyznaczonym przez użytkownika | tak |  |
| 8. | Dostępność części zamiennych 5 lat | tak |  |
| 9. | Bezobsługowy silnik indukcyjny | tak |  |
| 10. | Wyświetlacz LCD | tak |  |
| 11. | Nowoczesny układ programowania parametrów, prędkości obrotowej lub RCF, ustawienia efektywnego czasu do startu lub osiągnięcia prędkości maksymalnej | tak |  |
| 12. | Funkcja pracy krótkotrwałej SHORT | tak |  |
| 13. | Magnetyczna identyfikacja wirników | tak |  |
| 14. | System identyfikacji błędów | tak |  |
| 15. | Możliwość monitorowania i rejestracji parametrów pracy za pośrednictwem PC lub bezpośrednio na drukarkę z podłączeniem szeregowym | tak |  |
| 16. | Komora wirowania ze stali nierdzewnej | tak |  |
| 17. | System wentylacji | tak |  |
| 18. | Zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy podczas wirowania oraz przed uruchomieniem wirówki przy otwartej pokrywie | tak |  |
| 19. | 12 probówek wirówkowych | tak |  |
| 20. | Prędkość 7,5 tys. Obr./min. | tak |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie (wirówka laboratoryjna)  jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz posiada wszystkie niezbędne certyfikaty.

( podpis i pieczątka Wykonawcy)

2.2 Mikroskop laboratoryjny.

Mikroskop służący do oglądania preparatów do badań laboratoryjnych

| LP. | Opis parametru | Parametry graniczne | Parametry oferowane tak lub nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certyfikat CE | tak |  |
| 2. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | tak |  |
| 3. | Autoryzowany serwis gwarancyjny | tak |  |
| 4. | Czas reakcji autoryzowanego serwisu: ”przyjęte zgłoszenie, podjęta naprawa” nie więcej niż 48h | tak |  |
| 5. | Instrukcja obsługi w języku polskim | tak |  |
| 6. | Polskojęzyczne oprogramowanie lub oznakowanie | tak |  |
| 7. | Szkolenie personelu obsługi w terminie wyznaczonym przez użytkownika | tak |  |
| 8. | Dostępność części zamiennych 5 lat | tak |  |
| 9. | Głowica dwu lub rtójokularowa z kątową regulacją rozstawu okularów typu siedentopf w zakresie 55-75 mm oraz korekcją dioptryjną+/-5 dioptrii. Kąt obrotu głowicy okularowej 360 stopni. | tak |  |
| 10. | Oświetlenie halogenowe 20W-6V/230V | tak |  |
| 11. | Kondensor Abbe’go NA 1,25 na podnośniku zębatkowym z irysową przesłoną aperturową | tak |  |
| 12. | Uchwyt przystosowany do mocowania dwóch preparatów | tak |  |
| 13. | Ergonomiczny mechanizm ruchu ogniskującego makro i mikro | tak |  |
| 14. | Optyka- okulary szerokopolowe o powiększeniach 10x, opcjonalnie 6.3x, 16x Miska rewolwerowa cztero- gniazdowa z obiektywami o powiększeniach 4x,10x, 40xA, 100xA-Ol (obiektywy:A- amortyzowane, Ol-imersyjny), opcjonalnie- 20x, 60xA- zakres powiększeń w wyposażeniu standartowym od 40x do 1000x. | tak |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie (mikroskop laboratoryjny)  jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz posiada wszystkie niezbędne certyfikaty.

( podpis i pieczątka Wykonawcy)

2.3.Aparat do hematologii

| LP. | Opis parametru | Parametry graniczne | Parametry oferowane tak lub nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certyfikat CE | tak |  |
| 2. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | tak |  |
| 3. | Autoryzowany serwis gwarancyjny | tak |  |
| 4. | Czas reakcji autoryzowanego serwisu: ”przyjęte zgłoszenie, podjęta naprawa” nie więcej niż 48h | tak |  |
| 5. | Instrukcja obsługi w języku polskim | tak |  |
| 6. | Polskojęzyczne oprogramowanie lub oznakowanie | tak |  |
| 7. | Szkolenie personelu obsługi w terminie wyznaczonym przez użytkownika | tak |  |
| 8. | Dostępność części zamiennych 5 lat | tak |  |
| 9. | Automat z dotykowym ekranem | tak |  |
| 10. | 18 parametrów i 3 histogramy | tak |  |
| 11. | Wewnętrzna drukarka | tak |  |
| 12. | Waga ok. 20 kg | tak |  |
| 13. | Wydajność 60 badań na godzinę | tak |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie (aparat do hematologii)  jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz posiada wszystkie niezbędne certyfikaty.

………………………………………………………

( podpis i pieczątka Wykonawcy)

2.4.Aparat do biochemii

| LP. | Opis parametru | Parametry graniczne | Parametry oferowane tak lub nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certyfikat CE | tak |  |
| 2. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | tak |  |
| 3. | Autoryzowany serwis gwarancyjny | tak |  |
| 4. | Czas reakcji autoryzowanego serwisu: ”przyjęte zgłoszenie, podjęta naprawa” nie więcej niż 48h | tak |  |
| 5. | Instrukcja obsługi w języku polskim | tak |  |
| 6. | Polskojęzyczne oprogramowanie lub oznakowanie | tak |  |
| 7. | Szkolenie personelu obsługi w terminie wyznaczonym przez użytkownika | tak |  |
| 8. | Dostępność części zamiennych 5 lat | tak |  |
| 9. | Fotometr do badań biochemicznych z wbudowanym termostatem | tak |  |
| 10. | Monitor | tak |  |
| 11. | Wbudowana drukarka | tak |  |
| 12. | Monochromator filtrowy | tak |  |
| 13. | Pomiar przy 6 różnych długościach fali: 340, 405, 490,500, 550, 600, 650 mm, pomiar w kuwetach 10 mm szklanych lub akrylowych | tak |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie (aparat do biochemii)  jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz posiada wszystkie niezbędne certyfikaty.

………………………………………………….

( podpis i pieczątka Wykonawcy)

Część 3 – wyposażenie gabinetów lekarskich, poczekalni pacjentów, łazienki

| L.p. | Nazwa produktu | ilość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafki kartotekowe (metalowe, z szufladami, zamykane na klucz) przystosowane do przechowywania dokumentacji medycznej. (Wymiar:1355mm x 369mm x 630mm, kolor szary). | 12 |  |
| 2. | Szafki na leki (jednodrzwiowe, metalowe ze szklanymi półkami) przystosowane do przechowywania lekarstw. (wymiary: 1800/600/435 mm) | 4 |  |
| 3. | Zestaw laboratoryjny, składający się z szafek z półkami i szufladami. Blat odporny na kwasy i inne związki chemiczne, umożliwiający dezynfekcję. (Wymiary: 900/1600/540 mm) | 2 |  |
| 4. | Stojak do płynów infuzyjnych o podstawie pięcioramiennej z kółkami część górna wyposażona w hak, posiadający regulację wysokości. | 1 |  |
| 5. | Podest operacyjny. Podest umożliwiający wchodzenie na kozetkę. Stopnie podestu pokryte taśmą antypoślizgową. (podest dwustopniowy) | 2 |  |
| 6. | Biurko lekarskie z kontenerem zbudowanym z dwóch szuflad dostosowanych do formatów na karty chorób pacjentów. (Wymiary: 740- 770/1200/600 mm). | 11 |  |
| 7. | Szafka-asystor. Przesuwna szafka z trzema szufladami z centralnym zamkiem, wyposażona w skrętne koła i zmywalny blat. (wymiary 810/500/540 mm). | 7 |  |
| 8. | Krzesełka-ławka na poczekalnie ( plastikowe oparcia na metalowej ramie 2,3,5 oparć) 5-oparć - 3 szt. 3-oparcia - 2 szt. 2-oparcia -20 szt.) | 25 |  |
| 9. | Kozetka lekarska (metalowa, pokryta materiałem umożliwiającym dezynfekcję, wyposażona w wieszak na prześcieradło jednorazowe) (wymiary 184 cm długość/ 55 cm szerokość/50 cm wysokość). | 8 |  |
| 10. | Taboret obrotowy, na kółkach, pokryty materiałem umożliwiającym dezynfekcję. (średnica podstawy 60 cm/ średnica siedziska 34 cm/wysokość regulowana od 48 do 60cm) | 18 |  |
| 11. | Krzesło obrotowe z oparciem i podłokietnikami na kółkach, pokryte materiałem umożliwiającym dezynfekcję (średnica podstawy 63 cm/wysokość siedziska regulowana od 42 do 55cm/szerokość siedziska 46cm) | 8 |  |
| 12. | Stelaż na worki na odpady medyczne. Stelaż metalowy do worków o pojemności od 60 do 120l. | 9 |  |
| 13. | Podajnik na papier toaletowy, biały, maksymalna średnica roli 20 cm, zamykany na kluczyk. | 7 |  |
| 14. | Podajnik na ręczniki jednorazowe, podajnik w kolorze białym, na ręczniki w roli, system bezdotykowy -użytkownik dotyka tylko swojej części ręcznika, wykonany z tworzywa ABS, dozowanie jednego ręcznika na raz-redukcja zużycia, zamykany na kluczyk. | 15 |  |
| 15. | Dozownik do mydła pojemność zbiornika 1l, okienko do kontroli poziomu mydła, kolor biały, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk. | 15 |  |
| 16. | Dozownik na środek dezynfekcyjny, dozownik w kolorze białym, z okienkiem umożliwiającym kontrolę poziomu zawartości wkładu, przystosowany do wkładów hermetycznie zamkniętych wymienianych razem z układem dozowania. | 11 |  |
|  | Razem wartość brutto za komplet w powyższym zestawieniu |  |  |