Załącznik nr 1 Przedmiar robót

PRZEDMIAR ROBÓT

| # Podstawa nakładu opis pozycji wyliczanie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Roboty ziemne |  |  |  |
| 1.1 KNNR 1/209/2 Wykopy oraz przekopy wykonane koparkami przedsiębiernymi na odkład , 0,15·m3 , grunt kategorii III | 1072 |  | m3 |
| 1.2 KNNR 1/305/2 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m , głębokości do 1,5 · m kategoria gruntu III | 71,5 |  | m3 |
| 1.3 KNNR 1/214/2 (1) Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych , punktowych , rowów , wykopów obiektowych , spycharki grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV | 1143 |  | m3 |
| 2. Roboty instalacyjne |  |  |  |
| 2.1 KNNR 4/1008/2 Rurociągi ciśnieniowe z rur typu PVC łączone na wcisk , Fi ·90 · mm | 894 |  | m |
| 2.2 KNNR 4/1119/3 Hydranty pożarowe i zdroje uliczne , nadziemne Fi · 80 · mm | 2 |  | kpl |
| 2.3 KNNR 4/1112/2 Zasuwa typu „E” kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE Fi · 80 · mm | 10 |  | kpl |
| 2.4 KNNR 4/1430/1 Wykonanie różnych elementów betonowych i żelbetowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 ·m 3 , budowle i elementy betonowe | 1,2 |  | m3 |
| 2.5 KNNR 4/1610/1 Próba wodna szczelności kanałów rurowych długości 50· m , Fi do 150· mm, betonowych | 1 |  | próba |
| 2.6 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej ( rurociąg 200· m ) Dn · do 150 · mm | 1 |  | odcinek |
| 2.7 KNNR 4/1691/1 Nakłady dodatkowe na każde 10m rurociągu ponad 220/500 · m dla dezynfekcji i płukania przewodów Dn50·mm | 1 |  | 10 mb |
| 2.8 KNNR 4/1691/3 Nakłady dodatkowe na każde 10m rurociągu ponad 220/500 · m dla dezynfekcji i płukania przewodów Dn80·mm | 70 |  | 10 mb |
| 2.9 KNNR 4/1703/1 Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PVC , rurociąg Fi ·90· mm | 5 |  | miejsce |
| 2.10 KNNR 4/1701/2 Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów , rurociągi Fi ·80·mm | 2 |  | kpl |
| 2.11 KNNR 4/1701/2 Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów , rurociągi Fi ·100·mm | 1 |  | kpl |

Zestawienie robocizny

| Nazwa zawodu | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Robotnicy | r-g | 798,261 |  |  |
| Razem ( z dokładnością do zaokrągleń ): |  | 798,261 |  |  |

Zestawienie materiałów

| Nazwa materiału | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beton zwykły z kruszywa naturalnego | m3 | 1,26 |  |  |
| Deski iglaste obrzynane klasa III , grubości 19-25· mm | m3 | 0,021 |  |  |
| Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III , grubości 28-45· mm | m3 | 0,03 |  |  |
| Drewno na stemple budowlane , okrągłe iglaste korowane | m3 | 0,0708 |  |  |
| Hydrant żeliwny nadziemny , Fi · 80 · mm | szt. | 2 |  |  |
| Kolano stopowe kołnierzowe nr kat. 867 do hydrantu 80mm | szt. | 2 |  |  |
| Króciec żeliwny ciśnieniowy przejściowy bosy ŻPŻ 80mm | szt. | 10 |  |  |
| Króciec żeliwny ciśnieniowy przejściowy kielichowy ŻKŻ 80mm | szt. | 5 |  |  |
| Króciec żeliwny ciśnieniowy przejściowy kołnierzowy FW Fi ·100 mm | szt. | 20 |  |  |
| Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe do połączeń sztywnych 80 mm | kg | 177,5 |  |  |
| Nasuwka ciśnieniowa na rury PVC (PE) typ NW –W, Fi·90 · mm | szt. | 20 |  |  |
| Nasuwka PVC ciśnieniowa 90mm | szt. | 5 |  |  |
| Nasuwka żeliwna ciśnieniowa niedzielona do połączeń sztywnych 80· mm | szt. | 4 |  |  |
| Nasuwka żeliwna ciśnieniowa nie dzielona do połączeń sztywnych 100· mm | szt. | 1 |  |  |
| Obudowa żeliwna do zasuwy | szt. | 10 |  |  |
| Podchloryn sodowy | kg | 2,63 |  |  |
| Rura PVC ciśnieniowa kielichowa typ „W” 1,0· MPa Fi · 90 · mm | m | 911,88 |  |  |
| Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana ( Dn·50) | m | 3 |  |  |
| Skrzynki żeliwne | szt | 10 |  |  |
| Śruby stalowe średniodokładne M 14 z nakrętkami i podkładkami | kg | 15,7 |  |  |
| Śruby stalowe średniodokładne M 16 z nakrętkami i podkładkami | kg | 4,08 |  |  |
| Trójnik żeliwny 3-kielichowy do połączeń sztywnych MMB 100x 100 mm | szt. | 1 |  |  |
| Trójnik żeliwny ciśnieniowy kołnierzowy T, 80x80· mm | szt | 2 |  |  |
| Uszczelka gumowa do rur ciśnieniowych kielichowych PVC , 90· mm | szt | 40 |  |  |
| Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych , Fi 80· mm | szt | 30 |  |  |
| Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych , Fi 150· mm | szt | 1 |  |  |
| Woda | m3 | 14,16 |  |  |
| Woda przemysłowa |  | 7,49 |  |  |
| Zasuwa typ E , kołnierzowa Fi ·80 · mm | szt | 10 |  |  |
| Żwir sortowany 5-8 · mm | m3 | 0,76 |  |  |
| Razem ( z dokładnością do zaokrągleń ) : |  |  |  |  |

Zestawienie sprzętu

| Nazwa sprzętu | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15· m3 (1) | m-g | 87,904 |  |  |
| Samochód dostawczy do 0,9· t (1) | m-g | 6,23 |  |  |
| Samochód samowyładowczy do 5· t (1) | m-g | 4,7382 |  |  |
| Samochód skrzyniowy (1) | m-g | 3,16 |  |  |
| Samochód skrzyniowy do 5· t (1) | m-g | 2,472 |  |  |
| Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) | m-g | 38,9763 |  |  |
| Razem m-g ( z dokładnością do zaokrągleń ) : |  | 143,4805 |  |  |

Tabela elementów scalonych

| Nazwa elementu | Wartość z narzutami |
| --- | --- |
| 1 ROBOTY ZIEMNE |  |
| 2 ROBOTY INSTALACYJNE |  |