Wykaz robót w budynku socjalnym Turbia

1. Wymiana okien drewnianych o szer. 105 x 175 cm na PCV - 12 szt.
2. Zamontowanie zewnętrznych parapetów 12 szt.
3. Wymiana istniejących drzwi drewnianych z futrynami o wymiarach

135 x 210 cm + świetkik 135 x 70 cm na nowe drewniane 3 szt.

1. Skucie i uzupełnienie ubytków tynku 60 m2
2. Malowanie elewacji farbą emulsyjną 440 m2
3. Przebudowa kominów nad dachem dł. 100 x 40 szer x 50 cm.wysok. 3 szt.

Udrożnienie oraz zabezpieczenie siatką przed ptakami

1. Naprawa rynien, uzupełnienie 7 m brakujących
2. Uzupełnienie ubytków wylewek cementowych przed drzwiami wejściowymi 3 szt.

o wymiarach 140 x 100 cm

Sporządził:

*Stefan Skrzydlak*