………………………………………..

Nazwa Wykonawcy

Załącznik Cenowy

Budowa kanalizacja deszczowej w miejscowości Ziębice w pobliżu

ulic  Bolesława Chrobrego i Gazowej

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Obmiar | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Budowa kanalizacji deszczowej |
| 1.1 | Roboty ziemne |
| 1 d.1.1 | KNR-W 2-01 0113-09 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnym w terenie pagórkowatym. Analogia wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej | km | 0,27 |  |  |
| 2 d.1.1 | KNR-W 5-10 0323-01 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie. | m | 18,000 |  |  |
| 3 d.1.1 | KNR-W 5-10 0323-02 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (następny 1 cm głębokości) - mechanicznie Krotność = 6 | m | 18 |  |  |
| 4 d.1.1 | KNR 2-31 0803-03 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm | m2 | 22,950 |  |  |
| 5 d.1.1 | KNR 2-31 0803-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości Krotność = 8 | m2 | 22,950 |  |  |
| 6 d.1.1 | KNR 2-31 0805-04 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Analogia w obrębie studzienki "D1i" | m2 | 15,750 |  |  |
| 7 d.1.1 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - analogia - koparka z łyżką skarpówką Krotność = 2 | m2 | 546,00 |  |  |
| 8 d.1.1 | KNR-W 2-01 0203-09 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Wymiana gruntu - przejście przez drogę | m3 | 92,101 |  |  |
| 9 d.1.1 | KNR-W 2-01 0210-04 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV. Wymiana gruntu - przejście przez drogę Krotność = 8 | m3 | 92,101 |  |  |
| 10 d.1.1 | KNR-W 2-01 0211-09 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III. Analogia- pod rurociag DN500-600mm | m3 | 577,257 |  |  |
| 11 d.1.1 | KNR-W 2-01 0215-09 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV. Powiększenie wykopu pod studnie. | m3 | 51,450 |  |  |
| 12 d.1.1 | KNR-W 2-01 0203-09 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Analogia-transport nadmiaru ziemi z wykopu | m3 | 95,808 |  |  |
| 13 d.1.1 | KNR-W 2-01 0210-04 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 8 | m3 | 95,808 |  |  |
| 14 d.1.1 | KNR-W 2-01 0313-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1 m i głęb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką | m2 | 1225,855 |  |  |
| 15 d.1.1 | KNR-W 2-01 0314-07 | Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szer. do 1m) | m2 | 216,645 |  |  |
| 16 d.1.1 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm. Podsypka | m3 | 36,330 |  |  |
| 17 d.1.1 | KNR 2-28 0502-04 | Podłoża betonowe grubości 20 cm. Analogia podłoże pod kolektor DN600mm. Przejście pod drogą | m2 | 33,360 |  |  |
| 18 d.1.1 | KNR-W 2-18 0512-01 | Wykonanie otuliny betonowej kanałów - beton w pachwinach kanałów. analogia pod kolektor Dn600mm | m3 | 3,892 |  |  |
| 19 d.1.1 | KNR-W 2-18 0511-03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm. Obsypka | m3 | 137,295 |  |  |
| 20 d.1.1 | KNR-W 2-18 0511-04 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm. Zasypka | m3 | 91,929 |  |  |
| 21 d.1.1 | KNR-W 2-01 0222-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III. Wymiana gruntu-w drodze | m3 | 62,269 |  |  |
| 22 d.1.1 | KNR-W 2-01 0222-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 256,781 |  |  |
| 23 d.1.1 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 256,78 |  |  |
| 24 d.1.1 | KNR-W 2-01 0505-04 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III | m2 | 546 |  |  |
| 25 d.1.1 | KNR 2-31 0105-03 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu. Warstwa odsączająca-jezdnia, drogi | m2 | 43,090 |  |  |
| 26 d.1.1 | KNR 2-31 0105-02 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu. Warstwa odsączająca-jezdnia, droga Krotność = 7 | m2 | 43,09 |  |  |
| 27 d.1.1 | KNR 2-31 0114-01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm. Jezdnia, droga | m2 | 43,09 |  |  |
| 28 d.1.1 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm. Utwardzenie terenu-jezdnia , drogi | m2 | 43,09 |  |  |
| 29 d.1.1 | KNR 2-31 0114-04 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 | m2 | 43,09 |  |  |
| 30 d.1.1 | KNR AT-06 0108-02 | Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. II. Transport na budowę piasku i podbudowy | kurs | 28 |  |  |
| 31 d.1.1 | KNR AT-06 0108-05 | Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za każdy dalszy 1 km. Transport na budowę piasku i podbudowy Krotność = 8 | kurs | 28 |  |  |
| 32 d.1.1 | KNR 2-31 0310-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 43,09 |  |  |
| 33 d.1.1 | KNR 2-31 0310-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu. | m2 | 43,09 |  |  |
| 34 d.1.1 | KNR 2-31 0314-03 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-żwirowej - warstwa ścieralna o grubości 2 cm | m2 | 43,09 |  |  |
| 35 d.1.1 | KNR 2-31 0314-04 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-żwirowej - warstwa ścieralna - za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 4 | m2 | 43,09 |  |  |
| 36 d.1.1 | KNR-W 2-01 0108-05 | Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia | ha | 0,195 |  |  |
| 37 d.1.1 | KNR-W 2-01 0101-01 | Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) | szt. | 15 |  |  |
| 38 d.1.1 | KNR-W 2-01 0217-06 | Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. IV o objętości ponad 1.50 do 3.00 m3/m. Regulacja i konserwacja rowu otwartego | m3 | 682,500 |  |  |
| 39 d.1.1 | KNR-W 2-01 0227-03 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. IV | m3 | 133,705 |  |  |
| 40 d.1.1 | KNR-W 2-01 0512-04 | Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową | m2 | 231,000 |  |  |
| 41 d.1.1 | KNR-W 2-01 0514-02 | Wykonanie drobnych elementów odwodnienia kamiennych o objętości do 2 m3 na skarpach i dnach rowów | m3 | 1,5 |  |  |
| 42 d.1.1 | KNR 2-31 0302-02 | Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Analogia - wlot wód opadowych do studni - wlot "W" do rowu. | m2 | 5,370 |  |  |
| 43 d.1.1 | KNR 2-31 0205-03 | Nawierzchnia z brukowca z kamienia łamanego o wym. 16-20 cm. Analogia- opaska wokół studni D1i - odbudowa | m2 | 15,750 |  |  |
| 44 d.1.1 | kal. własna | Utylizacja asfaltu drogowego | m3 | 2,524 |  |  |
| 45 d.1.1 | KNR-W 4-01 0109-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km. Analogia - asfalt frezowina Krotność = 4 | m3 | 2,524 |  |  |
| 46 d.1.1 | KNR 2-01 0510-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm | m2 | 546 |  |  |
| 47 d.1.1 | KNR-W 2-01 0510-02 | Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każdy następny 1 cm humusu Krotność = 5 | m2 | 546 |  |  |
| Razem dział: Roboty ziemne |  |
| 1.2 | Roboty montażowe |
| 48 d.1.2 | KNR-W 2-18 0408-07 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm | m | 20 |  |  |
| 49 d.1.2 | KNR-W 2-18 0408-08 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 630 mm | m | 244 |  |  |
| 50 d.1.2 | KNR 2-28 0505-05 | Rury kanalizacyjne betonowe z rur łączonych na zakład z uszczelnieniem zaprawą cementową o śr. nom. 400 mm. analogia rura betonowa dn 600mm | m | 2 |  |  |
| 51 d.1.2 | KNR-W 2-18 0421-07 | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 500 mm | szt | 2 |  |  |
| 52 d.1.2 | KNR-W 2-18 0421-08 | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 630 mm | szt | 11 |  |  |
| 53 d.1.2 | KNR-W 2-18 0706-07 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 600 mm | odc. -1 prób. | 1 |  |  |
| 54 d.1.2 | KNNR 4 1413-03 analiza własna | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości . 3m | stud. | 5 |  |  |
| 55 d.1.2 | KNR-W 2-18 0513-04 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. | [0.5 m] stud. | -8 |  |  |
| 56 d.1.2 | KNR 2-11 1601-06 analogia | Montaż wlotu "W' do rowu | wylot. | 1 |  |  |
| 57 d.1.2 | KNR 4-05I 0112-02 | Wstawienie w rurociąg trójnika żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnionego folią aluminiową o śr. nominalnej 100 mm. Analogia-przełożenie wodociągu | szt. | 2 |  |  |
| 58 d.1.2 | KNR-W 2-18 0112-02 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 110-140 mm. Analogia-przełożenie wodociągu | szt | 2 |  |  |
| 59 d.1.2 | KNR-W 2-18 0109-04 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 110 mm. Analogia-przełożenie wodociągu | m | 10 |  |  |
| 60 d.1.2 | KNR-W 2-18 0111-04 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 110 mm. Analogia-przełożenie wodociągu | złącz. | 2 |  |  |
| 61 d.1.2 | kal. własna | Kamerowanie kanału | m | 270 |  |  |
| 62 d.1.2 | kal. własna | Operat geodezyjny | kpl. | 1 |  |  |
| Razem dział: Roboty montażowe |  |
| Razem dział: Kanalizacja deszczowa roboty ziemne i montażowe |  |
| 2 | Separator substancji ropopochodnych |
| 2.1 | Roboty ziemne |
| 63 d.2.1 | KNR-W 2-01 0316-04 | Umocnienie ścian wykopów o głębokości do 6 m pod obiekty specjalne na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat. III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką | m2 | 90,72 |  |  |
| 64 d.2.1 | KNR-W 2-01 0215-09 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV | m3 | 108,362 |  |  |
| 65 d.2.1 | KNR-W 2-01 0203-09 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 35,388 |  |  |
| 66 d.2.1 | KNR-W 2-01 0210-04 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV | m3 | 35,388 |  |  |
| 67 d.2.1 | KNR-W 2-02 1918-02 | Wykonanie podsypki w warstwach o grubości 20 cm | m3 | 1,361 |  |  |
| 68 d.2.1 | KNR-W 2-18 0509-01 | Układanie mieszanki betonowej pompą do betonu na samochodzie - ławy fundamentowe, bloki oporowe | m3 | 1,320 |  |  |
| 69 d.2.1 | KNR-W 2-02 1918-04 | Zatarcie powierzchni betonu na gładko | m2 | 6,602 |  |  |
| 70 d.2.1 | KNR-W 2-01 0222-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 72,974 |  |  |
| 71 d.2.1 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 72,974 |  |  |
| 72 d.2.1 | KNR-W 2-01 0119-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 25,0 |  |  |
| 73 d.2.1 | KNR-W 2-01 0207-05 | Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km. Transport piasku i podbudowy | m3 | 1,815 |  |  |
| 74 d.2.1 | KNR-W 2-01 0210-03 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II. transport piasku i pospółki na podbudowę na budowę | m3 | 1,815 |  |  |
| 75 d.2.1 | KNR-W 2-01 0510-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm | m2 | 25,0 |  |  |
| 76 d.2.1 | KNR-W 2-01 0510-02 | Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każdy następny 1 cm humusu | m2 | 25,0 |  |  |
| Razem dział: Roboty ziemne |  |
| 2.2 | Roboty montażowe |
| 77 d.2.2 | KNR-W 2-18 0513-05 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m. Analogia-separator ropopochodnych | kpl | 1 |  |  |
| 78 d.2.2 | KNR-W 2-02 1923-08 | Próba szczelności zbiornika | Prób. | 1 |  |  |
| 79 d.2.2 | KNR-W 2-02 1923-10 | Próby szczelności zbiorników - spust lub napełnienie wodą w sposób wymuszony | m3 | 16,799 |  |  |
| 80 d.2.2 | KNR-W 2-02 1920-03 | Mechaniczne opuszczanie zbiorników żelbetowych w gruntach suchych kat.IV. Analogia-opuszczanie separatora | m3 | 24,191 |  |  |
| 81 d.2.2 | KNR-W 2-18 0513-06 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. | [0,5m] stud. | 5 |  |  |
| 82. d.2.2 | Ryczałt | Ustawienie, utrzymanie i obsługa czasowej organizacji ruchu | obiekt | 1 |  |  |
| Razem dział: Roboty montażowe |  |
| Razem dział: Separator substancji ropopochodnych roboty ziemne i montażowe |  |
| Razem dział: Budowa kanalizacja deszczowej w miejscowości Ziębice w pobliżu ulic Bolesława Chrobrego i Gazowej |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |
| Podatek VAT……….% |  |
| Ogólna wartość kosztorysowa robót |  |

Słownie brutto : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….…..……………………………………………………………………

(imię, nazwisko (pieczęć) podpis osoby

Upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)