Ziębice dnia 2010-07-23

WYJAŚNIENIE

Ośrodek Opieki i Oświaty w Ziębicach niniejszym odpowiada na zapytanie potencjalnego oferenta wyjaśniając treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Remont sanitariatów na II piętrze budynku Gimnazjum Publicznego w Ziębicach przy ul. Spacerowej nr 2”.

Zapytanie brzmi :

dot. Poz. 33 kosztorysu – proszę o podanie więcej szczegółów tj. ile jest skrzydeł drzwiowych, wysokość i szerokość ścianek boksów ?

Wyjaśnienie :

Zgodnie z poz. 33 Przedmiaru Robót – załącznika nr 8 do SIWZ

Opis pozycji : Drzwi i ścianki aluminiowe, analogia dostawa i montaż kabin systemowych WCtypu V20 płyta wiórowa melaninowana gr. 25mm , okucia okucia zamek wpuszczany , tarcza WC z gałkami zawiasy i rolety nóżek ze stali nierdzewnej.

Ilość : WC damska  - 2,00 m x ( 1,18 m x 5 szt. + 4,35 m)  = 20,50 m2

WC męska    - 2,00 m x ( 1,18 m x 3 szt. + 2,45 m)  = 11,98 m2

Razem 32,48 m2.

Wyjaśnienie : Łącznie jest 8 boksów i 8 skrzydeł drzwiowych ( 5 szt. w damskiej i 3 szt. w męskiej ). Ścianki mają łącznie 2,00m wysokości w tym nożki o wysok. 0,15 m .

Głębokość kabin to 1,18 m , długość przednich ścianek z drzwiami to 4,35 m + 2,45 m. Tylne ścianki i 2 dwie boczne stanowią istniejące ściany murowane w dwóch pomieszczeniach.

Z upoważnienia Dyrektora

Ośrodka Opieki i Oświaty w Ziębicach

Marek Pietrzyk