W związku z pytaniami złożonymi przez Wykonawcę w ogłoszeniu o zamówienie publiczne pn” Rozbudowa remizy OSP (dobudowa świetlicy wiejskiej i wiaty) w Nowym Dworze” Zamawiający odpowiada:

Pytanie 1).

Na rysunku ND –A4 projektant w warstwach dachu podaje płyte OSB, papę zgrzewalną –     w przedmiarze Zamawiający podaje deskowanie – brak podkładu z papy zgrzewalnej pod pokrycie z dachówki bitumicznej. Jaką należy przyjąć warstwicę pokrycia dachowego?

Odpowiedź:

Należy przyjąć materiał podany w projekcie budowlanym tj. płytę OSB. Pod gont papowy należy zastosować papę podkładową na welonie szklanym np. ICOPAL lub podobną.

Pytanie 2).

Na rysunku ND-A2 jest kominek. Czy Zamawiający rezygnuje z jego montażu?

Odpowiedź:

Kominek zostanie zakupiony w odrębnym zamówieniu i będzie zainstalowany przez Wykonawcę  w ramach innego (dodatkowego) zlecenia

Pytanie 3).

Co z nawiewem do kominka?

Odpowiedź:

Nawiew do kominka został pokazany i opisany przez projektanta na rysunku ND-A2, należy go wykonać.

Pytanie 4).

Na rysunku S-1 jest podgrzewacz pojemnościowy do wody. W obmiarze brak. Czy Zamawiający rezygnuje z jego montażu?

Odpowiedź:

Podgrzewacz zostanie zakupiony w odrębnym zamówieniu i i będzie zainstalowany przez Wykonawcę w ramach innego (dodatkowego) zlecenia.

Pytanie 5).

W opisie projektu sanitarnego projektant podaje do wody ciepłej rury miedziane, w przedmiarze rury PP. Jakie rury zastosować?

Odpowiedź:

Dopuszcza się zastosowanie obu rodzajów rur z tym że rury PP  (np. PEX-ALU-PEX)

powinny spełniać wymagania dla wody ciepłej. Preferuje się rury miedziane.

Pytanie 6).

W opisie projektant podaje WC kompakt, w przedmiarze jest dolnopłukiem. Jaki WC zastosować

Odpowiedź:

Należy zastosować WC jak w projekcie  tj. kompakt,  w  pom.1/6 należy dostosować WC dla osoby niepełnosprawnej.

Pytanie 7).

Na rysunku S-1 jest zaznaczona WC dla osoby niepełnosprawnej. Brak w przedmiarze oprzyrządowania dla osoby niepełnosprawnej. Czy należy przyjąć w wycenie i jakie?

Odpowiedź:

Należy uwzględnić osprzęt dla osoby niepełnosprawnej i zastosować (np. Cersanit Etiuda – program dla niepełnosprawnych ANARES s.c. ul. Bokserska 64,  02-690 Warszawa. MAKOINSTAL s.c. ul. Ostrobramska 101,  04-041 Warszawa. Lub system KOŁO.

K.K. tel. 74 8163937

20.08.2010 r.