ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY Z DNIA 26.08.2010

ROZBUDOWA REMIZY OSP (DOBUDOWA ŚWIETLICY WIIEJSKIEJ I WIATY) W NOWYM DWORZE - WBGKiM.I/20/2010

- Na rysunku ND-A4 jest opisana płyta GK wodoodporna a w opisie technicznym 5.11. (Sufity Podwieszane/obudowy) jest płyta GKF, którą płytę przyjąć?

Przyjąć płytę wodoodporną.

- W opisie technicznym 5.11.(Drzwi) są ościeżnice regulowane, w przedmiarze poz. 76 brak takiej 	adnotacji.

Przyjąć ościeżnice regulowane.	

3.	W opisie technicznym 5.12 (Kolorystyka wewnętrzna) jest "ściany holu i korytarzy parteru: tynk 	mozaikowy" brak takiej pozycji w przedmiarze. 
	Ze względu na minimalną ich ilość przyjąć tynk mozaikowy jako bardziej trwały.

4.	W opisie technicznym 5.17. (Izolacje) jest opisany strodur 5cm na posadzce brak tej adnotacji w 	przedmiarze pozycja 44. 
	Przyjąć styropian FS-30 gr. 5cm.

5	W opisie technicznym 5.22. (Wyposażenie Pomieszczeń) jest  " brodziki natrysków wykształcone 	w posadzce lub systemowe " brak tej pozycji w przedmiarze i baterii natryskowych. 
	Pomyłka w części opisowej, brodzików ani natrysków nie ma.
   
6.	Na rysunku ND - A8 jest opisana brama garażowa z napędem, w przedmiarze pozycji 81 brak 	adnotacji o napędzie. 
	Przyjąć napęd. 

  7.	Na rysunku ND - A2 jest 8 szt. drzwi wewnętrznych, na rysunku ND - A8 jest 8 szt. drzwi 	wewnętrznych. W przedmiarze pozycja 77 i 78 jest tylko 7,2 m2 (4 szt.). Doliczyć trzeba 4 szt. 	drzwi i ościeżnice regulowane.

Wycenić zgodnie z dokumentacją.