nr sprawy OOiO/DOO/9/2006

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania pn. „Dostawa oleju opałowego”

I. Nazwa i adres Zamawiającego:  Ośrodek Opieki i Oświaty w Ziębicach

II. Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony

III. Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: dostawa (w tym transport + rozładunek) oleju opałowego do kotłowni w Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu i do Zespołu Szkół Samorządowych w Henrykowie  w ilości do 50.000 litrów. Do każdej dostawy wymagane jest świadectwo jakości, doręczane wraz z dokumentami WZ.

- Rodzaj oleju: lekki olej opałowy zgodnie z polską normą PN-C 96024, spełniający 
co najmniej następujące wymagania:

1/   Gęstość w 15( C, max.                               0,860g/m³

2/   Wartość opałowa, min.                              42,6 MJ/kg

3/   Temperatura zapłonu, min.                        56( C

4/   Lepkość kinematyczna  w 20( C, max.     6,00 mm²/s

5/   Skład frakcyjny:

- do 250( C destyluje, max.                  65% (V/V)

- do 350( C destyluje, min.                   85% (V/V)

6/  Temperatura płynięcia, max.                     -20( C

7/  Pozostałość po koksowaniu z 10%

pozostałości destylacyjnej, max.                  0,3% (m/m)

8/  Zawartość siarki, max..                                0,2% (m/m)

9/  Zawartość wody, max.                                 200 mg/kg

10/  Zawartość zanieczyszczeń stałych, max.   24 mg/kg

11/  Pozostałość po spopieleniu, max                0,01% (m/m)

- Dostawa winna odbywać się samochodami przeznaczonymi do przewozu oleju opałowego,  wyposażonymi w pompę i legalizowane urządzenia pomiarowe.

- Dostawa oleju odbywać się będzie etapami, w terminach wskazanych każdorazowo przez Zamawiającego. Realizacja poszczególnych zamówień (etapów) winna nastąpić w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania  przez Zamawiającego przekazanego  do Wykonawcy przez upoważnionego pracownika Marka Pietrzyka.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych (PLN).

Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):

23122100-9 olej opałowy

IV. Wymagany termin realizacji zamówienia :

Od dnia zawarcia umowy (przy czym nie wcześniej jak od 01.01.2007r.) do dnia 31.12 2007r.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
    określone w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
    (j.t. Dz.U. z 2006 nr 164 poz.1163 z  późn. zm.), tj. że :

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

2. Warunki stawiane wykonawcom przystępującym do przetargu:

1/ wykonawca winien dysponować narzędziami i urządzeniami niezbędnymi 
            do wykonania niniejszego zamówienia, tj. samochodem przeznaczonym do przewozu
            oleju opałowego wyposażonym w pompę,

2/ wykonawca winien posiadać koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną 
           na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 
           z 2006 r. nr 89 poz. 625 z późn. zm.).

3. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli zachodzić będą przesłanki
     określone w art. 24 ust. 1 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli zachodzić będą przesłanki określone 
      w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. oświadczenie potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 
     pkt 1, 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 1a),

2. oświadczenie potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 
     pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 1b),

3.  aktualny – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert – odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
     do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
     do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej

4. aktualne – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu
     składania ofert – zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego 
     potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub 
     że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
     zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
5. aktualne – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
     składania ofert – zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego
     Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
     składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub, że uzyskał przewidziane prawem
     zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
     w całości wykonania decyzji właściwego

6. koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
     koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie 
     objętym zamówieniem publicznym, na potwierdzenie spełnienia warunku określonego
     w cz. V pkt 2 ppkt 2 niniejszej specyfikacji,

7. wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje  
    wykonawca, na potwierdzenie spełniania warunku określonego w cz. V pkt 2 ppkt 1
    niniejszej specyfikacji.

W/w dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważniona przez niego osobę.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Zgodnie z art.23 w związku z art.141 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne).

W przypadku, gdy do przetargu przystępują wykonawcy działający wspólnie, winni oni ustanowić pełnomocnika i przedłożyć pełnomocnictwo zgodnie z art.23 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Każdy z konsorcjantów winien obligatoryjnie załączyć do wniosku jw. oświadczenia 
i dokumenty określone w ppkt od  2 do 5,  a jeżeli do reprezentowania wykonawcy wskazano inną osobę niż upoważnioną z mocy prawa,  także pełnomocnictwo do działania w imieniu wykonawcy (zgodnie z cz. X  pkt 6 ppkt 5) .

Pozostałe oświadczenia i dokumenty traktowane będą jako złożone wspólnie przez całe konsorcjum i takiej będą podlegać ocenie.

Zasada powyższa dotyczy również spółek cywilnych (wspólników spółki cywilnej).

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem) konsorcjum.

# VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych

do porozumiewania się z wykonawcami

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej
    specyfikacji, zgodnie z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
    Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wykonawcom, którym doręczono
    niniejszą specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania. Informacje zamieszcza się także 
    na stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację istotnych warunków 
    zamówienia.

2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest  Pan Marek Pietrzyk
     tel.: 074-8191-371.

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny być przekazywane pisemnie

lub fax-em: 074-8191-847, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
    z zastrzeżeniem formy pisemnej dla składania protestów.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Wadium nie jest wymagane.

IX. Termin związania ofertą

Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania ofert

- Oferta winna być sporządzona :

- w języku polskim

- pismem maszynowym, komputerowym lub inną trwałą i czytelną techniką

- zaopatrzona w spis treści

- w formie zeszytu (trwale spięte) z ponumerowanymi stronami

UWAGA: ponumerowana komputerowo, maszynowo, ręcznie lub za pośrednictwa stempla

winna być każda zapisana strona oferty.

2. Oferta, wszystkie oświadczenia i załączniki winny być podpisane i opieczętowane 
     przez wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

3. Przez poświadczone kopie dokumentów, Zamawiający rozumie dokumenty podpisane 
     i opieczętowane przez wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania 
    wykonawcy oraz opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez wykonawcę 
    lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

5. Strona tytułowa oferty winna zawierać informacje określone w załączniku do niniejszej
    specyfikacji pn. „Formularz strony tytułowej oferty”.

- Pełna oferta winna składać się z następujących części:

- strony tytułowej, zgodnej z formularzem, o którym mowa w pkt 5,

- oświadczenia potwierdzającego, że wykonawca zapoznał się z postanowieniami umownymi i je akceptuje (załącznik nr 1a),

- oświadczenia potwierdzającego, że wykonawca zapoznał się i zaakceptował warunki niniejszej specyfikacji (załącznik nr 1a),

- w przypadku gdy o udzielenie niniejszego zamówienia ubiegają się wykonawcy działający wspólnie również dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- w przypadku gdy  w imieniu Wykonawcy działa inna osoba niż upoważniona do jego reprezentowania z mocy prawa - pełnomocnictwa do działania w imieniu wykonawcy,

- pozostałych oświadczeń i dokumentów określonych w cz. VI specyfikacji

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferta winna być złożona w jednej zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

Nazwa i adres Wykonawcy Ośrodek Opieki i Oświaty 57-220 Ziębice ul. Wojska Polskiego nr 4 OFERTA dot. przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego” NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 29.12.2006r. do godz. 10.00

Tak opisaną i zabezpieczoną przed rozklejeniem ofertę należy złożyć osobiście,

za pośrednictwem poczty lub kuriera w siedzibie Zamawiającego –Ośrodek Opieki i Oświaty w Ziębicach ul. Wojska Polskiego nr 4, sekretariat  do dnia 29.12.2006 r. do godz. 10.00.

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewpłynięcie oferty w terminie lub niezgodnie z w/w opisem.

2. Do chwili otwarcia ofert, wykonawca może dokonywać w złożonej ofercie zmian,

poprawek czy uzupełnień, jednakże pod warunkiem, że pisemnie powiadomi o tym fakcie

Zamawiającego. Powiadomienie, o którym mowa powyżej winno być złożone na zasadach

i w sposób w jaki składana jest oferta z odpowiednim dopiskiem : „ZMIANA”,

„POPRAWKA”,  „UZUPEŁNIENIE”.  Ponadto do chwili otwarcia ofert, wykonawcy

przysługuje prawo wycofania złożonej oferty.

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Osrodku Opieki i Oswaity w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego nr 4, pokój nr 12 dnia 29.12.2006r. o godz. 10.00.

Otwarcia i oceny ofert dokona komisja.

Otwarcie ofert jest jawne.

W części jawnej przewodniczący komisji poinformuje o wysokości kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia, a następnie otworzy oferty 
i odczyta imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy oraz informacje dot. ceny oferty, terminu wykonania zamówienia.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład

elementów.

2. W przypadku wystąpienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny Zamawiający poprawia

je stosownie do art. 87 ust.2 i art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Jako podstawę do obliczenia ceny dostawy za 1 litr oleju opałowego przyjmuje się cenę
    netto 1 litra oleju opałowego lekkiego wyrażoną w złotych polskich umieszczoną 
    w oficjalnym cenniku hurtowym paliw obowiązującym na dzień sporządzenia oferty, 
    opublikowanej na oficjalnej stronie internetowej producenta oferowanego oleju opałowego
    (lub pisemnie udokumentowanym przez producenta) powiększoną o stałą marżę lub 
    pomniejszoną o stały upust Wykonawcy za 1 litr wyrażony w złotych polskich wraz z 22%
    podatkiem VAT.

Marża/upust podane w ofercie pozostają bez zmian przez cały okres obowiązywania 
    umowy.

W przypadku zmiany ceny oleju u producenta cena za dostawę oleju wzrasta lub maleje 
    o wartość podwyżki lub obniżki podanej przez producenta. Zmiana ceny następuje na
    podstawie informacji o cenach paliwa obowiązujących w dniu dostawy.

Cena dostawy 1 litra oleju opałowego zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 
    zamówienia, w tym koszty dostaw i wyładunku.

Zamawiający kupuje konkretne ilości oleju w litrach, dostawy rozliczane będą 
    w temperaturze rzeczywistej zgodnie ze wskazaniem zalegalizowanego układu  
    pomiarowego w samochodzie dostawczym za cenę ustaloną zgodnie z zapisami umowy.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Kryterium oceny ofert: łączna cena brutto – 100 %

Za najkorzystniejszą, uznana zostanie oferta z najniższą łączną ceną brutto, która otrzyma 
100 pkt.

Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie we wzorem :

Cn

x =  ----------  x  100 pkt

Cb

gdzie :   x – ilość punktów przyznaną danej ofercie

Cn – cena najniższa

Cb – cena badana

Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej 
ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony o  miejscu i terminie zawarcia umowy.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została    wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązani będą – przed podpisaniem umowy – doręczyć    zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór

umowy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawarte zostały w załączniku do niniejszej specyfikacji .

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcom oraz innym osobom, o których mowa w art. 179 ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Skuteczne wniesienie protestu nastąpi wówczas, gdy w wymaganym terminie zostanie 
on doręczony – w formie pisemnej - do siedziby Zamawiającego tj. Ośrodka Opieki i Oświaty w Ziębicach - sekretariat.

XVIII. Postanowienia końcowe.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2006 
nr 164 poz.1163 z późn. zm.).

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

- Wszystkie ustalenia dot. dat (godzin) stosowane dla potrzeb niniejszego postępowania przyjmuje się zgodnie z czasem lokalnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

- Zamawiając nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

- Zgodnie z art.8 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może zastrzec w ofercie tajność informacji w niej zawartych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Formularz strony tytułowej oferty,

załącznik nr 1a   - Oświadczenie o:

- spełnieniu warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- zapoznaniu się i akceptacji postanowień umownych,

- zapoznaniu się i akceptacji warunków zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

załącznik nr 1b - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy

Prawo zamówień publicznych,

załącznik nr 2   - Wykaz narzędzi i urządzeń

załącznik nr 3   - Postanowienia umowne

Załączniki do oferty:

Formularz strony tytułowej oferty,

załącznik nr 1a   - Oświadczenie o:

- spełnieniu warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- zapoznaniu się i akceptacji postanowień umownych,

- zapoznaniu się i akceptacji warunków zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

załącznik nr 1b - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy

Prawo zamówień publicznych,

załącznik nr 2 - Wykaz narzędzi i urządzeń

Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia wynosi 0 zł.

Specyfikację zatwierdzono w dniu 18.12.2006 r.

Dyrektor Ośrodka Opieki

i Oświaty w Ziębicach

mgr Władysław Czarnecki

………………………

/adres Wykonawcy/

O F E R T A

Złożona przez: …………………………………………………………………….

(nazwa i siedziba wykonawcy)

Dotycząca przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę oleju opałowego”

Cena łączna: ………………… zł brutto (za  dostawę 50.000 litrów oleju)

(słownie: ………………………………………………………)

w tym VAT …………………%, co stanowi kwotę ………………zł

(słownie : ………………………………………………………)

Cena netto dostawy 1 l oleju …………………………………………….

(słownie: ………………………………………………………)

Cena brutto dostawy 1 l oleju …………………………………………..

(słownie: ………………………………………………………)

Składniki kształtujące cenę :

1. Cena producenta za 1 m³ oleju opałowego - .......................netto na dzień … grudnia 2006 r. 
     Producent .............................................. publikacja cennika .................................................

2. Współczynnik przeliczeniowy - ............................................ m³/l

3. Cena producenta za 1 l oleju opałowego - .......................netto na dzień …... grudnia 2006 r.

słownie ..................................................

4*Marża wykonawcy doliczana do ceny netto producenta, za dostawę 1 l oleju .................zł

(słownie: .................................................)

5*Upust wykonawcy od ceny netto  producenta,  za dostawę 1 l oleju ................................zł 
                                                              (słownie..................................................)

Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy  (przy czym nie wcześniej niż od 01.01.2007 r.)

do dnia 31.12.2007 r.

Ofertę składamy na ………… kolejno ponumerowanych  stronach.

Zastrzegamy tajność informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 03.153.1503 z późn. zm.) zawartych w ofercie, w części ………… na stronach od ……….do ………

Ofertę sporządzono w dniu ………….2006 r.

………………………………………….

(pieczęć i podpisy Wykonawcy lub osoby/osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1a do SIWZ

data ............................

# OŚWIADCZENIA

Nazwa Wykonawcy: ...............................................................................................

Adres Wykonawcy: ................................................................................................

### Oświadczam/y, że:

- spełniam/spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 
z późn. zm.), tj.:

- posiadam/posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności 
lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam/posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się/znajdujemy w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- zapoznałem się/ zapoznaliśmy się i akceptuję/akceptujemy postanowienia umowne.

- zapoznałem się/zapoznaliśmy się i akceptuję/akceptujemy warunki dotyczące niniejszego postępowania i realizacji zamówienia, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

................................................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1b do SIWZ

data ............................

# OŚWIADCZENIA

Nazwa Wykonawcy: ...............................................................................................

Adres Wykonawcy: ................................................................................................

### Oświadczam/y, że:

spełniam/spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), tj.:

nie podlegam/nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

................................................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do oferty

data ...........................

# WYKAZ  NARZĘDZI I URZĄDZEŃ

Nazwa wykonawcy:      ..................................................

Adres wykonawcy:       ..................................................

| Lp. | Narzędzia lub urządzenia | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Samochód z pompą. |  |

...........................................................................

(pieczęć i podpisy  Wykonawcy  lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

U M O W A   D O S T A W Y

nr .........................

zawarta w dniu ................... r.  pomiędzy:

…………………………………………………………

reprezentowaną przez :

…………………………………………………………

zwanym w dalszej treści umowy " Zamawiającym "

a ...................................................................................

reprezentowaną przez :

.....................................................................................

zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą", na podstawie art. 39 i nast. Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) o następującej treści:

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć (w tym transport i rozładunek) zamawiającemu olej opałowy lekki o zawartości siarki do 0,2% spełniający polską normę PN- C96024 
w łącznej ilości do 50.000 litrów.

- Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy, przy czym nie wcześniej niż 
od 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007r., z zastrzeżeniem ust. 3.

- Niniejsza umowa wygasa z chwilą wyczerpania się kwoty, o której mowa w § 4 ust.1 niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odebrania mniejszej ilości litrów, aniżeli określona  
w ust. 1. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

§ 2

- Dostawa oleju odbywać się będzie etapami, w terminach i ilościach wskazanych każdorazowo przez Zamawiającego.

- Realizacja poszczególnych zamówień (etapów) winna nastąpić w ciągu 24 godzin 
od momentu zgłoszenia Wykonawcy dokonanego telefonicznie przez upoważnionego pracownika Marka Pietrzyk w godzinach pracy.

- Do każdej dostawy oleju Wykonawca winien dołączyć świadectwo jakości producenta wraz z dokumentami WZ.

§ 3.

- Dostawa oleju opałowego zamówionego w sposób określony w § 1 następować będzie środkami Wykonawcy .

- Do odbioru oleju opałowego Zamawiający upoważnia wyznaczonych pracowników w obu szkołach. Pokwitowanie odbioru paliw przez w/w jest równoznaczne z pokwitowaniem odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia Zamawiającego o dobrej jakości oferowanych do sprzedaży produktów i ich zgodności z obowiązującymi normami technicznymi i załącza świadectwo jakości. Wykonawca oryginalnymi plombami zapewnia zgodność ilości wydanego produktu z dokumentami przewozowymi. Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia plomb.

- Dostawy rozliczane będą w temperaturze rzeczywistej zgodnie ze wskazaniem zalegalizowanego układu pomiarowego w samochodzie dostawczym za cenę ustaloną 
zgodnie z zapisami umowy. Podstawą reklamacji ilościowej jest protokół sporządzony 
u Zamawiającego w obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę świadectwa jakości producenta przy dostawie skutkuje odmową przyjęcia oleju opałowego i powoduje naliczenie kar umownych zgodnie z § 6, jeżeli dostawa oleju o potwierdzonej jakości nie nastąpi w terminie określonym w § 2 ust. 2.

§ 4

- Niniejszą umowę zawiera się do kwoty brutto ..................................... zł. (słownie) ......................................................

- Cenę 1 litra lekkiego oleju opałowego ustala się na kwotę ....................  brutto. (słownie) ..................................................................................

- Wykonawcy za realizację niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn ceny 1 litra oleju opałowego oraz ilości litrów dostarczonego każdorazowo oleju.

- Zamawiający regulować będzie należności za dostarczony olej opałowy po każdej dostawie przelewem na konto wykonawcy w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury. Podstawą wystawienia faktury VAT jest doręczone zamawiającemu świadectwo jakości oraz dokument WZ. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Faktury za dostawy wystawione będą na tytuły :

- Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu nr 95  57-220 Ziębice NIP 887-16-14-778,

- Zespół Szkół Samorządowych w Henrykowie ul. Polna nr 9      57-210 Henryków

NIP 887-16-80-539.

- Strony umowy dopuszczają zmianę wysokości ceny dostawy 1 litra oleju w przypadku zmiany ceny referencyjnej przez producenta dostarczonego oleju opałowego.
Cena brutto za dostawę 1 litra oleju opałowego ulegnie zmianie w sytuacji zarówno podwyżki jak i obniżki ceny oleju, w stosunku do ceny producenta publikowanej na jego stronie internetowej lub pisemnie udokumentowanej przez producenta i została obliczona w następujący sposób:
cena netto 1 litra oleju opałowego lekkiego (wg ceny netto producenta w dniu dostawy wynosi ......................... zł (słownie ...................................) + marża Wykonawcy za 1 litr w wysokości .............................. zł, słownie) – upust Wykonawcy za 1 litr w wysokości ............... zł, słownie ...................) + należny podatek VAT ........ %, tj. kwotę ............. zł (słownie ...................).
Zasada obliczenia ceny brutto za dostawę 1 litra oleju oraz marża lub upust Wykonawcy nie ulegają zmianie w okresie obowiązywania niniejszej umowy.
Zmiana ceny brutto za dostawę 1 litra oleju nie wymaga zawarciu aneksu do niniejszej umowy a jedynie załączenia do faktury za dostawę oleju poświadczonego za zgodność przez Wykonawcę dowodu od producenta oleju wysokości ceny referencyjnej w dniu dostawy.

§ 5

- W przypadku niedotrzymania terminów płatności Wykonawca naliczy odsetki za zwłokę 
w wysokości odsetek ustawowych zgodnie z art. 481 k.c.

- Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności bez zgody Zamawiającego 
(art. 509 i następne k.c.)

§ 6

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% średniej wartości miesięcznych dostaw w przypadku odstąpienia od umowy bez uzasadnionej przyczyny, a nadto w przypadku zwłoki w dostawach w wysokości 1% średniej miesięcznej wartości dostaw za każdy dzień zwłoki.

- Jeżeli zastrzeżone kary umowne nie pokryją faktycznie poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych 
w przepisach k.c.

§ 7

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 9

Wszelkie kwestie sporne mogące wyniknąć z umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowa została sporządzona w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA					ZAMAWIAJĄCY