ZAKŁAD  PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

63 – 100 ŚREM,  ul. Promenada 7

tel. (  0-61 )  283-52-67,  fax ( 0-61 )  283-77-38

Śrem, dnia 9.07.2008r.

Wykonawcy

którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek i szafek do ZPO w Śremie do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Śremie

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (10 szt.)  z otwartą wnęką między szufladą, a szafeczką z drzwiczkami

Odpowiedź:
Nie

- Co Zamawiający miał na myśli przez zapis „szuflada na całej wysokości szafki”?

Odpowiedź:
Drzwiczek i szuflady nie ma oddzielać otwarta wnęka

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (10 szt.)  z kołami czarnymi, tworzywowymi, nie brudzącymi powierzchni po której jeżdżą?

Odpowiedź:
Tak

- Czy Zamawiający dopuści jakiekolwiek zakres tolerancji?

Odpowiedź:
Nie, gdyż pokoje pacjentów mają określone wymiary ( Zakład mieści się w budynku zabytkowym)

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (10 szt.)  o wymiarach: szerokość 530 mm, głębokość 435 mm, wysokość 870 mm? Proponowane parametry nieznacznie różnią się od oczekiwanych.

Odpowiedź:
Nie, z powodów opisanych w odpowiedzi na pytanie 3.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (10 szt.)  bez półki na obuwie zamontowanej pod szafką? Obuwie może być przechowywane pod szafką, bądź wewnątrz szafeczki z drzwiczkami.

Odpowiedź:
Nie

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (10 szt.)  bez wieszaka na ręczniki?

Odpowiedź:

Nie

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (10 szt.)  bez zamka patentowego?

Odpowiedź:
Nie

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (10 szt.)  z uchwytami tworzywowymi?

Odpowiedź:
Nie

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (22 szt.) dwustronną?

Odpowiedź:
Nie

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (22 szt.)  z otwartą wnęką między szufladą, a szafeczką z drzwiczkami?

Odpowiedź:
Nie

- Co Zamawiający miał na myśli przez zapis „szuflada na całej wysokości szafki”?

Odpowiedź:
Drzwiczek i szuflady nie ma oddzielać otwarta wnęka

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (22 szt.)  z kołami czarnymi, tworzywowymi, nie brudzącymi powierzchni po której jeżdżą?

Odpowiedź:

Tak

- Czy Zamawiający dopuści jakiekolwiek zakres tolerancji?

Odpowiedź:
Nie, z powodów opisanych w odpowiedzi na pytanie 3.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (22 szt.)  o wymiarach: szerokość 530 mm, głębokość 435 mm, wysokość 870 mm? Proponowane parametry nieznacznie różnią się od oczekiwanych.

Odpowiedź:
Nie, z powodów opisanych w odpowiedzi na pytanie 3.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (22 szt.)  bez półki na obuwie zamontowanej pod szafką? Obuwie może być przechowywane pod szafką, bądź wewnątrz szafeczki z drzwiczkami.

Odpowiedź:
Nie

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (22 szt.)  bez wieszaka na ręczniki?

Odpowiedź:
Nie

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (22 szt.)  bez zamka patentowego?

Odpowiedź:
Nie

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (22 szt.)  z uchwytami tworzywowymi?

Odpowiedź:
Nie

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (22 szt.)  z szufladą wysuwaną w dwie strony?

Odpowiedź:
Nie

Dotyczy łóżek sztuk 31 i 1

- Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne o szerokości całkowitej 1025 mm?

Odpowiedź:

Nie

- Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne o długości całkowitej 2090 mm?

Odpowiedź:
Nie

- Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne o wysokości leża 550 mm?

Odpowiedź:
Nie

- Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne  z regulacją kąta oparcia pleców w

zakresie 0-70°, co w nieznaczny sposób różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź:
Nie

Pytania dot. szafki przyłóżkowej drewnianej 10 szt.:

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z wnęką pomiędzy górną i dolną półką?

Odpowiedź:

Nie

- Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach szerokość: 570 mm, głębokość 460 mm, wysokość 870 mm?

Odpowiedź:

Nie, gdyż pokoje pacjentów mają określone wymiary ( Zakład mieści się w budynku zabytkowym)

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z drewnianymi uchwytami?

Odpowiedź:
Nie

- Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 7 tygodni?

Odpowiedź:
Nie

Pytania dot. szafki przyłóżkowej drewnianej 22 szt.:

- Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach: szerokość 400 mm, głębokość 450 mm, wysokość 750 mm?

Odpowiedź:
 Nie, z powodów opisanych w odpowiedzi na pytanie 2.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z drewnianymi uchwytami?

Odpowiedź:
Nie

- Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 7 tygodni?

Odpowiedź:

Nie

Pytania dot. łóżka rehabilitacyjnego 31 szt.:

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1040 mm?

Odpowiedź:

Nie

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2144 mm?

Odpowiedź:
Nie

- Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym wysokość jest regulowana w zakresie 374-735 mm?

Odpowiedź:
Tak

- Czy Zamawiający dopuści regulację sekcji oparcia pleców w zakresie do 68°?

Odpowiedź:
Nie

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem trzy-segmentowym wypełnionym płytami z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź:
Nie

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w centralny hamulec wszystkich czterech kół?

Odpowiedź:
Tak

- Czy Zamawiający dopuści materac do łóżka o grubości 14 cm?

Odpowiedź:
Nie

- Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 7 tygodni?

Odpowiedź:
Nie

Pytania dot. łóżka rehabilitacyjnego 1 szt.:

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1040 mm?

Odpowiedź:
Nie

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2144 mm?

Odpowiedź:
Nie

- Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym wysokość jest regulowana w zakresie 374-735 mm?

Odpowiedź:
Tak

- Czy Zamawiający dopuści regulację sekcji oparcia pleców w zakresie do 68°?

Odpowiedź:
Nie

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem trzy-segmentowym wypełnionym płytami z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź:
Nie

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w centralny hamulec wszystkich czterech kół?

Odpowiedź:

Tak

- Czy Zamawiający dopuści materac do łóżka o grubości 14 cm?

Odpowiedź:
Nie

- Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 7 tygodni?

Odpowiedź:

Nie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Czy Zamawiający  wydłuży termin realizacji zamówienia z 5 do 10 tygodni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź:
Nie

Szafka przyłóżkowa drewniana

- Czy Zamawiający  dopuści do zaoferowania  szafkę przyłóżkową z dwustronnie otwieranymi drzwiczkami i szufladą , pomiędzy szufladą a dolną szfaką znajduje się otwarta wnęka zwiększająca funkcjonalność szafki? 

Odpowiedź:
Nie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o wymiarach:

Szerokość: 510 mm

Głębokość:450 mm

Wysokość:880 mm

Odpowiedź:
Nie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która nie jest wyposażona w półkę na obuwie ?

Odpowiedź:
Nie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową , której drzwiczki nie są wyposażone w zamek patentowy?

Odpowiedź:
Nie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową  w której wszystkie uchwyty wykonane są z plastiku?

Odpowiedź:
Nie

Łóżko rehabilitacyjne bez odbojników w obudowie drewnianej

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne o szerokości całkowitej  1070mm?

Odpowiedź:
Nie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne o długości całkowitej: 2140 mm?

Odpowiedź:
Nie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne posiadające regulację sekcji oparcia pleców uzyskiwaną za pomocą mechanizmu zapadkowego w zakresie od 0° do 70°?

Odpowiedź:
Nie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne  w którym ramy szczytów wykonane są z litego drewna ,natomiast wypełnienie wykonane jest z mareiału drewnopodobneg- kolor jasny buk?

Odpowiedź:
Tak, pod warunkiem że wypełnienie z płyty MDF lub płyty meblowej.