Bakałarzewo, dnia 30 maja 2022r.

**Gmina Bakałarzewo**

**ul. Rynek 3**

**16-423 Bakałarzewo**

**ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA**

Dotyczy postępowania BIO.271.1.5.2022.AP obejmującego zadanie pn.

**,,Przebudowa dróg gminnych o nr 101923B, 101927B i 101928B**

**w miejscowości Suchorzec i Nowy Skazdub”**

prowadzonego przez Gminę Bakałarzewo, ul. Rynek 3, 16-423 Bakałarzewo.

**Pytanie :**

Prosimy o wskazanie grubości warstwy humusu na powierzchniach plantowania poz. 12,25,39 kosztorysu.

**Odpowiedź:**

Grubość warstwy humusu na powierzchniach plantowania - 8 cm.

*Z up. WÓJTA*

*mgr inż. Zbigniew Szymański*

*SEKRETARZ GMINY*