Chmielnik, dn. 26.01.2018r.

Znak: IPS.271.5.2018

**Zapytanie ofertowe**

*Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych / tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm./*

1. **Zamawiający:**

Gmina Chmielnik,

Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik,

Tel./faks (41) 354 32-73; ( 41) 354 22 78  
NIP: 657-25-31-581

REGON: 291009745

[www.chmielnik.com](http://www.chmielnik.com)

1. **Przedmiot zamówienia:**

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania inwestycyjnego w ramach Funduszu sołeckiego w 2018 roku pn. ***„Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chmielnik w 2018 r.”***, w skład której wchodzi **wykonanie projektów budowlano-wykonawczych** wymaganych do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub wymagających uzyskania pozwolenia na budowę:

**Zadanie nr 1. Borzykowa**

**Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na słupie nr 14/1 w sołectwie Borzykowa.**

Wykonanie projektu na dowieszenie 1 szt. lampy na wysięgniku z dodatkowym przewodem na słupie nr 14/1 przy drodze wewnętrznej o numerze ewidencyjnym 162.

**Zadanie nr 2. Chomentówek**

**Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w sołectwie Chomentówek**

Wykonanie projektu na dołożenie przewodu wraz z montażem wysięgników oraz opraw oświetlenia ulicznego na 5 słupach o numerach 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5 przy drodze powiatowej numer działki 184 na długości 200 mb oraz zaprojektowanie oprawy z wysięgnikiem na słupie nr 16.

**Zadanie nr 3. Piotrkowice**

**Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Źródlanej do mostu w sołectwie Piotrkowice**

Wykonanie projektu na zamontowanie 2 szt. słupów oświetleniowych, przewodu, montażu wysięgników , opraw oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej numer działki 350 na długości 80 mb oraz zaprojektowanie dodatkowej oprawy z wysięgnikiem na słupie nr 6.

**Zadanie nr 4. Przededworze**

**Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej nr ewid. 201 w sołectwie Przededworze.**

Wykonanie projektu na dołożenie przewodu i opraw oświetleniowych od istniejącego słupa nr 9/3 przez 5 szt. słupów nr 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8 na długości 200 mb przy drodze wewnętrznej o numerze 201. oraz zaprojektowanie dowieszenia lampy na słupie nr 9/1 .

**Zadanie nr 5. Sędziejowice**

*Część I.*

**Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na odcinku od stacji Trafo II do słupa nr 7 w sołectwie Sędziejowice**

Wykonanie projektu na dowieszenie przewodu, lamp oświetleniowych wraz z wysięgnikiem na istniejących słupach nr 1,3,5,7 co druga lampa w miejscowości Sędziejowice przy drodze gminnej o numerze działki 140 na długości 200 mb.

*Część II*

**Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na odcinku od stacji Trafo IV do posesji nr 110 w sołectwie Sędziejowice**

Wykonanie projektu na dowieszenie przewodu i lamp oświetleniowych wraz z wysięgnikami na istniejących słupach od 1 do 14 (co druga lampa). w miejscowości Sędziejowice przy drodze gminnej o numerze działki 618 na długości 676 mb.

**Zadanie nr 6. Suchowola**

*Część I.*

**Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz. nr ewid. 398 w sołectwie Suchowola.**

Wykonanie projektu w miejscowości Suchowola Kolonia II przewidującego montaż 4 szt. słupów oświetleniowych z przewodem i lampami przy drodze gminnej o numerze działki 398 na długości 150 mb oraz zaprojektowanie ( uzupełnienie) oświetlenia na słup nr 30.

*Część II*

**Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Suchowola Kolonia i w sołectwie Suchowola.**

Wykonanie projektu na zamontowanie 3 szt. słupów oświetleniowych, przewodu, montażu wysięgników , opraw oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej numer działki 136.

**Zadanie nr 7. Suskrajowice**

**Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w sołectwie Suskrajowice w tym:**

1. Wykonanie projektu na dowieszenie lamp oświetleniowych wraz z wysięgnikami i przewodem na istniejących słupach nr 4/2 i 4/1 od istniejącego słupa nr 4 we miejscowości Suskrajowice przy drodze gminnej o numerze działki 298/2.
2. Wykonanie projektu na dowieszenie lampy oświetleniowej wraz z wysięgnikiem i przewodem na istniejącym słupie nr 9 od istniejącego słupa nr 8 we wsi Suskrajowice przy drodze gminnej o numerze działki 296.
3. Wykonanie projektu na dowieszenie lampy oświetleniowej wraz z wysięgnikami, przewodem na istniejących 6 słupach nr 25/7, 25/6, 25/5, 25/4, 25/3, 25/2 od istniejącego słupa nr 25/1 we wsi Suskrajowice przy drodze powiatowej o numerze działki 292 .

Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia i decyzje niezbędne do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub uzyskania pozwolenia na budowę.

Wykonawca na ww. zakres dotyczący opracowania dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przygotuje niezbędne dokumenty administracyjne i dokona w imieniu Zamawiającego zgłoszenia wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub uzyska prawomocne pozwolenie na budowę.

**Wykonawca ma obowiązek konsultowania z Zamawiającym istotnych rozwiązań materiałowych i technologicznych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej**.

1. **Zakres rzeczowy zadania:**
   1. **Dokumentacja projektowa:**
2. Wykonawca pozyska aktualne mapy sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:500;
3. Wykonawca wykona dokumentację projektową w 5 egzemplarzach ( dla każdego projektu oddzielnie), w tym przekaże Zamawiającemu po 3 egz. każdego projektu;
4. Dokumentacja projektowa zawierać będzie:

- szczegółowy opis techniczny, zawierający m.in. opis obiektu, lokalizacji, rozwiązań technicznych koniecznych do wykonania obiektów i uzyskania stosownych pozwoleń,

- część rysunkową z projektem zagospodarowania , rysunkami konstrukcyjnymi,

- część formalno – prawną z decyzjami i uprawnieniami osoby wykonującej dokumentację;

1. W skład dokumentacji projektowo – kosztorysowej wchodzić będzie:

- kosztorysy inwestorskie – po 1 egz. dla każdego projektu (zadania),

- przedmiar robót – po 1 egz. dla każdego projektu,

- STWIOR – po 2 egz. dla każdego projektu,

e) W/w opracowania zostaną wykonane na podstawie obowiązujących przepisów prawa i aktualnych rozporządzeń w formie drukowanej + wersja elektroniczna;

f) Po stronie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów (np.:

warunki techniczne, decyzja o warunkach zabudowy) i decyzji oraz ewentualnych niezbędnych uzgodnień w zakresie wymaganym prawem ( np. oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane). W związku z powyższym Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego w w/w sprawach.

g) dokumentacja zostanie dostarczona w formie elektronicznej na płycie CD (w programach MS WORD, Acrobat Reader, kosztorysy i przedmiary w programie kosztorysowym „NORMA” format - \*.ath i w formacie \*PDF).

1. **Termin realizacji zamówienia: 31.07.2018 r.**

**5. Warunki wymagane od oferentów oraz wykaz dokumentów, jakich Zamawiający żąda od Wykonawców:**

**5.1. Posiadania wiedzy i doświadczenia** – za spełnienie warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna złożenie oświadczenia umieszczonego w treści druku formularza ofertowego – *Załącznik nr 1* do zapytania ofertowego.

**5.2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.**

**a) Dla zakresu projektowego:**

Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający uzna **dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia w zakresie: projektowania w specjalności elektrycznej** lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie w ww. specjalności.

Na spełnienie powyższego warunku Wykonawca musi przedstawić swoje **oświadczenie ( wzór stanowi Załącznik Nr 3 do zapytania**), że osoba która będzie pełnić funkcję projektanta posiada wymagane uprawnienia.

*Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowne dokumenty: uprawnienia, zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.*

**6. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:**

**6.1. Formularz ofertowy – *Załącznik nr 1,***

**6.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert   
( **Załącznik Wykonawcy),**

**6.3. Wykaz osób,** które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia **wraz z oświadczeniem o posiadaniu wymaganych uprawnień** do projektowania w specjalności elektrycznej **– Załącznik nr 3,**

**7. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:**

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

* Cena – 100 %

**8. Miejsce i termin złożenia oferty:**

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

a) Oferty opatrzone opisem: ***„Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chmielnik w 2018 r.”*** należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku, pokój nr 102 – Sekretariat **do dnia 02.02.2018r. do godziny 12.00.**

b) Oferty należy składać na załączonym wzorze oferty – *Załącznik nr 1* do niniejszego zapytania ofertowego,

d) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

**9. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:**

**9.1.** Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

**9.2.** Jeżeli Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania odmówi podpisania umowy, jego oferta zostanie odrzucona, a Zamawiający wybierze następną w kolejności kompletną i zgodną z niniejszym zapytaniem ofertę.

**10. Okres gwarancji i rękojmi:**- 36 miesiące

**11. Warunki płatności:**

Płatność za wykonany przedmiot zamówienia odbywać się będzie w terminie do 30 dni od daty prawidłowo wystawionych faktur (oddzielna faktura dla każdego zadania/ części poszczególnych zadań stanowiących przedmiot zamówienia) dostarczonych do siedziby Zamawiającego z dokumentami rozliczeniowymi, wystawio­nych po zakończeniu zadania/części poszczególnych zadań i bezusterkowym odbiorze końcowym.

**12. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:**

**Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest:**

**-** w zakresie opisu przedmiotu zamówienia Zbigniew Kuza- Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Projektów Strukturalnych tel; 41 354 32 73 wew. 207, e-mail: [zbigniew.kuza@chmielnik.com](mailto:zbigniew.kuza@chmielnik.com)

- w zakresie procedury postępowania –Anna Paluch- Podinspektor ds. programów strukturalnych tel. 41 354 32 73 wew. 209, e-mail: [anna@paluch@chmielnik.com](mailto:anna@paluch@chmielnik.com).

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Urzędu:

Poniedziałek : 9.00-17.00

Wtorek –Piątek: 7.30-15.30

**13.** **Zamawiający ma prawo unieważnienia postępowania jeżeli wystąpią okoliczności:**

a) najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie realizacji zadania.

b) wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad.

c) w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Wzór umowy.
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

Burmistrz /-/Paweł Wójcik