Chmielnik, dnia 09.05.2018 r.

Znak sprawy: IPS.271.18.2018

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  NA ZADANIE

pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Chmielnik.”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 
(Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania, 
w związku z czym wyjaśniam:

- Pytanie dotyczące systemu sterowania. Zamawiający określił funkcjonalność systemu sterowania wg określonych wymagań. Czy zamawiający dopuszcza komunikację radiową lub PLC pomiędzy sterownikiem w skrzynkach SOU a oprawami?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza komunikację radiową lub PLC pomiędzy sterownikiem w skrzynkach SOU a oprawami.

- Czy zamawiający dopuszcza stosowania adaptera do uchwytu regulowanego do oprawy by zwiększysz zakres kąta nachylenia od -20 do +15 stop.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza stosowania adaptera do uchwytu regulowanego do oprawy.

- Prosimy o przywrócenie zapisu dotyczącego zakazu stosowania ożebrowania w górnej części opraw LED umieszczając zapis : Górna część oprawy gładka – samoczyszcząca bez żebrowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przywrócenie zapisu zakazu stosowania ożebrowania w górnej części opraw LED.

- Prosimy o dopisanie do wymagań technicznych oprawy ulicznej LED: oprawa wyposażona w beznarzędziowy dostęp do komory zasilania

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na  dopisanie do wymagań technicznych nowych zapisów w tym zakresie.

- Prosimy o dopisania do wymagań technicznych oprawy ulicznej LED:  zasilacz oprawy powinien posiadać funkcje uniwersalne do ewentualnego zastosowania takie jak: , interface typu DALI lub/i 1-10V – wszystkie systemy komunikacyjne pracują w tych dwóch protokołach dlatego nie ma zasadności co do ograniczania się tylko do systemu DALI.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę zapisu dotyczącego wymagań technicznych oprawy ulicznej LED: zasilacz oprawy powinien posiadać funkcje uniwersalne do ewentualnego zastosowania takie jak: interfejs typu DALI lub inny standaryzowany interfejs cyfrowy.

- Prosimy  o dopisanie do wymagań technicznych oprawy ulicznej LED: oprawa wyposażona w dwie komory ( komora osprzętu i komora optyki)

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na  dopisanie do wymagań technicznych nowych zapisów w tym zakresie.

Treść odpowiedzi i zmian stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Burmistrz /-/ Paweł Wójcik