Chmielnik, dn. 13.08.2015r.

Znak sprawy: SZP.271.11.2015

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm./

I. Zamawiający:

Gmina Chmielnik; Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik; tel. 41 354 22 78, faks 41 354 32 73

zaprasza do złożenia oferty cenowej  na zakup i dostawę opału dla Gminy Chmielnik 
z przeznaczeniem dla jej jednostek organizacyjnych.

II. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa opału ( węgiel typu orzech w ilości 33 tony;  węgiel typu kostka w ilości 24 tony; miał węglowy w ilości 36 ton; węgiel kamienny eko groszek w ilości 8 ton ) na potrzeby Gminy Chmielnik z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych. Zamawiający jest zwolniony z podatku akcyzowego.

Oferowany węgiel typu orzech powinien charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż:

- Wartość opałowa ( kaloryczność) od 27 do 29 MJ/kg

- Zawartość popiołu – do 12 %

- Zawartość siarki –do 1,10 %

Oferowany węgiel typu kostka powinien charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż:

- Wartość opałowa ( kaloryczność) nie mniejsza niż 27 MJ/kg

- Zawartość popiołu – do 6 %

- Zawartość siarki –do 0,6 %

Oferowany miał węglowy powinien charakteryzować się  parametrami nie gorszymi niż:

- Wartość opałowa  (kaloryczność) nie mniejsza niż 26 MJ/kg

- Zawartość popiołu – do 22%

- Zawartość siarki – 1,10 %

Oferowany węgiel kamienny – eko-groszek  powinien charakteryzować się  parametrami nie gorszymi niż:

- Granulacja od 5-25,00 mm i wartość opałowa  (kaloryczność) od 21 do 25 MJ/kg

- Zawartość popiołu – do 10%

- Zawartość siarki – do 6%

- Podana ilość węgla i miału węglowego jest wielkością szacunkową i Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia węgla i miału węglowego w mniejszym lub większym zakresie 
w zależności od potrzeb, z uwagi na warunki atmosferyczne.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oraz rozładowania węgla w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na wskazany adres na terenie Gminy Chmielnik  i na koszt własny.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wyrywkowego dokonania pomiaru wagi i jakości dostarczonego węgla.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na każde jego żądanie certyfikat jakości ( świadectwo jakości lub wynik badania próbek) -  z dokumentu musi wynikać jednoznacznie, że oferowany przedmiot dostawy węgla i miału węglowego spełnia wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia.

5.  Każda jednostka organizacyjna zawrze z wybranym Wykonawcą odrębną umowę na zakup
 i dostawę określonego rodzaju opału i na określoną ilość w zależności od swoich potrzeb.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

6. Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV –

09111000-0 – Węgiel i paliwa na bazie węgla.

- Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

- Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane frakcje opału wymienione 
w formularzu ofertowym. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę dla każdego rodzaju opału.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

- Formularz ofertowo – cenowy wg wzoru.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik Wykonawcy).

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

- Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Małgorzata Przeździk – Inspektor ds. zamówień publicznych

Tel. 41 354 22 78 w.209

e-mail: m.przezdzik@umigchmielnik.com

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.:

Poniedziałek 9:00 – 17:00

Wtorek – Piątek – 7:30 – 15:30.

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia  19 sierpnia 2015 roku, godz. 12:00

w siedzibie Zamawiającego : Gmina Chmielnik

Plac Kościuszki 7

26-020 Chmielnik

Sekretariat – pokój 102

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta na dostawę opału na potrzeby Gminy Chmielnik z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych”

NIE OTWIERAĆ PRZED: 19.08.2015r. godz. 12:00.

VII. Opis sposobu obliczania ceny

- Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.

- Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

- Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Zaproponowana cena jednostkowa obowiązuje do 31.12.2015r.

- Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Kryterium oceny – najniższa cena. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę dla każdej frakcji opału osobno.

IX. Informacje o formalnościach

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

- Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

- Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Projekt umowy

ZATWIERDZIŁ:

Burmistrz /-/ Paweł Wójcik

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

…………………………….……..

……………………….…………..

……………………….………….

………………………….……….

( Dane Wykonawcy/pieczątka)

FORMULARZ OFERTOWY

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na zakup i dostawę opału dla Gminy Chmielnik 
z przeznaczeniem dla  jednostek organizacyjnych oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem następujących cen jednostkowych:

Węgiel typu orzech ( kaloryczność 27-29 MJ/kg)

BRUTTO za 1 tonę za ze wszystkimi opłatami koniecznymi przy realizacji zamówienia w wysokości .................................................. PLN

(słownie .......................................................................................................................... PLN)

w tym podatek VAT w wysokości ............... % co daje kwotę .................................. PLN

(słownie: ........................................................................................................................ PLN)

netto: ................................................ (słownie: ...................................................................... PLN )

Węgiel typu kostka ( kaloryczność 27-29 MJ/kg)

BRUTTO za 1 tonę za ze wszystkimi opłatami koniecznymi przy realizacji zamówienia w wysokości .................................................. PLN

(słownie .......................................................................................................................... PLN)

w tym podatek VAT w wysokości ............... % co daje kwotę .................................. PLN

(słownie: ........................................................................................................................ PLN)

netto: ................................................ (słownie: ...................................................................... PLN )

Miał węglowy ( kaloryczność 26MJ/kg)

BRUTTO za 1 tonę ze wszystkimi opłatami koniecznymi przy realizacji zamówienia w wysokości .................................................. PLN

(słownie .......................................................................................................................... PLN)

w tym podatek VAT w wysokości ............... % co daje kwotę .................................. PLN

(słownie: ........................................................................................................................ PLN)

netto: ................................................ (słownie: ...................................................................... PLN )

Węgiel kamienny – eko-groszek ( kaloryczność 21-25 MJ/kg)

BRUTTO za 1 tonę za ze wszystkimi opłatami koniecznymi przy realizacji zamówienia w wysokości .................................................. PLN

(słownie .......................................................................................................................... PLN)

w tym podatek VAT w wysokości ............... % co daje kwotę .................................. PLN

(słownie: ........................................................................................................................ PLN)

netto: ................................................ (słownie: ...................................................................... PLN )

Wartość zamówienia przy uwzględnieniu proponowanych cen jednostkowych:

| Nazwa opału | Szacunkowa ilość planowana do zakupu w tonach | Cena jednostkowa netto za tonę | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Węgiel orzech | 33 |  |  |  |  |
| Węgiel kostka | 24 |  |  |  |  |
| Miał węglowy | 36 |  |  |  |  |
| Węgiel kamienny – Eko-groszek | 8 |  |  |  |  |
| Razem wartość zamówienia |  |  |  |  |  |

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy warunki wykonania zamówienia 
i wymaganiami podanymi w zapytaniu ofertowym z dnia 13 sierpnia 2015 roku.

- Podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji. Podana cena zawiera wszystkie koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym.

- Gwarantujemy niezmienność zaproponowanych cen jednostkowych do 31.12.2015r.

- Oświadczamy, że załączony wzór umowy (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu
 i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert 
(art. 297 k.k.).

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ..........................................................

- .........................................................

- W sprawach związanych z niniejszym postępowaniem należy kontaktować się z :

Imię i nazwisko:

…………………………………………………

Adres: ………………………………………………

Telefon: ……………………………… fax ……………………

e-mail:…………………………………………………..

...........................................................................................

podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających

pełnomocnictwo

UMOWA NR  ………………

zawarta w dniu …………………. r. pomiędzy ………………….. zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

……………………	-	………………………….

a 	……………………………………..

…………………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną  przez:

………………………		-	Właściciela

Na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa następującej treści.

( 1.

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na sprzedaż i dostawę opału w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Nr SZP.271.11.2015 z dnia 13.08.2015r. polegającą na :

- sprzedaży i dostawie węgla typu orzech w ilości … ton dla …….

- sprzedaży i dostawie węgla typu kostka w ilości …..ton dla

- sprzedaży i dostawie miału węglowego w ilości ….ton dla …..

- sprzedaży i dostawie węgla kamiennego – eko-groszek w ilości ….ton dla ….

2. Dostarczony opał powinien charakteryzować się parametrami zgodnymi z parametrami określonymi w zapytaniu ofertowym.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub ewentualnego zwiększenia dostaw 
w zależności od potrzeb w stosunku do zapotrzebowania określonego w ust.1 z uwagi na warunki atmosferyczne.

( 2.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie 3 dni od złożenia zamówienia.

- Przez wykonanie zamówienia rozumie się sprzedaż i dostawę na wskazane przez Zamawiającego miejsce z rozładunkiem opału.

( 3.

1.Termin realizacji umowy: od dnia podpisania do 31.12.2015 r.

2. Zamawiający będzie regulował należności za wykonane usługi do 30 dni  od daty złożenia rozliczenia i faktury na wskazane konto Wykonawcy.

( 4.

- Rozliczenie finansowe za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur częściowych.

- Strony ustalają wynagrodzenie na podstawie następujących cen jednostkowych:

* cena brutto sprzedaży i dostawy 1 tony węgla typu orzech wynosi: ……………….

w tym  podatek VAT ( …………%) cena jednostkowa netto …………………….

* cena brutto sprzedaży i dostawy 1 tony węgla typu kostka wynosi: ……………….

w tym  podatek VAT ( …………%) cena jednostkowa netto …………………….

* cena brutto sprzedaży i dostawy 1 tony miału węglowego wynosi: ……………….

w tym  podatek VAT ( …………%) cena jednostkowa netto …………………

* cena brutto sprzedaży i dostawy 1 tony węgla kamiennego – eko-groszek wynosi: ………………. w tym  podatek VAT ( …………%) cena jednostkowa netto …………………….

- Cena z oferty złożona w zapytaniu ofertowym określona w ust.2 obowiązuje do dnia 31.12.2015r.

- Wynagrodzenie Wykonawcy nie może przewyższyć kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotowego zamówienia tj. …………. zł brutto (słownie: ………………….zł 00/100).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.2 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy nr ……………………. do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Datą zapłaty będzie data obciążenia konta Zamawiającego.

( 5.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto wyliczonego 
z uwzględnieniem cen jednostkowych określonych w ( 4 oraz ilości zamówionego opału
 za każdy dzień zwłoki;

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę 
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto wyliczonego z uwzględnieniem cen jednostkowych określonych w ( 4 oraz ilości zamówionego opału

- Karę, o której mowa w ust.1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.

- Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

( 6

- W przypadku nie wykonania usługi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego z winy leżącej po stronie Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez żadnych sankcji dla Zamawiającego.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić także na zasadach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

( 7.

Wszelkie zmiany i uzupełnienie treści umowy mogą być dokonywane w formie aneksu podpisanego przez dwie strony.

§ 8.

Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

( 9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

( 10.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:

- 2 dla Zamawiającego,

- 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                     WYKONAWCA

...........................................                                      	      ...........................................