Dubiecko, dnia 29.07.2011 r.

NZ:2211/SWN/1/2011

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej  przy remizie OSP w Nienadowej”

Stosownie do art. 38 ustawy  Prawo zamówień publicznych Gmina Dubiecko odpowiada na otrzymane następujące pytania:

1.-Poz.kosztrysowa 17, 93 -wykopy ziemne policzono jako kat. gruntu I-II, a zasyp wykopów

w/w pozycji grut kat I-III.

2.-Poz.78, 106, -pokrycie płytami ażurowymi , prosimy o wyjaśnienie pozycji.

3.-Poz.122-w przedmiarze robót ujęto 2 szt. wyłazów strychowych EI 30 , w poz.125 drzwi

EI 30 - czy w przypadku poz. w/w należy dopisać jako poz. końcowe czy uzupełnić obmiar

w poz125

4.-Czy  inwestor przewiduje  montaż klap dymnych.

5.-W rzucie parteru jak i w zestawieniu stolarki - zamurowanie otworów okiennych

Luxferami R1-30 - brak poz, w przedmiarze robót.

6.-W przedmiarze robót nie ujęto obsługi geodezyjnej - czy należy doliczyć do kosztorysu ofertowego.

Odpowiedzi:

Ad. 1 - wycenić jak podano w pozycjach tj. r. ziemne kat.  I-II,  zasyp I-III

Ad. 2 - poz. 78 i 106  dot. schodów i podestów

Ad. 3 – jak podano w  odpowiedzi w dniu 28.07.11.

Ad. 4 – zatwierdzony i uzgodniony projekt nie przewiduje montażu klap dymnych

Ad. 5 – prace nie ujęte w poz. przedmiarowych kosztorysu należy wkalkulować w

pozostałych poz. przedmiarowych

Ad. 6 – koszt obsługi geodezyjnej i przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w tym obsługa geodezyjna, stosowne świadectwo energetyczne, prot. badań i sprawdzeń należy wkalkulować w cenę kosztorysową.