GMINA GÓRNO

26-008 Górno 169, woj. świętokrzyskie

tel.: (41) 30 23 620; fax.: (041) 30 23 621; NIP: 657-24-00-548

# 13.09.2019 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU: Dostawa wraz z montażem dźwigu osobowego do Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Leszczynach

IR.271.2.76.2.2019.ŁP

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt. 8 (Dz.U.2018.1976 z późn.zm.) pn.:

Dostawa wraz z montażem dźwigu osobowego do Szkoły Podstawowej 
im. Noblistów Polskich w Leszczynach

1.  Nazwa i adres zamawiającego:

GMINA GÓRNO

Górno 169

26 – 008 Górno

Tel. (41) 30 – 23 – 620

Fax. (41) 30 – 23 – 621

NIP: 657-24-00-548

REGON: 291010079

Strona internetowa: www.gorno.pl

e-mail: gmina@gorno.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia.

2.1 Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wraz z montażem dźwigu osobowego do Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Leszczynach, uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami pozwoleń (m.in. UDT, itp.) oraz wykonanie dokumentacji dozorowej i odbiorowej.

2.2. Minimalne parametry techniczne:

Udźwig: Q=630 kg/8 osób

Prędkość: 1,0m/s

Moc silnika: ~3,6kW (energooszczędne)

Ilość przystanków/drzwi:2

Wysokość podnoszenia: ~3,47m

Głębokość podszybia: 1200mm

Wym. szybu zewnętrznego: ok. 1750mm x 1750mm

Wym. kabiny: 1100x1400x2200mm

Wymiary drzwi w świetle: 900x2000mm

Wykonanie ze stali nierdzewnej

Automatyczny zjazd awaryjny z otwarciem drzwi

System komunikacji (linia analogowa)

Piętrowskazywacz (min. Na przystanku podstawowym)

Oświetlenie szybu i kurtyna świetlna

Rodzaj drzwi (kabinowe i szybowe): automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe, silnik napędu zabezpieczony termicznie

Sterowanie: mikroprocesorowe, z pamięcią ostatnich usterek

Położenie maszynowni: bez maszynowni, napęd umieszczony w nadszybiu

Ilość startów/1h: 120

Struktura kabiny ze stali nierdzewnej, wypełnienie z paneli laminowanych wysokiej jakości laminatem drewnopodobnym. Łączenia pomiędzy panelami wykonane ze stali nierdzewnej.

Podłoga kabiny z wykładzina antypoślizgową i trudnościeralną.

2.2.1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach ±5% przy zachowaniu obowiązku spełniania wszystkich funkcji przez przedmiot umowy oraz uwzględniając obecny stan infrastruktury przygotowanej pod montaż dźwigu windowego.

2.3. Dane z dokumentacji technicznej dotyczącej windy:

a) Winda

Szyb windy projektuje się jako konstrukcję żelbetową, oddylatowaną od pozostałej części budynku projektowanego i istniejącego;

Zaprojektowano żelbetowe podszybie posadowione 1,2m poniżej istniejącej posadzki. Płyta podstawy o grubości 40cm na podkładzie z chudego betonu C8/10 gr.10cm. Płyta podstawy zbrojona siatką z prętów #12 co 15 cm ze stali A-IIIN (RB500W). Na płycie stoją ściany żelbetowe gr.18cm.

Ściany szybu windowego żelbetowe o gr.18cm wykonane z betonu C20/25 zbrojnego siatką o rozstawie 17x17cm ze stali A-IIIN (RB500W). (Uwaga: ściany szybu windowego wykonać w systemowych szalunkach, powierzchnia ścian stanowić będzie ostateczne ich wykończenie);

Nadszybie windy należy przykryć płytą żelbetową grubości 18cm, zbrojona siatką prętów #12 co 15cm ze stali A-IIIN (RB500W); w nadszybiu należy przewidzieć możliwość zamocowania haków do podwieszenia technologicznego windy.

W budynku projektuję się dźwig osobowy. Kabina dźwigu przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych. Dwa przystanki: parter i piętro budynku.

2.4 Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami postępowania. Dostarczane materiały, urządzenia powinny być fabrycznie nowe, nie używane.

2.5 Dostawa sprzętu oraz jego montaż nastąpi na koszt własny Wykonawcy.

2.6 Sposób realizacji przedmiotu zamówienia:

a) Do urządzenia Wykonawca winny dostarczyć minimum:

- kompletne opakowanie i zabezpieczenia (jeżeli dotyczy)

- pisemną gwarancję

- instrukcję obsługi w języku polskim

- inne dokumenty potwierdzające zgodność dostarczonego asortymentu z wymaganiami Zamawiającego

b) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego osób z funkcjonowania dźwigu w zakresie podstawowego funkcjonowania oraz prostych błędów / usterek.

2.7 Dostawa w ramach Projektu realizowanego ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B.

2.8 Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

42416100-6: Windy

45313100-5: Instalowanie wind

2.9. Wymagania stawiane Wykonawcy:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

d) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

3. Termin dostawy: do 27.11.2019 roku.

3.1. Przez termin dostawy rozumie się dostawę i montaż oraz uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami pozwoleń.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

5. Opis sposobu obliczenia ceny oraz kryteria wyboru oferty

5.1 Oferent poda w ofercie łączną cenę brutto za wykonanie całości zadania. Oferent może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową i nie może zmienić jej treści w okresie trwania umowy. Zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.

5.2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

| Nazwa kryterium | Wzór | Sposób oceny |
| --- | --- | --- |
| Cena | (Cena minimalna / oferowana cena) * 90 | 90 |
| Okres gwarancji i rękojmi | 24 miesiące – 0 punktów 36 miesięcy – 5 pkt 48 miesięcy i więcej – 10 pkt | 10 |

6.	Wymagane dokumenty:

Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty (dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków na dzień składania ofert):

- dokumenty potwierdzający spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowany sprzęt,

- dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do podpisania umowy ze strony Wykonawcy,

7. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy bądź nie dostarczy wyżej wymienionych dokumentów wymaganych do podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

7.1. Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy:

a) któremu w okresie ostatnich 5 lat od daty otwarcia ofert w postępowaniu, naliczono kary umowne w wysokości co najmniej 25% wartości umownej z winy Wykonawcy,

b) z którym w okresie ostatnich 3 lat od daty otwarcia ofert w postępowaniu, rozwiązano umowę

z winy Wykonawcy.

8.	Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opakowaniu) w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Koperta (opakowanie) zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres Zamawiającego opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

Oferta na: Dostawa wraz z montażem dźwigu osobowego do Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Leszczynach

z dopiskiem: „Nie otwierać przed 02.10.2019 r. godz. 10:00”

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty (opakowania) lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

8.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia: 02.10.2019 r. do godz. 10:00 (liczy się data złożenia oferty na sekretariacie).

Urząd Gminy Górno

Górno 169, 26-008 Górno

Sekretariat pokój nr 22 (I piętro)

8.2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie  oraz w sposób inny niż opisany w pkt 8, nie będą brane pod uwagę podczas oceny ofert i zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.

8.3. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30 000 EURO obowiązującym w Gminie Górno.

9. Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:

imię i nazwisko	Łukasz Papis

tel.			041 30 23 628

fax. 			041 30 23 009

w godz. pracy Urzędu Gminy w Górnie

10. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

11.	Oferta powinna zawierać:

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 1)

- dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do podpisania oferty.

12.	Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Wzór  umowy

Załącznik nr 3. Dokumentacja techniczna rozbudowy SP w Leszczynach

Załącznik nr 4. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego