Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej, w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U.2012.1059 j.t., dalej także „ustawa Prawo energetyczne”), do obiektów Zamawiającego w ilości 2401,04 MWh dla 82 punktów poboru energii, zlokalizowanych na terenie Gminy Górno, w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2016 r., wskazanych w tabeli nr 1.

- Moc umowna dla wymienionych w tabeli nr 1 punktów poboru energii elektrycznej wynosi 642 kW.

- Dla wymienionych niżej punktów poboru energii elektrycznej aktualnie obowiązują umowy kompleksowe.

- Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodne z przepisami ustawy Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi do ustawy Prawo energetyczne oraz Polskimi Normami.

- Wskazane zużycie energii elektrycznej stanowi przybliżoną wielkość szacunkową, niezbędną do wyliczenia wartości zamówienia.

Układy pomiarowo-rozliczeniowe, wskazanych w Tabeli nr 1 punktów poboru energii elektrycznej są dostosowane do zasady TPA i gotowe do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.

Tabela nr 1

| Lp. | Nazwa | Lokalizacja | Kod | Miejscowość | Numer ewidencyjny | Numer licznika | Grupa taryfowa | Moc umowna | Szacunkowe zużycie w trakcie trwania umowy razem [MWh] | Szacunkowe zużycie w trakcie trwania umowy S1 [MWh] | Szacunkowe zużycie w trakcie trwania umowy S2 [MWh] | Zmiana sprzedawcy: P – pierwsza, K - kolejna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | [kW] |  |  |  |  |
| 1. | Stacja 1044 | Cedzyna | 26-008 | Górno | 11-579 | 14709954 | C12b | 6 | 30 | 5,4 | 24,6 | K |
| 2. | Stacja 1045 | Cedzyna | 26-008 | Górno | 11-579 | 7316909 | C12b | 15 | 60,8 | 11 | 49,8 | K |
| 3. | Stacja 1167 | Cedzyna | 26-008 | Górno | 11-579 | 30950060 | C12b | 4 | 17,2 | 2,6 | 14,6 | K |
| 4. | Stacja 450 | Wola Jachowa | 26-008 | Górno | 11-654 | 14390296 | C12b | 20 | 41 | 7 | 34 | K |
| 5. | Stacja 448 | Wola Jachowa | 26-008 | Górno | 11-654 | 15309671 | C12b | 20 | 33 | 5,2 | 27,8 | K |
| 6. | Stacja 449 | Wola Jachowa | 26-008 | Górno | 11-654 | 5149601 | C12b | 6 | 29,4 | 4,8 | 24,6 | K |
| 7. | Stacja 451 | Wola Jachowa | 26-008 | Górno | 11-654 | 14966540 | C12b | 6 | 47,4 | 7,8 | 39,6 | K |
| 8. | Stacja 700 | Radlin | 26-008 | Górno | 11-655 | 14710141 | C12b | 6 | 18,4 | 3,2 | 15,2 | K |
| 9. | Stacja 120 | Radlin | 26-008 | Górno | 11-655 | 58774 | C12b | 6 | 32 | 5,6 | 26,4 | K |
| 10. | Stacja 189 | Radlin | 26-008 | Górno | 11-655 | 11340488 | C12b | 6 | 35 | 6 | 29 | K |
| 11. | Stacja 191 | Radlin | 26-008 | Górno | 11-655 | 14807947 | C12b | 12 | 30,4 | 5,4 | 25 | K |
| 12. | Stacja 190 | Radlin | 26-008 | Górno | 11-655 | 14807687 | C12b | 6 | 44,4 | 7,8 | 36,6 | K |
| 13. | Stacja 192 | Radlin | 26-008 | Górno | 11-655 | 14069960 | C12b | 6 | 44,6 | 7,8 | 36,8 | K |
| 14. | Zł. pom. na sł. ze stacji 191 | Radlin | 26-008 | Górno | 11-655 | 28776832 | C12b | 2 | 12,2 | 2,8 | 9,4 | K |
| 15. | Stacja 154 | Cedzyna/ Leszczyny | 26-008 | Górno | 11-656 | 13644560 | C12b | 6 | 17,6 | 3 | 14,6 | K |
| 16. | Stacja 1090 | Cedzyna/ Leszczyny | 26-008 | Górno | 11-656 | 21433654 | C12b | 2 | 17,8 | 3 | 14,8 | K |
| 17. | Skrz. na sł.5/1 ze st. 1007 | Cedzyna/ Leszczyny | 26-008 | Górno | 11-656 | 30967042 | C12b | 2 | 20,8 | 3,4 | 17,4 | K |
| 18. | Stacja 895 | Leszczyny | 26-008 | Górno | 11-657 | 30117304 | C12b | 4 | 29,2 | 4,8 | 24,4 | K |
| 19. | Stacja 736 | Leszczyny | 26-008 | Górno | 11-657 | 14807840 | C12b | 6 | 33,8 | 5,6 | 28,2 | K |
| 20. | Stacja 144 | Leszczyny | 26-008 | Górno | 11-657 | 15309686 | C12b | 22 | 37,6 | 6,4 | 31,2 | K |
| 21. | Skrz. na sł. 7 ze st 1007 | Leszczyny | 26-008 | Górno | 11-657 | 5037881 | C12b | 6 | 41,2 | 3,6 | 37,6 | K |
| 22. | Stacja 121 | Leszczyny | 26-008 | Górno | 11-657 | 14807674 | C12b | 6 | 38,2 | 6,6 | 31,6 | K |
| 23. | Stacja 742 | Bęczków | 26-008 | Górno | 11-658 | 14710159 | C12b | 6 | 28,6 | 4,6 | 24 | K |
| 24. | Stacja 741 | Bęczków | 26-008 | Górno | 11-658 | 11318861 | C12b | 6 | 48 | 8 | 40 | K |
| 25. | Stacja 739 | Bęczków | 26-008 | Górno | 11-658 | 2909830 | C12b | 9 | 82,2 | 13,8 | 68,4 | K |
| 26. | Stacja 744 | Bęczków | 26-008 | Górno | 11-658 | 20516755 | C12b | 5 | 48 | 8,4 | 39,6 | K |
| 27. | Stacja 740 | Bęczków | 26-008 | Górno | 11-658 | 12859162 | C12b | 6 | 37 | 6,2 | 30,8 | K |
| 28. | Stacja 1246 | Bęczków | 26-008 | Górno | 11-658 | 30115997 | C12b | 4 | 21,8 | 3,6 | 18,2 | K |
| 29. | Stacja 111 | Krajno | 26-008 | Górno | 11-659 | 14796681 | C12b | 15 | 66,6 | 10,8 | 55,8 | K |
| 30. | Stacja 733 | Krajno | 26-008 | Górno | 11-659 | 14834145 | C12b | 22 | 68,2 | 11,4 | 56,8 | K |
| 31. | Stacja 161 | Krajno | 26-008 | Górno | 11-659 | 14807980 | C12b | 17 | 67 | 11 | 56 | K |
| 32. | Stacja 110 | Krajno | 26-008 | Górno | 11-659 | 91238459 | C12b | 6 | 33,6 | 6 | 27,6 | K |
| 33. | Stacja 732 | Krajno | 26-008 | Górno | 11-659 | 12766038 | C12b | 12 | 83 | 14 | 69 | K |
| 34. | Stacja 163 | Krajno | 26-008 | Górno | 11-659 | 14983431 | C12b | 25 | 64,8 | 10,6 | 54,2 | K |
| 35. | Stacja 164 | Krajno | 26-008 | Górno | 11-659 | 4017329 | C12b | 15 | 62,2 | 10,4 | 51,8 | K |
| 36. | Stacja 830 | Krajno | 26-008 | Górno | 11-659 | 5502272 | C12b | 25 | 64,4 | 10,6 | 53,8 | K |
| 37. | Stacja 162 | Krajno | 26-008 | Górno | 11-659 | 13738049 | C12b | 27 | 100,6 | 15,8 | 84,8 | K |
| 38. | Stacja 1207 | Krajno | 26-008 | Górno | 11-659 | 31010853 | C12b | 3 | 19 | 3,6 | 15,4 | K |
| 39. | Stacja 122 | Górno | 26-008 | Górno | 11-693 | 65549745 | C12b | 12 | 40,2 | 6,8 | 33,4 | K |
| 40. | Stacja 802 | Górno | 26-008 | Górno | 11-693 | 14250549 | C12b | 6 | 25,4 | 3,8 | 21,6 | K |
| 41. | Stacja 803 | Górno | 26-008 | Górno | 11-693 | 14547532 | C12b | 9 | 37,6 | 6,2 | 31,4 | K |
| 42. | Stacja 804 | Górno | 26-008 | Górno | 11-693 | 11340191 | C12b | 22 | 42,8 | 7,4 | 35,4 | K |
| 43. | Stacja 805 | Górno | 26-008 | Górno | 11-693 | 14709947 | C12b | 6 | 13,2 | 3,4 | 9,8 | K |
| 44. | Skrz. na sł 1 ze st. 1043 | Górno | 26-008 | Górno | 11-693 | 19915108 | C12b | 2 | 15,6 | 2,6 | 13 | K |
| 45. | St. trafo Górno Osiedle | Górno | 26-008 | Górno | 11-693 | 13528488 | C12b | 6 | 23,2 | 4 | 19,2 | K |
| 46. | Stacja 125 | Skorzeszyce | 26-008 | Górno | 11-713 | 14282090 | C12b | 6 | 28,2 | 4,6 | 23,6 | K |
| 47. | Stacja 897 | Skorzeszyce | 26-008 | Górno | 11-713 | 14709929 | C12b | 6 | 33 | 5,6 | 27,4 | K |
| 48. | Stacja 898 | Skorzeszyce | 26-008 | Górno | 11-713 | 10041786 | C12b | 6 | 37,2 | 6,4 | 30,8 | K |
| 49. | Stacja 124 | Skorzeszyce | 26-008 | Górno | 11-713 | 11339837 | C12b | 6 | 29 | 4,8 | 24,2 | K |
| 50. | Stacja 899 | Skorzeszyce | 26-008 | Górno | 11-713 | 15110005 | C12b | 6 | 33,6 | 5,6 | 28 | K |
| 51. | Ze stacji 125 | Skorzeszyce | 26-008 | Górno | 11-713 | 12729360 | C12b | 6 | 26,8 | 4,6 | 22,2 | K |
| 52. | Stacja 572 | Górno Zawada | 26-008 | Górno | 11-714 | 12374817 | C12b | 9 | 32,4 | 5,4 | 27 | K |
| 53. | Stacja 649 | Podmąchocice | 26-008 | Górno | 11-716 | 30831143 | C12b | 2 | 10,2 | 1,8 | 8,4 | K |
| 54. | Stacja 716 | Górno - Parcele | 26-008 | Górno | 11-731 | 14068566 | C12b | 12 | 3,2 | 0,4 | 2,8 | K |
| 55. | Stacja 1211 | Górno - Parcele | 26-008 | Górno | 11-731 | 13737354 | C12b | 12 | 44,2 | 7,6 | 36,6 | K |
| 56. | Stacja 715 | Górno - Parcele | 26-008 | Górno | 11-731 | 30949643 | C12b | 2 | 3,6 | 0,6 | 3 | K |
| 57. | Stacja 1301 | Górno - Parcele | 26-008 | Górno | 11-731 | 36476390 | C12b | 2 | 7 | 1,2 | 5,8 | K |
| 58. | Stacja 651 | Podmąchocice | 26-008 | Górno | 11-885 | 13036813 | C12b | 2 | 6,8 | 1,2 | 5,6 | K |
| 59. | Stacja 165 | Cedzyna | 26-008 | Górno | 11-952 | 12374867 | C12b | 9 | 31 | 5 | 26 | K |
| 60. | Stacja 1156 | Wola Jachowa | 26-008 | Górno | 11-956 | 9037656 | C12b | 6 | 23,8 | 4,2 | 19,6 | K |
| 61. | Stacja 1175 | Wola Jachowa | 26-008 | Górno | 11-956 | 29720751 | C12b | 2 | 4,6 | 0,6 | 4 | K |
| 62. | Stacja 445 | Wola Jachowa | 26-008 | Górno | 11-956 | 29720735 | C12b | 1 | 1,2 | 0,2 | 1 | K |
| 63. | Stacja 913 | Bęczków | 26-008 | Górno | 11-965 | 28309980 | C12b | 2 | 7,4 | 1,2 | 6,2 | K |
| 64. | Stacja 1168 | Krajno- Parcele | 26-008 | Górno | 11-968 | 12624634 | C12b | 6 | 30,4 | 5,2 | 25,2 | K |
| 65. | Stacja 1207 | Krajno- Parcele | 26-008 | Górno | 11-968 | 30950223 | C12b | 2 | 10,4 | 1,8 | 8,6 | K |
| 66. | Skrzyżowanie (dr. 74, dr. 752, dr. 15517) | Górno | 26-008 | Górno | 11-976 | 14377429 | C12b | 15 | 30,6 | 5,4 | 25,2 | K |
| 67. | Złącze na sł. 4 ze st. 649 | Podmąchocice | 26-008 | Górno | 11-989 | 29005687 | C12b | 5 | 16,4 | 2,8 | 13,6 | K |
| 68. | Stacja 1345 | Krajno, Urząd Gminy Górno | 26-008 | Górno | 11-1 026 | 855914 | C12b | 5 | 16,8 | 4,2 | 12,6 | K |
| 69. | Stacja 1346 | Krajno, Urząd Gminy Górno | 26-008 | Górno | 11-1 026 | 31034677 | C12b | 5 | 3,6 | 1 | 2,6 | K |
| 70. | Stacja 1346 słup 7 | Krajno, Urząd Gminy Górno | 26-008 | Górno | 11-1 026 | 31034816 | C12b | 5 | 3,4 | 1,2 | 2,2 | K |
| 71. | Stacja 1347 | Krajno, Urząd Gminy Górno | 26-008 | Górno | 11-1 026 | 31034825 | C12b | 5 | 14,6 | 4,2 | 10,4 | K |
| 72. | Stacja 160 | Krajno, Urząd Gminy Górno | 26-008 | Górno | 11-1 064 | 218626 | C12b | 5 | 17,6 | 5,6 | 12 | K |
| 73. | oświetlenie uliczne | Radlin | 26-008 | Górno | 11-1 065 | 718935 | C12b | 2 | 4 | 1 | 3 | K |
| 74. | oświetlenie uliczne | Radlin | 26-008 | Górno | 11-1 092 | 719435 | C12b | 2 | 10,6 | 2,8 | 7,8 | K |
| 75. | oświetlenie drogowe | Górno | 26-008 | Górno | 11-1 091 | 143054 | C12b | 3 | 0 | 0 | 0 | K |
| 76. | oświetlenie drogowe | Górno-Parcele | 26-008 | Górno | 11-1 051 | 142986 | C12b | 2 | 4,4 | 1,2 | 3,2 | K |
| 77. | oświetlenie drogowe | Cedzyna S-74 | 26-008 | Górno | 11-1 064 | 14805392 | C12b | 14 | 55 | 14,2 | 40,8 | K |
| 78. | oświetlenie uliczne | Leszczyny | 26-008 | Górno | 11-1 105 | 00223536 | C12b | 17 | 4,19 | 1,22 | 2,98 | P |
| 79. | oświetlenie uliczne stacja 744 | Bęczków | 26-008 | Górno | 11-1 117 | 01331243 | C12b | 2 | 2,50 | 0,68 | 1,81 | P |
| 80. | oświetlenie uliczne stacja 1431 | Krajno Parcele | 26-008 | Górno | 11-1 122 | 01322182 | C12b | 3 | 3,94 | 1,14 | 2,80 | P |
| 81. | oświetlenie uliczne stacja 1431 | Krajno Parcele | 26-008 | Górno | 11-1-123 | 01331238 | C12b | 3 | 2,85 | 0,82 | 2,03 | P |
| 82. | oświetlenie uliczne | Bęczków | 26-009 | Górno | 11-1 172 | 01481229 | C12b | 3 | 1,56 | 0,30 | 1,26 | P |
|  | Razem | 642 | 2401,04 | 417,56 | 1983,48 |  |