Zał. nr 10 Opis przedmiotu zamówienia

#### SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

**prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Budowa przedszkola samorządowego w miejscowości Kamień - etap II”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zadanie nr** | **Nazwa zadania** | **Opis zadania** |
| 1 | Budowa przedszkola samorządowego w miejscowości Kamień - etap II | Budowa przedszkola samorządowego w miejscowości Kamień - etap II  1. Budowa przedszkola samorządowego w m. Kamień - zakres kwalifikowany  I. Roboty budowlane  a) podłoża i posadzki,  b) tynki, malowania i oblicowania  c) stolarka  d) elewacja  e) schody zewnętrzne  f) podjazd dla niepełnosprawnych  II.Instalacje branży sanitarnej  a) centralnego ogrzewania  b) wodno-kanalizacyjna  c) wentylacja  d) instalacja gazowa  e) instalacja solarna ciepłej wody użytkowej,  f) kotłownia  III. Instalacje branży elektrycznej  a) instalacje elektryczne  b) instalacja odgromowa  c) instalacja p.pożarowa  d) instalacja telewizyjna.  e) instalacja telefoniczna,  f) instalacja informatyczna  g) instalacja przyzywowa  h) zasilanie i rozdzielnie  2. Budowa przedszkola samorządowego w miejscowości Kamień - etap II - zakres niekwalifikowany, część mieszkalna  I. Roboty ogólnobudowlane  a) stolarka zewnętrzna  b) elewacja  c) docieplenie poddasza  d) podłoża i posadzki  e) tynki malowania i oblicowania  f) stolarka wewnętrzna  g) balustrada klatki schodowej  h) przewody wentylacyjne  II.Instalacje branży sanitarnej  a) centralne ogrzewanie  b) instalacja wodno-kanalizacyjna.  b) wentylacja  c) instalacja gazowa  III. Instalacje branży elektrycznej  a) obwody gniazd siłowych,  b) instalacja oświetleniowa,  c) instalacja telewizyjna  d) instalacja telefoniczna  e) zasilanie i rozdzielnie  f) instalacja p.pożarowa. |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej będącej załącznikiem nr 10a do SIWZ.

Zamawiający w celu ułatwienia wyceny robót, sporządzenia kosztorysu ofertowego załącza przedmiary robót. Jednocześnie informuje, że cześć robót elektrycznych jest już wykonana. Roboty te zostały pominięte w przedmiarach. Przedmiary robót stanowią załącznik nr 10b do SIWZ.

Jeżeli wystąpiły nazwy własne w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia Zamawiający miał na celu wyłącznie pokazanie w sposób jednoznaczny, o jakich parametrach technicznych materiał, urządzenie należy użyć do wykonania robót budowlanych. Użycie nazw własnych w żaden sposób nie sugeruje producenta, ma jedynie charakter przykładowy. Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystania produktów wybranego przez siebie producenta o takich samych lub lepszych (równoważnych) parametrach technicznych i jakościowych.

**Zatwierdza:**

**WÓJT**

**/-/ mgr Ryszard Bugiel**

…………………………………………….