Zał. nr 10 Opis przedmiotu zamówienia

#### SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

**prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Budowa przedszkola samorządowego w miejscowości Kamień - etap II”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zadanie nr** | **Nazwa zadania** | **Opis zadania** |
| 1 | Budowa przedszkola samorządowego w miejscowości Kamień - etap II | Budowa przedszkola samorządowego w miejscowości Kamień - etap II1. Budowa przedszkola samorządowego w m. Kamień - zakres kwalifikowanyI. Roboty budowlane a) podłoża i posadzki,b) tynki, malowania i oblicowania c) stolarkad) elewacjae) schody zewnętrznef) podjazd dla niepełnosprawnychII.Instalacje branży sanitarnej a) centralnego ogrzewaniab) wodno-kanalizacyjnac) wentylacjad) instalacja gazowae) instalacja solarna ciepłej wody użytkowej,f) kotłowniaIII. Instalacje branży elektryczneja) instalacje elektryczneb) instalacja odgromowac) instalacja p.pożarowad) instalacja telewizyjna.e) instalacja telefoniczna,f) instalacja informatycznag) instalacja przyzywowah) zasilanie i rozdzielnie2. Budowa przedszkola samorządowego w miejscowości Kamień - etap II - zakres niekwalifikowany, część mieszkalnaI. Roboty ogólnobudowlanea) stolarka zewnętrznab) elewacja c) docieplenie poddaszad) podłoża i posadzkie) tynki malowania i oblicowaniaf) stolarka wewnętrzna g) balustrada klatki schodowej h) przewody wentylacyjneII.Instalacje branży sanitarnej a) centralne ogrzewanieb) instalacja wodno-kanalizacyjna.b) wentylacjac) instalacja gazowaIII. Instalacje branży elektrycznej a) obwody gniazd siłowych,b) instalacja oświetleniowa,c) instalacja telewizyjnad) instalacja telefonicznae) zasilanie i rozdzielnief) instalacja p.pożarowa. |

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej będącej załącznikiem nr 10a do SIWZ.

 Zamawiający w celu ułatwienia wyceny robót, sporządzenia kosztorysu ofertowego załącza przedmiary robót. Jednocześnie informuje, że cześć robót elektrycznych jest już wykonana. Roboty te zostały pominięte w przedmiarach. Przedmiary robót stanowią załącznik nr 10b do SIWZ.

Jeżeli wystąpiły nazwy własne w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia Zamawiający miał na celu wyłącznie pokazanie w sposób jednoznaczny, o jakich parametrach technicznych materiał, urządzenie należy użyć do wykonania robót budowlanych. Użycie nazw własnych w żaden sposób nie sugeruje producenta, ma jedynie charakter przykładowy. Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystania produktów wybranego przez siebie producenta o takich samych lub lepszych (równoważnych) parametrach technicznych i jakościowych.

**Zatwierdza:**

 **WÓJT**

 **/-/ mgr Ryszard Bugiel**

…………………………………………….