## roboty elektryczne
TABELA ELEMENTÓW ROBÓT
nazwa inwestycji: |  | Rozbudowa istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i halę sportową w Lubiszynie. ETAP I.
adres: |  | ul.Polna, 66-433 Lubiszyn
branża: |  | elektryczna: roboty elektryczne i teletechniczne.
lp. | nr ST | opis robót | j.m. | ilość | cena jedn.netto w zł | wartość netto w zł
razem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ST E 01 -2,3 | Tablice rozdzielcze i wlz-ty
1.1 |  | Montaż złącza KH00 | kpl. | 1
1.2 |  | Demontaż i ponowny montaż tablic z układem pomiarowym | kpl. | 1
1.3 |  | Dostawa i montaż tablic: TG, T1, T2 oraz TSG (rozbudowanej) | kpl. | 4
1.4 |  | Wyłączniki p.poż. | szt | 2
1.5 |  | Rury DVR 50 układane na konstrukcji | m | 23
1.6 |  | Kucie bruzd i układanie rur RL37 | m | 18
1.7 |  | Wciąganie do rur kabla YLY 4x25 | m | 25
1.8 |  | Wciąganie do rur przewodu YDY 5x6 - 18 m | m | 18
1.9 |  | Montaż korytek kablowych X111 i konstrukcji wsporczych | m | 46
1.10 |  | Układanie przewodów na korytkach i nt - YDY 5x6 - 153 m | m | 133
1.11 |  | Obróbka kabli YLY 4x25 | szt | 2
1.12 |  | Podłączenie przewodów pod zaciski | szt | 50
1.13 |  | Sprawdzenie i pomiar obwodu 3f | pom | 5
2 | STE 01-4,5 | Instalacja oświetleniowa
2.1 |  | Układanie rur RL20 na konstrukcji i wciąganie przewodów YDY 3x1,5 | m | 70
2.2 |  | Przebijanie otworów do 20 mm w ścianach i stropach | szt | 36
2.3 |  | Układanie przewodów YDY 3x1,5 | m | 2210
2.4 |  | Układanie przewodów YDY 5x1,5 | m | 240
2.5 |  | Konstrukcje wsporcze do mocowania opraw na hali sportowej | szt | 15
2.6 |  | Montaż opraw MDK 090/400W-HPI plus 400W BU IP 44 z siatką ochronną | kpl | 15
2.7 |  | Montaż opraw TCS 198 2xTL-D36W DC 5 z przygotowaniem podłoża | kpl | 40
2.8 |  | Montaż opraw TCS 160 2xTL-D36W C5 z przygotowaniem podłoża | kpl | 24
2.9 |  | Montaż opraw TCS 160 2xTL-D36W C3 z przygotowaniem podłoża | kpl | 16
2.10 |  | 'Montaż opraw TCS 125 2xTL-D36W D O z przygotowaniem podłoża | kpl | 19
2.11 |  | Montaż opraw TCS 125 2xTL-D36W DO awaryjne 3h z przygotowaniem podłoża | kpl | 10
2.12 |  | Montaż opraw TCS 125 2xTL-D18W C3 z przygotowaniem podłoża | kpl | 2
2.13 |  | Montaż opraw OPK 2xTL-D36W z przygotowaniem podłoża | kpl | 6
2.14 |  | Montaż opraw OPK 2xTL-D58W z przygotowaniem podłoża | kpl | 2
2.15 |  | Montaż opraw Monitor 1 - 3h z przygotowaniem podłoża | kpl | 3
2.16 |  | Montaż opraw Monitor 2 - 3h z przygotowaniem podłoża | kpl | 1
2.17 |  | Montaż opraw Globus K 36W z przygotowaniem podłoża | kpl | 1
2.18 |  | Montaż opraw QWG 200 60-I z przygotowaniem podłoża | kpl | 2
2.19 |  | Montaż opraw asymetrycznych TCS 198 158 W do oswietlenia tablicy szkolnej z przygotowaniem podloża | kpl | 1
2.20 |  | Montaż łączników świecznikowych w głębokich puszkach z przygotowaniem podłoża | kpl | 12
2.21 |  | Montaż łączników jednobiegunowych w głębokich puszkach z przygotowaniem podłoża | kpl | 12
2.22 |  | Montaż łączników bryzgoszczelnych w głębokich puszkach z przygotowaniem podłoża | kpl | 16
2.23 |  | Sprawdzenie i pomiar obwodu 1f | pom | 20
2.24 |  | Pomiar natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego | kpl | 1
3 | STE 01-4 | Instalacja gniazd wtyczkowych
3.1 |  | Kucie bruzd dla rur RL 28 | m | 26
3.2 |  | Przebijanie otorów w ścianach | szt | 29
3.3 |  | Montaż gniazd wtyczkowych jednobiegunowychze stykiem ochronnym 16 A przelotowe wraz z przygotowaniem podłoża | kpl | 61
3.4 |  | Montaż gniazd wtyczkowych jednobiegunowych16 A ze stykiem ochronnym w skrzynkach na sali sportowej wraz z przygotowaniem podłoża | kpl | 5
3.5 |  | Montaż gniazd wtyczkowych 3 biegunowych 32 A z przygotowaniem podłoża | kpl | 2
3.6 |  | Przewody wtynkowe YDY 3x2,5 | m | 1054
3.7 |  | Przewody YDY 5x4 | m | 24
3.8 |  | Sprawdzenie i pomiar obwodu 1f | pom | 24
3.9 |  | Sprawdzenie i pomiar obwodu 3f | pom | 2
3.10 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania | pom | 75
3.11 |  | Wykonanie instalacji sygnalizacji przyzywowej optyczno-akustycznej z kasownikiem w sanitariacie dla niepełnosprawnych | kpl | 1
3.12 |  | Zasilanie i sterowanie otwieraniem okien w hali sportowej z siłownikami | kpl | 8
3.12 |  | Wentylacja podłogi w hali sportowej 2 wentylatorami sterowana zegarem | kpl | 1
3.13 |  | Sterowanie nagrzewnic w hali sportowej | kpl | 1
3.14 |  | Zasilanie i podłączenie suszarek do włosów | szt | 4
3.15 |  | Dostawa i podłączenie tablicy wyników w hali sportowej - ESK52 | kpl | 1
3.16 |  | Montaż dzwonków szkolnych z przygotowaniem podłoża | szt | 2
4 | STE 01-7 | Instalacje zasilające i logiczne komputerów
4.1 |  | Obudowa wisząca dzielona 12U 19" | szt | 1
4.2 |  | Montaż w rurach p.t. przewodów UTP 4x2x0,5 kat. V | m | 950
4.3 |  | Układanie przewodów YDY 3x2,5 | m | 190
4.4 |  | Montaż zespolonych punktów komputerowych w ramkach - 2 gniazda komputerowe 230V + RJ45 kat V | kpl | 20
4.5 |  | Montaż gniazd telefonicznych RJ11 | kpl | 2
4.6 |  | Sprawdzenie i pomiar obwodu 1f | pom | 4
4.7 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania | pom | 19
4.8 |  | Dostawa i montaż sprzętu komuterowego - 17 stanowisk: -komputer min. Procesor 8MB, 2,4 GHz, RAM min 2GB, dysk 320GB, nadrywarka DVD±RW,słuchawkowe wyjście stereo, słuchawki, umieszczone na przedniej ściance, klawiatura multimedialna, mysz optyczna - 17 szt - drukarka kolorowa laserowa - 1 szt - monitor 22" LCD o rozdzielczości min 1680x1050 i kontraście min 3000:1-17szt - panel krosowy 24 porty - 2 szt - switch 16 portów - 2 szt - patch kord: - 34 szt | kpl | 1
4.9 |  | Pomiary instalacji logicznej | kpl | 20
5 |  | Instalacja telewizyjna
5.1 |  | Ułożenie przewodów telewizyjnych SAT RG59 75 Ohm w rurach RL | m | 167
5.2 |  | Montaż gniazd tv z montażem puszek i przygotowaniem podłoża | szt | 8
5.3 |  | Przebijanie otworów w ścianach i stropach o śr. 25 mm | szt | 14
5.4 |  | Przygotowanie podłoża i montaż skrzynki na wzmacniacz tv z dwoma gniazdami zasilającymi 230 V | kpl | 1
5.5 |  | Wyprowadzenie rurarzu w przestrzeń międzystropową dla instalacji anten tv | m | 5
6 | STE 01-8 | Zasilanie wentylatorów i nagrzewnic
6.1 |  | Kucie bruzd dla rur RL 47 | m | 28
6.2 |  | Układanie przewodów YDY 3x1,5 | m | 304
6.3 |  | Sterowanie nagrzewnicami czujnikiem temperatury | kpl | 1
6.4 |  | Montaż z przygotowaniem podłoża wyłączników wentylatorów z obwodów oświetleniowych w szatniach, sanitariarach i pomieszczeniach natrysków | kpl | 8
6.5 |  | Podłączenie silników wentylatorów i nagrzewnic | szt | 16
6.6 |  | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1f | pom | 2
6.7 |  | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3f | pom | 8
6.8 |  | Badania i sprawdzenie skuteczności szybkiego wyłączania | pom | 10
7 | STE 01-6 | Nagłośnienie, oświetlenie estradowe, system audio-video wraz z urządzeniami sterującymi
7.1 |  | Dostawa wraz z projektem wykonawczym i montażem systemu nagłośnienia, systemu oświetlenia scenicznego, systemu audio-video wraz z urządzeniami sterującymi i zasilaniem do wielofunkcyjnej sali widowiskowo-sportowej - wg specyfikacji | kpl | 1
8 | STE 01-9 | Instalacja odgromowa
8.1 |  | Uziom fundamentowy z FeZn 30x4 | m | 297
8.2 |  | Instalacja odgromowa nienaprężana na dachu - fi 8 mm | m | 480
8.3 |  | Złącza rynnowe | szt | 13
8.4 |  | Złącza krzyżowe | szt | 40
8.5 |  | Przewody odprowadzające fi 8 w Rl | m | 82
8.6 |  | Złącza kontrolne w puszkach p.t | szt | 13
8.7 |  | Badania i pomiary instalacji odgromowej | pom | 13
8.8 |  | Układanie bednarki 25x4 mm w kotłowni na ścianie | m | 12
8.9 |  | Uziemienie przewodem LY 10 mm2 szafki teleinformatycznej | m | 30
8.10 |  | Montaż GSzU w kotłowni | szt | 1
8.11 |  | Połączenia wyrównawcze przewodem LY 4 mm2 | m | 65
razem roboty elektryczne