Przedmiar

NIWELACJA I DRENOWANIE BOISKA PILKARSKIEGO

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0212/07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach- koparki o pojemności łyżki 0,60 m3, grunt kategorii I-III | m3 | 1.466,000 |
| 2 | KNR 2-01 0229/03 | Nakłady podstawowe na przemieszczenie gruntu na odległość do 10m, grunt kategorii IV – rozścielenie humusu | m3 | 1.466,000 |
| 3 | KNR 2-01 0229/06 | Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10m odległości przemieszczania gruntu ( ponad 10m do 30m), grunt kategorii IV – rozścielenie humusu | m3 | 1.466,000 |
| 4 | KNR 2-01 0418/02 | Analogia odwodnienie liniowe LUKA DREN | m | 210,000 |
|  |  | 2. DRENOWANIE |  |  |
| 5 | KNR 2-11 0115.2/04 | Drenowanie koparkami K-408 z osprzętem do wąskich wykopów w terenach nizinnych na głębokości 0,9m rurkami z NPCW o średnicy 5cm w otulinie filtracyjnej w gruncie kategorii IV | m | 1.577,000 |
| 6 | KNR 2-11 0116.4/03 | Drenowanie koparkami K-408 z osprzętem do wąskich wykopów w terenach nizinnych gruncie kategorii IV na głębokości 1,0-1,3m rurkami z NPCW o średnicy 10cm w otulinie filtracyjnej | m | 157,000 |
| 7 | KNR 2-11 0116.4/04 | Drenowanie koparkami K-408 z osprzętem do wąskich wykopów w terenach nizinnych gruncie kategorii IV na głębokości 1,0-1,3m rurkami z PVC o średnicy 125mm | m | 285,000 |
| 8 | KNR 2-11 1701/01 | Studzienki drenarskie kontrolne typu S-1 o średnicy 600mm i głębokości 1,0m- analogia | studzienka | 3,000 |
| 9 | KNR 2-11 1701/01 | Studnia przelotowa na rurociągu d=160mm | studzienka | 1,000 |
| 10 | KNR 2-18w 0511/03 | Obsypka rurociągów drenarskich materiałów sypkich o grubości 60cm | m3 | 301,000 |
| 11 | KNR 2-01 0508/02 | Analogia- przykrycie obsypki darniną | m2 | 605,000 |
|  |  | 3. OBSIEW PŁYTY BOISKA |  |  |
| 12 | KNR 2-11 0714/01 | Siew bezpośredni w darń w terenach o równej powierzchni w technologii kołowej 1 etapowej metodą tradycyjną | ha | 1,000 |