B5 272.2.2015									Ostrów 16.06.2015r.

W związku z zapytaniem  oferentów dotyczącym przetargu na “ Rozbudowa i przebudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn w miejscowości Kozodrza , Gmina Ostrów “ Gmina  Ostrów  udziela wyjaśnień.

Poniższe wyjaśnienia należy uwzględnić w materiałach przetargowych.

Odpowiedzi na pytania

41. Tak – Zamawiający w §2 Umowy  dopisze ust. 2 z wnioskowaną treścią.

42. Zamawiający w §7 ust. 1 Umowy dopisuje treść :

„Termin zakończenia realizacji zadania wynosi 150 dni od daty zawarcia umowy”.

43. Zgodnie z odpowiedzią nr 4 tj.: Do obowiązków wykonawcy będzie należało opracowanie niezbędnych dokumentów i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Zamawiający udzieli pełnomocnictwa

44. Tak – Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

45. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 2 dni od podpisania umowy.

46. Tak – Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

47. Tak – Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

48. Nie – zamawiający nie wyraża zgody na zmianę istniejącego  zapisu.

49. Nie – zamawiający nie wyraża zgody na zmianę istniejącego  zapisu.

50. W § 21 ust 8 Zamawiający zmienia zapis na następujący : Zamawiający niniejszym udziela pełnomocnictwa Wykonawcy do wykonywania czynności i prowadzenia postępowań wymienionych w ust. 7

51. Nie – zamawiający nie wyraża zgody na zmianę istniejącego  zapisu.

52. Nie – zamawiający nie wyraża zgody na zmianę istniejącego  zapisu.

53. Tak – Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

54. Tak – Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie powyższej treści .

55. Tak – Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę- wraz z dopisem ppkt c) „W przypadku posiadania przez Zamawiającego  środków finansowych , Zamawiający dokona zapłaty II transzy w terminie 30 dni od otrzymania faktury.”

56. Tak – Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

57. Tak – Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

58. Tak – Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

59. Tak – Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

60. Tak – Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

61. Tak – Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

62. Tak – Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

63. Nie – zamawiający nie wyraża zgody na zmianę istniejącego  zapisu

64. Tak – Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

65. Tak – Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

66. Tak – Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

67. Tak – Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

68. Tak – Zamawiający wyrazi zgodę .

69. Tak – Zamawiający wyrazi zgodę .

70. Zgodnie z odpowiedzią nr 59

71. Zgodnie z odpowiedzią nr 60

72. Bez zmian

73. Zgodnie z SIWZ tylko pozwolenie na użytkowanie

74. Nie – Wybrany wykonawca załączy do umowy

75. Rozliczenie po wykonaniu całego zakresu umowy włącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie – płatność w II transzach : I w 2015r II do 30.06.2015r. w powiązaniu z odp. Nr 55

76. Zgodnie z odpowiedzią nr 75 nie ma rozliczeń kwartalnych jest rozliczenie końcowe.

77. Bez zmian

78. Termin bez zmian

79. Nie należy wyceniać

80. Przedmiotem jest waga elektroniczna najazdowa o wymiarach 3x18 m o nośności 50 Mgwraz z programem ewidencji odpadów oraz pomieszczenie wagowego które należy przewidzieć w projekcie budynku części socjalno biurowym.

81. Pomieszczenie wagowego ma jednocześnie spełniać  funkcję portierni

82. Nie – bez zieleni

83. Pomieszczenia socjalno szatniowe ( szatnia brudna, czysta, umywalnia, jadłodajnia oraz pomieszczenie wagowego i portierni, mają  być wyposażone w wymagany sprzęt sanitarny oraz szatniowy- sprzęt dla załogi liczącej 10 osób na zmianę, w tym mężczyzn i kobiet.  W pomieszczeniu wagowego szafa biurowa, szafa aktowa, odzieżowa, 2 krzesła obrotowe, biurko 2 osobowe+ wyposażenie komputerowe z oprogramowaniem ( 2 komputery , drukarka igłowa, urządzenie wielofunkcyjne- drukarka, ksero, faks, skaner,  Telewizja przemysłowa całego obiektu

Parametry  urządzeń :

1. Zestaw komputerowy 2 szt.

O parametrach nie gorszych  :

Jednostka centralna :

Gwarancja producenta nie mniej niż 36 m-cy

| Procesor | Nie gorszy niż z wynikiem w Teście Passmark >= 6,665 punktów |
| --- | --- |
| Zainstalowana ilość pamięci RAM | 4 GB (DIMM DDR3, 1600 MHz) |
| Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM | 16 GB |
| Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne) | 2/1 |
| Wielkość pamięci karty graficznej | 1024 MB GDDR3 (pamięć własna) |
| Dysk twardy | 500 GB SATA 7200 obr. |
| Wbudowane napędy optyczne | Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer |
| Dźwięk | Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio |
| Łączność | LAN 10/100/1000 Mbps |
| Rodzaje wyjść / wejść - panel przedni | USB 2.0 - 2 szt. Wejście mikrofonowe - 1 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
| Rodzaje wyjść / wejść - panel tylny | USB 2.0 - 2 szt. USB 3.0 - 2 szt. PS/2 - 2 szt. Wyjście audio - 2 szt. Wejście mikrofonowe - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. VGA (D-sub) - 1 szt. DVI (karta graficzna) - 1 szt. HDMI - 1 szt. HDMI (karta graficzna) - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |
| Porty wewnętrzne (wolne) | PCI-e x1 - 2 szt. PCI - 1 szt. SATA II - 2 szt. Kieszeń wewnętrzna 2,5" - 1 szt. |
| Zasilacz | 250 W |
| Zainstalowany system operacyjny | System operacyjny w wersji 64-bitowej w najnowszej dostępnej wersji w pełni kompatybilny z pakietem biurowym, oprogramowaniem biurowym, oprogramowaniem wagowym, oraz oprogramowaniem rejestratora , możliwość korzystania z domen sieciowych obsługa komputera przez pulpit zdalny, |
| Dołączone oprogramowanie | Nośnik z systemem |
| Wysokość | 360 mm |
| Szerokość | 102 mm |
| Głębokość | 433 mm |
| Waga | 7 kg |
| Dołączone akcesoria | Kabel zasilający, mysz i klawiatura |
| Zdalne zarządzanie | Konsola zdalnego dostępu KVM i zmiany ustawień BIOS Możliwość nieprzerwanej kontroli z pulpitu ładowania systemu operacyjnego Możliwość zdalnego właczania i wyłacznia komputera |

Monitor:

O parametrach nie gorszych  :

Gwarancja producenta nie mniej niż 36 m-cy

| Typ matrycy | LED, TN |
| --- | --- |
| Przekątna ekranu | 21,5" |
| Format ekranu | 16:9 |
| Nominalna rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Jasność | 200 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 600:1 |
| Kąt widzenia w poziome | 90 stopni |
| Kąt widzenia w pionie | 65 stopni |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Rodzaje wyjść / wejść | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. |
| Pobór mocy podczas pracy | 22 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0,3 W |
| Szerokość | 514 mm |
| Wysokość (z podstawą) | 386 mm |
| Głębokość (z podstawą) | 180 mm |
| Waga | 2,9 kg |
| Dodatkowe informacje | Regulacja pochylenia |
| Dołączone akcesoria | Kabel VGA Zasilacz |

Zasilacz awaryjny

O parametrach nie gorszych  :

| Zarządzanie energią |
| --- |
| Moc wyjściowa | 400 W |
| Pojemność napędu wyjścia | 650 VA |
| Wartość znamionowa udaru energii | 320 J |
| Bateria |
| Czas ładowania | 8 godz |
| Typowy czas zasilania przy | 11.4 min |
| Typowy czas zasilania | 2.4 min |
| Praca |
| Słyszalny alarm | Tak |
| Warunki zewnętrzne |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -15 - 45 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95 % |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95 % |
| Waga i rozmiary |
| Waga produktu | 6030 g |
| Pozostałe właściwości |
| Standardowe rozwiązania komunikacyjne | DB-9 RS-232, USB |
| Połączenia wychodzące | 1 x IEC 320 C13 3 x IEC 320 C13 |
| Typ połączenia wchodzącego | IEC-320 C14 |
| Wymiary produktu (SxGxW) | 91 x 284 x 165 mm |
| Wartość nominalna napięcia wejściowego | 230 V |
| Wartość nominalna napięcia wyjściowego | 230 V |
| Wymiary opakowania (SxGxW) | 185 x 415 x 494 mm |

Oprogramowanie biurowe:

Pakiet zawiera :

- edytor tekstu

- arkusz kalkulacyjny,

- program do tworzenia prezentacji,

- organizator notatek,

- menedżer poczty elektronicznej oraz informacji,

- chmura danych - min 7 GB pamięci masowej online,

w  najnowszej dostępnej wersji

Pakiet do instalacji na komputerze PC do użytku w biznesie

Jednokrotny zakup na cały okres eksploatacji komputera PC

Pakiet zgodny z systemem operacyjnym zastawu.

2. Oprogramowanie Wagowe:

Oprogramowanie wagowe powinno:

- obsługiwać obecną wagę (SCHENCK, DISOMAT B) i nową wagę

- być zgodne z wymaganiami GIODO

- posiadać możliwość wykonywania wymaganych sprawozdań (zgodnie z wymaganiami prawa gospodarki odpadami i ochrony środowiska) bez potrzeby ręcznego wprowadzania danych wagowych.

- posiadać gospodarkę magazynową

- posiadać możliwość eksportu danych do obecnego systemu zintegrowanego Komadres (firmy ETOBRES  opartego na środowisku  Run-Time Express)

- kompatybilne z systemem operacyjnym i oprogramowaniem  biurowym

- dopuszczać pracę min. 4 użytkowników naraz

Zakres oprogramowania wagowego:

- Obsługa wag samochodowych

  - Zestawienia dowodów ważeń w okresie

  - Obsługa ważeń (pierwsze ważenie, drugie ważenie)

  - awaryjna obsługa wagi lokalnie bez dostępu do Internetu (dopuszcza się synchronizację danych po uzyskaniu pełnej sprawności przez "system")

Dokumenty:

  - Ważenie podczas przyjęcia

    - Powstaje dokument PZO – przyjęcie z zewnątrz odpadu

  - Ważenie podczas wydania, czyli powinny powstać dokumenty:

    - Powstają dokumenty:

      - WZO – wydanie na zewnątrz odpadu (niepłatne)

      - WZ – wydanie na zewnątrz odpadu (sprzedaż) płatne

      - WZS – wydanie/przekazanie na składowisko,

      - WZI – wydanie/przekazanie do instalacji

- Przyjęcia na podstawie dowodu ważenia

  - Przyjęcia realizowane z dokładnością do:

    - Przyjmującego(Firmy) – wielofirmowe przyjęcia w ramach ZUK i GZUK

    - Kontrahenta

    - Gminy pochodzenia odpadu (wiejska, miejska)

    - Spedytora-transportującego

    - Rodzaj frakcji i sposób zagospodarowania odpadu

    - Ilości przyjmowanej

  - Wydruk Karty przekazania odpadu

  - Wystawianie faktur sprzedaży na podstawie sumy przyjęć odpadów do magazynu w okresie – opracowanie funkcji pozwalającej na wygenerowanie faktury.

  - Obsługa limitów przyjęć

    - Roczny limit przyjęcia od kontrahenta

    - Roczny limit przyjęć na składowisko (suma przyjęć na magazyn nie może przekroczyć założonego limitu)

- Wydanie na podstawie dowodu ważenia

  - Automatyczne uzupełnianie dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia

    - MM+(przyjęcie na stan magazynu odzyskanej frakcji)

    - MM- (zdjęcie ze stanu magazynu przyjęć)

    - Wydanie zewnętrzne lub wewnętrzne

  - Faktura VAT sprzedaży dla wydania zewnętrznego

  - Wydruk Karty przekazania odpadu

- Zestawienia

  - Zestawienie przyjęć odpadów w okresie

  - Zestawienie dla Gminy – poziom recyklingu i odzysku odpadów

  - Zestawienie wydań w okresie

  - Sprawozdanie dla Gmin

  - Sprawozdanie dla Urzędu Marszałkowskiego

    - Rozliczenie wydań – rozliczenie „proporcjonalne poszczególnych przyjęć” w zależności od odzyskanych

- PSZOK – aplikacja web, uruchamiana np. na tablecie pozwalająca zarejestrować deklarowane przyjęcia do punktu selektywnej zbiórki

  - Zestawienie przyjęć wg kontrahenta/asortymentu itd.

3. Urządzenia sieciowe:

Umożliwiające połączenie lokalizacji kompostowni, składowiska i biura ZUK - szyfrowanym połączeniem VPN i pracy w sieci.

4. Telewizja przemysłowa :

4.1 Rejestrator :

O parametrach nie gorszych  :

Rejestrator sieciowy 9kanałowy

- Typ: Sprzętowy rejestrator sieciowy , obsługa 9kamer IP

- Niezależny, dedykowany system operacyjny

- Obsługiwane kompresje: H.264/MJPEG

- Nagrywanie:  rozdzielczość min. 1920x1090  i prędkości 30kl/sek dla każdej z kamer

- Nagrywanie według: ciągły,  harmonogramu, detekcji ruchu, alarmów (czas pre-alarmu: min 10sek)

- Wyszukiwanie  nagrań wg.: daty/czasu, zdarzenia/alarmu, ruchu w określonym obszarze (metadane)

- Obsługa alarmów z kamer ( informacja na ekranie, aktywacja wyjścia alarmowe, przekierowywanie alarmu)

- Zdalna regulacja podstawowych parametrów obsługiwanych kamer w tym (m.in. ABF/zoom, WDR/ABS)

- Obsługa audio: 9 strumieni kompresja G.726

- Wyjścia monitorowe :  HDMI

- Wejścia/wyjścia  alarmowe

- Przesyłanie informacji o błędach/awariach systemu na wskazane emaile  – min. 2 adresy e-mail

- Ilość  użytkowników:  min 15 , 3 poziomy dostępu w tym określenie widoczności wybranych kamer

- Zapis logów systemowych: logowanie operatorów / zdarzenia / błędy

- Archiwizacja: zdalna – poprzez sieć LAN, lokalna - karta SD/SDHC lub USB

- Obsługa rejestratora : lokalna - mysz USB, zdalna -  sieć LAN (IE, dedykowana aplikacja)

- Obsługa min 2x HDD (min. 4TB)

- Obsługiwany strumień danych : min. 80Mbps

- 3-letnia gwarancja producenta

- Oprogramowanie kompatybilne z systemem operacyjnym

4.2 kamera IP (5 szt.)

O parametrach nie gorszych  :

- Kamera stałopozycyjna typu kompakt

- Przetwornik: MOS  1/3”, efektywna liczba pixeli 1,3MPix, progresywne skanowanie

- Możliwość generowania obrazu zarówno w formacie 16:9 jak i 4:3

- Rozdzielczość:

- 1280x720 [16:9] - 60kl/sek , 1280 x960 [ 4:3] -30kl/sek,   kompresja  H.264 - High Profile

- 1280 x960 [ 4:3] -15kl/sek,   kompresja M- JPEG

- Czułość: min: 0,01Lux kolor/ 0,003Lux tryb cz/b przy migawce 1/30s (Sense up – off)

- Mechaniczny filtr podczerwieni

- Automatyczna/manualna  regulacja ostrości -przy przejściu z trybu kolor w tryb cz/b i odwrotnie - możliwość zdalnej regulacji z poziomu IE

- Obiektyw : dedykowany MPix , uchwyt SC, Auto Iris DC, 1/3”  - (opcja)

- Funkcje:  WDR(133dB)  , WDR twarzy, Cyfrowa redukcja szumów ,strefy prywatności (min. 8)

- Filtr barw podstawowych RGB

- Detekcja ruchu - min. 4 obszary

- Funkcja detekcji twarzy

- Funkcja redukcji mgły

- Funkcja kompensacji nadbieli (HLC)

- Możliwość wysyłania obrazów na wskazany serwer FTP zgodnie z zadanym harmonogramem

- Protokół alarmowy pozwalający na bezpośrednią współprace kamery  po sieci lan w kamerami obrotowymi – obszary detekcji ruchu (min. 4) wywołują określony preset kamery szybkoobrotowej

- Wspieranie protokołu IPv4 oraz IPv6

- Zgodność z ONVIF G,S

- Nagrywanie awaryjne - obsługa kart SD/SDHC/SDXC (64GB)

- Obsługa audio – wejście mikrofonowe oraz wyjście audio

- Wej.(min 3)/wyj.(min.1) alarmowe

- Zasilanie 12V/PoE(802.3af)
montaż 3D, wewnętrzna

- 3-letnia gwarancja producenta

Kamery wyposażone w :

- dedykowany obiektyw megapixelowy 2,8-12mm lub (zależnie od potrzeb) 12-50mm, z 3 letnią gwarancją producenta

- obudowę zewn. uchylna , uchwyt z przepustem kablowym , zas. 230V, klasa szczelności IP66

W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności i kompatybilności systemu urządzenia (rejestrator i kamery) powinny być tego samego producenta !!!

4.3 Urządzenia sieciowe na potrzeby tv przemysłowej:

SWITCH Z POE min 16 portów

4.4 Niezbędne okablowanie, montaż i konfiguracja systemu telewizji (wraz z dostępem zdalnym do podglądu i konfiguracji przez sieć lokalną i sieć Internet)

84. Zamawiający wymaga realizacji instalacji umożliwiającej sortowanie o rocznej przepustowości minimum 60 000 Mg/rok  w tym 50 000 Mg/rok  odpadów zmieszanych i 10 000 Mg / rok odpadów selektywnych . Cas pracy instalacji : w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 20.00 oraz w soboty od 7.00 do 15.00

85. Czas pracy instalacji – sposób ciągły

86. Należy wykonać etap 1 oraz w ramach przygotowania etapu 2 należy wykonać kanał technologiczny w posadzce hali pod przenośnik kanałowy zbierający materiał z boksów kabiny sortowniczej i zadający do prasy kanałowej.

87. Etap 1:

Poz.02. Przenośnik łańcuchowy kanałowy dozujący odpad na linię.

Poz.03. Przenośnik rewersyjny (w etapie pierwszym zadający tylko do sita).

Poz.05. Przenośnik wznoszący zadający do sita bębnowego.

Poz.06. Dwufrakcyjne sito bębnowe 0-80 / >80 mm.

Poz.07. Przenośnik zbierający frakcję podsitową 0-80 mm.

Poz.08.Przenośnik wyprowadzający frakcję podsitową 0-80 mm do boksu za halę.

Poz.10. Przenośnik wyprowadzający frakcję nadsitową >80 mm z sita bębnowego na przenośnik rewersyjny.

Poz.11. Przenośnik rewersyjny (w etapie pierwszym zadający materiał w kierunku kabiny sortowniczej lub wyprowadzenie frakcji nadsitowej >80 mm na zewnątrz hali na hałdę).

Poz.12. Przenośnik wznoszący zadający na przenośnik sortowniczy.

Poz.13. Przenośnik sortowniczy w kabinie sortowniczej.

Poz.14. Trybuna i kabina sortownicza.

Poz.15. Elektromagnes nadtaśmowy zawieszony za kabiną sortowniczą.

Poz.16. Przenośnik wyprowadzający balast posortowniczy na hałdę.

Poz.19. Przenośnik poziomy zasypowy do odpadu pochodzącego ze zbiórki selektywnej.

Poz.20. Przenośnik wznoszący zadający odpad pochodzący ze zbiórki selektywnej na przenośnik sortowniczy.

Etap 2:

Poz.01. Rozdrabniarka wstępna.

Poz.04. Przenośnik By Pass ominięcie sita bębnowego.

Poz.17. Przenośnik łańcuchowy kanałowy zbierający materiał z boksów kabiny sortowniczej i zadający do prasy kanałowej.

Poz.18. Prasa kanałowa.

Poz.21. Elektromagnes nadtaśmowy.

Poz.22. Przenośnik zadający na separator metali nieżelaznych NE.

Poz.23. Separator metali nieżelaznych NE.

Poz.24. Przenośnik wyprowadzający wystrzelone metale z separatora NE.

Poz.25. Przenośnik wyprowadzający balasy spod separatora metali nieżelaznych NE i zadający na przenośnik przyspieszający.

Poz.26. Przenośnik przyspieszający przed separatorem powietrznym.

Poz.27. Separator powietrzny.

Poz.28. Przenośnik zbierający frakcję ciężką spod separatora powietrznego.

Poz.29. Przenośnik wyprowadzający frakcję ciężką spod separatora powietrznego na hałdę.

Poz.30. Przenośnik wyprowadzający frakcję lekką spod separatora powietrznego do boksu.

88. Trzymamy się oznaczeń ze schematu technologicznego linii sortowniczej ze strony 44 PFU. Schemat technologiczny w załączniku

89. W załączniku Zamawiający zamieścił dokumentację techniczna linii sortowniczej ZUK Ostrów Kozodrza wraz z rysunkiem technicznym instalacji

90. W załączniku Zamawiający zamieścił dokumentacje techniczną układu sterowania istniejącej instalacji sortowniczej

91. Istniejąca linia sortownicza jest sprawna technicznie. Wymianie mogą podlegać części – zespoły zużywające się w wyniku eksploatacji ( rolki, taśmy) . Dodatkowo należy zainstalować instalację klimatyzacyjną kabiny sortowniczej.

92. Decyzja pozwolenia zamieszczona  na stronie internetowej Zamawiającego.  Dokumentacja do wglądu – Zamawiajacy nie posiada wersji elektronicznej.

93. Do części biologicznej Tak . Do części mechanicznej należy wykonać zasilanie przyłączem z istniejącej stacji trafo znajdującej się na działce objętej inwestycją.

94.Tak w ramach realizacji przyłącza energetycznego należy dodatkowo w wykopie ułożyć przewód  ochronny z pilotem w celu wciągnięcia przewodu  zasilającego II etap inwestycji.

95. Zamawiający zamieścił w załączeniu koncepcję zagospodarowania terenu

96. Tak.

97. Zamawiający w załączeniu zamieścił na stronie internetowej.

98 . Zamawiający w załączeniu zamieścił na stronie internetowej

99. Zamawiający zmienia  kryterium wyboru oferty na Najniższa cena – 95 , gwarancja 5

Stosowna zmiana ogłoszenia została zamieszczona na stronie Zamawiającego . Jednocześnie informujemy że termin składania ofert został zmieniony . Nowy termin składania ofert to 22.06.2015r.  godzina 11.30

100. Inwestor zatwierdzi dokumenty rozruchowe w okresie 7 dni od ich otrzymania

101. Inwestor oczekuje wykonania opisów zgodnie z pkt 3.2.16.1 PFU

102. Inwestor nie dysponuje przerzucarką

103. Koszty medium podczas rozruchu pokrywa Zamawiający

104. Koszty pracowników podczas rozruchu pokrywa Zamawiający

105 Inwestor nie wyraża zgody na zastosowanie innego systemu napowietrzania

106 Inwestor nie wyraża zgody na zastosowanie napowietrzania negatywnego  w procesie biostabilizacji

107. Tak Zamawiający wraża zgodę na wprowadzenie proponowanego zapisu.

108. Tak, Wykonawca powinien zawrzeć tam wszelkie koszty nie ujęte w pozostałych działach tabeli

109. Wystąpienie w/w warunków może stanowić podstawę do wydłużenia terminu realizacji zadania

110. Termin na usunięcie wad będzie terminem realnym.

111. Zamawiający zmodyfikuje zapisy par.25 ust 3 przez wprowadzenie zapisu "w terminie technicznie uzasadnionymi koniecznym do ich usunięcia"

112. Zamawiający nie będzie  poniesie kosztów wykonania dodatkowych badań

113. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt 5.1.1.1. SIWZ

114.  Fakturowanie robót zgodnie z odpowiedzią nr 55 na pytanie nr 55

115. Oczekuje się iż Wykonawca przedstawi rozwiązanie alternatywne w sposób umożliwiający realizację zadania w oparciu o posiadane przez Zamawiającego pozwolenia.

116. W odniesieniu do obiektu sortowni Zamawiający uzna takie rozwiązanie za akceptowalne. Różnica powierzchni i kubatury oferowanego obiektu nie może się różnić o więcej niż 15% w stosunku do określonej w dokumentacji przetargowej

117 Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w terminie 150 dni od daty zawarcia umowy

118. Zamawiający oczekuje dostawy instalacji przystosowanej do stabilizacji tlenowej frakcji podsitowej 0-80mm wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych

119. Zamawiający oczekuje od Wykonawców doświadczenia zgodnie z zapisami pkt. 5.1.1.1.2 SWIZ

120. Zamawiający uzna że termin wykonania umowy został spełniony jeżeli w okresie 150 dni Wykonawca rozpocznie rozruch.

121. Zamawiający deklaruje możliwość przekazania placu budowy w 2 dni po zawarciu umowy. Ostateczny termin realizacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 150 dni od daty zawarcia umowy

122. Jako czas pracy zakładu należy przyjąć :

poniedziałek -piątek 7.00 do -20.00

sobota 7.00 do 15.00

123. Zamawiający nie dysponuje aktualnymi badaniami składu morfologicznego odpadów. Zamawiajacy przewiduje możliwość wykorzystania stabilizatu 0-20 mm do rekultywacji zamkniętych kwater.

124. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych bram umożliwiających pełen dostęp do bioreaktora z wykluczeniem bram dwuskrzydłowych otwieranych na zewnątrz. Zamawiający oczekuje dostawy i montażu bram zapewniających izolację termiczną bioreaktora, wykonanych z materiałów odpornych na warunki panujące wewnątrz bioreaktorów - agresywność środowiska C5i

- zamawiający oczekuje wykonania tuneli o maksymalnej szerokości 6m

- zamawiający oczekuje że Wykonawca składając ofertę zapewni możliwość prowadzenia procesu w bioreaktorach przez co najmniej 21 dni

- wilgotność wsadu kierowanego do procesu będzie się różnić w zależności od pory roku oraz rodzaju zabudowy z której dane odpady są dostarczane, wilgotność frakcji podsitowej jest z reguły niższa niż wymagana dla prowadzenia procesu stabilizacji tlenowej,

- zamawiający nie przewiduje prowadzenia mieszania odpadów w tunelu. Jednorodność wsadu możliwa będzie przy przerzuceniu odpadów pomiędzy bioreaktorami w takcie prowadzenia procesu. Zamawiający wymaga wyposażenia instalacji w instalację zraszającą sterowaną indywidualnie dla każdego z bioreaktorów.

125. Zastosowanie płuczki kwaśnej zależy od oceny Wykonawcy

126. czas pracy sortowni :

poniedziałek -piątek 7.00-20.00

sobota 7.00-15.00

127. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy doświadczenia zgodnie z określonymi w pkt 5.1.1.1.1.

128. Zamawiający uzna za równoważne obiekty odpowiadające opisanym w dokumentacji przetargowej,

129. Zamawiający przewiduje wykorzystanie aktualnie istniejącej hali kompostowni na magazyn odpadów. Zamawiający przewiduje wykorzystanie aktualnie eksploatowanej linii mechanicznej. Zamawiający przewiduje możliwość wykorzystania instalacji oczyszczania powietrza. Istniejące obiekty podlegają warunkom gwarancji . Stan techniczny kontrolowany jest w ramach przeglądów gwarancyjnych obiektu.

130. Parametry odzysku określone przez Zamawiającego odnoszą się do kompletnej linii, której układ należy przedstawić Zamawiającemu do oceny. Etap I realizacji inwestycji nie daje możliwości uzyskania odzysków na poziomie opisanym w PFU,

131. Dokumentację projektową przed etapem realizacji należy przedłożyć Zamawiającemu celem jej oceny. Zamawiający w terminie do 7 dni poinformuje Wykonawcę o akceptacji bądź przekaże swoje uwagi.

132. Pełną dokumentację projektową

133. Przewidywany zakres rozbudowy nie wykracza poza warunki posiadanej przez Zamawiającego Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

134. Przedmiotem zamówienia nie jest zakup kruszarki gruzu budowlanego,

135. Obiekt nie wymaga modernizacji – natomiast należy zaprojektować i wykonać wjazd i wyjazd do obiektu z zachowaniem warunków drogowych jak dla ruchu ciężkiego i promieniem skrętu dla pojazdów dostarczających i wywożących odpady

136. . Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu przetargowym jest tylko zaprojektowanie brodzika  dezynfekcyjnego o  parametrach  umożliwiających  skuteczną dezynfekcję kół samochodów opuszczających zakład. Jego szerokość powinna pozwalać na przejazd co najmniej samochodu ciężarowego typu śmieciarka. Głębokość powinna umożliwić dezynfekcję całej opony, a długość brodzika musi pozwolić na co najmniej jeden pełny obrót koła samochodu ciężarowego.

137. W niniejszym postępowaniu przetargowym należy uwzględnić tylko projekt ogrodzenia – wysokość 3 m.

138.  Tak – zgodnie z odpowiedzią nr  83

139. Zamawiający nie posiada aktualnych wyników badań hydrogeologicznych i geotechnicznych przedmiotowej działki , natomiast posiada badania dla składowiska odpadów w Kozodrzy które jest zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie działki objętej przedmiotem inwestycji