B5 272.5.2015									Ostrów 14.07.2015r.

W związku z zapytaniem  oferentów dotyczącym przetargu na “ Rozbudowa i przebudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn w miejscowości Kozodrza , Gmina Ostrów “ Gmina  Ostrów  udziela wyjaśnień.

Poniższe wyjaśnienia należy uwzględnić w materiałach przetargowych.

Odpowiedzi na pytania

1. W dniu  dzisiejszym Zamawiający dokonał zmiany w/w załącznika – w załączniku do odpowiedzi na pytania znajduje się obowiązujący rysunek stanowiący załącznik nr 2 do PFU

2. Zapis ten jako błędny zostanie z umowy wykreślony

3. Do obowiązków wykonawcy będzie należało opracowanie i przekazanie niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

4. W ramach niniejszego postępowania nie oczekuje się od Wykonawcy uzyskania Pozwolenia Zintegrowanego. Jego uzyskanie pozostaje w gestii Zamawiającego..

5. Instalacja podlegająca rozbudowie jest wpisana na listę czynnych regionalnych instalacji …. Obowiązkiem wykonawcy będzie opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z potwierdzeniem osiągnięcia parametrów po rozbudowie.

6. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

7. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

8. Nie – na przedmiotowej działce nie ma  drzew

9.  Nie dotyczy  - patrz pkt 8

10. Zamawiający zapewnia zastępczą linię sortowniczą , lecz nie dłużej niż do 30 dni kalendarzowych

11. Tak

12. Tak. Dotyczy tylko pracowników fizycznych, na podstawie pisemnego porozumienia  - nadzór po stronie wykonawcy

13. .Tak .  Zamawiający udostępni  bezpłatnie niezbędny posiadany sprzęt na podstawie pisemnego porozumienia

14. Tak. Zamawiający oczekuje osiągnięcia przez dojrzewający stabilizat wartości parametru AT4 zgodnej z określonej w przepisach

15. Nie

16. Tylko projekt.

17. Obiekty te należy zaprojektować i wykonać w przypadku konieczności z uwzględnieniem wykorzystania obiektów istniejących oznaczonego nr 13 ( ZO2 ) na PZT

18. Jak odpowiedź nr 17 z wykorzystaniem istniejącego zbiornika oznaczonego nr 12 (ZO1 ) na PZT

19. Dobór należy do projektanta,

20. Obiekty hali oraz bioreaktora wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną winny posiadać niezbędne wyposażenie związane z prowadzeniem procesów technologicznych , z wyłączeniem wyposażenia ruchomego ( maszyny i pojazdy) Wyposażenie to należy opisać – zestawić w dokumentacji projektowej.

21. Tak

22. Tak – Została zamieszczona na stronie Zamawiającego

23. Jeżeli to okaże się konieczne to tak

24. Termin realizacji zgodnie z Ogłoszeniem oraz SIWZ  30.04.2016r

25.  Tak- za pisemnym porozumieniem

26. Tak- za pisemnym porozumieniem

27. Dokumenty które potwierdzają  spełnianie warunków.

28. Tak .

29. Załacznik nr 2 do – Linia technologiczna wskazuje prpopzycję lokalizacji sterowni . Ostateczne rozwiązanie techniczne należy do projektanta.

30. Nie.  Myjnię należy  uwzględnić tylko w projekcie

31.Nie .

32. Nie . Wagę  należy uwzględnić tylko w projekcie

33. Jeżeli jest taka konieczność należy dostarczyć wypełnienie biofiltra spełniające wymagania Zamawiającego odnośnie trwałości tj. minimum 24 miesiące od oddania instalacji do użytkowania. W załączeniu dokumentacja istniejącego biofiltra

34. Nie.  Przerzucarkę do kompostu należy  uwzględnić tylko w projekcie- zestawienie maszyn

35. Zamawiający nie dysponuje badaniami składu morfologicznego odpadów.  Jeżeli Wykonawca dowiedzie iż zaproponowane przez niego rozwiązania techniczne zapewniają możliwość osiągnięcia zakładanego poziomu odzysku, a ich osiągnięcie nie jest możliwe z uwagi na skład odpadów , Zamawiający odstąpi od wymogu uzyskania poziomów odzysku,

36. Zamawiający podtrzymuje wymóg. Zaprojektowana linia po rozbudowie ma spełniać takie wymagania

37. Instalacja ma umożliwiać doczyszczanie i rozdział na poszczególne frakcje surowcowe odpadów z systemu selektywnej zbiórki

38. Przewiduje się możliwość wykorzystania istniejącej i aktualnie eksploatowanej instalacji oczyszczania powietrza. W załączeniu dokumentacja powykonawcza biofiltra.

39. Zabezpieczenia jeżeli konieczne z uwagi na produkcję RDF mają być zaprojektowane

40. Bioreaktory mają umożliwić sezonowe przetwarzanie odpadów zielonych.

41. Jeżeli Wykonawca dowiedzie iż zaproponowane przez niego rozwiązania techniczne zapewniają możliwość osiągnięcia zakładanego poziomu odzysku, a ich osiągnięcie nie jest możliwe z uwagi na skład odpadów , Zamawiający odstąpi od wymogu uzyskania poziomów odzysku,

42. Wykonawca ma zaproponować dostawę urządzeń o możliwie niskim zużyciu energii elektrycznej oraz wysokiej efektywności działania w porównaniu z urządzeniami ogólnie dostępnymi na rynku

43. Nie . Ciągnik rolniczy należy  uwzględnić tylko w projekcie- zestawienie maszyn

44. Nie – bez układu napowietrzania pryzm

45. Projekt musi zawierać wszelkie elementy związane z budowa i eksploatacją tego typu obiektów. Zakres instalacji koniecznych do realizacji w I etapie celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu określa projektant.

46. Nie . Wagę samochodową należy  uwzględnić tylko w projekcie

47. Nie . Budynek portierni  należy  uwzględnić tylko w projekcie

48. Nie – należy  uwzględnić tylko w projekcie.

Uwaga.: Obiekty objęte  I etapem realizacji należy wyposażyć w wymagany sprzęt i zabezpieczenia ppoż , bhp, oznaczenia , tablice, schematy.

49. Prawidłowa powierzchnia zabudowy hali 2 597 m2 . Zamawiający w załączeniu zamieszcza poprawiony  Formularz  Cenowy  Załacznik nr 12 do SIWZ

50. Do określenia przez projektanta – według PZT – 180 m3

51. Przedmiotem zamówienia jest tylko zaprojektowanie niezbędnych obiektów magazynowych dla wysegregowanych surowców wtórnych, odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych oraz frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów zmieszanych.

52. Wymagany sprzęt ppoż i bhp winien ująć wykonawca w cenie oferty.

53. Nie . Ogrodzenie należy ująć tylko w projekcie

54. Zgodnie z odpowiedzią nr 53 określi projektant w uzgodnieniu z Zamawiającym

55. W PFU Zamawiający określa planowane obiekty do projektu ( jako całość) natomiast SIWZ określa zadanie do realizacji w I etapie

56. Zamawiający oczekuje dostawy zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ

57. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych bram umożliwiających pełen dostęp do bioreaktora z wykluczeniem bram dwuskrzydłowych otwieranych na zewnątrz. Zamawiający oczekuje dostawy i montażu bram zapewniających izolację termiczną bioreaktora, wykonanych z materiałów odpornych na warunki panujące wewnątrz bioreaktorów - agresywność środowiska C5i. Dopuszcza się bramy przesuwane ręcznie.

58. Nie. Ładowarkę należy ująć tylko w projekcie – zestawienie maszyn

59. Czas prowadzenia procesu ma być zgodny z obowiązującymi przepisami

60. Zakładana gęstość nasypowa 0,6 Mg/m3, wysokość zasypu do 2,5m

61. Projekt na całość-  do realizacji I etap .

62. Schemat ze strony 27 PFU jest nieaktualny – nowy schemat zamieszczono w załączniku  do odpowiedzi na pytania jest to załącznik nr 2 do PHU po zmianach .

Instalacja ( obiekty i urządzenia) do realizacji  w I etapie oznaczono na schemacie kolorem czerwonym i zielonym . Etap II kolor szary. W dokumentacji projektowej uwzględnić oba etapy.

63. W załączniku Zamawiający zamieścił dokumentację techniczna linii sortowniczej ZUK Ostrów Kozodrza wraz z rysunkiem technicznym instalacji

64. W załączniku Zamawiający zamieścił dokumentacje techniczną układu sterowania istniejącej instalacji sortowniczej

65. Istniejąca linia sortownicza jest sprawna technicznie. Wymianie mogą podlegać części – zespoły zużywające się w wyniku eksploatacji ( rolki, taśmy) . Dodatkowo należy zainstalować instalację klimatyzacyjną kabiny sortowniczej.

66. Do części biologicznej Tak . Do części mechanicznej należy wykonać zasilanie przyłączem z istniejącej stacji trafo znajdującej się na działce objętej inwestycją

67. Oszacowanie zapotrzebowania należy do wykonawcy w ramach prac projektowych dla obu etapów realizacji. Zasilanie I etapu zabezpiecza istniejąca stacja trafo.

68. Ocena należy do projektanta

69. Zamawiający wymaga jedynie niezbędnych połączeń z uwagi na prowadzenie procesów i kontroli

70. Jeżeli to wymagane tak,

71. Zbiorniki bezodpływowe

72. Jak w odpowiedzi nr 71

73. Zgodnie z odpowiedzią nr 49.

74. Tak, za wyjątkiem :

nr. 3 istniejący do wykorzystania do ewentualnej rozbudowy.

nr. 12 do wykorzystania celem podłączenia z instalacją bioreaktorów – projektant określi czy jest to wystarczająca objętość w stosunku do wymaganej przez bioreaktory.

nr. 16. – jest to istniejąca stacja trafo do której należy wykonać przyłącz energetyczny celem zasilenia hali sortowniczej ( cześć mechaniczna)

.