SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

- Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

1. Zamawiający: Gmina Ostrów , 39-103 Ostrów 225  tel. +48-17-7449300, faks+48 17- 7449309, e-mail: info@ostrow.gmina.pl adres strony internetowej: www.ostrow.gmina.pl

- 2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

3.	Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz  z przyłączami,  przepompowniami  i zasilaniem energetycznym dla  miejscowości  Wola Ociecka oraz Blizna , gmina Ostrów   .

3. 1 Zakres zamówienia:

1. Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego :

-  Wola Ociecka  – ok. 166 budynków do skanalizowania (około 710 mieszkańców.)

- Blizna - ok. 58 budynków do skanalizowania (około 255 mieszkańców.)

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ( projektant wystąpi z wnioskiem do Urzędu Gminy Ostrów ).

3. Wyrysy i wypisy z rejestru ewidencji gruntów wraz z zawartymi umowami cywilno- prawnymi

w celu uzyskania decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia na budowę.

4. Opracowanie projektu budowlanego wraz z wnioskiem i wykazem działek o posiadanym prawie

do dysponowania na cele budowlane wg. wymogów Starostwa Powiatowego w Ropczycach.

5. Wykaz przyłączy z numerami działek i adresami .

6. Podkłady geodezyjne sytuacyjno wysokościowe do celów projektowych  (aktualne)   niezbędne do wykonania projektu wraz z wektoryzacją map, aktualizacją, rzeźbą terenu i opłatami  w Ośrodku Geodezyjnym w Ropczycach.

7. Geologiczne badanie podłoża gruntowego pod kanalizację i przepompownie – 2 egz.

8. Dokumentacja towarzysząca  (operat wodno-prawny ) na przejście pod potokami, rzekami, rowami, inne płatne uzgodnienia, decyzje w tym ; dokumentacja oceny oddziaływania na środowisko.

Należy uzyskać warunki techniczne zasilania w energię elektryczną do przepompowni oraz warunki włączenia kanalizacji do istniejącej sieci.

9. Dokumentacja powinna zawierać :

a) część opisującą  wydajność pompowni, ilość ścieków i przekroje rurociągów, długość wg. średnic,

ilość ścieków  na dobę ( RLM ), projekt organizacji ruchu w przypadku prac na  drogach,

b) szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

c) oświadczenia osób nie zainteresowanych przyłączeniem do kanalizacji.

10. Monitoring przepompowni umożliwiający przesyłanie informacji o statusie przepompowni

w trybie ON-LINE z wykorzystaniem technologii GPRS.

11. Dokonanie płatnych uzgodnień z ZUDP Ropczyce i  Państwowym Inspektorem  	      Sanitarnym.

12. Wykonawca projektu winien dokonać uzgodnień branżowych przy skrzyżowaniach z gazem, kablami, ziemnymi i przejściami pod drogami.

Warunki wykonania zamówienia:

- W dokumentacji należy przyjąć system kanalizacji rozdzielczej.

- Przebieg trasy kanalizacji i miejsc podłączenia przyłącza winny być uzgodnione z każdym właścicielem nieruchomości w formie umowy cywilno-prawnej. Integralną częścią umowy musi być załącznik graficzny przedstawiający przebieg trasy kanalizacji podpisany przez właściciela nieruchomości i projektanta.

W przypadku umów cywilno-prawnych podpisanych przez pełnomocnika lub spadkobierców należy dołączyć stosowny dokument wskazujący prawo do dysponowania gruntami lub składania oświadczeń woli w imieniu właściciela.

- Jednostka projektowa jest zobowiązana do pełnienia nadzoru autorskiego. Nadzór autorski

wynikający z poprawy i koniecznych uzupełnień będzie pełniony w ramach kosztów opracowania projektu budowlano-wykonawczego.

- Projekt budowlano-wykonawczy winien być zaopatrzony w wykaz opracowań oraz pisemne

oświadczenie projektanta, że jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu.

- Dokumentacja budowlano-wykonawcza winna umożliwić prawidłową realizację zadania oraz

musi posiadać wszelkie wymagane opinie i uzgodnienia do uzyskania pozwolenia na budowę. Przed złożeniem materiałów do decyzji lokalizacyjnej projektant zobowiązany jest zorganizować Radę Techniczną i przedstawić główne założenia projektu. Również Radę Techniczną  należy zorganizować przed złożeniem dokumentacji do pozwolenia na budowę.

- Projekt winien być uzgodniony z Zakładem Usług Komunalnych w Ostrowie – zarządcą sieci oraz z Podkarpackim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, natomiast przekroczenia dróg powiatowych i gminnych należy uzgodnić z zarządcą tych dróg

7.. Biuro projektowe wystąpi w imieniu inwestora o pozwolenie na budowę. Ewentualne wyłączenia podyktowane względami techniczno-ekonomicznymi, należy uzgodnić z inwestorem bezpośrednim, którym jest Gmina Ostrów .

8.   W przypadku niekorzystnych technicznie lub ekonomicznie warunków wykonania przyłączy kanalizacyjnych,  po akceptacji inwestora należy zaprojektować przydomowe oczyszczalnie ścieków.

3.2. Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego jest zawarty we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji.

4.	Termin wykonania zamówienia:

a) rozpoczęcie prac projektowych: w dniu podpisania umowy;

b) zakończenie całości prac i odbiór: 365 dni kalendarzowych – 12 miesięcy  od dnia podpisania umowy.

Przez termin zakończenia należy rozumieć datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji przez zamawiającego.

5.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

5.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

5.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentują wykonanie, tj. zakończenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. kanalizacji sanitarnej  o wartości opracowania co najmniej 100.000,00 zł brutto.

W przypadku usług, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia usług (w przypadku usług rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).

5.3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia projektowe określone przepisami Prawa budowlanego w następujących specjalnościach:

a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

Uwaga:

Projektanci powinni posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).

6.	Oświadczenia lub dokumenty, jakie wykonawcy muszą złożyć w ofercie:

6.1. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5.1.  niniejszej specyfikacji muszą być:

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zawarte w druku OFERTA.

b)	Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert.

c)	Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z urzędu skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników.

e) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych albo informacja, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - zawarta w druku OFERTA.

6.2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5.2. niniejszej  specyfikacji muszą być:

a)	Wykaz wykonanych usług, określonych w punkcie 5.2. niniejszej specyfikacji, sporządzony przez wykonawcę według załącznika nr 3 do niniejszej specyfikacji.

b) Dowody dotyczące usług wymienionych w w/w wykazie określające czy opracowania projektowe zostały wykonane należycie, tzn.:

- poświadczenie, np. referencje albo

- oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.

W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w punkcie 6.2.a), zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

6.3. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5.3. niniejszej  specyfikacji muszą być:

a)	Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o uprawnieniach określonych w punkcie 5.3. niniejszej specyfikacji, sporządzony przez wykonawcę według załącznika nr 4 do specyfikacji wraz z informacją o podstawie do dysponowania w/w osobami.

b) 	Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – zawarte w druku OFERTA.

6.4. Wymagania dotyczące dokumentów, określonych w punktach 6.1. od 6.3. niniejszej specyfikacji.

6.4.1. Dokumenty o których mowa w punkcie 6.1.e), 6.2.a) i 6.3.a) winny być złożone w oryginale. Dokumenty o których mowa w punktach 6.1.b), 6.1.c), 6.1.d)  i 6.2.b) winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.4.2.  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to:

1) zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 6.1.b), 6.1.c), 6.1.d)  niniejszej specyfikacji, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b)	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2) Dokumenty, o którym mowa w podpunkcie 1)a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokument, o którym mowa w podpunkcie 1)b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w podpunkcie 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis podpunktu 2) stosuje się odpowiednio.

6.4.3.  W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 6.1. niniejszej specyfikacji (lub w punkcie 6.4.2. niniejszej specyfikacji - jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z dokumentem wymienionym w punkcie 6.1.a) i 6.1.e) SIWZ).

Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.

6.4.4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W/w zobowiązanie musi być przedstawione w oryginale.

Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6.4.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w punktach 5.2. oraz 5.3. niniejszej SIWZ polega na zasobach innych  podmiotów, kopie dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, dotyczących odpowiednio wspólników konsorcjum lub innych podmiotów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników konsorcjum (każdy w odniesieniu do dokumentów go dotyczących) lub przez pełnomocnika konsorcjum, jeżeli będzie miał do tej czynności upoważnienie, a w odniesieniu do innych podmiotów przez upoważnionych przedstawicieli tych podmiotów (każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów).

6.5. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:

a)	Wypełniony druk OFERTA, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji, zawierający oświadczenie, że wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także informację, czy wykonawca należy/nie należy do grupy kapitałowej.

Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

b) Dowód wpłaty wadium.

7.	W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą drogą elektroniczną. W przypadku, gdyby wykonawca nie posiadał poczty elektronicznej musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną, lub wyjątkowo faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.

Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:

Tadeusz Mazur , tel.:+48 17 7449317 w godz. 730-1530 -,  e-mail: t.mazur@ostrow.gmina.pl  .

8.	Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 16.09.2015 r. do godz. 930.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a)	pieniądzu;

b) 	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) 	gwarancjach bankowych;

d) 	gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) 	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Gminy Ostrów :

Bank Spółdzielczy w Ropczycach

nr rachunku: 60 9171 0004 0000 1300 2000 0100

Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w sekretariacie Urzędu Gminy Ostrów 39-103 Ostrów 225 , a kserokopię (-e) potwierdzoną (-e) za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy dołączyć do oferty.

Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

9.	Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

10.	Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

- Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację: „Oferta przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Wola Ociecka oraz Blizna, gmina Ostrów. Proszę nie otwierać przed .........." oraz dodatkowo dokładny adres i miejsce złożenia oferty, tj.

- Gmina Ostrów 39-103 Ostrów 225

- W przypadku braku w/w danych zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

11.	Oferty należy składać w bezpiecznej kopercie w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, w terminie do dnia   16.09.2015 r. do godz. 930.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu 16.09.2015 r. o godz. 1000 w Sali narad Urzędu Gminy Ostrów .

12.	Cenę oferty należy podać  w formie ryczałtu.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. 	Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. 	Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

Wycena powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną.

13.	Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będą:

- cena ryczałtowa brutto – 98%,

- termin zakończenia (ilość dni kalendarzowych po podpisaniu umowy) – 2%.

Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru:

(Cmin/Cb * 98% + Tmin/Tb * 2%) * 100 = ilość punktów

gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych;

Cb – cena oferty rozpatrywanej;

Tmin – najkrótszy termin zakończenia spośród ofert nieodrzuconych (podany w dniach kalendarzowych);

Tb – termin zakończenia podany w ofercie rozpatrywanej;

100 – stały wskaźnik.

Maksymalny termin zakończenia zamówienia wynosi 365 dni kalendarzowych -12 miesięcy).

Oferta wykonawcy, który zaoferuje termin zakończenia dłuższy niż 365 dni kalendarzowych zostanie odrzucona.

Ilość punktów obliczona według powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom przez każdego z członków komisji przetargowej. Końcowa ocena oferty powstanie poprzez zsumowanie ilości punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji przetargowej.

14.	Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia odwołania przez któregoś z wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.

15.	Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (jt. Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.);

f) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Gminy Ostrów :

Bank Spółdzielczy Ropczyce , nr 60 9171 0004 0000 1300 2000 0100.

Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w sekretariacie Urzędu Gminy Ostrów 39-103 Ostrów 225 .

Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane usługi.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 Prawa zamówień publicznych.

Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1  Prawa zamówień publicznych.

16.	Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

17.	W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych - "Środki ochrony prawnej". Zgodnie z art. 180 ust. 2 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze  do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań  (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 964);

b)	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15  marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

18.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

19.	Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

20.	Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

21.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

22.	Adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej zamawiającego znajdują się w punkcie 1 niniejszej specyfikacji.

23.	Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

24.	Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

25.	Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

26. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

27. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez wykonawcę.

Załączniki do specyfikacji:

1. Umowa (wzór).

2. Druk "OFERTA" – do wypełnienia przez wykonawców.

3. Wykaz wykonanych opracowań projektowych spełniających wymagania określone w punkcie 5.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia - do wypełnienia przez wykonawców.

4.	Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, spełniających wymagania określone w punkcie 5.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia - do wypełnienia przez wykonawców.

Ostrów 03.09.2015r

Załącznik nr 1 do specyfikacji

### UMOWA (WZÓR)

O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH

Nr: ........................

zawarta w dniu ........................ w Ostrowie pomiędzy:

Gminą Ostrów z siedzibą 39-103 Ostrów 225, NIP: 818-15-89-011, zwaną dalej 'Zamawiającym', którą reprezentują:

.....................................................................................................................................

a firmą: .........................................................................................................................

z siedzibą .......................................................................................................................

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie ........................................... Wydział .............................. pod numerem ........................., NIP: .................................... zwaną dalej 'Wykonawcą', którą reprezentują:

.....................................................................................................................................

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu .......................... pod Nr ....................., o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Wola Ociecka oraz Blizna .

1.1. Zakres zadania:

1. Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego :

-  Wola Ociecka  – ok. 166 budynków do skanalizowania (około 710 mieszkańców.)

- Blizna - ok. 58 budynków do skanalizowania (około 255 mieszkańców.)

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ( projektant wystąpi z wnioskiem do Urzędu Gminy Ostrów ).

3. Wyrysy i wypisy z rejestru ewidencji gruntów wraz z zawartymi umowami cywilno- prawnymi

w celu uzyskania decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia na budowę.

4. Opracowanie projektu budowlanego wraz z wnioskiem i wykazem działek o posiadanym prawie

do dysponowania na cele budowlane wg. wymogów Starostwa Powiatowego w Ropczycach.

5. Wykaz przyłączy z numerami działek i adresami .

6. Podkłady geodezyjne sytuacyjno wysokościowe do celów projektowych  (aktualne)   niezbędne

do wykonania projektu wraz z wektoryzacją map, aktualizacją, rzeźbą terenu i opłatami               w Ośrodku Geodezyjnym w Ropczycach.

7. Geologiczne badanie podłoża gruntowego pod kanalizację i przepompownie – 2 egz.

8. Dokumentacja towarzysząca  (operat wodno-prawny ) na przejście pod potokami, rzekami, rowami, inne płatne uzgodnienia, decyzje w tym ; dokumentacja oceny oddziaływania na środowisko.

Należy uzyskać warunki techniczne zasilania w energię elektryczną do przepompowni oraz warunki włączenia kanalizacji do istniejącej sieci.

9. Dokumentacja powinna zawierać :

a) część opisującą  wydajność pompowni, ilość ścieków i przekroje rurociągów, długość wg. średnic,

ilość ścieków  na dobę ( RLM ), projekt organizacji ruchu w przypadku prac na  drogach,

b) szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

c) oświadczenia osób nie zainteresowanych przyłączeniem do kanalizacji.

10. Monitoring przepompowni umożliwiający przesyłanie informacji o statusie przepompowni

w trybie ON-LINE z wykorzystaniem technologii GPRS.

11. Dokonanie płatnych uzgodnień z ZUDP Ropczyce i  Państwowym Inspektorem  	      Sanitarnym.

12. Wykonawca projektu winien dokonać uzgodnień branżowych przy skrzyżowaniach z gazem, kablami, ziemnymi i przejściami pod drogami.

13.W dokumentacji należy przyjąć system kanalizacji rozdzielczej.

14.Przebieg trasy kanalizacji i miejsc podłączenia przyłącza winny być uzgodnione z każdym

właścicielem nieruchomości w formie umowy cywilno-prawnej. Integralną częścią umowy musi być załącznik graficzny przedstawiający przebieg trasy kanalizacji podpisany przez właściciela nieruchomości i projektanta.

W przypadku umów cywilno-prawnych podpisanych przez pełnomocnika lub spadkobierców należy dołączyć stosowny dokument wskazujący prawo do dysponowania gruntami lub składania oświadczeń woli w imieniu właściciela.

15. Jednostka projektowa jest zobowiązana do pełnienia nadzoru autorskiego. Nadzór autorski

wynikający z poprawy i koniecznych uzupełnień będzie pełniony w ramach kosztów opracowania projektu budowlano-wykonawczego.

16.Projekt budowlano-wykonawczy winien być zaopatrzony w wykaz opracowań oraz pisemne

oświadczenie projektanta, że jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu.

17. Dokumentacja budowlano-wykonawcza winna umożliwić prawidłową realizację zadania oraz

musi posiadać wszelkie wymagane opinie i uzgodnienia do uzyskania pozwolenia na budowę. Przed złożeniem materiałów do decyzji lokalizacyjnej projektant zobowiązany jest zorganizować Radę Techniczną i przedstawić główne założenia projektu. Również Radę Techniczną  należy zorganizować przed złożeniem dokumentacji do pozwolenia na budowę.

18. Projekt winien być uzgodniony z Zakładem Usług Komunalnych w Ostrowie – zarządcą sieci oraz z Podkarpackim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, natomiast przekroczenia dróg powiatowych i gminnych należy uzgodnić z zarządcą tych dróg

19. Biuro projektowe wystąpi w imieniu inwestora o pozwolenie na budowę. Ewentualne wyłączenia podyktowane względami techniczno-ekonomicznymi, należy uzgodnić z inwestorem bezpośrednim, którym jest Gmina Ostrów .

20. W przypadku niekorzystnych technicznie lub ekonomicznie warunków wykonania przyłączy kanalizacyjnych,  po akceptacji inwestora należy zaprojektować przydomowe oczyszczalnie ścieków.

21. Wykonanie innych prac niezbędnych do wykonania zamówienia, w tym również prac przygotowawczych  do wykonania projektu;

22. Opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń z zachowaniem przepisów wynikających z art. 29-31 Prawa zamówień publicznych, tj. za pomocą parametrów technicznych bez podawania ich nazw, patentów lub pochodzenia. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca (Projektant) zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń oraz określenia minimalnych wymagań dotyczących ich równoważności;

23. W przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robót budowlanych, materiałów lub urządzeń "równoważnych", tzn.: o parametrach niegorszych niż przedstawione w opracowanej dokumentacji projektowej – Wykonawca (Projektant) zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów lub urządzeń;

24. Udzielanie odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją projektową składane w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych;

25. Zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów;

26. Pełnienie nadzoru autorskiego o którym mowa w § 1 ust. 4. niniejszej umowy.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do:

a)	czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową;

b)	uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót;

c)	udziału w naradach technicznych. Przyjmuje się, że liczba pobytów Projektanta(-ów) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach – przez Wykonawcę robót budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy;

d)	udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji;

e) współudziału w wykonaniu przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.

### 1.2. Dokumentacja projektowa winna obejmować :

a)  kompletne materiały do decyzji lokalizacyjnej inwestycji wraz z umowami  cywilno- prawnymi ,

b)  kompletny  projekt budowlany - 6 egz., + forma elektroniczna

c)  kompletny projekt wykonawczy z przekrojami i profilami  - 4 egz. + forma elektroniczna

d)  przedmiary robót - 4 egz. + forma elektroniczna + forma elektroniczna

e)  kosztorys inwestorski – 2 egz. + forma elektroniczna

f)  specyfikację techniczną  wykonania i odbioru robót  – 4 egz. + forma elektroniczna

g) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w ilości 1 egzemplarza w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: pdf, pliki o max. objętości do 10 MB).

§ 2

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości:

netto: .................................................................................................................... zł

słownie złotych: ..........................................................................................................

w tym podatek VAT w wysokości 23%, tj.: ............................................................... zł

słownie złotych: ..........................................................................................................

brutto: .................................................................................................................. zł

słownie złotych: ..........................................................................................................

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy i nie może ulec zmianie, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.	W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT strony umowy zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami.

2. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane, związane z wykonaniem prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.

3. Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy w całości. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji zlecenia głównego.

4. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania.

§ 4

Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie realizacji inwestycji.

§ 5

1. Termin wykonania zamówienia:

a) rozpoczęcie prac projektowych: w dniu podpisania umowy;

b)	zakończenie całości prac i odbiór: ........... dni (w dniach kalendarzowych).

Przez termin zakończenia należy rozumieć datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji przez Zamawiającego.

2. Odbiór opracowań projektowych.

Opracowania projektowe podlegają odbiorowi końcowemu. Do ewentualnych zastrzeżeń Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć wyjaśnienia lub dokonać korekt.

Przyjęcie przez Zamawiającego wyjaśnień i korekt Wykonawcy będzie podstawą do podpisania protokołu końcowego przekazania dokumentacji.

3.	W przypadku niekompletności opracowania objętego niniejszą umową, Wykonawca   zobowiązany jest do jego uzupełnienia i pokrycia w całości kosztów jego wykonania.

4.	Ostateczny odbiór nastąpi po wykonaniu całości dokumentacji projektowej na podstawie ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego. Datę podpisania przez Zamawiającego tego protokołu traktuje się jako datę wykonania przedmiotu umowy.

5. Do ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca załącza:

a)	wykaz wszystkich opracowań wykonanych w ramach niniejszej umowy oraz pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

b)	instrukcję rozruchu technologicznego poszczególnych instalacji podlegających rozruchowi opracowanych na podstawie procedury ustalonej dla przedmiotowego obiektu wraz z ustaleniem składu komisji rozruchowej;

c)	protokół sprawdzeń oraz protokół uzgodnień międzybranżowych.

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonaną zgodnie z niniejszą umową dokumentację projektową w siedzibie Zamawiającego.

7. Z chwilą przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy na Zamawiającego przechodzi całość autorskich praw majątkowych, w tym prawo do korzystania, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, jak również prawo własności całości przekazanych egzemplarzy, użyczenia lub najmu przekazanych egzemplarzy i publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp, włącznie z prawem udostępniania w internecie.

§ 6

1.	W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac.

Fakt ten musi być potwierdzony podpisanym przez strony stosownym protokołem określającym przyczyny przesunięcia terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy.

2.	Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w następujących okolicznościach:

a)	pomimo wystąpienia przez Wykonawcę z właściwie przygotowanym wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnych, warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie przewidzianym w odrębnych przepisach, organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wyda stosownego dokumentu. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni zwłoki w wydaniu stosownego dokumentu;

b)	Zamawiający z ważnych przyczyn, nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wstrzyma wykonywanie prac projektowych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni równą okresowi wstrzymania prac;

c)	zaistnieją przyczyny niezależne od działania Stron umowy, których przy zachowaniu wszelkich należnych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności protesty mieszkańców, innych osób prawnych lub fizycznych. W takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o uzasadnioną okolicznościami ilość dni ustaloną przez Strony umowy;

d)	z niezależnych od Projektanta i przez niego udowodnionych trudności w ustaleniu właścicieli działek, przez które przebiegać będzie inwestycja;

e)	w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

§ 7

1.	Wykonawca może wystawiać faktury częściowe

a) I faktura 25% ceny umownej po przedstawieniu map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych,

- II faktura w wysokości 30 % po złożeniu materiałów do decyzji lokalizacyjnej inwestycji,

- III faktura 25% po złożeniu materiałów do pozwolenia na budowę,

- IV faktura 20% po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

. Podstawą do wystawienia takich faktur będzie wykonanie poszczególnych części przedmiotu umowy potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli Stron umowy.

2. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą są faktury (rachunki) wraz z dokumentami, o których mowa w § 5 ust. 2-5 oraz § 7 ust. 2 niniejszej umowy, płatne w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego.

3. Faktury (rachunki) za prace projektowe stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.

4. Płatności, o których mowa w niniejszej umowie będą dokonywane z budżetu Gminy Ostrów.

.

§ 8

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu przepisów wynikających z ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.).

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 9

1. Zamawiającego przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

a)	w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

b) zostanie rozwiązana firma Wykonawcy;

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie jednego miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie;

b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru opracowania lub odmawia podpisania protokołu zdawczo–odbiorczego;

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji potwierdzający zaawansowanie opracowania, według stanu na dzień odstąpienia;

b) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały i elementy 	opracowania wykonane na dzień odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru części wykonanego opracowania oraz zapłaty wynagrodzenia za zakres, który został wykonany do dnia odstąpienia od umowy. Wysokość wynagrodzenia w tym wypadku zostanie określona przy zachowaniu podziału przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. W przypadku wykonania części danego elementu przedmiotu umowy, jego wartość zostanie ustalona w stosunku procentowym w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy, w którym szczegółowo określony zostanie zakres wykonanych prac.

§ 10

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

b)	za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki;

c)	za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 ze zm.).

3.	Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej za wykonane usługi wystawionej przez Wykonawcę.

4.	Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5.	Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu  Cywilnego,  jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 11

Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. Termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

§ 12

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ........................ zł

słownie złotych: ..................................................................................................

2.	Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: ............................................................

3.	W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania usług.

4.	W przypadku należytego wykonania usług – 100% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie.

5.	W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z płatności za wykonanie przedmiotu umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 15 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

§ 13

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.

§ 15

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiającego i  1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                       WYKONAWCA:

Załącznik nr 2 do specyfikacji

Nazwa firmy (wykonawcy): ..............................

......................................................................

Adres wykonawcy: ...........................................

......................................................................

Województwo: .................................................

NIP: ...............................................................

PESEL: ...........................................................

dotyczy wykonawców wpisanych do CEIDG RP

oraz wykonawców będących osobami fizycznymi

KRS: ...............................................................

......................................................................

numer telefonu i faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym

......................................................................

adres e-mail wykonawcy

"OFERTA"

##### GMINA OSTRÓW

39-103 OSTRÓW 225

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami , przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Wola Ociecka oraz Blizna  gmina Ostrów .

1. Oferujemy wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia na następujących zasadach:

a) cena netto: ….................................................................................................... zł

słownie: ..............................................................................................................

b)	podatek VAT w wysokości 23%:	…..................................................................... zł

słownie: ..............................................................................................................

c) 	cena  brutto: ….................................................................................................. zł

słownie: ..............................................................................................................

zgodnie z tabelą:

| Lp. | Wyszczególnienie (elementów usługi) | Razem cena netto |
| --- | --- | --- |
|  |  | Wola Ociecka | Blizna |
| 1. | Uzyskanie podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji i uzyskania niezbędnych dokumentów formalno-prawnych |  |  |
| 2. | Złożenie materiałów do decyzji lokalizacyjnej inwestycji |  |  |
| 3. | Sporządzenie projektów budowlanych wszystkich koniecznych branż wraz z przygotowaniem materiałów do wniosku o pozwolenie na budowę oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) |  |  |
| 4. | Sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych |  |  |
| RAZEM NETTO (∑ poz. 1 do 4): |  |  |
| RAZEM NETTO WOLA OCIECKA oraz BLIZNA |  |
| VAT 23%: |  |
| RAZEM BRUTTO: |  |

2. Oferujemy termin zakończenia zamówienia - …....... dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

(Uwaga: Maksymalny termin zakończenia zamówienia wynosi 365 dni kalendarzowych.

Oferta wykonawcy, który zaoferuje termin zakończenia dłuższy niż 365 dni zostanie odrzucona).

3.	Okres rękojmi oraz warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

4. Oświadczamy, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaliśmy co najmniej jedną dokumentację projektową spełniające wymagania określone w pkt 5.2. SIWZ.

Wykaz tych opracowań wraz z dokumentami potwierdzającymi, że opracowania zostały wykonane należycie, np. referencjami, stanowią załączniki do niniejszej oferty.

5. Oświadczamy, że dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Wykaz tych osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz uprawnień odpowiednich do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 5.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia i niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami stanowią załączniki do niniejszej oferty.

6.	Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

7.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie  wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

8.	Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9. Wadium w kwocie …....................... zostało wniesione w dniu ..................................... w formie:....................................................................................................................

Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto:

................................................................................................................................

lub na adres:..............................................................................................................

................................................................................................................................

…..............................................................................................................................

Jesteśmy świadomi, że wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi w następujących przypadkach: 1) gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, 2) jeżeli  w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożymy dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należymy do grupy kapitałowej, lub nie wyrazimy zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowoduje brak możliwości wybrania złożonej przez nas oferty jako najkorzystniejszej.

10. W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie .................................... zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze umowy.

11.	Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został  przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

12. Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

13.	Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (w tym nie zalegamy wobec Gminy Ostrów z uiszczeniem podatków i opłat wynikających z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.).

/Uwaga: W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć ww. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu/.

14. Zgodnie z art. 26 ust. 2d) ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że:

*  nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

*  należymy do grupy kapitałowej i załączamy do naszej oferty przetargowej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

* Niepotrzebne skreślić

15.	Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:

*  zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części  zamówienia:

a) wykonanie .........................................................................................................

b) wykonanie .........................................................................................................

*  nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom  wykonania części zamówienia.

* Niepotrzebne skreślić

........................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 3 do specyfikacji

# WYKAZ WYKONANYCH OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

spełniających wymagania określone w pkt. 5.2.

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Nazwa wykonawcy składającego ofertę: .............................................................................

Adres wykonawcy składającego ofertę: ..............................................................................

tel. ..................................... faks ................................... e-mail .....................................

| Lp. | Nazwa opracowania projektowego wraz z podaniem nazwy miejscowości | Opis i zakres wykonanego opracowania projektowego | Data rozpoczęcia i zakończenia wykonywania opracowania projektowego (d-m-r) | Imiona i nazwiska autorów opracowania projektowego | Nazwa i adres wykonawcy opracowania projektowego | Zamawiający (nazwa, adres, telefon) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

........................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 4 do specyfikacji

# WYKAZ OSÓB,

KTÓRYMI DYSPONUJE WYKONAWCA  I KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

# spełniających wymagania określone w punkcie 5.3.

# specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Nazwa wykonawcy składającego ofertę: .............................................................................

Adres wykonawcy składającego ofertę: ..............................................................................

tel. ..................................... faks ................................... e-mail .....................................

| Rodzaj specjalności | Imiona i nazwiska osób, które będą pełnić funkcję projektantów wraz z informacją o podstawie do dysponowania osobą* (należy wpisać podstawę dysponowania osobą, np.: umowa o pracę**, umowa zlecenie, umowa o dzieło, zobowiązanie innych podmiotów do oddania osoby do dyspozycji wykonawcy) | Numer uprawnień budowlanych wraz z ich szczegółowym zakresem, data wydania uprawnień, nazwa organu, który je wydał lub kopia uprawnień |
| --- | --- | --- |
| instalacyjna w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń |  |  |
| instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń |  |  |

### UWAGA*:

### 1. W przypadku, gdy wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, zobowiązany  jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie nimi dysponował, tj. musi przedstawić pisemne, tzn. w oryginale, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia.

2. W przypadku osób fizycznych oraz osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą należy do oferty dołączyć:

- - pisemne, tzn. w oryginale, zobowiązanie tych osób do podjęcia się pełnienia określonej funkcji w okresie korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia lub

- - inny dokument (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło) wykazujący, że wykonawca będzie dysponował w/w osobami w okresie korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia, w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

      - Z treści w/w zobowiązań i umów musi wynikać, że osoby wskazane w "Wykazie osób" będą pełniły określone funkcje w okresie korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia.

### UWAGA**:

### W przypadku zatrudniania przez wykonawcę danej osoby na podstawie umowy o pracę należy w kolumnie 2 "Wykazu osób" wpisać: "umowa o pracę". W takiej sytuacji wykonawca nie musi tego faktu potwierdzać w ofercie żadnym dodatkowym dokumentem.

      - Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopie umów o pracę z w/w osobami lub kopie zgłoszenia tych osób do ZUS. Daty zawarcia tych umów nie mogą być późniejsze niż termin składania ofert wyznaczony w niniejszym postępowaniu przetargowym. W przypadku niedostarczenia w/w dokumentów wystąpi sytuacja o której mowa w art. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym zamawiający zatrzyma wadium i na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.

Z wypełnionego przez wykonawcę powyższego załącznika nr 4 "Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, spełniających wymagania określone w punkcie 5.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia" musi wyraźnie i jednoznacznie wynikać spełnianie warunku, określonego w punkcie 5.3. SIWZ.

..........................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy