ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  PALIWA GAZOWE DLA GMINY

PIŁAWA GÓRNA

Piława Górna, 2011r.

Spis Treści

1. WSTĘP	6

2.  Charakterystyka Gminy	8

2.1.   Dane ogólne	8

2.2. Ludność	10

2.3. Warunki środowiskowe	11

2.3.1. Położenie geograficzne	11

2.3.2. Zasoby naturalne	11

2.3.3. Walory przyrodniczo-krajobrazowe	14

2.4.  Warunki klimatyczne	15

2.5. Gospodarka Gminy	16

2.5.1. Rolnictwo	16

2.5.2. Przemysł  i usługi	18

2.5.3. Przemysław turystyczny	19

2.5.4. Leśnictwo	19

2.6. Infrastruktura techniczna	21

2.6.1.  Zaopatrzenie w wodę	21

2.6.2.  Odprowadzenie ścieków	21

2.6.3. 	Zaopatrzenie w gaz	22

2.6.4.	Zaopatrzenie w energię elektryczną	23

2.6.5. Zaopatrzenie w ciepło	25

2.6.6. Gospodarka odpadami	25

2.6.7.  Komunikacja	26

2.7. Struktura budowlana	28

2.7.1. Zasoby mieszkaniowe	28

2.8. Jednostki, zakłady budżetowe i spółki miasta	29

2.8.1. Struktura własności gruntów gminy	29

2.8.2. Gospodarka komunalna	29

2.8.3  Polityka przestrzenna	31

2.9. Powiązania Gminy	32

3.  Stan aktualny zaopatrzenia energetycznego Gminy i ocena  przewidywanych zmian zaopatrzenia	33

3.1. Zaopatrzenie w ciepło	33

3.2. System elektroenergetyczny	38

3.3.	Aktualne wykorzystanie istniejących nadwyżek lokalnych zasobów paliw i energii	44

3.4.  Ocena aktualnego stanu środowiska i zasobów naturalnych	44

3.4.1. Gleby	44

3.4.2. Wody powierzchniowe	44

3.4.3. Powietrze atmosferyczne	45

3.5  Aktualne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Piława Górna	46

3.6. Ocena stanu istniejącego zaopatrzenia w energię	47

3.6.1. Energia cieplna	47

3.6.2.Energia elektryczna	47

4. Identyfikacja potrzeb i uwarunkowań w zakresie zapatrzenia energetycznego  gminy do 2027 r.	49

4.1.   Przyszły charakter gminy	50

4.2.  Zmiany liczby ludności i struktury budynków	50

4.3. Analiza wykorzystania ciepła odpadowego oraz istniejących rezerw paliw i energii w gminie	51

4.4.   Planowane inwestycje związane z energetyką	52

5. Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Piława Górna	54

5.1. Energia biomasy i biogazu	58

5.1.1. Drewno i odpady drzewne	60

5.1.2. Uprawy energetyczne	61

5.1.3. Zieleń drogowa (zieleń urządzona)	62

5.1.4. Słoma	62

5.1.6.  Potencjał  pozyskania energii z roślin oraz drewna	64

5.1.5. Biogazownie	65

5.1.6. Biogaz z wysypisk	73

5.2. Energetyka wiatrowa	74

5.3. Energia słoneczna	76

5.4. Energia geotermalna	79

5.5. Energetyka wodna	81

5.7.   Bilans – potencjał możliwości wykorzystania energii odnawialnej	83

5.7.   Podsumowanie  wykorzystania odnawialnych źródeł odnawialnych w gminie Piława Górna	86

6. Program w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia w energią	89

6.1. Program termomodernizacji wybranych budynków mieszkalnych – CIEPŁE MIESZKANIE	89

6.2. Program termomodernizacji wybranych budynków użyteczności publicznej  – CIEPŁY BUDYNEK	94

6.3.	Program wspierający instalacje kolektorów słonecznych przez właścicieli domów jednorodzinnych – SŁONECZNY  DACH	95

6.4.	Program energooszczędnych opraw na ulicach - ENERGOOSZCZĘDNA ULICA	97

6.5.	Program  BIOGAZOWNIA W KAZDEJ GMINIE	98

7. Bezpieczeństwo energetyczne i współpraca  między gminami	100

Koncepcja rozwoju zaopatrzenia w energię do roku 2027	100

7.1. Aspekt bezpieczeństwa energetycznego zaopatrzenia w nośniki energii	100

7.2. Działania i wymagania dotyczące uzbrojenia energetycznego	102

7.2.1. Sposób zaopatrzenia w ciepło, systemy ciepłownicze - wytyczne dla stosowanego sposobu pokrycia zapotrzebowania na ciepło	103

7.2.2. System gazowniczy – wytyczne rozwoju	104

7.2.3. System elektroenergetyczny – wytyczne rozwoju	105

7.3. Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła	106

8. Współpraca z sąsiednimi gminami	108

9. Podsumowanie zaopatrzenia w energię Gminy Piława Górna	109

9.1. Perspektywy i propozycje rozwoju wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w gminie	109

9.2. Możliwości wykorzystania nadwyżek energii cieplnej ze źródeł przemysłowych oraz zasobów energii odpadowej	114

9.3. Możliwe kierunki wykorzystania lokalnych zasobów paliw kopalnych	114

9.4. Analiza preferencji odbiorców dla rozwiązań zaopatrzenia w ciepło	115

9.5. Działania gminy w zakresie  efektywności energetycznej	115

9.6. Rekomendacje dla gminy w zakresie efektywności oraz OZE  w Piławie Górnej	116

10. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła	120

10.1. Ekonomiczne uwarunkowania racjonalizacji użytkowania energii	122

10.1.1. Narzędzia racjonalizacji	122

10.1.2. Racjonalizacja zużycia energii cieplnej	123

10.2. Program termomodernizacji	127

10.3. Racjonalizacja zużycia energii elektrycznej	136

10.3.1. Efektywne urządzenia elektryczne	139

10.3.2. Inteligentne instalacje elektryczne	143

10.4 Koszty inteligentnych instalacji elektrycznych	144

10.5. Ograniczenie niskiej emisji	146

11. Koszty nośników energii u odbiorcy	147

11.1. Ciepło	147

11.2. Gaz	148

11.3. Energia elektryczna	149

11.4. Porównanie kosztów energii cieplnej z różnych paliw	151

11.5. Wpływ ekologicznych regulacji prawnych na koszty energii dla odbiorcy końcowego	152

12. Zaopatrzenie energetyczne do 2027 roku	155

12.1.   Sformułowanie scenariuszy zaopatrzenia w energię	157

12.2.  Scenariusz optymistycznych możliwości zmian	159

12.3.   Scenariusz pesymistycznych możliwości zmian	160

12.4.  Scenariusz umiarkowanych możliwości zmian	161

12.5.	Założenia do obliczenia zapotrzebowania energii	162

12.5.1. Prognozy zgodnie z Polityką energetyczną Polski	162

12.5.2.  Założenia do obliczenia zapotrzebowania energii  w gminie	165

12.6.	Prognoza potrzeb cieplnych	168

12.7. Prognoza zmian zapotrzebowania na gaz ziemny	171

12.8. Prognoza zmian zapotrzebowania na energię elektryczną	172

12.9. Uwarunkowania dla kierunków rozwoju infrastruktury energetycznej	176

12.10.	Bilans energii z różnych źródeł dla gminy	179

# WSTĘP

Dokument " Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Piława Górna” powstał,  jako działanie  w ramach projektu Ekogmina. Projekt ten  jest realizowany przez Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość i współfinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Podstawowym celem projektu  Ekogmina jest promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez umiejętne wykorzystanie energii odnawialnych na trzech szczeblach: lokalnym, powiatowym oraz regionalnym. Projekt stanowi odpowiedź na realne potrzeby związane z koniecznością dywersyfikacji źródeł energii i problemami związanymi z nadmierną energochłonnością wielu inwestycji.

Ekogmina skupia się na dwóch grupach wzajemnie uzupełniających się działań: szkoleń w systemie tradycyjnym uzupełnionym o platformę e-learningową oraz części doradczej obejmującej audyty, strategie, plany oszczędności energii, studia wykonalności. Na bazie wszystkich działań projektowych jest tworzony model Autonomicznych Regionów Energetycznych skupiający się na idei samowystarczalności energetycznej danego obszaru obejmującego kilka gmin.

Podstawą formalną opracowania " Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Piława Górna jest umowa zawarta pomiędzy Urzędem Gminy w Piławie Górnej , reprezentowanym przez Burmistrza –Panią  Zuzannę Bielawską a Oddziałem Terenowym Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” w Świdnicy. Dokument ten powstał przy szczególnym udziale Pani Danuty Gołębiowskiej pełniącej funkcje Inspektora ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zadanie to realizowane jest w ramach projektu pilotażowego „Eko-miasto” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Niniejsze opracowanie zawiera m. in.:

- Ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

- Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych.

- Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

Niniejsza dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy techniczn

## 2.  Charakterystyka Gminy

### 2.1.   Dane ogólne

Gmina Piława Górna położona jest w południowo - wschodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie dzierżoniowskim.

Gmina ma charakter miejski i powstała z połączenia trzech miejscowości: Piławy, Kośminai Kopanicy. Prawa miejskie uzyskała w 1962 roku. Zabudowa miasta skoncentrowana jest wzdłuż ulic Piastowskiej, Chrobrego i równoległej ulicy Sienkiewicza. Centralną część stanowi kompleks budowlany o nazwie „Osiedle Braci Morawskich” położony miedzy ulicami: Fabryczną i Kasztanową.

Tabela 1  .   Mapa Gminy Piława Górna

Gmina Piława Górna zajmuje powierzchnię 2092 ha. Mimo miejskiego charakteru gminy tereny użytkowane rolniczo stanowią aż 84% jej powierzchni (1740 ha), z czego znaczna część (76%) to grunty orne. Tereny pod budownictwo mieszkalne zajmują 61 ha. Gmina charakteryzuje się bardzo małą lesistością. Lasy stanowią zaledwie około 3,5% jej powierzchni. Miasto posiada również 8,4 ha zieleńców oraz 1,7 ha terenów zieleni osiedlowej. Na terenie gminy najwięcej terenów jest własnością Skarbu Państwa (830 ha) oraz osób fizycznych (717 ha).

| Powierzchnia [km2] | 20,92 |
| --- | --- |
| Ludność | 6833 |
| Rzeki | Ślęza, Piława |
| Sołectw | 0 |

Tabela 2 Struktura użytkowania gruntów

| Struktura użytkowania gruntów: | Powierzchnia (ha) | Udział w pow. ogólnej (%) |
| --- | --- | --- |
|  | Grunty orne | 1573 | 75,8% |
|  | Sady | 21 | 1,0% |
| Użytki rolne | Łąki trwałe | 63 | 3,0% |
|  | Pastwiska trwałe | 83 | 4,0% |
| Użytki leśne oraz grunty zadrzewione | 72 | 3,5% |
| Grunty pod wodami | 7 | 0,3% |
| Grunty zabudowane i zurbanizowane | Tereny zabudowane | 120 | 5,8% |
|  | Tereny niezabudowane | 14 | 0,7% |
|  | Zieleń | - | 0,0% |
| Tereny komunikacyjne | Drogi | 113 | 5,4% |
|  | Koleje i inne |  |  |
| Nieużytki | 7 | 0,3% |
| Powierzchnia wyrównawcza | 1 | 0,0% |
| RAZEM | 2074 | 100,0% |

Tabela 3 Użytkowanie gruntów  Gminy  2010 źródło własne

## 2.2. Ludność

Ludność gminy liczy obecnie 6833 osoby (stan na 31.III.2007), co stanowi 6.4% wszystkich mieszkańców w powiecie dzierżoniowskim. Gęstość zaludnienia od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie i oscyluje pomiędzy 332 a 337 osób/km2. Od 11 lat obserwuje się tendencję spadkową liczby mieszkańców zarówno w gminie, jak i w całym powiecie. Stan taki uwarunkowany jest m.in. ujemnym przyrostem naturalnym oraz odpływem ludności z Piławy Górnej.

Tabela 4    Ludność w 2002 i 2008

| GUS 2002r | GUS 2008r |
| --- | --- |
| Ludność | 6873 | 6736 |
| Mężczyźni | 3334 | 3265 |
| Kobiety | 3539 | 3471 |

Tabela 5   Zmiany liczby ludności w gminie Piława Górna i powiecie dzierżoniowskim w latach 1996 - 2006

Przy utrzymującym się ujemnym przyroście naturalnym i ujemnym saldzie migracji można przypuszczać, że sytuacja demograficzna w gminie ulegnie pogorszeniu.

## 2.3. Warunki środowiskowe

### 2.3.1. Położenie geograficzne

Gmina od północy i zachodu graniczy z gminą Niemczą, od południa z gminą Ząbkowice Śląskie, od północnego wschodu z gminą wiejską Dzierżoniów. Miasto Piława Górna położone jest we wschodniej części Kotliny Dzierżoniowskiej, na Wzgórzach Niemczańsko – Strzelińskich. W obrębie gminy przebiegają dwa pasma górskie: Wzgórza Bielawskie oraz Wzgórza Gilowskie. Przez centralną część gminy płynie rzeka Piława, będącą prawobrzeżnym dopływem Bystrzycy.

### 2.3.2. Zasoby naturalne

Surowce

Na terenie gminy Piława Górna stwierdzono występowania udokumentowanych złóż surowców mineralnych kamieni drogowych i budowlanych. Do kamieni drogowych                        i budowlanych należą udokumentowane, lecz nieeksploatowane złoża granodiorytu (sjenity) złoża Piława Górna (zarejestrowane) oraz eksploatowane okresowo amfibolity oraz migmatyty złoża Piława Górna (położonego również częściowo na obszarze gminy Dzierżoniów). Łączne zasoby bilansowe złóż kamieni drogowych i budowlanych gminy Piława Górna wynoszą 52 673 tys. Mg. Podjęcie eksploatacji w złożu Piława Górna ze względu na korzystne parametry technologiczne kopaliny oraz walory dekoracyjne migmatytów może stać się ważnym elementem w rozwoju gospodarczym gminy.

Tabela 6 .Zestawienie złóż surowców mineralnych, wydobycie roczne,  2004

| Lp. | Nazwa złoża | Gmina | Rodzaj surowca | Stan zagospodarowania | Powierz- chnia ha | Zasoby bilansowe/ zasoby przemysłowe /wydobycie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kod | Nazwa |  |  |  |
| 1 | Piława Górna | Piława Górna Dzierżoniów | 46 | Kamienie drogowe i budowlane (amfibolit) | Złoże eksploatowane okresowo | 35 | 14 319 tys. Mg/ 14 319 tys. Mg/ - |
|  |  |  | 46 | Kamienie drogowe i budowlane (migmatyt) |  |  | 38 116 tys. Mg/ 38 116 tys. Mg/ - |
| 2 | Piława Górna (zarej.) | Piława Górna | 46 | Kamienie drogowe i budowlane | Złoże zagospodarowane | - | 238 tys. Mg/-/- |

Informacje zawarte w tabeli zestawiono w oparciu o dane pochodzące z bazy danych Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie. Na obszarze gminy występują ponadto prognostyczne nieudokumentowane złoża kamieni drogowych i budowlanych amfibolitów w północnej i północno-wschodniej części gminy, surowców ilastych ceramiki budowlanej występujących na południe od Piławy Górnej, kruszyw naturalnych położonych przy północno-wschodniej granicy gminy na zachód od Kośmina.

Ponadto na obszarze gminy w przeszłości eksploatowane były złoża gnejsu na obszarze Wzgórz Gumińskich oraz piasków i żwirów na południe od Piławy Górnej.

Gleby

Należy zwrócić uwagę na fakt, że większość gruntów ornych położonych jest na bardzo dobrych glebach klasy I, II, III (69,6%). Największe kompleksy użytków rolnych znajdują się w granicach jednostek strukturalnych Piława Śródmieście i Piława Kośmin. Strukturę gruntów ze względu na ich klasę bonitacyjną przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 7   Struktura gruntów ornych ze względu na klasę gruntów, 2006

| Struktura gruntów ornych w gminie | Powierzchnia w hektarach |
| --- | --- |
| grunty bardzo dobre – klasa I – II | 103 |
| grunty dobre – klasa – III | 993 |
| grunty średnie – klasa IV | 430 |
| grunty słabe – klasa V, VI | 49 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z Urzędu w Piławie Górnej

Tabela 8  Bonitacja gruntów ornych, 2007

| Bonitacja grunty orne, 2007 |
| --- |
|  | I-II | III | IV | V-VI | Razem |
| pow. [ha] | 103 | 993 | 430 | 49 | 1575 |
| udział w uż. rolnych % | 6,5% | 63,0% | 27,3% | 3,1% | 100,0% |

Tabela 9  Struktura użytków zielonych ze względu na klasę gruntów 2006

| Struktura użytków zielonych w gminie | Powierzchnia w hektarach |
| --- | --- |
| grunty bardzo dobre – klasa I – II | nie występują |
| grunty dobre – klasa – III | 70 |
| grunty średnie – klasa IV | 64 |
| grunty słabe – klasa V, VI | 40 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z Urzędu w Piławie Górnej

Tabela 7 Bonitacja użytków zielonych, 2007

| Bonitacja użytki zielone, 2007 |
| --- |
|  | I-II | III | IV | V-VI | Razem |
| pow. [ha] | 0 | 70 | 64 | 40 | 174 |
| udział w uż. rolnych % | 0,0% | 40,2% | 36,8% | 23,0% | 100,0% |

Zasoby wodne

Gmina Piława Górna odwadniana jest przez rzekę Piławę. Sieć hydrologiczna jest typowa dla terenów górskich i podgórskich, przy czym lewobrzeżna część dorzecza jest bardziej rozwinięta, co wiąże się z przebiegiem pasma Gór Sowich.

Górski reżim cieków gminy przejawia się głównie w zmienności przepływów  i wodo-stanów. Charakterystyczne dla tych cieków są wiosenne wezbrania związane z topnieniem śniegów. Stany wysokie ponadto związane są z nawalnymi deszczami typowymi dla obszarów górskich. Na terenie gminy Piława Górna brak jest większych zbiorników wodnych.

Lasy

Na terenie gminy Piława Górna występują lasy o powierzchni około 63ha.  Największe skupiska lasów na tym obszarze znajdują się na Wzgórzach Gumińskich. Struktura i skład gatunkowy występujących tu drzewostanów są bardzo zróżnicowane. Dominują drzewostany mieszane. Drzewostany lite, głównie świerkowe, sosnowe i bukowe reprezentowane są rzadziej. Gatunkiem najbardziej rozpowszechnionym jest dąb, który zajmuje 41% powierzchni leśnej, następnie świerk 20 %, sosna 16 % i buk 7 %. Pozostałą powierzchnię zajmują inne gatunki, takie jak grab, brzoza, lipa, jesion, olsza, jawor, osika, jodła, wiąz, topola, akacja, wierzba i klon.

Na drugi plan wysuwa się roślinność zaroślowa, ściśle związana ze zbiorowiskami leśnymi, występująca na ich obrzeżach.

Wśród zbiorowisk leśnych elementem dominującym są grądy. Są to lasy liściaste w typie siedliskowym świeżego i wilgotnego, z dominacją dębu szypułkowego lub bezszypułkowego i graba, w poszczególnych regionach z udziałem buka, lipy drobnolistnej i świerka, rzadziej jodły. Grąd związany jest z siedliskami dość żyznymi. Dogodne warunki dla niego stwarzają gleby gliniaste lub gliniasto - piaszczyste, niekiedy kamieniste, mniej lub bardziej wilgotne. Są to przeważnie gleby brunatne.

### 2.3.3. Walory przyrodniczo-krajobrazowe

Gmina nie posiada rezerwatów czy parków krajobrazowych. Obszar całego miasta w około 75 % zajmuje teren pagórkowaty. Są one największym członem wschodniej części Przedgórza Sudeckiego. Na terenie miasta znajdują się dwa parki leśne. Pierwszy został założony w 2 poł. XVIII wieku i znajduje się na obecnej Górze Parkowej. Rosną w nim dęby, lipy, buki i klony. Drugi porasta teren wokół Pałacu Gladishof (potocznie „zamczysko”) i stanowi z nim funkcjonalną całość. Część rosnących w nim drzew posiada statut pomnika przyrody, np. lipa o średnicy 4.6 m. Według danych pochodzących z Urzędu Miasta w Piławie Górnej znajduje się 14 drzew wpisanych w rejestr pomników przyrody (lipy, klony i in.).

## 2.4.  Warunki klimatyczne

Miasto jest pod wpływem wilgotnego i umiarkowanego klimatu przedgórskiego. Klimat ten cechuje obok ciepłego i długiego lata wyraźnie łagodniejsza zima. Klimat taki to sprzyjające warunki do rozwoju turystyki i rolnictwa.

Średnia roczna temperatura spada tu nieco poniżej 8 0C, a temperatura okresu wegetacyjnego poniżej 14 0C. Okres wegetacyjny zaczyna się dopiero w pierwszej dekadzie kwietnia  i trwa 31 – 32 tygodnie. Region ten ma najwięcej opadów (powyżej 700, a nawet 800 mm).

Na omawianym terenie przeważają wiatry północno – zachodnie i południowo – zachodnie, natomiast udział wiatrów z kierunków północnego, północno – wschodniego  i północnego  jest nieznaczny, co wynika z zależności klimatu śląska od wpływów oceanicznych.

Najkorzystniejsze warunki klimatu lokalnego są na zboczach o nachyleniu powyżej 5%, eksponowanych ku południowi. Klimat zboczy, obok różnic w nasłonecznieniu, charakteryzuje zmienność temperatur maksymalnych (najwyższe na zboczach południowych, najniższe na północnych). W obrębie dolin, gdzie gromadzi się w czasie pogody radiacyjnej chłodne i wilgotne powietrze, panują niekorzystne warunki klimatyczne

Tabela 10. Róża Wiatrów

## 2.5. Gospodarka Gminy

### 2.5.1. Rolnictwo

W strukturze użytków rolnych przewagę stanowią obecnie grunty orne (76%). Według danych z Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2002 roku, 5.6% powierzchni gruntów ornych w gminie Piława Górna stanowiły odłogi i ugory, przy znacznym udziale powierzchni odłogowanej (73%).

Według danych Urzędu Statystycznego na przełomie lat 1996 – 2007 spadek powierzchni użytków zielonych w gminie wyniósł 31%. Szczególnie dotyczył on powierzchni łąk.

Miejski charakter gminy, odchodzenie od produkcji zwierzęcej, zapotrzebowanie ziemi na cele nierolnicze wymusiły zmianę struktury użytkowania gruntów w Piławie Górnej.

Na terenie gminy Piława Górna w 2005 roku zarejestrowanych było 125 gospodarstw rolnych. Ich liczba zmniejszyła się wyraźnie od roku 2002 (o 43.4%). Są to głównie działki rolne i gospodarstwa rolne nieprzekraczające powierzchni 5 ha (65% wszystkich zarejestrowanych gospodarstw). Zaledwie 1 gospodarstwo rolne można zaliczyć do gospodarstwa wielkoobszarowego, tj. o powierzchni przekraczającej 50 ha. Stan taki jest zupełnie zrozumiały z racji miejskiego charakteru gminy.

| Zestawienie gospodarstw | Ha |
| --- | --- |
| <5ha | 99 | 173,26 |
| 5-15 ha | 24 | 199,49 |
| 15-50 ha | 8 | 168,33 |
| >50 ha | 2 | 135,05 |
|  | 133 | 676,14 |

Tabela 11Udział wielkości gospodarstw w gminie

Produkcja roślinna w gminie opiera się głównie na uprawie zbóż. Stanowią one 66.3% powierzchni zasiewów głównych ziemiopłodów. W strukturze zasiewów zbóż dominuje pszenica (65.3%). Według danych Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2002 roku uprawą pszenicy zajmowało się 130 na 159 gospodarstw prowadzących produkcję roślinną.

Tabela 12 Powierzchnia zasiewów w indywidualnych gospodarstwach rolnych 2005

| Wyszczególnienie | Ilość |
| --- | --- |
| zasiewy ogółem | 1573 ha |
| w tym zboża | 1043 ha |
| Pszenica | 681 ha |
| Żyto | 10 ha |
| Jęczmień | 147 ha |
| Owies | 80ha |
| Pszenżyto | 100 ha |
| mieszanki zbożowe | 25 ha |
| Ziemniaki | 20 ha |
| rośliny pastewne | brak danych |
| Warzywa | brak danych |

Tabela 13 Średnie plony z 1 ha gruntów ornych

| Uprawy | Plon ( dt/ha) |
| --- | --- |
| Pszenica | ok. 40 q/ha |
| żyto | ok. 35 q/ha |
| Jęczmień | ok. 35 q/ha |
| Pszenżyto | ok. 25 q/ha |
| Ziemniaki | ok. 200 q/ha |

Tabela 14 Struktura zasiewów w gminie na podstawie  GUS 2002 oraz Plan Rozwoju lokalnego 2007

|  | 2002 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| rodzaj | pow. [ha] | Udział % | pow. [ha] | Udział % |
| zboża | 576 | 78,7 | 1043 | 66 |
| pszenica | 433 | 59,2 | 681 | 43 |
| żyto | 2 | 0,3 | 10 | 0,6 |
| jęczmień | 99 | 13,5 | 147 | 9,3 |
| owies | 28 | 3,8 | 80 | 5,1 |
| pszenżyto | 8 | 1,1 | 100 | 6,3 |
| mieszanki | 5 | 0,7 | 25 | 1,6 |
| kukurydza | 0 | 0,0 | b.d | b.d. |
| ziemniaki | 34 | 4,6 | 20 | 1,3 |
| buraki | 15 | 2,0 | b.d. | b.d. |
| rzepak i rzepik | 108 | 14,8 | b.d. | d.d |
| RAZEM | 732 | 100,0 | 1573 | 100 |

Na terenie gminy znajduje się jedno przedsiębiorstwo rolno – spożywcze skupujące głównie zboża, rzepak i buraki. Na terenie gminy rolnicy są zrzeszeni w Dzierżoniowskiej Grupie Producentów Nasion Zbóż.

Zgodnie ze spisem  2002  na terenie gminy utrzymywane są zwierzęta hodowlane  zgodnie z załączoną poniżej tabelą.

| Stan zwierząt hodowlanych |
| --- |
| trzoda | Bydło | owce | kozy | Konie |
| 303 | 253 | 6 | 16 | 7 |

### 2.5.2. Przemysł  i usługi

Aby przedstawić strukturę gospodarki lokalnej posłużono się dostępnymi danymi Urzędu Statystycznego we Wrocławiu. Dane te określają liczbę podmiotów gospodarczych występujących na terenie Gminy na 608, w tym sektorze publicznym działa 18 podmiotów, w prywatnym natomiast 590.

W strukturze gospodarki lokalnej przeważają podmioty niebędące podmiotami prawa handlowego i działające na podstawie wpisu do rejestru działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwa te należą do grupy tak zwanych średnich i małych przedsiębiorstw MŚP. Ponad 95% zarejestrowanych podmiotów gospodarczych zatrudnia nie więcej niż 9 pracowników. Tylko jedno przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 50 osób.

Najwięcej lokalnych przedsiębiorstw zajmuje się działalnością przemysłową (34% ) zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, z czego wszystkie działają w ramach tzw. przetwórstwa przemysłowego). Dość liczna grupa podmiotów zajmuje się działalnością klasyfikowaną jako handel i naprawy (29.6%). Budownictwem zajmuje się 8.2% wszystkich przedsiębiorców w gminie. Następnymi popularnymi branżami, w których działają lokalne podmioty gospodarcze jest transport, gospodarka magazynowa (6.9%) oraz obsługa nieruchomości i firm (10%).

Analizując powyższe zestawienia można stwierdzić, że gospodarka lokalna zdominowana jest przez podmioty działające w przemyśle i to ją wyróżnia. Wartym podkreślenia jest fakt, że spora grupa tych podmiotów działa w branży kamieniarskiej. Dzięki bogatym złożom kamienia na terenie miasta działają liczne zakłady kamieniarskie, a przedsiębiorcy są stowarzyszeni w jednym stowarzyszeniu tj. Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Branży Kamieniarskiej. Na terenie Piławy Górnej działa  spółka „Dolnośląskie Surowce Skalne”, która zajmuje się eksploatacją złóż amfibolitu i migmatytu.

### 2.5.3. Przemysław turystyczny

Ze względu na swoje położenie, miasto jest bardzo atrakcyjne krajoznawczo i turystycznie. Urozmaicona rzeźba terenu i bliskie sąsiedztwo Gór Sowich mogą stanowić atrakcję turystyczną dla mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska jako baza wypadowa.

Baza noclegowa w Piławie Górnej jest słabo rozwinięta. Na terenie miasta znajduje się jeden Hotel „Adam” Klubu Sportowego Piławianka, który posiada zaledwie 14 miejsc noclegowych (6 pokoi).

Na terenie gminy znajduje się także jedno gospodarstwo agroturystyczne „Zamczysko”, które na terenie byłego folwarku i pałacu wynajmuje również pomieszczenia na warsztaty malarskie oraz imprezy plenerowe.

### 2.5.4. Leśnictwo

Ogólna powierzchnia lasów od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie i wynosi 63 hektary, z czego 60 hektarów znajduje się w rękach Lasów Państwowych (Nadleśnictwo Świdnica), 2 hektary w zasobach Własności Rolnej Skarbu Państwa natomiast 1 hektar należy do gminy. Poza tym, na terenie gminy znajduje się 10 hektarów gruntów zadrzewionych i zakrzewień.

Lasy w Piławie Górnej skoncentrowane są przede wszystkich w części północnej i wschodniej miasta. W lasach tych nie występują strefy ochronne, nie ma także wyznaczonych parkingów leśnych. Jest to las mieszany, iglasto – liściasty z przewagą sosny i jodły. Z drzew liściastych przeważa jodła, dąb i jesion.

Tabela 15  Powierzchnia lasów  i ilość drewna opałowego, 2010

| Nadleśnictwo | Powierzchnia [ha] | Drewno opałowe [m3/a] |
| --- | --- | --- |
| Świdnica | 63 | 59 |
| Σ | 63 | 59 |

## 2.6. Infrastruktura techniczna

### 2.6.1.  Zaopatrzenie w wodę

Gmina miejska Piława Górna posiada sieć wodociągową. Jej sumaryczna długość wynosi 30 km. Woda jest pobierana z 2 ujęć wód podziemnych, których wydajność sumaryczna wynosi 1824 m3 na dobę.

Na terenie miasta znajduje się stacja uzdatniania wody „NOWAR”. W Piławie Górnej, do sieci wodociągowej podłączonych jest 1550 gospodarstw domowych i 92 odbiorców komunalnych. Woda jest dostarczana do ponad 90 % mieszkańców gminy. Największe roczne zużycie wody dotyczy działalności przemysłowej i wynosi 24 376 m3. Znacznie mniej, zużywa się wody na cele bytowo – gospodarcze. Siecią wodociągową zarządza podmiot zewnętrzny: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. z Dzierżoniowa.

Piława Górna zaopatrywana jest z wodociągu grupowego administrowanego przez „WiK” Dzierżoniów Sp. z o. o. o łącznej długości 15,1 km czerpiącego wodę ze studni o łącznych zasobach eksploatacyjnych Qe = 112 m3/h. Z indywidualnego ujęcia pokrywane jest zapotrzebowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Szkolnej 6. Z ujęcia czerpana jest woda w ilości Qmaxh = 3,1 m3/h.

Gmina Piława Górna zwodociągowana jest w 98 %.

### 2.6.2.  Odprowadzenie ścieków

Sieć kanalizacyjna w gminie, w stosunku do sieci wodociągowej jest słabo rozwinięta. Piława Górna jest skanalizowana jedynie w 52%, a proces budowy kanalizacji rozpoczął się w 1995 wraz z oddaniem oczyszczalni ścieków. Obecnie sieć liczy 16,3 km w tym 1,2 km sieci ogólnospławnej. Według danych z Urzędu Miasta 73.5% odbiorców korzysta z sieci kanalizacyjnej. Na terenie gminy około 300 gospodarstw domowych posiada szamba, a 2 posiadają indywidualne oczyszczalnie ścieków.

Na terenie gminy funkcjonuje jedna oczyszczalnia ścieków w Piławie Górnej – mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków, SUPERBIOS–1000.  Aktualnie w oczyszczalni oczyszczanych jest 770 m3/d ścieków. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Piławy. Ma moc przerobowa wynosi 1679 m3.

Na terenie gminy kanalizacja ogólnospławna ma długość 1,2 km  natomiast kanalizacja prowadząca ścieki sanitarne (bez przyłączy) jest długości  8,9 km, w tym: kolektor sanitarny - główny o długości 2,2 km  i kolektory boczne o długości 6,7 km.

Tabela 16 Ilość ścieków, 2004

| Oczyszczalnia | Przepustowość [m3/d] | Rzecz. ilość ścieków [m3/d] | Sucha masa osadów [Mg/rok] | Masa piasku [Mg/rok] | Masa skratek [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Piława Górna | 1000 | 573 | 65,8 | 17,6 | 15,7 |

### 2.6.3. 	Zaopatrzenie w gaz

Piława Górna została zgazyfikowana już po 1945 roku. W chwili obecnej do sieci jest podłączonych 2200 gospodarstw domowych i około 650 budynków. Sumaryczna długość sieci gazowej na terenie gminy wynosi 26 161 metrów w tym 14 417 sieci niskiego ciśnienia i 11 744 metry średniego ciśnienia. Na całej długości sieci w gminie znajdują się 3 stacje redukcyjne, a roczne zużycie gazu wynosi 2 350 000 m3. Siecią na terenie gminy opiekuje się Dolnośląska Spółka Gazownicza Wałbrzych – Dział Obsługi Sieci Dzierżoniów.

Tabela 17. Liczba odbiorców gazu  2004 – 2009

| Rok | Liczba odbiorców gazu (stan na dzień 31 gr.) |
| --- | --- |
|  | Ogółem | Gospodarstwa domowe | Przemysł | Inni |
|  |  | Ogółem | W tym ogrzew. miesz. |  |  |
| 2009 | 2070 | 2035 | 574 | 10 | 25 |
| 2008 | 2087 | 2054 | 547 | 9 | 24 |
| 2007 | 2100 | 2075 | 547 | 10 | 15 |
| 2006 | 2107 | 2085 | 540 | 6 | 16 |
| 2005 | 2127 | 2073 | 508 | 19 | 35 |
| 2004 | 2113 | 2060 | 460 | 18 | 35 |

Tabela 18Zużycie gazu w tys.m3 w latach 2004 – 2009

| Rok | Zużycie gazu w ciągu roku w tys. m3 |
| --- | --- |
|  | Ogółem | Gospodarstwa domowe | Przemysł | Inni |
|  |  | Ogółem | W tym ogrzew. miesz. |  |  |
| 2009 | 1509,2 | 1042,9 | 509,9 | 291,3 | 175 |
| 2008 | 1426,5 | 1062,8 | 663,4 | 164,4 | 199,3 |
| 2007 | 1350,5 | 1093,3 | 622,8 | 118,2 | 139 |
| 2006 | 1448,4 | 1176,2 | 657 | 25,1 | 247,1 |
| 2005 | 1395,7 | 954 | 558,4 | 149,6 | 292,1 |
| 2004 | 1485,4 | 1025,2 | 542,5 | 168,7 | 291,5 |

Tabela 19  Udział odbiorców gazu

Największym odbiorcą gazu są gospodarstwa domowe wykorzystujące gaz na cele bytowe oraz grzewcze.   Spadek zużycia gazu zauważono w roku 2009 głównie w wykorzystywaniu na cele grzewcze pomimo wzrostu ilości odbiorców. Związane jest to ze wzrostem cen gazu i wycofaniem się odbiorców gospodarstwa domowych z opalania gazem.

Latach  2004 – 2008  nastąpił wzrost o 22%  zużycia gazu na ogrzewanie mieszkań  przy 1,2 procentowym zmniejszeniu się ilości  odbiorców.

Przemysł jest odbiorcą gazu w 20% ogólnego zużycia gazu i ilość gazu stale się zwiększa.

Od latach 2004 - 2009  ilość zużytego gazu  nie wiele się zwiększyła zaledwie o 1,6 %.

### 2.6.4.	Zaopatrzenie w energię elektryczną

Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych średnio w powiecie dzierżoniowskim zgodnie z danymi GUS we Wrocławiu za 2009 rok wynosi: 697,8 kWh/rok/mieszkańca oraz 1718,7 kWh/rok/odbiorcę

Na terenie gminy Piława Górna EnergiaPro GRUPA TAURON S.A. posiada rozległą siec średniego i niskiego napięcia. Na terenach miejskich odbiorcy końcowi zasilani są głownie z sieci nn.

Raport energetyczny dla Gminy Piława Górna dotyczący liczby odbiorów energii elektrycznej dla różnych grup taryfowych w latach 2000 – 2009 zestawiono w tabeli x2, a w tabeli x3 zestawiono ilość energii elektrycznej dostarczonej do odbiorców energii elektrycznej zlokalizowanych na terenie Gminy Piława Górna w poszczególnych grupach taryfowych w latach 2000 – 2009.

Tabela 20 Liczba odbiorców energii elektrycznej zlokalizowanych na terenie gminy miejskiej Piława Górna w poszczególnych grupach taryfowych w latach 2000 – 2009

| L.p | Grupa Taryfowa | Liczba odbiorców energii elektrycznej |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|  | symbol | odb. | odb. | odb. | odb. | odb. | odb. | odb. | odb. | odb. | odb. |
| 1 | WN | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ŚN | X | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 |
| 3 | nn | X | 3054 | 2975 | 3071 | 2913 | 3008 | 2927 | 2927 | 2891 | 2887 |

Na terenie Gminy Piława Górna nie występują odbiorcy zasilani na wysokim napięciu, ale występuje tu kilku odbiorców zasilanych z sieci średniego napięcia, w roku 2000 było tych odbiorców 7 natomiast w roku 2008 już 10. Z sieci niskiego napięcia zasilanych jest ok.. 3000 odbiorców i w podanym okresie 2000-2009 można przyjąć, że jest to liczba stała.

Tabela 21 Ilość energii elektrycznej dostarczonej do odbiorców energii elektrycznej zlokalizowanych na terenie gminy miejskiej Piława Górna w poszczególnych grupach taryfowych w latach 2000 – 2009

| L.p | Grupa Taryfowa | Ilość energii elektrycznej dostarczonej do odbiorców |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|  | symbol | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MW | MWh | MWh | MWh | MWh |
| 1 | WN | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ŚN | X | 3056 | 2516 | 2810 | 2629 | 2295 | 2700 | 2027 | 1871 | 1629 |
| 3 | nn | X | 8817 | 9197 | 9017 | 9020 | 8899 | 8642 | 8844 | 7669 | 8641 |
|  | Razem | --- | 11873 | 11613 | 11827 | 11629 | 11194 | 11342 | 10871 | 9540 | 10270 |

Z zestawienia zamieszczonego w powyższej tabeli7 widać, że od roku 2000 następuje systematyczny wzrost zużycia energii elektrycznej przez odbiorców zasilanych z sieci średniego napięcia. Wzrost zużycia energii przez tych odbiorców jest prawie dwukrotny i świadczy to o znacznym rozwoju przemysłowym na terenie gminy. Zużycie energii przez odbiorców zasilanych z sieci niskiego napięcia ustabilizowało się w ostatnich latach na poziomie ok. 9000 MWh. Sumaryczny pobór energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych n a poziomie średniego i niskiego napięcia w ostatnich kilku latach utrzymywał się na poziomie ok. 11 800 MWh.

### 2.6.5. Zaopatrzenie w ciepło

Na terenie Gminy nie występują scentralizowane systemy ogrzewania. Poszczególne budynki użyteczności publicznej lub mieszkalnictwa zbiorowego ogrzewane są lokalnymi kotłowniami lub za pomocą pieców. Własne gazowe kotłownie posiadają szkoły na terenie miasta i spółdzielnia mieszkaniowa.

Tabela 22.Zużycie energii w gminie  ( własne 2009)

| Jednostka | Zużycie energii w gminie |
| --- | --- |
| GJ | 156363,2 |
| MWh | 43434,2 |
| % | 100% |

### 2.6.6. Gospodarka odpadami

Piława Górna nie posiada własnego wysypiska śmieci. Gmina wywozi nieczystości komunalne na wysypisko śmieci do miejscowości Gilów, znajdującej się na terenie gminy wiejskiej Dzierżoniów. Wysypisko to zostało utworzone w 1987 roku w byłych kamieniołomach bazaltu. Zajmuje ono powierzchnię 4,2 ha i ma pojemność 1 005 284 Mg. Wysypisko obsługuje cały powiat i obecnie jest już w 83% wykorzystane. Mimo to jego eksploatacja planowana jest do 2012 roku. Wywozem nieczystości z terenu Piławy Górnej zajmuje się Zakład Usług Komunalnych „Tadeusz Drozdowski” w Pieszycach, który także zarządza wysypiskiem śmieci w Gilowie.

Od 2003 roku Piława Górna należy do Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD 7, którego głównym zadaniem jest stworzenia wspólnego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych. W gminie prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych, którą objętych zostało 520 gospodarstw domowych. Akcja uświadamiająca konieczność segregowania śmieci jest prowadzona przede wszystkim w przedszkolu i szkołach, a także przez rozmieszczanie w mieście kontenerów i pojemników służących sortowaniu śmieci. Gmina posiada program ochrony środowiska oraz program gospodarowania odpadami.

Tabela 23 Prognoza  ilości odpadów od 2003 – 2015

| Ilość odpadów komunalnych[Mg] | 2003 | 2006 | 2010 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina Piława Górna | 1881 | 2312 | 2501 | 2726 |

### 2.6.7.  Komunikacja

Przez Piławę Górną nie przebiega żadna droga krajowa. Przez miasto przechodzi 3.3-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej, prowadzący ze Strzegomia w kierunku granicy państwa. Przebiega tu także droga powiatowa o długości 6.5 km łącząca Jodłownik i Ciepłowodny.

Gmina zarządza w sumie 25.7 km dróg na swoim terenie.  Mieszkańcy Gminy mogą korzystać z kilku rodzajów komunikacji zbiorowej: komunikacji miejskiej, komunikacji międzymiastowej, PKP.

Tabela 24 Długość dróg na terenie Gminy

| Rodzaj drogi | Długość [m] | Powierzchnia pobocza [m2] |
| --- | --- | --- |
| Drogi wojewódzkie | 3300 | 7920 |
| Drogi powiatowe | 6500 | 15600 |
| Drogi gminne | 25700 | 61680 |
| Σ | 35500 | 85200 |

## 2.7. Struktura budowlana

Na terenie gminy znajdują się głownie budynki mieszkalne. Zgodnie z  ewidencją GUS 2002r na terenie gminy znajdują się  684 budynki  o powierzchni 136 tys. m2.  Budynki mieszkalne  to 664 budynki z 2309 gospodarstw domowych. Średnia wielkość mieszkania wynosi 61,4 m2/1 mieszkanie.

Tabela 25 Zestawienie ilości budynków i ich powierzchni, 2002 GUS

|  | [ilość] | Pow.[m2] |
| --- | --- | --- |
| Średnia pow. mieszkania |  | 61,4 |
| Gospodarstwa domowe | 2309 |  |
| Budynki ogółem | 684 | 136447 |
| Budynki mieszkalne | 664 | 134495 |
| Bud. miesz.-inwent.-gosp. | 16 | 1345 |
| Budynki pozostałe | 4 | 607 |

### 2.7.1. Zasoby mieszkaniowe

Budynki stanowią w większości własność prywatna. Część budynków  - 20 % stanowi własność gminy.  W Piławie Górnej 11 budynków o pow. 11tys.m2 posiada Spółdzielnia mieszkaniowa w Dzierżoniowie, gdzie zamieszkuje 580 mieszkańców.

Zasoby mieszkaniowe są w 66% sprzed II wojny światowej. W ostatnich latach 1889 – 2009 zwiększył się udział nowego budownictwa i wynosi 9 % w ogólnej ilości budynków mieszkalnych  spisanych wg GUS w 2002 r.

Tabela 26 Zestawienie wieku budynków mieszkaniowych  w gminie wg GUS 2002

| Budynki mieszkalne |
| --- |
| 1918 | 270 | 61971 m2 | 46% |
| 1918-44 | 201 | 27310 m2 | 20% |
| 1945-70 | 14 | 3109 m2 | 2% |
| 1971-78 | 24 | 8562 m2 | 6% |
| 1979-88 | 82 | 18957 m2 | 14% |
| 1989-2002 | 61 | 12596 m2 | 9% |
| Inne | 12 | 1990 m2 | 1% |
| RAZEM | 664 | 134 495 m2 |  |

## 2.8. Jednostki, zakłady budżetowe i spółki miasta

### 2.8.1. Struktura własności gruntów gminy

Jeżeli chodzi o bilans wykorzystania gruntów w gminie, to największym właścicielem na terenie gminy jest skarb państwa. W jego rękach jest 830 ha gruntów. Osoby fizyczne posiadają na terenie gminy 717 ha, a osoby prawne 202 ha. Wśród innych właścicieli gruntów w Piławie Górnej znajduje się powiat (5 ha), województwo (6 ha) i lasy państwowe (63 ha). Gmina posiada 206 ha.

### 2.8.2. Gospodarka komunalna

Mienie komunalne Gminy Miejskiej Piława Górna wg stanu na dzień 30 września 2008 r. znajduje się w użytkowaniu 8 jednostek organizacyjnych w tym:

- 4 jednostki budżetowe tj. Urząd Miasta, 1 Szkoła Podstawowa, 1 Gimnazjum, 1

Ośrodek Pomocy Społecznej

- 1 zakład budżetowy, tj. 1 Przedszkole Publiczne

- 1 spółka tj. Spółka Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. (na podstawie umowy o zarządzanie powierzono spółce majątek komunalny gminy)

- 2- instytucje kultury: Miejski Ośrodek Kultury, Biblioteka Miejska w Piławie Górnej.

Tabela 27 Stan własności gminnej na dzień  30.09.2008

|  | Wyszczególnienie | Stan na koniec roku przedającego rok sprawozdawczy (2008) | Stan na koniec roku sprawozdawczego (2009)* | Planowane zwiększenia + zmniejszenia – stanu w roku budżetowym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grunty ogółem w tym | 265 | 256 | -9 |
|  | Rolne | 134 | 127 | -7 |
|  | Zbudowane i zurbanizowane | 120 | 118 | -2 |
|  | Pozostałe | 11 | 11 | - |
| 2. | Budynki – ogółem w tym: | 139 | 137 | -2 |
|  | Mieszkalne | 123 | 121 | -2 |
|  | W tym: Lokale gminy ( liczba) | 514 | 494 | -20 |
|  | Szkolne | 4 | 4 | - |
|  | Kulturalne | 1 | 1 | - |
|  | Służby Zdrowia | - | - | - |
|  | Inne | 11 | 11 | - |

Gmina Piława Górna posiada w swoich zasobach dużą liczbę nieruchomości. W większości są to budynki mieszkalne. Na dzień 31 marca 2007 gmina posiadała takich obiektów 121. Stan ten uległ zmianie w ciągu 2 lat – nastąpił spadek o 7 budynków. W większości stan techniczny tych obiektów jest niezadowalający i wymaga remontów, nawet kapitalnych.

Komunalnymi zasobami mieszkaniowymi oraz lokalami użytkowymi położonymi na terenie Gminy Piława Górna zarządza Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej.

Zmniejszeniu uległa liczba lokali mieszkalnych będących własnością gminy, z 514 w 2008 roku do 494 w 2009 roku. Z całkowitej powierzchni eksploatacyjnej lokali będących w rękach gminy ponad 97% stanowi powierzchnia mieszkań, których przeciętna wielkość to 50 m2.

Tabela 28 Obiekty użyteczności publicznej i ich stan 2005

| Lp. | Nieruchomość | Miejsce na terenie gminy | Charakter ( na co jest przeznaczony) | Stan techniczny ( krótki opis) | Wielkość/ kubatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowo-administracyjnym | ul. Piastowska 29 | Siedziba Urzędu Miasta | Dobry | 459.10 m2 |
| 2. | Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym | ul. Wiejska 2 | Gimnazjum | Niezupełnie zadowalający | 1.012.85 m2 |
| 3. | Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym | Ul. Kościuszki 1 | Szkoła Podstawowa | Bardzo dobry | 3.079.20m2 |
| 4. | Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym | ul. Kościuszki 1b | Szkoła Podstawowa | Niezupełnie zadowalający | 992m2 |
| 5. | Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym | ul. Piastowska 40 | Miejski Ośrodek Kultury | Zadawalający | 1.576.41 m2 |
| 6. | Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym | ul. Limanowskiego | Budynek Świetlicy | Zadawalający | 214.12m2 |
| 7. | Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym | ul. Polna 5 | Budynek Remizy Strażackiej | Dobry | 224.52m2 |
| 8. | Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym | ul. Piastowska 15a | Klub Sportowy | Dobry | 508.80m2 |
| 9. | Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym | ul. Mickiewicza 5 | Przedszkole Publiczne | Zadawalający | 861.60m2 |

### 2.8.3  Polityka przestrzenna

Miasto posiada, uchwalone w 1998 r., studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz prawie pełne pokrycie planistyczne, sporządzonymi w latach 1999 - 2010, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Planu miejscowego nie posiada jedynie południowo - zachodnia część obszaru miasta, położona po obu stronach trasy przesyłowej linii elektroenergetycznej WN 220 kV na kierunku Dobrzeń - Świebodzice. Jest to obszar rolno - leśny, gdzie nie przewiduje się koncentracji projektowanego zainwestowania.

Zgodnie z opracowaniem „Ocena aktualności studium ukierunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piławy Górnej i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piława Górna" wymaga aktualizacji i zmiany, w aspekcie aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, podjętych decyzji i rozstrzygnięć administracyjnych.

W latach 2006 - 2007 Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie wydało osobom fizycznym i

instytucjom łącznie 51 pozwoleń na budowę. Podejmowane przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczyły:

– budowy pojedynczych budynków mieszkalnych jednorodzinnych - łącznie 13 obiektów budowlanych,

– rozbudowy bądź remontu istniejących budynków mieszkalnych,

– modernizacja bądź budowa  instalacji

## 2.9. Powiązania Gminy

Przez gminę wiodą ważne szlaki komunikacyjne. Gmina jest również powiązana  ciągami infrastrukturalnymi głownie z  okolicznymi przyległymi gminami poprzez :

- Rurociąg gazowy

- Linie energetyczne

- Wodociąg  i kanalizację

Gmina  należy wraz z  gminami: Dzierżoniów,  Bielawa,  Pieszyce,  Wiejska Dzierżoniów,  Niemcza  do Komunalnego  Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD 7. Związek ten został powołały przez gminy powiatu dzierżoniowskiego w 2003 roku dla  zbudowania zintegrowanego, wspólnego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych od ponad stutysięcznej populacji mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego.

# 3.  Stan aktualny zaopatrzenia energetycznego Gminy i ocena  przewidywanych zmian zaopatrzenia

Budynki na terenie gminy ogrzewane są głównie przez indywidualne kotłownie opalane węglem, drewnem i gazem ziemnym. W budynkach gminnych dominującym paliwem jest gaz ziemny i olej opałowy.

Energia elektryczna jest podłączona do 100 % odbiorców na terenie gmin. Dla oszacowania zużycia energii cieplnej oraz elektrycznej przeprowadzono analizę zużycia ciepła na podstawie ankiety załączonej w materiałach pomocniczych.

Analizie poddano aktualne zużycie ciepła w następujących grupach budynków:

Budynki mieszkalne

- na podstawie wywiadu

- na podstawie ankiet dla budynków w zarządzie gminy

Obiekty przemysłowe

- na podstawie ankiet  i wywiadu  - otrzymano od Bigpol i Lerix

Budynki użyteczności publicznej

- na podstawie ankiet dla budynków gminy

Nie otrzymano wypełnionych ankiet z 12 –tu zakładów przemysłowych.

## 3.1. Zaopatrzenie w ciepło

Budynki mieszkalne

Budynki  mieszkalne  w gminie w ilości 684 w większości z okresu przedwojennego  to budynki o wysokiej energochłonności. Na podstawie wywiadów oszacowano sposób ogrzewania oraz ilość zużycia paliwa.

Tabela 29.Udział zużycia paliw na cele grzewcze dla budownictwa mieszkalnego (wg odpowiedzi na ankiety)  wg zużycia energii cieplnej

| Jednostka | Zużycie energii w sektorze mieszkaniowym | Zużycie drewna | Zużycie węgla | Zużycie gazu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GJ | 150595,2 | 11346,8 | 101704,0 | 37544,4 |
| MWh | 41832 | 3151,9 | 28251,1 | 10429,0 |
| % | 100% | 7% | 68% | 25% |

Tabela 30 Udział zużycia paliw na cele grzewcze  dla budownictwa mieszkalnego komunalnego (wg odpowiedzi na ankiety)  wg zużycia energii cieplnej

|  | Energia | Drewno | Węgiel kamienny | Gaz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [GJ] | [t] | [t] | [m3] |
| RAZEM | 72169,0 | 928,6 | 2179,3 | 43777,6 |
| GJ | 72169,0 | 13929,6 | 56663,4 | 1575,0 |
| MWh | 20046,9 | 3869,3 | 15739,8 | 437,8 |

Tabela 31 Udział zużycia paliw na cele grzewcze  dla budownictwa mieszkalnego (wg odpowiedzi na ankiety)  wg zużycia energii cieplnej

Budynki mieszkalne ogrzewane są głównie węglem , który stanowią 68 % ogólnego zużycia energii cieplnej, ogrzewanie pomieszczeń  gazem stanowi 25%. Najmniej budynków ogrzewanych jest drewnem, jedynie 7 % budynków,  co potwierdza zmniejszone możliwości dostępu do drewna.

Budynki mieszkalne gminne

Budynki mieszkalne  gminne stanowią  20 % ogólnej ilości budynków  mieszkalnych.  Zużycie szacunkowe energii w budynkach mieszkalnych komunalnych wynosi  72 tys. GJ i  stanowi 48 % ogólnego zużycia ciepła na gospodarkę mieszkaniowa. Świadczy to złym stanie technicznym zwłaszcza o słabej ciepłochronności budynków gminnych.

Przemysł

Ze względu na specyfikę odbiorcy przemysłowi głównie posiłkują się gazem, który stanowi główny udział – 100% w zużyciu  energii cieplnej w przemyśle. Badania wykonano na przykładzie dwóch zakładów przemysłowych Lerix  oraz Bigpol.

Tabela 32 Struktura rocznego zużycia energii cieplnej i paliw w większych zakładach przemysłowych (wg odpowiedzi na ankiety)

| Nazwa zakładu | Zużycie energii w przemyśle [GJ/a] | Gaz [m3/a] |
| --- | --- | --- |
| Ampi | b.d | b.d |
| Bigpol | 2500,2 | 69450 |
| DSS | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Farmer | b.d | b.d |
| Frosz | b.d | b.d |
| Has | b.d | b.d |
| Jaszczyszyn | b.d | b.d |
| Jurasz | b.d | b.d |
| K&K | b.d | b.d |
| Kamtral | b.d | b.d |
| Lerix | 210,6 | 5850 |
| Profilex | b.d | b.d |
| Sportlife | b.d | b.d |
| Wójcik | b.d | b.d |
| Zimoch | b.d | b.d |
| Przemysł całk. | 2710,8 | 75300,0 |
| GJ | 2710,8 | 2710,8 |
| MW | 753,0 | 753,0 |

Administracja  - budynki użyteczności publicznej

Budynki administracyjne, szkoły itp. są opalane głownie gazem, który stanowi  81 % ogólnego zużycia ciepła w tym sektorze.

Tabela 33 . Ilość rocznego zużycia energii cieplnej w budynkach  użyteczności publicznej  (na podstawie ankiet)

| Nazwa budynku | Zużycie energii [GJ/a] | Zużycie oleju [t/a] | Gaz [m3/a] |
| --- | --- | --- | --- |
| Szkoła Podstawowa A | 913,8 |  | 25383,3 |
| Szkoła Podstawowa B | 274,1 |  | 7613,9 |
| Gimnazjum | 576 | 13,7 |  |
| Przedszkole | 316,7 |  | 8797,2 |
| MOK | 667,8 |  | 18550,0 |
| Urząd Miasta | 308,8 |  | 8577,8 |
|  | 3057,2 | 13,7 | 68922,2 |

Tabela 34. Udział  zużycia paliw na cele grzewcze  w budynkach użyteczności publicznej  (wg odpowiedzi na ankiety)  wg zużycia energii cieplnej

| Jednostka | Zużycie energii w użyteczności publicznej | Zużycie oleju | Zużycie gazu |
| --- | --- | --- | --- |
| GJ | 3057,2 | 576,0 | 2481,2 |
| MWh | 849,2 | 160,0 | 689,2 |
| % | 100% | 19% | 81% |

Tabela 35. Udział zużycia paliw na cele grzewcze  w budynkach użyteczności publicznej  (wg odpowiedzi na ankiety)  wg zużycia energii cieplnej

Rolnictwo

Jest brak danych.

Gmina

Głównym źródłem pozyskania energii cieplnej jest gaz oraz węgiel. Ich wspólny udział w strukturze gospodarki cieplnej wynosi 92,0 % , z tego 65,0%  stanowi  węgiel.

Szacuje się , że zużycie energii cieplnej w całej gminie wynosi około 156 tys. GJ  na rok, co stanowi 43 tys. MWh.

Tabela 36  Szacunkowy bilans rocznego zużycia energii i paliw w Gminie Piława Górna na cele grzewcze

| Jednostka | Zużycie energii w gminie | Zużycie oleju | Zużycie węgla | Zużycie gazu | Zużycie drewna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GJ | 156363,2 | 576,0 | 101704,0 | 42736,4 | 11346,8 |
| MWh | 43434,2 | 160,0 | 28251,1 | 11871,2 | 3151,9 |
| % | 100% | 1% | 65% | 27% | 7% |

Tabela 37Udział  zużycia paliw na cele grzewcze  wg zużycia energii cieplnej

Ze względu na charakter gminy, mieszkalnictwo zużywa 96,3 % ogólnej ilości energii cieplnej w gminie, przemysł  - 1,7% , użyteczności publicznej – 2,0 %.

Tabela 38. Udział  zużycia paliw  sektorowo na cele grzewcze  wg zużycia energii cieplnej

| Jednostka | Mieszkalnictwo | Przemysł | Użyteczności publicznej |
| --- | --- | --- | --- |
| GJ | 150595,2 | 2710,8 | 3057,2 |
| MWh | 41832 | 753 | 849,2 |
| % | 96,3% | 1,7% | 2,0% |

Tabela 39. Udział  zużycia paliw  sektorowo na cele grzewcze  wg zużycia energii cieplnej własne 2010

## 3.2. System elektroenergetyczny

Zaopatrzenie w energię elektryczną odbiorców zlokalizowanych na terenie Gminy Piława Górna odbywa się za pośrednictwem głównego punktu zasilania (GPZ) – stacji 110/20 kV R-DZIERŻONIÓW, zlokalizowanej na obrzeżach miasta Dzierżoniowa, powiązanej z systemem elektroenergetycznym dwoma liniami 110 kV. W stacji zabudowane są dwa transformatory mocy 110/20 kV o mocy 25 MVA każdy. W chwili obecnej pracują oba transformatory, z których łącznie pobierana jest moc ok. 15 MW. Stopień obciążenia transformatorów 110/20 kV wynosi łącznie ok. 34 %.

Ze stacji 110/20 kV R- DZIERŻONIÓW wyprowadzone są linie średniego napięcia 20 kV zasilające stacje transformatorowe 20/0,4 kV na terenie miasta i gminy Piława Górna, będące własnością EnergiaPro, jak również stacje należące do odbiorców indywidualnych. Sieć średniego i niskiego napięcia ma charakter napowietrzno-kablowy (na obszarach miasta o zwartej zabudowie siec wykonana jest jako kablowa). Stan techniczny sieci będącej własnością EnergiaPro S.A. Oddział w Wałbrzychu, służącej do zasilania gminy Piława Górna jest zadowalający. Układ sieci pozwala na wzajemne rezerwowanie poszczególnych ciągów liniowych. Dane dotyczące długości i rodzajów linii, jak również rozmieszczenia linii i stacji transformatorowych, stanowią informację niejawną i nie mogą być udostępnione.

Układ pracy sieci elektroenergetycznej jest tak skonfigurowany, aby w przypadku uszkodzenia linii lub stacji elektroenergetycznych na terenie gminy Piława Górna (np. na skutek złych warunków atmosferycznych, kradzieży, działań terrorystycznych itp.), istniała możliwość zasilania odbiorców z innych obiektów pracujących w układzie. W przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych związanych z uszkodzeniem sieci i braku możliwości dostarczenia energii elektrycznej na dużym obszarze lub ważnym odbiorcom, system organizacji pracy w EnergiaPro – całodobowy system pracy dyżurnych RDR i ZDR oraz pogotowia energetycznego, system dyżurów pogotowia domowego itd. pozwala na podjęcie szybkich działań w celu przywrócenia zasilania odbiorcom. O większych awariach oraz ich skutkach, informowane są Wydziały Reagowania Kryzysowego na różnych szczeblach administracji. W ramach współpracy z tymi wydziałami na bieżąco aktualizowane są bazy danych dotyczące: nazwisk, adresów i sposobów kontaktowania się ze służbami przedsiębiorstwa energetycznego i pracownikami administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych.

W celu polepszenia niezawodności pracy sieci EnergiaPro podejmuje działania modernizacyjne i inwestycyjne, mające na celu zwiększenie przepustowości sieci oraz poprawę pewności i jakości zasilania. Do działań tych należy zaliczyć: wymianę przewodów na przewody o większych przekrojach, stosowanie izolowanych przewodów w liniach napowietrznych, kablowanie linii napowietrznych w miejscach najbardziej narażonych na występowanie gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

Rozbudowa sieci energetycznej związana jest ze zwiększeniem zapotrzebowania na energię elektryczną na terenie gminy Piława Górna jest sukcesywnie wykonywana w ramach realizacji zawieranych umów o przyłączenie do sieci EnergiaPro.

Zadania inwestycyjne EnergiaPro w zakresie rozbudowy sieci elektroenergetycznej uzależnione są od rozwoju miasta i gminy oraz wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną istniejących odbiorców. Dokładny zakres rozbudowy sieci elektroenergetycznej dla poszczególnych obszarów gminy zostanie określony na etapie wydawania warunków przyłączenia.

W przypadku znacznego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną konieczna będzie rozbudowa istniejącej infrastruktury energetycznej, a w przypadku planowania lokalizacji stref zwartej zabudowy mieszkaniowej lub przemysłowej, należy przewidzieć tereny dla zlokalizowania stacji transformatorowych 20/0,4 kV oraz dla linii zasilających.

Na terenie Gminy Piława Górna znajduje się rozbudowana sieć oświetleniowa składająca się częściowo z linii kablowych oraz z linii napowietrznych. Zestawienie ilościowe istniejących latarni oświetleniowych na terenie Gminy Piława Górna, zestawiono w tabeli 23.

Sumaryczna ilość opraw oświetleniowych wynosi 496 sztuk. Zastosowano oprawy sodowe OUSC 70W, 100W, 150W, OUSA 250W, parkowe OCP70B-PC/II i oprawy Malaga. Jak widać z zestawienia w Gminie Piława Górna zainstalowane są jedynie lampy sodowe o niewielkich mocach jak na lampy uliczne: 285 sztuk opraw oświetleniowych o mocy 70 W (w tym: 25 sztuk opraw parkowych), 179 sztuk opraw oświetleniowych o mocy 100 W, 3 oprawy oświetleniowe o mocy 150 W i 29 sztuk opraw oświetleniowych o mocy 250 W.

W gminie nie występują już lampy rtęciowe.

Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana opraw oświetlenia wraz ze źródłami światła) wykonana została w 2005 r.

Tabela 40 Struktura oświetlenie drogowe w Gminie Piława Górna z podziałem na rodzaje i moc opraw oświetleniowych- stan na rok 2010

| L.p. | Miejscowość, ulica | Rodzaje i moc opraw oświetleniowych | Ilość (pkt.) i typ | Sterowanie/ Uwagi | Własność |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Podświetlenia | Oprawy sodowe | Oprawy rtęciowe | Oprawy |  |  |  |
|  |  |  |  |  | LED |  |  |  |
|  |  | Reft. | Ualog. | 70W | 100W | 150W | 250W | 400W | Inne * | 125W | 250W | Inne | - | Uliczne | Park. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Bohaterów Getta |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | sterowniki | Gmina |
| 2 | Budowlanych |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | astronom. | Gmina |
| 3 | Chrobrego |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  | i przekaźn. | Gmina |
| 4 | Cicha |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | zmierzch. | Gmina |
| 5 | Fabryczna |  |  | 7 | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  | Gmina |
| 6 | Górna |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | Gmina |
| 7 | Groszowiecka |  |  |  | 7 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | Gmina |
| 8 | Herbaciana |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | Gmina |
| 9 | Kasztanowa |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | Gmina |
| 10 | Kilińskiego |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | Gmina |
| 11 | Kolejowa |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | Gmina |
| 12 | Kościuszki |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  | Gmina |
| 13 | Kośmin |  |  | 22 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  | Gmina |
| 14 | Krótka |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | Gmina |
| 15 | Ligocka |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | Gmina |
| 16 | Liliowa |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | Gmina |
| 17 | Limanowskiego |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | Gmina |
| 18 | Lipowa |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | Gmina |
| 19 | Makowa |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | Gmina |
| 20 | Mała |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | Gmina |
| 21 | Mickiewicza |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | Gmina |
| 22 | Młynarska |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  | Gmina |
| 23 | Niecała |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | Gmina |
| 24 | Nowa |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | Gmina |
| 25 | Okrzei |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  | Gmina |
| 26 | Osiedlowa |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | Gmina |
| 27 | Oś. Małe |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  | Gmina |
| 28 | Oś. Młyńskie |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | Gmina |
| 29 | Oś. Nowe |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | Gmina |
| 30 | Piastowska |  |  |  |  | 2 | 27 |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  | Gmina |
| 31 | Plac Piastów SI. |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | Gmina |
| 32 | Polna |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | Gmina |
| 33 | Poziomkowa |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | Gmina |
| 34 | Rumiankowa |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | Gmina |
| 35 | Sąsiedzka |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | Gmina |
| 36 | Sienkiewicza |  |  | 58 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | Gmina |
| 37 | Słoneczna |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | Gmina |
| 38 | Staszica |  |  |  | 12 |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 29 |  |  | Gmina |
| 39 | Stawowa |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | Gmina |
| 40 | Szkolna |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | Gmina |
| 41 | Tulipanowa |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | Gmina |
| 42 | Wąska |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  | Gmina |
| 43 | Ząbkowicka |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  | Gmina |
| 44 | Zielona |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  | Gmina |
| Ogółem: | X | X | 260 | 179 | 3 | 29 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | X | X | X |

## 3.3.	Aktualne wykorzystanie istniejących nadwyżek lokalnych zasobów paliw i energii

Na terenie Gminy brak jest nadwyżek lokalnych zasobów paliw i energii – Rezerwy mocy można jak poprzednio określić na podstawie rezerwy występującej w stacji GPZ, w której są zabudowane są dwa transformatory mocy 110/20 kV o mocy 25 MVA każdy. W chwili obecnej pracują oba transformatory, z których łącznie pobierana jest moc ok. 15 MW. Stopień obciążenia transformatorów 110/20 kV wynosi łącznie ok. 34 %. – pkt 3-2

## 3.4.  Ocena aktualnego stanu środowiska i zasobów naturalnych

### 3.4.1. Gleby

Największy wpływ na jakość gleb i gruntów wywierają sytuacje awaryjne powodujące powierzchniowe, punktowe bądź obszarowe źródła zanieczyszczeń, produkcja rolnicza, oddziaływanie gazów i pyłów emitowanych ze źródeł przemysłowych i motoryzacyjnych. Według informacji uzyskanych z raportów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, obecnie nie stwierdza się negatywnego oddziaływania na gleby i grunty położone w granicach Gminy Piława Górna.

### 3.4.2. Wody powierzchniowe

Stan sanitarny rzeki Piławy, określony na podst. zanieczyszczenia bakteriologicznego wody, na całej długości wybiegał poza granice klasyfikacyjne. Do rzeki Piławy na terenie Gminy odprowadzane są ścieki z: mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Piławie Górnej w ilości 770 m3/d.

Pod względem, jakości prowadzonych wód rzeka Piława badana była z częstotliwością 1 raz w miesiącu. Jakość wody w rzece Piławie w 2002 r. pod względem fizyko-chemicznym we wszystkich przekrojach pomiarowo-kontrolnych nie odpowiadała normom.

### 3.4.3. Powietrze atmosferyczne

Na terenie miasta Piława Górna zlokalizowanych jest niewiele zorganizowanych i niezorganizowanych źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza. Do zorganizowanych źródeł należy zaliczyć wysokie źródła punktowe (kominy), wprowadzające do powietrza zanieczyszczenia powstałe w trakcie spalania paliw w celach grzewczych i na potrzeby technologiczne (kotłownie, piece).

Zestawienie ilości wyemitowanych zanieczyszczeń do powietrza w 2003 r. w mieście, podlegających opłacie za korzystanie ze środowiska (tj. bez emitorów indywidualnych) uzyskanych z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 41.  Zestawienie wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza

| Lp. | Zanieczyszczenie | Roczna emisja [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 1 | benzo(a)piren | 0,0007 |
| 2 | dwutl. Azotu | 0,3590 |
| 3 | dwutl. Siarki | 1,2318 |
| 4 | pył ogółem | 1,9288 |
| 5 | Sadza | 0,0064 |
| 6 | tlenek węgla | 4,7217 |
|  | Łącznie | 8,2484 |

Poza lokalnymi kotłowniami, do znaczących źródeł zanieczyszczeń na terenie miast należy zaliczyć emisję zanieczyszczeń ze spalania paliw w pojazdach samochodowych. Emisję tą, która nie posiada charakteru stałego ani w miejscu, ani w czasie, zaliczamy do emisji niezorganizowanej.

Ponadto, na obszarach miejscowości szczególnie w przypadku starej zabudowy zwartej oraz zabudowy jednorodzinnej, wyróżnia się skupiska niskich (małych) emitorów tj. przede wszystkim indywidualnych kotłów grzewczych. Na terenach tych stosuje się indywidualne systemy ogrzewania zasilane gazem, olejem opałowym lub paliwem stałym (węgiel, koks).

Udział źródeł emisji niezorganizowanych w ogólnej emisji szacowany jest, jako znaczący, lecz nieokreślony ilościowo, ze względu na charakter i rozproszenie źródeł.

Główny wpływ na stan zanieczyszczenia powietrza w lecie ma ruch samochodowy, natomiast w zimie procesy spalania paliw w celach grzewczych oraz ruch samochodowy.

Dla mieszkańców najbardziej uciążliwe są niskie źródła emisji oraz zanieczyszczenia komunikacyjne, występujące szczególnie w centrum miasta. Centrum miasta to miejsca szczególnie narażone na chwilowe przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza.

3.4.4. Odpady przemysłowe

Natomiast  problemy emisji zanieczyszczeń gazowych zakładów przemysłowych praktycznie nie dotyczą terenu miasta Piława Górna.

# 3.5  Aktualne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Piława Górna

Na terenie Gminy Piława Górna   nie ma na dzień dzisiejszy żadnych urządzeń produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii takich jak wiatr, woda słońce, biomasa czy biogaz.

W budynkach mieszkalnych  wykorzystywane jest drewno na cele grzewcze w ilości 765 t, co pozwala uzyskać ok. 11 tys. GJ, co stanowi 7 % udziału uzyskania odnawialnej energii  w mieszkalnictwie.

| energia [GJ] | 156363,2 |
| --- | --- |
| energia odnawialna (drewno) [GJ] | 11346,8 |
| energia nieodnawialna [GJ] | 145016,4 |

Tabela 42 Udział OZE w zużyciu energii cieplnej

Aktualnie w całej strukturze zużycia energii cieplnej w gminie szacuje się wykorzystanie energii cieplnej z odnawialnych źródeł energii na 7%.

## 3.6. Ocena stanu istniejącego zaopatrzenia w energię

### 3.6.1. Energia cieplna

Energia cieplna jest realizowana indywidualnie przez użytkowników budynków. Brak jest centralnego zapatrzenia. Wykorzystanie energii cieplnej jest mało efektywne, wynika to z użytkowania starych urządzeń grzewczych szczególnie  w budynkach mieszkalnych.

Ilość drewna oficjalnie pozyskiwana z nadleśnictw wynosi  szacunkowo 59 m3. Natomiast ilość drewna spalanego w gospodarstwach 756 t rocznie czyli 1,3 tys. m3 drewna. Nadwyżki te są pozyskiwane z własnych  wycinek drewna między polnego oraz z pobliskich  nadleśnictw.

### 3.6.2.Energia elektryczna

Zapewnienie zasilania w energię elektryczną dla Gminy Piława Górna z EnergiaPro S.A. GRUPA TAURON jest zapewnione w całości. Wnioski o zasilenie nowych gospodarstw domowych rozpatrywane są na bieżąco, a wnioski na większą moc rozpatrywane są indywidualnie.

W tabeli 43 zestawiono sumaryczna ilość dostarczanej energii elektrycznej w latach 2000-2008 oraz procentowy przyrost zużycia energii elektrycznej w tym okresie w stosunku do roku poprzedniego dla odbiorców zasilanych z sieci średniego i niskiego napięcia.

Tabela 43 Sumaryczna ilość energii elektrycznej zużytej przez Gminę Piława Górna w latach 2000-2008 przez odbiorców zasilanych z sieci średniego i niskiego napięcia

| Rok | Sumaryczna ilość energii dostarczonej przez EnergiaPro S.A GRUPA TAURON dla odbiorców ŚN i nn | Procentowy przyrost energii w stosunku do poprzedniego roku |
| --- | --- | --- |
|  | MW | % |
| 2000 | 10270 | --- |
| 2001 | 9540 | -7,1 |
| 2002 | 10871 | 13,9 |
| 2003 | 11342 | 4,3 |
| 2004 | 11194 | -1,3 |
| 2005 | 11629 | 3,9 |
| 2006 | 11827 | 1,7 |
| 2007 | 11613 | -1,8 |
| 2008 | 11873 | 2,2 |
|  | 2000 – 2008 | 15,6 |

Z danych zamieszczonych w tabeli x5 trudno znaleźć stałą tendencje w zużyciu energii elektrycznej przez odbiorców zasilanych łącznie z sieci średniego i niskiego napięcia w kolejnych latach. Można zaobserwować w jednych latach zdecydowany wzrost zużycia energii do roku poprzedniego a innym razem spadek. Jednak w okresie 2000 – 2008 nastąpił ok. 16 % wzrost zużycia energii elektrycznej dla wymienionych grup odbiorców

# 4. Identyfikacja potrzeb i uwarunkowań w zakresie zapatrzenia energetycznego  gminy do 2027 r.

Według Europejskiej Agencji Środowiska (Sygnały 2004) szybki rozrost obszarów miejskich skorelowany jest z problemem transportu i konsumpcji. Urbanizacja może także prowadzić do segregacji ekonomicznej powodującej zaniedbanie miast i powstawanie wielkich osiedli na peryferiach miasta. Rozwój urbanizacji ma także wpływ na zmniejszenie powierzchni obszarów zielonych w mieście, co może doprowadzić do ich zanikania i przekształcania.

Do innych prognozowanych wybranych trendów związanych z energia  należy zaliczyć:

- wzrost ilości gospodarstw domowych,

- większe zapotrzebowanie na obiekty mieszkalne i drogi – wzrost powierzchni terenów zabudowanych,

- wzrost zużycia energii elektrycznej. Zgodnie z  Polityką Energetyczna Polski z 2005 do 2027 r., prognozowany jest wzrost krajowego zużycia energii finalnej o 48-55%, energii pierwotnej o 41-50 %, a energii elektrycznej o 80-93 %,

- wzrost udziału energii otrzymywanej ze źródeł odnawialnych. Narodowy Plan Rozwoju zakłada docelowo 9-procentowy udział energii odnawialnych w rynku energetycznym do 2012 r.

Obecnie Komisja Europejska UE przegotowuje  przyjęcie i szybkie wdrożenie środków umożliwiających osiągnięcie wyznaczonych przez Radę Europejską celów polityki energetycznej  do 2020 roku :

- 20-procentowej redukcji emisji gazów cieplarnianych,

- 20-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w łącznym zużyciu

- ograniczenia zapotrzebowania na energię o 20 proc.

Powyższe założenia są uwzględnione przy określaniu potrzeb z uwzględnieniem uwarunkowań zawartych w poniższych dokumentach gminy:

- STRATEGIA ROZWOJU GMINY Piława Górna  2007

- PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA, DLA GMINY PIŁAWA GÓRNA, 2004

- OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁAWY GÓRNEJ I MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SPORZĄDZONYCH PO UCHWALENIU „STUDIUM ..”  Piława Górna, lipiec 2007 r. - marzec 2008 r.

## 4.1.   Przyszły charakter gminy

Zgodnie  z „Strategią rozwoju Piława Górna 2007 -2013 ” rozwój gminy winien ukierunkowywać się  w kierunku rozwoju funkcji przemysłowo – usługowej. Przedstawiciele urzędu miasta, radni władze miasta oraz liderzy lokalni określi cele strategiczne, które bezpośrednio wynikają z misji.

„Piława Górna to pięknie położone miasto o bogatych tradycjach przemysłowych, które zapewnia swoim mieszkańcom najlepsze warunki pracy, wypoczynku i rozwoju  Dzięki posiadanym walorom stanie się europejskim miastem na miarę wyzwań i standardów XXI wieku”.

Są to trzy różnorzędne kierunki rozwoju:

- Rozwój przedsiębiorczości i gospodarki lokalnej

- Stworzenie warunków pracy, wypoczynku, rozwoju mieszkańcom rozwoju Piławy Górnej odpowiadających standardom europejskim

- Wspieranie rozwoju społecznego i integracja wspólnoty lokalnej

## 4.2.  Zmiany liczby ludności i struktury budynków

Ludność zamieszkująca na terenie gminy ma tendencję spadkową. W gminie  spadek  w ciągu 6–ciu lat wynosił  2% .

|  | GUS 2002 |  | GUS 2008r |
| --- | --- | --- | --- |
| ludność | 6873 |  | 6736 |
| mężczyźni | 3334 |  | 3265 |
| kobiety | 3539 |  | 3471 |

Dynamika budownictwa w gminie nie jest wysoka . W okresie  ostatnich pięciu lat 2004 – 2009 wybudowano 33 budynki w tym 14 budynków mieszkalnych. Budynki niemieszkalne  to głownie budownictwo  usługowe o powierzchni  całkowitej 1124 m2 pow. użytkowej i  o kubaturze  18,8  m3, co  na jeden budynek  usługowy przypada 991 m3 i 59 m2 powierzchni użytkowej. Nowe  budownictwo stanowi obecnie  około 10%.

| ogółem | mieszkalne | niemieszkalne |
| --- | --- | --- |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| bud | bud | bud | bud | bud | bud | bud | bud | bud | bud | bud | bud | bud | bud | bud | bud | bud | [bud.] |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 33 | 14 | 19 |

Tabela 3 Budynki oddane do użytkowania w  latach 2004 – 2009  w gminie Piława Górna

| powierzchnia użytkowa mieszkań w nowych budynkach mieszkalnych | powierzchnia użytkowa nowych budynków niemieszkalnych |
| --- | --- |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| [m2] | [m2] | [m2] | [m2] | [m2] | [m2] | [m2] | [m2] | [m2] | [m2] | [m2] | [m2] |
| 235 | 1 569 | 260 | 140 | 1 205 | 204 | 48 | 148 | 115 | 23 | 106 | 684 |
| 2613 | 1124 |

| kubatura nowych budynków ogółem | kubatura nowych budynków mieszkalnych |
| --- | --- |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] |
| 1 264 | 9 465 | 1 767 | 686 | 6 038 | 4 332 | 1 115 | 9 037 | 1 269 | 605 | 5 667 | 1 142 |
| 23552 | 18835 |

W latach 2004 – 2009  wybudowano 14 budynków mieszkalnych o powierzchni 2613 m2 co przypada na jedno mieszkanie 115 m2 . Rocznie w gminie przybywa  2 budynki głównie domów jednorodzinnych.

## 4.3. Analiza wykorzystania ciepła odpadowego oraz istniejących rezerw paliw i energii w gminie

Na terenie gminy występują  zakłady przemysłowe , które nie generują ciepła odpadowego. Nie mniej jednak należy przeanalizować możliwość odbioru ciepła odpadowego.  Ciepło odpadowe dotychczas nie wykorzystywane i niemożliwe do wykorzystania wewnątrz zakładu może być użytkowane przy określonych założeniach. W tym celu wymagane są:

– gotowość zakładu do oddawania ciepła,

– skorelowane w czasie wartości podaży i popytu na ciepło,

– wystarczający poziom temperatury ciepła odpadowego (min. 50°C),

– istnienie odpowiednich użytkowników w bezpośredniej bliskości źródła ciepła odpadowego (maks. 300 - 2000 m, zależnie od przesyłanej mocy ciepła).

Możliwości wykorzystania odpadów do celów energetycznych.
Wykorzystanie odpadów do celów energetycznych  musi być skorelowane z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami. Oprócz pozyskania biogazu z istniejącego składowiska, gmina powinna rozważyć możliwość spalania niektórych frakcji odpadów w celach energetycznych. Sporządzenie odpowiedniej analizy powinno dać rozwiązanie problemu zagospodarowania odpadów przy jednoczesnym zwiększeniu podaży energii w gminie.

Renowacja lub rozbudowa systemów zaopatrzenia w ciepło sieciowe

Rozbudowę systemów zaopatrzenia w ciepło sieciowe należy z reguły dokładnie zbadać wówczas, gdy:

- dysponujemy korzystnymi pod względem kosztów źródłami ciepła (np. ciepło odpadowe z elektrowni dużej mocy lub zakładu przemysłowego, nowoczesnej elektrociepłowni albo zakładu przemysłowego)

- użytkownicy, którzy z uwagi na zapotrzebowanie na ciepło latem gwarantują wysokie wykorzystanie sieci (zaopatrzenie w ciepłą wodę).
Badanie opłacalności sieci ciepłowniczej powinno być szczegółowe wówczas, gdy:

– niezbędne części urządzenia wymagają modernizacji dla dalszej 	bezpiecznej i ekonomicznej pracy,

-  istnieje groźba przestawienia odbiorców na konkurencyjne nośniki 	energii (gaz ziemny, olej opałowy),

-  dotychczasowe pokrycie kosztów zaopatrzenia w ciepło sieciowe nie 	jest wykonalne, ale jest osiągalne poprzez optymalizację.

Na ternie gminy  brak jest możliwości wykorzystania odpadowego ciepła.

## 4.4.   Planowane inwestycje związane z energetyką

Zgodnie z planem inwestycyjny na rok 2010 – 2013 załącznik do budżetu 2010 przewiduje się  nowe inwestycje, które wymagają zwiększonej ilości energii

- Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w gminie Piława Górna

- Budowa zaplecza sportowego przy Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru

- Termomodernizacja budynku Gimnazjum im Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej

- Budowa boisk sportowych przy budynku B Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie

- Termomodernizacja MOK-u i instalacja solarów

- Rozbudowa części hotelowej

- Budowa oświetlenia ulicznego w ul. A. Struga w Piławie Górnej

- Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kośmińskiej w Piławie Górnej

- Oświetlenie ulicy B. Chrobrego w Piławie Górnej

- Budowa oświetlenia w ulicy Groszowieckiej w Piławie Górnej

- Doświetlenie terenów w Piławie Górnej (Kilińskiego, Zielona, Sąsiedzka, Łąkowa, Gospodarcza)

Rozważane  są  plany związane z wykorzystaniem  odnawialnych źródeł energii

- Kolektory słoneczne na budynkach

- Wiatraki przy terenach przemysłowych i na terenie niedoszłej spalarni odpadów

- Biogazownia przy prywatnej oczyszczalni ścieków

# 5. Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Piława Górna

Zgodnie z Strategią energetyczna Polski do 2030 r. działania w zakresie rozwoju wykorzystania OZE obejmują:

Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych, Osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych, oraz zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji, Ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem oraz zachować różnorodność biologiczną, Wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń piętrzących stanowiących własność Skarbu Państwa. Zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach

Dla osiągnięcia wytyczonych celów zakłada się utrzymanie mechanizmów wsparcia poprzez system świadectw pochodzenia oraz utrzymanie obowiązku stopniowego zwiększania udziału biokomponentów .

Wprowadzi się również dodatkowe instrumenty wsparcia zachęcających do szerszego wytwarzania ciepła i chłodu z odnawialnych źródeł energii, takie jak budowa biogazowni rolniczych, aby do roku 2020 powstała średnio jedna biogazownia w każdej gminie.

Przewiduje się wprowadzenie zwolnienia z akcyzy energii pochodzącej z OZE oraz  bezpośrednie wsparcie budowy nowych jednostek OZE i sieci elektroenergetycznych umożliwiających ich przyłączenie z wykorzystaniem funduszy europejskich oraz środków funduszy ochrony środowiska, w tym środków pochodzących z opłaty zastępczej i z kar.

Wspierane będzie zrównoważone wykorzystanie poszczególnych rodzajów energii ze źródeł odnawialnych. W zakresie wykorzystania biomasy szczególnie preferowane będą rozwiązania najbardziej efektywne energetycznie, m.in. z zastosowaniem różnych technik jej zgazowania i przetwarzania na paliwa ciekłe w szczególności biopaliwa II generacji.

Niezwykle istotne będzie wykorzystanie biogazu pochodzącego z wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków i innych odpadów. Docelowo zakłada się wykorzystanie biomasy przez generację rozproszoną.

W zakresie energetyki wiatrowej przewiduje się jej rozwój zarówno na lądzie jak i na morzu. Istotny również będzie wzrost wykorzystania energetyki wodnej zarówno w małej skali jak i większych instalacji, które nie oddziaływają w znaczący sposób na środowisko.

Wzrost wykorzystania energii geotermalnej planowany jest poprzez użycie pomp ciepła i bezpośrednie wykorzystanie wód termalnych. W znacznie większym niż dotychczas stopniu zakłada się wykorzystanie energii promieniowania słonecznego za pośrednictwem kolektorów słonecznych oraz innowacyjnych technologii fotowoltaicznych.

Wobec oczekiwanego dynamicznego rozwoju OZE istotnym staje się stosowanie rozwiązań, w szczególności przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii, które zapewnią stabilność pracy systemu elektroenergetycznego.

Struktura udziału odnawialnych źródeł energii  jest  uzależniona od możliwości pozyskania zasobów oraz kosztów inwestycji. Przewiduje się, iż największy potencjał do wykorzystania będzie w zakresie trzech rodzajów zasobów odnawialnych biomasy , wiatru oraz wody.

Obecnie to właśnie energetyka wodna jest głównym w Polsce źródłem ekologicznej energii elektrycznej. W strukturze produkcji energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) w 2003 r. z dużych elektrowni wodnych pochodziło 68,38 % energii, z małych – 26,21 %, czyli łącznie prawie 95 %. Udział energii z elektrowni wiatrowych wynosił 2,48 %, biogazowych – 2,51 %, biomasowych – 0,42 %. W Polsce energetyka wodna rozwijać się będzie głównie poprzez budowę małych elektrowni wodnych (MEW) o mocy do 5 MW.

Znaczący udział w ilości wytwarzanej energii ze źródeł odnawialnych na terenie woj. dolnośląskiego stanowi obecnie energetyka wodna.

W jednym z najważniejszych dokumentów o charakterze strategicznym dla regionu – Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r., odnawialnym źródłom energii nie poświecono wiele miejsca. W dokumencie zauważono, że niewystarczające wykorzystanie zasobów odnawialnych jest jedna ze słabych stron województwa. Jednocześnie wskazano, że uzyskiwanie energii odnawialnej jest szansa dla Dolnego Śląska. Wskazano zwłaszcza na elektrownie wodne i wiatrowe.

Dziewięćdziesiąt pięć elektrowni wodnych o łącznej mocy 64,8 MW   produkuje 78% energii z wykorzystywanych na Dolnym Śląsku OZE.

Druga grupą są biogazownie, jednakże te pozyskujące gaz z oczyszczalni ścieków (piec o łącznej mocy 2,56 MWel) oraz z wysypisk (dwie o łącznej mocy 3,15 MW el).

Ponadto istnieją jeszcze 2 małe turbiny wiatrowe oraz 3 instalacje współspalania (produ-kujące relatywnie niewielkie ilości „zielonej energii”).

Tabela 4 wykaz dolnośląskich gmin wykorzystujących OZE wg. Studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej w województwie dolnośląskim (wersja przeznaczona do konsultacji), Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu, Wrocław 2010

Zgodnie z opracowaniem „Potencjał Dolnego Śląska  ( 2006) w zakresie rozwoju alternatywnych źródeł energii” łączny potencjał energetyczny odnawialnych źródeł energii na Dolnym Śląsku wynieść może ok. 90 PJ rocznie. Kolejne 18 PJ rocznie można wykorzystać uprawiając rośliny energetyczne na obecnych nieużytkach i ugorach, jednak trzeba sie liczyć z tym, że ponowne założenie upraw na tych gruntach spowoduje uwolnienie do atmosfery takiej ilości CO2, która mogłaby być zaoszczędzona przez kilka lat przy zastąpieniu podczas spalenia paliw tradycyjnych biopaliwem. Zatem korzyści ekologiczne ponownej uprawy nieużytków są nikłe.

Niemniej jednak potencjalna wartość odnawialnych źródeł energii w województwie dolnośląskim to ok. 108 PJ rocznie. Oczywiście potencjał energetyczny może być znacznie wyższy od podanego pod warunkiem szerszego zastosowania instalacji hydroenergetycznych, ogniw słonecznych, geotermalnych pomp ciepła, itd.

Powyższa wartość jest na dziś hipotetyczna, gdyż nie jest możliwe wykorzystanie dostępnego potencjału energetycznego w całości - cześć biomasy jest wykorzystywana w celach spożywczych. Konieczne jest zatem obliczenie rzeczywistej wartości energii możliwej do uzyskania z odnawialnych źródeł energii.

Na Dolnym Śląsku  potencjał odnawialnych i alternatywnych źródeł energii – podsumowanie , 2006

| Surowiec | Obecna potencjalna wartość energetyczna (PJ rocznie) | Realna obecnie do uzyskania wartość energetyczna ( PJ rocznie) |
| --- | --- | --- |
| Słoma | 36,33 | 10,9 |
| Siano | 8 | 0,4 |
| Drewno | 12,5 | 5 |
| Torf | 1.5 | 0 |
| Rzepak | 8,8 | 4,4 |
| Kukurydza | 16,2 | 0 |
| Buraki | 2,4 | 0 |
| Ziemniaki | 3,1 | 1,26 |
| Rośliny energetyczne | 0,004 | 0,004 |
| Nieużytki | 18 | 18 |
| Energia słoneczna | 0,005 | 0,005 |
| Energia wody | 1 | 1 |
| Energia wiatru | b.d., niewielki poziom | b.d., niewielki poziom |
| Energia geotermalna | 0,01 | 0,01 |
| RAZEM | 107,84 | 40,97 |

## 5.1. Energia biomasy i biogazu

Biomasa zdefiniowana zgodnie z Rozporządzeniem MG – Dz.U. z 2008 r. Nr 156, poz. 969).  została jako „stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji”

Do celów energetycznych najczęściej stosowane są następujące postacie biomasy:

- drewno odpadowe w leśnictwie i przemyśle drzewnym,

- rośliny energetyczne z upraw celowych (plantacje energetyczne),

- zieleń miejska,

- słoma zbożowa, słoma z roślin oleistych lub roślin strączkowych oraz siano,

- biopaliwa płynne (np. oleje roślinne, rzepakowy biodiesel, bioetanol z gorzelni i agrorafinerii),

- oraz biogaz pozyskiwany z instalacji przeróbki gnojowicy, osadów ściekowych i wysypisk komunalnych

Obecnie w Polsce biomasa wykorzystywana w przemyśle energetycznym pochodzi z dwóch gałęzi gospodarki: z rolnictwa i leśnictwa. Biomasa, z której wytworzona energia elektryczna wyniesie około 4 % krajowego zużycia energii elektrycznej (rok 2005) i udział ten stale rośnie. Można zatem stwierdzić, że najpoważniejszym źródłem biomasy jako źródła energii odnawialnej w Polsce są słoma i odpady drzewne.

Biomasa jako plon główny lub uboczny w produkcji rolniczej, może być wykorzystana do celów energetycznych w następujący sposób:

- spalanie biopaliw stałych (drewno, słoma, osady ściekowe i inne części roślin);

- przetwarzanie na paliwa ciekłe (np. estry oleju rzepakowego lub alkohol);

- przetwarzanie na paliwa gazowe (biogaz rolniczy, biogaz z oczyszczalni ścieków lub gaz wysypiskowy).

Rolnictwo i leśnictwo zbierają w Polsce biomasę równoważną pod względem kalorycznym 150 mln ton węgla. Wartości opałowe produktów biomasy na tle paliw konwencjonalnych wynoszą: słoma żółta 14,3 MJ/kg, słoma szara 15,2 MJ/kg, drewno odpadowe 13 MJ/kg, etanol 25 MJ/kg, natomiast węgiel kamienny średnio około 25 MJ/kg, a gaz ziemny 48 MJ/kg.  Szczególnie cenne energetycznie są słomy rzepakowa, bobikowa i słonecznikowa, zupełnie nieprzydatne w  rolnictwie.

W produkcji wymienionych powyżej surowców powinni uczestniczyć rolnicy. Zakres ich działań może ograniczać się do energetycznego wykorzystania odpadów i produktów ubocznych (słoma, biogaz z obornika i inne) albo zmienić profil produkcji roślinnej. W zmienionej strukturze zasiewów w gospodarstwie rolnym możemy mieć do czynienia z wprowadzeniem do płodozmianu roślin energetycznych z grup roślin wieloletnich i drzewiastych. Przed wprowadzeniem tych roślin do struktury zasiewów należy dokonać analizy opłacalności nowej produkcji. Jest to zasadniczy czynnik warunkujący lokalizację produkcji roślin energetycznych.

Podział  potencjalnych zasobów energetycznych biomasy według następujących kryteriów:

- rodzaj wykorzystanego plonu (plantacje przeznaczone na cele energetyczne, gdzie jedynym plonem jest biomasa jako źródło ciepła lub energii elektrycznej oraz produkty uboczne w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym);

- grupy roślin w zależności od okresu wegetacji:

- rośliny uprawne roczne tj. zboża, konopie, kukurydza, rzepak, słonecznik, sorgo sudańskie,

- rośliny drzewiaste o szybkim przyroście masy zielonej – osika, topola, wierzba,

- szybko rosnące rośliny wieloletnie, plonujące corocznie np. trzcina, mozga trzcinowata, trzcina laskowa, miscanthus, topinambur.

Wymienione grupy roślin energetycznych mogą być uprawiane przez rolników. Jednakże każda uprawa powierzchniowa wymaga przeprowadzenia analizy potencjalnych możliwości uprawy z uwzględnieniem warunków glebowych, wodnych, występowania prawnej ochrony terenu oraz infrastruktury rolniczej.

### 5.1.1. Drewno i odpady drzewne

Lasy

Lesistość gminy Piława Góra  , określona na 3,5%  ( rok 2010) powierzchni  gminy.  Lasy Państwowe  - Nadleśnictwo Świdnica zajmują teren 63 ha. Możliwości  pozyskania drewna opałowego z lasów Państwowych 59,3 m3.

Poniższa tabela podaje  ilość energii pozyskanej  z w/w nadleśnictw bez uwzględnienia lasów gminnych odraz  roślinności śródpolnej pozyskiwanej przez ludność z własnych gruntów.

Tabela 5 Potencjał ogólny  i techniczny

|  | Areał upraw [ha] | Ilość na cele energetyczne [t] | Ilość energii [GJ] | Ilość energii [MWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Drewno Lasy | 63 | 32 | 487 | 135 |
| Drewno Sady | 21 | 2 | 33 | 9 |

Sady

Ilość  drewna odpadowego z sadów przy przyjętych założeniach szacować można na: 0,35 m sześc. / ha * 21 ha = 7,35 m sześc. / rok. Daje to przy założeniu 0,3 t/m sześc. drewna ok. 2,2 ton rocznie.

Wartość energetyczna drewna z sadów to ok. 33. GJ rocznie (przyjęto kaloryczność 15 GJ / t). Potencja ogólny oraz potencjał techniczny są  jednakowe.

### 5.1.2. Uprawy energetyczne

Uprawy energetyczne umożliwiają zagospodarowanie terenów zdegradowanych i/lub nisko produktywnych terenów rolniczych. Pożądane cechy roślin energetycznych to: duży przyrost roczny, wysoka wartość opałowa, znaczna odporność na choroby i szkodniki, stosunkowo niewielkie wymagania glebowe.

Znane plantacje wierzby energetycznej na Dolnym Śląsku to: − plantacja Zespołu Szkół w Bielawie, założona w Roztoczniku – wielkość uprawy 3,8 ha, − plantacja p. Świtonia w Radowicach, powiat oleśnicki – 1 ha.

Uprawiana jest wierzba wiciowa (energetyczna) o wartości opałowej suchej masy drzewnej ok. 16 MJ/kg. Wykorzystywana jest w postaci zrębków do spalania bezpośredniego lub w formie brykietu czy pelletu.

Na terenie gminy  możliwe jest wykorzystanie  części  nieużytków  o pow. około 3,5 ha pod uprawy  roślin energetycznych , które pozwalają uzyskać  około 1,1 tys. GJ.

Tabela 6 Potencjał  ogólny

|  | Areał upraw [ha] | Ilość na cele energetyczne [t] | Ilość energii [GJ] | Ilość energii [MWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nieużytki (na uprawy energetyczne) | 7 | 140 | 2240 | 622 |

Tabela 7 Potencjał  techniczny

|  | Areał upraw [ha] | Ilość na cele energetyczne [t] | Ilość energii [GJ] | Ilość energii [MWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nieużytki (na uprawy energetyczne) | 3,5 | 70 | 1120 | 311 |

### 5.1.3. Zieleń drogowa (zieleń urządzona)

Zasoby biomasy uzyskiwane w trakcie rutynowej pielęgnacji obszarów zajmowanych przez parki, skwery, aleje tj. około 9 ha, przy przyjętym zbiorze 2 Mg masy zielonej z hektara dawałyby potencjał energii na poziomie 204 GJ .

Dotyczy  to wycinki z dróg powiatowych i gminnych oraz terenów zielonych ogólnych.

Tabela 8 Potencjał ogólny  i techniczny

|  | Areał upraw [ha] | Ilość na cele energetyczne [t] | Ilość energii [GJ] | Ilość energii [MWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wycinka | 9 | 17 | 204 | 57 |

### 5.1.4. Słoma

Powierzchnia zasiewów zbóż, łąk i pastwisk to około 1,3 tys. ha. Z takiego areału potencjalnie uzyskać możemy 45 tys. GJ.

Tabela 9 Potencjał  ogólny słomy i siana bez uwzględnienia zwierząt gospodarskich

|  | Areał upraw [ha] | Ilość na cele energetyczne [t] | Ilość energii [GJ] | Ilość energii [MWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Słoma | 1 151 | 2 330 | 38 636 | 10732 |
| Siano | 146 | 622 | 6220 | 1728 |

Potencjał techniczny dotyczy wykorzystania słomy pozostałej po wykorzystaniu je na cele  zwierzęce oraz  plon z 20% powierzchni łąk i pastwisk.

Tabela 10 Potencjał  techniczny   słomy i siana z uwzględnieniem zwierząt gospodarskich

|  | Areał upraw [ha] | Ilość na cele energetyczne [t] | Ilość energii [GJ] | Ilość energii [MWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Słoma | 1 151 | 1 737 | 28 475 | 7910 |
| Siano | 146 | 124 | 1244 | 346 |

5.1.5. Rośliny energetyczne

Rzepak

Rzepak to roślina o stosunkowo dużych wymaganiach glebowych. Dobre, i stabilne plony uzyskać  można na glebach dobrych i bardzo dobrych. Szacuje sie, że na glebach bardzo dobrych potencjalne jego plony mogą przekraczać 3,5 t/ha, a na dobrych od 3,0 do 3,5 t/ha. Na glebach średnich możliwe jest uzyskanie plonów w przedziale 2,0–3,0 t/ha, jednak istnieje ryzyko ich dużej zmienności. Na glebach słabych i bardzo słabych plony rzepaku są niskie i charakteryzują sie duża zmiennością.

W województwie dolnośląskim przeważają gleby bardzo dobre i dobre. Ich udział w

gruntach ornych wynosi ok. 80% (gleby do klasy IV włącznie).

Rejony występowania najlepszych gleb w województwie dolnośląskim  w rejonie wałbrzyskim: Strzegom, Ząbkowice Śl., Ziębice, Żarów, Ciepłowody, Jaworzyna Sl., Dzierżoniów, Kłodzko, Niemcza.

Przyjmując, kaloryczność ziarna rzepakowego wynosi ok. 27 GJ / t [71], potencjał

energetyczny ziarna rzepakowego w województwie dolnośląskim wynosi 5616 tys. GJ.

Plon słomy przy kombajnowym zbiorze rzepaku jest przynajmniej równy lub nieco

większy niż plon nasion. Przyjmując kaloryczność słomy rzepakowej na poziomie 15 GJ / t, jej wartość energetyczna w województwie dolnośląskim wynosi ok. 3.268 tys. GJ

Na terenie gminy znajduje się 108 ha rzepaku i rzepiku

Potencjał energetyczny odpadu z przerobu rzepaku wynosi 190 t czyli 2,2 tys. GJ

Kukurydza

Na terenie gminy brak jest zasiewów  kukurydzy.

### 5.1.6.  Potencjał  pozyskania energii z roślin oraz drewna

Na terenie gminy potencjał ogólny uzyskany z odnawialnych źródeł energii : słoma , siano, drewno oraz uprawy wierzby energetycznej  wynosi  47,8 tys. GJ. Słoma i siano jest obliczone bez uwzględnienia zapotrzebowania  dla zwierząt.

Tabela 11 Potencjał ogólny pozyskania energii z roślin oraz drewna

|  | Areał upraw [ha] | Ilość na cele energetyczne [t] | Ilość energii [GJ] | Ilość energii [MWh] | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Słoma | 1 151 | 2 330 | 38 636 | 10732 | 80,8% |
| Siano | 146 | 622 | 6220 | 1728 | 13,0% |
| Drewno Lasy | 63 | 32 | 487 | 135 | 1,0% |
| Wycinka | 9 | 17 | 204 | 57 | 0,4% |
| Drewno Sady | 21 | 2 | 33 | 9 | 0,1% |
| Nieużytki (na uprawy energetyczne) | 7 | 140 | 2240 | 622 | 4,7% |
| Razem | 1 397 | 3 144 | 47 820 | 13283 | 100,0% |

Tabela 12 Potencjał techniczny

|  | Areał upraw [ha] | Ilość na cele energetyczne [t] | Ilość energii [GJ] | Ilość energii [MWh] | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Słoma | 1 151 | 1 737 | 28 475 | 7910 | 90,2% |
| Siano | 146 | 124 | 1244 | 346 | 3,9% |
| Drewno Lasy | 63 | 32 | 487 | 135 | 1,5% |
| Wycinka | 9 | 17 | 204 | 57 | 0,6% |
| Drewno Sady | 21 | 2 | 33 | 9 | 0,1% |
| Nieużytki (na uprawy energetyczne) | 3,5 | 70 | 1120 | 311 | 3,5% |
| Razem | 1 393 | 1 984 | 31 564 | 8768 | 100,0% |

Potencjał techniczny zakłada  uzyskanie  31,5 tys. GJ, czyli o 34% mniej niż w potencjale ogólnym.

### 5.1.5. Biogazownie

Rada Ministrów podczas posiedzenia 13 lipca br. przyjęła dokument pt. „Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020”.

W dokumencie wskazano optymalne warunki do rozwoju instalacji wytwarzających biogaz rolniczy, który ma być wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Biogazownie stanowią jeden z najważniejszych celów wyznaczonych przez "Politykę energetyczną Polski do 2030". Zapisano w niej wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii do 15 proc., a na rynku paliw transportowych do 2020 r. o 10 proc.

W ocenie rządu, rozwój instalacji biogazowych wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego poprzez wzrost zaopatrzenia w energię pochodzącą z odnawialnych źródeł. Instalacje takie umożliwią dostawy biogazu rolniczego (o jakości gazu ziemnego) do gospodarstw domowych wsi i miasteczek oraz podmiotów gospodarczych. Ponadto umożliwią tworzenie tzw. lokalnych łańcuchów wartości dodanej, aktywizując gospodarczo wsie oraz zwiększając zatrudnienie na małych rynkach lokalnych. Instalacje są również szansą na wytworzenie istotnych ilości energii elektrycznej i cieplnej z surowców nie konkurujących z rynkiem żywnościowym jako produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego. Ważne jest również to, że odnawialne źródła energii w postaci instalacji biogazowych mogą powstawać na obszarach Natura 2000, nie stanowiąc zagrożenia dla środowiska. Jednym z końcowych efektów pozyskiwania energii z biogazowi są wysokiej jakości nawozy organiczne również przyjazne środowisku.

Szacuje się, że w Polsce może zostać wytworzone ok. 1,7 mld m3 biogazu rocznie. Taka ilość biogazu po oczyszczeniu mogłaby pokryć ok. 10 proc. zapotrzebowania na gaz lub w całości zabezpieczyć potrzeby odbiorców z terenów wiejskich oraz dostarczyć dodatkowo 125 tys. MWhe (energii elektrycznej) i 200 tys. MWhc (energii cieplnej).

Nie bez znaczenia jest fakt, że biogazownie rolnicze wpłyną na wzrost dochodów rolników poprzez wykorzystanie pozostałości przemysłu rolno-spożywczego. Nie spowodują ponadto zniszczeń w środowisku naturalnym. Ocenia się, że dzięki biogazowniom możliwe będzie zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w wysokości 3,4 mln ton rocznie.

Wykorzystanie biogazu

Otrzymany w procesie fermentacji biogaz może zostać zagospodarowany na różne sposoby:

- do produkcji energii elektrycznej - 1 m3 biogazu pozwala wyprodukować 2,1 kWh energii elektrycznej (przy założonej sprawności układu 33%)

- do produkcji energii cieplnej - 1 m3 biogazu pozwala wyprodukować 5,4 kWh ciepła (przy założonej sprawności układu 85 %)

- w systemach skojarzonych do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej - 1 m3 biogazu pozwala wyprodukować 2,1 kWh energii elektrycznej i 2,9 kWh ciepła w skojarzonym wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła

- do napędów pojazdów

- do produkcji metanolu

- przesłany do sieci gazowej

W porównaniu z innymi odnawialnymi źródłami energii produkcja biogazu ma tę zaletę, że można ją objąć harmonogramem wytwórczym.

Zalety instalacji produkcji biogazu:

- niezależność mocy wytwórczych od warunków pogodowych oraz pór roku

- możliwość regulacji mocy wytwórczej w zależności od aktualnego zapotrzebowania

- możliwość magazynowania surowca np. w postaci kiszonek)

- wysoka sprawność energetyczna układów kogeneracyjnych (skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła)

- możliwość przetwarzania biogazu na paliwa silnikowe

- możliwość współdziałania z krajową siecią gazu ziemnego

Ilość instalacji OZE wytwarzających energię elektryczną oraz moc zainstalowaną w Polsce na dzień 30 września 2009 zestawiono w poniższej tabeli.

Tabela 13 Instalacje OZE wytwarzające energię elektryczną – dane na dzień 30.09.2009

| Rodzaj źródła | Moc zainstalowana [w MW] | Liczba instalacji |
| --- | --- | --- |
| Elektrownie na biomasę | 246,490 | 14 |
| Elektrownie na biogaz | 69,104 | 120 |
| Elektrownie wiatrowe | 666,332 | 282 |
| Elektrownie wodne | 944,130 | 724 |
| Łącznie | 2505,546 | 1140 |

(Źródło: URE)

Wytwarzanie biogazu może być traktowane zarówno jako proces pozyskania paliwa gazowego, jak i proces utylizacji różnego rodzaju odpadów organicznych. Jednym z surowców do wytwarzania biogazu jest obornik uzyskiwany z hodowli zwierząt. W procesie fermentacji obornika wydzielany biogaz stanowi natomiast źródło wartościowego paliwa oraz użytecznego nawozu, o poprawionych właściwościach w aspekcie przydatności do nawożenia gleb. Często dla zwiększenia wydajności instalacji obornik mieszany jest z biomasą roślinną, zwierzęcą oraz innymi odpadami organicznymi.  W  65,5% biogazowi w Europie  stosowana jest kombinacja roślin (63% wsadu) i odchodów zwierzęcych (31%) oraz odpadów organicznych (6%).14 Dlatego też możliwość wykorzystania odpadów z uprawy roślin ma duże znaczenie dla potencjalnych inwestorów biogazowi rolniczych.

Województwo dolnośląskie cechują pozytywne wskaźniki jakościowe w uprawie roślin. Udział gruntów ornych w użytkach rolnych wynosi 80% .  Biorąc pod uwagę zbiory podstawowych zbóż, Dolnośląskie z wielkością 1,76 mln t zajmuje piąte miejsce wśród polskich województw. Pozytywnym aspektem jest także wielkość dolnośląskich gospodarstw rolnych średnia ich wielkość wynosi 15,5 ha.

Rezultatem dużego udziału upraw zbóż, wysokich plonów oraz relatywnie niedużego rozdrobnienia gospodarstw rolnych jest większa łatwość zapewnienia substratów pochodzenia roślinnego do planowanej biogazowi.

Podstawowymi substratami w niemieckich biogazowniach, są:

1) gnojowica (z rocznym potencjałem energii pierwotnej szacowanym na 98 PJ),

2) uprawy energetyczne (potencjał szacowany na 90 PJ),

3) odpady z produkcji roślinnej (potencjał szacowany na od 60 do ponad 110 PJ).

Tabela 14Uśredniony skład substratów biogazowni rolniczych w Austrii

Aż  95% biogazowni w Niemczech wykorzystuje w procesie fermentacji kukurydze, zaś dla niemal 70% jest to podstawowy substrat. Takie same perspektywy wykorzystania tej rośliny do fermentacji metanowej możliwe  są na Dolnym Śląsku.

Tabela 15Wydajność  biogazu z kukurydzy w porównaniu z innymi roślinami

| Rodzaj substratu | Zielona masa plonu [t/ha] | Wydajność biogazu [m3/t] | Wydajność biogazu [m3/ha] |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiszonka z kukurydzy | 45 | 200 | 9000 |
| Zielonka z kukurydzy | 50 | 175 | 8750 |
| Buraki pastewne | 80 | 80 | 6400 |
| Kolby kukurydzy z koszulkami | 13 | 450 | 5850 |
| Trawa łąkowa ( 3 pokosy) | 40 | 95 | 3800 |
| Ziarno pszenicy | 6 | 600 | 3600 |

Województwo Dolnośląskie jest na skale Polski niekwestionowanym potentatem produkcji kukurydzy na ziarno W 2008 r. pod kukurydze przeznaczono 72,3 tys. ha, tj. 9,7% powierzchni zasiewów. Z tego kukurydza przeznaczona na ziarno stanowiła 88,5% . Duża produkcja kukurydzy przeznaczonej na ziarno nie pozostaje bez znaczenia w perspektywie lokalizacji biogazowni rolniczych w województwie. Z punkty widzenia inwestycji w biogazownie rolnicze, obszar Niziny Śląskiej cechuje sie największą produktywnością roślinną, co oznacza wyższe niż  w pozostałych regionach województwa plony. W rezultacie zapewnia to większa ilość materii roślinnej, dostarczanej z mniejszych odległości.

Województwo Dolnośląskie jest jednym z największych producentów rzepaku i rzepiku w Polsce. W 2008 r. rośliny te zajęły 15,3% zasiewów.  Przetwórstwo tej rośliny oleistej na oleje i biokomponenty paliw płynnych niesie za sobą duża produkcje odpadów. Produkt uboczny przetwórstwa rzepaku stanowi nawet 61% jego wagi.:

- z 1 tony odpadów z rzepaku uzyskać można 440 m3 metanu (dla porównania z kiszonki kukurydzy 94 m3 a gnojowicy bydlęcej 16 m3).

W rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zarejestrowanych wykazie jest dziewięć dolnośląskich firm przetwarzających rzepak i rzepik w tym jedna w kotlinie kłodzkiej.  Lokalizacja biogazowi w ich pobliżu może okazać sie wysoko opłacalna.

Chów zwierząt w województwie dolnośląskim jest znacznie mniej rozwinięty niż uprawa roślin. Ponadto niewiele jest gospodarstw o dużej obsadzie zwierząt. Problemem w najbliższej perspektywie okazać sie może jednak spadek pogłowia zwierząt w regionie.

W gospodarstwach hodowlanych powstają znaczne ilości odpadów, które mogą być wykorzystane do produkcji biogazu. Z 1 m³ płynnych odchodów można uzyskać średnio 20 m³ biogazu, a z 1 m³ obornika – 30 m³ biogazu, o wartości energetycznej ok. 23 MJ/m³.

Na terenie gminy  potencjał biogazu pochodzącego od zwierząt wynosi  5,3  tys. GJ oraz od masy zielonej pochodzącej z 100 % powierzchni nieużytków  oraz odpadów  rzepakowych, traw, ziarna  pszenicy wynosi 73 tys. GJ.

Tabela 16 Potencjał ogólny  wykorzystania  materiału wsadowego do produkcji biogazu

|  | Areał upraw [ha] | Ilość na cele energetyczne [t] | Ilość energii [GJ] | Ilość energii [MWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biogaz od zwierząt |  |  | 5327 | 1480 |
| Biogaz z nieużytków | 7 | 105 | 1119 | 311 |
| Biogaz z trawy | 63 | 2520 | 6224 | 1729 |
| Biogaz z ziarna pszenicy | 681 | 2724 | 63742 | 17706 |
| Biogaz z odpadu z rzepaku | 108 | 191 | 2186 | 607 |
| Razem | 859 | 5540 | 78598 | 21833 |

Na terenie gminy występują słabe warunki   realizacji biogazowi na skalę opłacalna w wielkości około 500 kW mocy elektrycznej lub większej.

Potencjał techniczny  zakłada  zbiory z 30% powierzchni łąk  oraz z  50 %  powierzchni nieużytków masy zielonej oraz  100% zbiorów  z  odpadów z rzepaku.

Tabela 17 Potencjał techniczny, Udział poszczególnych komponentów  do produkcji biogazu w gminie

|  | Areał upraw [ha] | Ilość na cele energetyczne [t] | Ilość energii [GJ] | Ilość energii [MWh] | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biogaz od zwierząt |  |  | 5327 | 1480 | 53,6% |
| Biogaz z nieużytków | 4 | 53 | 560 | 155 | 5,6% |
| Biogaz z trawy | 19 | 756 | 1867 | 519 | 18,8% |
| Biogaz z odpadu z rzepaku | 108 | 191 | 2186 | 607 | 22,0% |
| Razem | 130 | 1000 | 9939 | 2761 | 100,0% |

Tabela 18. Udział poszczególnych komponentów do produkcji biogazu w gminie

Potencjał ogólny gwarantował pozyskanie energii w wysokości  78 tys. GJ, natomiast w potencjale  technicznym można realnie uzyskać  10  tys. GJ na cele grzewcze. Różnica  ta wynika  głównie z  nieuwzględnienia w potencjale technicznym biogazu energii ziarna pszenicy.

5.1.5. Biogaz z oczyszczalni ścieków

Ilość ścieków w oczyszczalni wynosi rocznie 209 tys. i jest możliwość wzbogacenia odpadów  do biogazowi wraz z odpadami rolniczymi.

| Oczyszczalnia | Przepustowość [m3/d] | Rzecz. ilość ścieków [m3/d] | Sucha masa osadów [Mg/rok] | Masa piasku [Mg/rok] | Masa skratek [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Piława Górna 2004 rok | 1000 | 573 | 65,8 | 17,6 | 15,7 |

Osady ściekowe stanowią uboczny produkt oczyszczania ścieków. W ich skład wchodzą cząstki stałe mineralne i organiczne, ciecz osadowa z rozpuszczonymi w niej substancjami oraz pęcherzyki gazów:

- osady wstępne – wydzielane  osadnikach wstępnych, w procesie mechanicznego oczyszczania ścieków

- osady wtórne (nadmierne) – powstają w osadnikach wtórnych, w wyniku oddzielania ze ścieków osadu czynnego.

Do bezpośredniej produkcji biogazu najlepiej dostosowane są oczyszczalnie biologiczne, które mają zastosowanie we wszystkich oczyszczalniach ścieków komunalnych oraz w części oczyszczalni przemysłowych. Ponieważ oczyszczalnie ścieków mają stosunkowo wysokie zapotrzebowanie własne zarówno na energię cieplną i elektryczną, energetyczne wykorzystanie biogazu z fermentacji osadów ściekowych może w istotny sposób poprawić rentowność usług komunalnych.  Z 1 m3 osadów ( 4,5% suchej masy) można uzyskać 10 – 20 m3biogazu o  zawartości metanu około 60 %.

Ze względów ekonomicznych pozyskanie biogazu do celów energetycznych jest uzasadnione na tylko większych oczyszczalniach ścieków przyjmujących średnio 8 000- 10 000  m3/dobę.

### 5.1.6. Biogaz z wysypisk

Brak jest wysypisk na terenie gminy.

## 5.2. Energetyka wiatrowa

Najważniejszym czynnikiem jest duża prędkość wiatru, gdyż zwiększenie średnicy łopatek jest ograniczone względami konstrukcyjnymi do 100m. Nie mniej ważna niż prędkość wiatru jest jego stałość występowania w danym miejscu, gdyż od niej zależy ilość wyprodukowanej przez silnik wiatrowy energii elektrycznej w ciągu roku - a to decyduje o opłacalności całej inwestycji. Z tego względu elektrownie wiatrowe są budowane w miejscach ciągłego występowania wiatrów o odpowiednio dużej prędkości, zwykle większej niż 6m/s. Są to zazwyczaj rejony nadmorskie i podgórskie. Roczny czas wykorzystania mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej wynosi 1000-2000h/a i rzadko kiedy przekracza 2500h/a.

Czynnikiem wpływającym na opłacalność elektrowni wiatrowych jest  nie tylko prędkość i stałość wiatrów ale również możliwość sytuowania ich na terenach o małej gęstości zaludnienia i braku sieci elektrycznej. Elektrownie wiatrowe buduje się w górach (do zasilania schronisk), na wyspach, do zasilania gospodarstw wiejskich leżących na odludziu.

Moce wiatrowych zespołów prądotwórczych zawierają się w granicach 1-10kW, poprzez setki kW, do największych instalacji o mocy 3-5MW. Małe instalacje współpracują z bateriami akumulatorów, z pompami ciepła, duże zaś z małymi elektrowniami wodnymi i z elektrowniami dieslowskimi.

Wady elektrowni wiatrowych to zapotrzebowanie na wielkie powierzchnie, hałas, zeszpecenie krajobrazu i ujemny wpływ na ptactwo; odległość od domów mieszkalnych przy mocy wiatrowych zespołów prądotwórczych 300kW  powinna być większa niż 300m.

W Polsce wiatr, z którego produkcja energii elektrycznej wynosi około 2,3 % krajowego zużycia energii elektrycznej (2005 r.) i stale wzrasta .

W 2009 r. PSE Operator uzgodnił i określił warunki przyłączenia farm wiatrowych do sieci elektroenergetycznej w wysokości 13,7 tys. MW mocy. Rok wcześniej było to 7 tys. MW.W kolejce czeka ją wnioski na zawrotną ilość 52 tys. MW. Do tej pory powstały w kraju fermy wiatrowe o mocy zaledwie 725 MW.  Rząd zapowiada, że do 2015 r. będzie miało w Polsce 300 MW energii z wiatru.

Możliwości rozwoju energetyki wiatrowej na Dolnym Śląsku ocenia sie nisko. Region nie jest według przeprowadzonych badan odpowiednim do stawiania farm wiatrowych. Odpowiednie dla energetyki wiatry na Dolnym Śląsku wieją głównie w Karkonoszach, gdzie postawienie wiatraków jest trudne technicznie i często wręcz wykluczone z uwagi na lokalizacje parków narodowych i rezerwatów. Dodatkowo na Dolnym Śląsku występuje często szadź, która wpływa bardzo niekorzystnie na działanie i żywotność elektrowni wiatrowych.

Konieczne są zatem dodatkowe badania, które mogłyby określić rzeczywisty potencjał energetyki wiatrowej na Dolnym Śląsku. Dotychczasowe badania były prowadzone przez meteorologów, i nie odzwierciedlały warunków, w jakich rzeczywiście pracują farmy wiatrowe. Obecnie na Dolnym Śląsku działa jedna siłownia wiatrowa, w pobliżu miejscowości Słup koło Legnicy.

Zgodnie z projektem w trakcie konsultacji społecznych Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego opracowanego Przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu w roku 2009 większość Dolnego Śląska nie ma warunków do sytuowania ferm wiatrowych.

Tabela 19 Wyciąg z mapy Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego, w sprawie możliwości usytuowania ferm wiatrowych, 2009

Na terenie gminy Piława Górna  istnieje możliwość usytuowania elektrowni wiatrowych. Na omawianym terenie przeważają wiatry północno – zachodnie i południowo – zachodnie, natomiast udział wiatrów z kierunków północnego, północno – wschodniego  i północnego  jest nieznaczny i wymaga  przeprowadzenia badań.

## 5.3. Energia słoneczna

Technologie słoneczne (pomimo ogromnego potencjału technicznego) z powodu niskiej efektywności kosztowej w odniesieniu do produkcji energii elektrycznej mogą odgrywać istotną rolę praktycznie wyłącznie do produkcji ciepła.

Promieniowanie słoneczne jest niewyczerpywanym źródłem energii w skali naszej cywilizacji. Wszystkie nośniki energii występujące na Ziemi z wyjątkiem energii paliw rozczepianych i wnętrza Ziemi powstały w wyniku działania promieniowania słonecznego.

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne dzielą się na dwie grupy ze względu na temperaturę czynnika przenoszącego ciepło. Są to kolektory: 
	- niskotemperaturowe (do 100°C) płaskie 
	- wysokotemperaturowe (powyżej 100°C) kolektory skupiające.

Tabela 20. Optymalne kąty  nachylenia płaszczyzn kolektorów eksponowanych w kierunku południowym

| Dla promieniowania | Optymalny kąt nachylenia w okresie, w stopniach |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | IV-X | I-XII |
| Całkowitego | 60 | 55 | 45 | 30 | 15 | 10 | 15 | 30 | 45 | 55 | 65 | 65 | 23 | 30 |
| Bezpośredniego | 73 | 65 | 54 | 42 | 33 | 29 | 31 | 38 | 49 | 60 | 70 | 75 | 38 | 43 |

Polska pod względem nasłonecznienia nie ustępuje takim krajom jak Niemcy czy Francja. Nie ma żadnych przeszkód w powszechnym wykorzystaniu energii słonecznej, gdyż udział promieniowania rozproszonego w okresie zimy w Polsce jest stosunkowo duży.

Systemy fotowoltaiczne

Bezpośrednią przemianę energii słonecznej na elektryczną umożliwiają ogniwa fotowoltaiczne. 
System fotowoltaiczny składa się z kilku części:

- układu ogniw, 
	- elektronicznego urządzenia sterującego, 
	- systemu magazynującego energię (akumulator).

Wydajność całego układu jest iloczynem wydajności poszczególnych składowych systemu i wynosi obecnie około 5 - 8 %. Same baterie słoneczne wykonane z krzemu polikrystalicznego mają sprawność na poziomie 14 - 17 %, z krzemu monokrystalicznego 17 - 22 %, a wykonane z monokrystalicznego arsenku galu 27 - 29 %. Najtańsze w produkcji ogniwa z krzemu amorficznego mają sprawność 8 - 12 % i charakteryzują się małą stabilnością parametrów.

Układy fotowoltaiczne mogą działać w następujących systemach:

- jako generator podłączony do sieci elektrycznej bez możliwości magazynowania energii,

- jako autonomiczny generator z magazynowaniem energii,

- w układzie hybrydowym składającym się z generatora fotowoltaicznego oraz generatora na gaz lub ropę.

Obecnie najpopularniejsze zastosowanie fotowoltaiki to systemy wolnostojące średniej skali o mocy kilku  do kilku tysięcy W. Stosowane są w terenach trudno dostępnych lub odległych od sieci energetycznych. Ich jedyną wadą jest wciąż jeszcze wysoki koszt inwestycyjny w porównaniu z energią ze źródeł tradycyjnych. Natomiast do zalet należą: cicha i niezawodna praca oraz brak emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

W Polsce generatory fotowoltaiczne nie zyskały do tej pory szerszego zainteresowania ze względu na tańszą energię z węgla i niezbyt duże nasłonecznienie.

Średnie roczne sumy promieniowania całkowitego wynoszą około 360 - 370 kJ/cm2. Na półrocze letnie przypada 260 - 270 kJ/cm2, a na półrocze zimowe około 150 kJ/cm2.

Kolektory słoneczne są najpowszechniejszym sposobem na wykorzystanie energii słonecznej  i są wykorzystywanymi głównie przez właścicieli domów mieszkalnych. Również panele słoneczne  można zauważyć na dachach basenów.

Łączna ilość energii wytworzonej przez kolektory słoneczne w Polsce to ok. 35 – 50 TJ.

Ilość energii wytworzonej w kolektorach słonecznych na Dolnym Śląsku można

szacować na ok. 3-5 TJ..

Teren Piławy Górnej  ma korzystne warunki do  wykorzystywania  energii słonecznej.

Poniższa tabela  określa potencjał   w przypadku  zastosowania  kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych  na podgrzewanie ciepłej wody użytkowej.   Zakłada się ze na każdym budynku będą ustawiane kolektory słoneczne.

Tabela 21 Potencjał ogólny

|  | Ilość energii [GJ] | Ilość energii [MWh] |
| --- | --- | --- |
| energia słoneczna | 7038 | 1955 |

## 5.4. Energia geotermalna

Zasoby geotermalne  są zmagazynowane w warstwach skalnych i mają znaczenie perspektywiczne. Sposób wykorzystania zasobów geotermalnych zależy od temperatury czynnika grzejnego.

Przyjęto, że przy temperaturze powyżej 120-150° C opłaca się je wykorzystywać do produkcji energii elektrycznej. Przy niższych temperaturach czynnika, rozwój wykorzystania energii geotermalnej przewiduje się przede wszystkim w małych obiektach obsługiwanych przez lokalne ciepłownie i elektrociepłownie do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w systemach miejskich i przemysłowych, do ogrzewania szklarni, hodowli ryb, do celów balneologicznych i rekreacyjnych.

Polska ma bardzo dobre warunki geotermalne, gdyż 80% powierzchni  kraju.  Temperatura wody dla  tych obszarów wynosi od 30-130°C (a lokalnie nawet 200°C),  Możliwości wykorzystania wód geotermalnych dotyczą 40% obszaru kraju (wydobycie jest opłacalne, gdy do głębokości 2 km temperatura osiąga  65°C, a zasolenie nie przekracza 30 g/l).

Tabela 22. Mapa strumienia cieplnego Polski

W tym roku, 8 marca  2010 r. podpisany został dokument : Deklaracja współpracy na rzecz rozwoju energii geotermalnej.  Celem jest wsparcie wykorzystania energii geotermalnej. Sprzyjają temu obecne i projektowane zmiany w prawie geologicznym i górniczym. Istotnym elementem wspierającym wykorzystanie geotermii jest możliwość uzyskania dofinansowania tej działalności z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Energia ziemi może zostać wykorzystana poprzez instalacje:

- geotermii głębokiej (odwierty o głębokości powyżej 1000 m sięgające do głębiej położonych wód geotermalnych o wyższych temperaturach, t>400C),

- geotermii płytkiej (odwierty pionowe o głębokości poniżej 1000 m sięgające do wód geotermalnych o niższych temperaturach, t<400C),

- pomp ciepła (instalacje na niewielkich głębokościach pionowe i poziome wykorzystujące ciepło gruntu).

Wykorzystanie energii geotermalnej w Polsce

| Sposób wykorzystania | Zainstalowana moc cieplna (MW) | Zużycie ciepła TJ/rok |
| --- | --- | --- |
| C.o i c.w.u. | 82,8 | 306,5 |
| Balneoterapia i pływanie | 6,8 | 26,9 |
| Szklamie, uprawy, hodowla ryb, szuszenie drewna | 1,0 | 4,0 |
| Inne – odzysk CO2, soli mineralnych | 0,3 | 1,0 |
| Pompy ciepła bazujące na cieple gruntu i płytkich wód | ~ 80,0 | ~ 500 |
| RAZEM | 170,9 | 838,4 |

Złoża geotermalne występują w województwie dolnośląskim praktycznie tylko w Sudetach. Złoża są obecnie wykorzystywane w uzdrowiskach w celach leczniczych. Najbardziej znane i zbadane są trzy lokalizacje złóż – Lądek Zdrój, Duszniki Zdrój i Cieplice. Planuje sie wykorzystanie złóż geotermalnych do produkcji ciepła sieciowego w Cieplicach, jednak pomysł nie został zrealizowany.

Oprócz wymienionych lokalizacji na terenie województwa dolnośląskiego działają pompy ciepła oparte na geotermii  np. w Oleśnicy (Park Wodny Atol) i Ligocie Polskiej (Szkoła Podstawowa). Ich moc to odpowiednio 185 kW i 125 kW.

Na ternie gminy brak jest możliwości określenia i potencjału wykorzystania energii geotermalnej głębokiej i płytkiej. Istnieją natomiast możliwości stosowania pomp cieplnych  wykorzystujących ciepło ziemi jako dolne zasilanie tych urządzeń.

## 5.5. Energetyka wodna

Pobieranie tej energii jest bardzo korzystne zarówno ze względu na ekologiczny jak i ekonomiczny charakter, bowiem dostarcza ona ekologicznie czystej energii i reguluje stosunki wodne zwiększając retencję wód powierzchniowych, co polepsza warunki uprawy roślin oraz warunki zaopatrzenia ludności i przemysłu w wodę.

Działanie elektrowni wodnych jest dość proste.  Przepływ wody w rzece spowodowany jest różnicą energii potencjalnej wód rzeki w górnym i dolnym biegu. Energię kinetyczną płynącej wody wykorzystuje się w elektrowni wodnej przepuszczając przez turbiny wodne płynącą wodę.

Energia elektryczna produkowana w elektrowniach wodnych zazwyczaj wprowadzana jest do krajowego systemu przesyłu energii.

Elektrownie wodne można podzielić na:

- elektrownie z naturalnym dopływem wody;

- elektrownie regulacyjne - inaczej zbiornikowe, tzn. , że przed elektrownią znajduje się zbiornik wodny, który wyrównuje sezonowe różnice w ilości płynącej wody;

- elektrownie przepływowe, które nie posiadają zbiornika, więc ilość wyprodukowanej energii zależy od ilości wody płynącej w rzece w danym momencie;

- elektrownie szczytowo - pompowe:  Znajdują się pomiędzy dwoma zbiornikami wodnymi - tzn. górny i dolnym. Te elektrownie umożliwiają kumulację energii w okresie małego zapotrzebowania na nią przez pompowanie wody ze zbiornika dolnego do górnego. Natomiast w okresie większego zapotrzebowania energia wyzwalana jest przez spuszczanie wody ze zbiornika górnego do dolnego za pomocą turbin wodnych.

Inny podział elektrowni, tym razem ze względu na wielkość to:

- elektrownie duże o mocy zainstalowanej 10 MW i więcej

- elektrownie małe o mocy w przedziale 200 kW - 10 MW

- mikroelektrownie wodne poniżej 200 kW mocy

Budowa małych elektrowni wodnych świetnie wpisuje się w plany związane z tzw. inwestycjami popowodziowymi. - Inwestycje, które są w tej chwili podejmowane przez państwo takie jak budowa wałów przeciwpowodziowych, zbiorników retencyjnych, to duże koszty nie tylko w trakcie budowy, ale również po jej zakończeniu. Inwestycje te trzeba później utrzymywać. Przy budowie tego typu obiektów mogą powstawać elektrownie wodne.  Właściciel  elektrowni może wziąć na siebie część  kosztów utrzymania obiektu, dzierżawiąc od Skarbu Państwa infrastrukturę niezbędną do funkcjonowania swojej elektrowni. Dodatkowo gmina na terenie której jest zbudowana elektrownia, może mieć dostęp do tańszej energii, a działająca mała elektrownia wodna przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa.

Energia elektryczna wytworzona z wody wynosi w Polsce  ok. 1,2 % krajowego zużycia energii elektrycznej.  Nasz kraj nie posiada zbyt dobrych warunków do rozwoju energetyki wodnej. Co prawda to właśnie woda dostarcza nam najwięcej energii elektrycznej spośród wszystkich odnawialnych źródeł energii, jednak jej zasoby są wykorzystywane zaledwie w 11% (EC BREC). Polskie hydroenergetyczne zasoby techniczne wynoszą 13,7 tys. GWh na rok, z czego ponad 45% przypada na Wisłę.

Na terenie Dolnego Śląska oraz województwa opolskiego działa spółka TAURON Ekoenergia sp. z o.o.  która eksploatuje 29 elektrowni wodnych, w tym 9 zbiornikowych i 20 przepływowych, o łącznej mocy zainstalowanej 59,779 MW. Elektrownie te są położone na ziemi dolnośląskiej i opolskiej na rzekach: Bóbr, Bystrzyca,  Kamienna, Kwisa, Nysa Kłodzka, Odra i Mała Panew.

Na terenie gminy brak jest elektrowni wodnych oraz informacji dotyczących możliwości ich zastosowania.

## 5.7.   Bilans – potencjał możliwości wykorzystania energii odnawialnej

Głównym źródłem pozyskania energii  z OZE jest słoma i siano ze względu na duży obszar tereny gminy wykorzystywanego  na cele rolnicze.  Drewno stanowi mały udział, gdyż mały  jest udział lasów na terenie gminy.

Tabela 23 Potencjał ogólny  wykorzystania OZE na terenie gminy Piława Górna

|  | Areał upraw [ha] | Ilość na cele energetyczne [t] | Ilość energii [GJ] | Ilość energii [MWh] | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Słoma | 1 151 | 2 330 | 38 636 | 10732 | 80,8% |
| Siano | 146 | 622 | 6220 | 1728 | 13,0% |
| Drewno Lasy | 63 | 32 | 487 | 135 | 1,0% |
| Wycinka | 9 | 17 | 204 | 57 | 0,4% |
| Drewno Sady | 21 | 2 | 33 | 9 | 0,1% |
| Nieużytki (na uprawy energetyczne) | 7 | 140 | 2240 | 622 | 4,7% |
| Razem | 1 397 | 3 144 | 47 820 | 13283 | 100,0% |
| Biogaz od zwierząt |  |  | 5327 | 1480 | 6,8% |
| Biogaz z nieużytków | 7 | 105 | 1119 | 311 | 1,4% |
| Biogaz z kukurydzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Biogaz z trawy | 63 | 2520 | 6224 | 1729 | 7,9% |
| Biogaz z ziarna pszenicy | 681 | 2724 | 63742 | 17706 | 81,10% |
| Biogaz z odpadu z rzepaku | 108 | 191 | 2186 | 607 | 2,8% |
| Razem | 859 | 5540 | 78598 | 21833 | 100,0% |
| energia słoneczna |  |  | 7038 | 1955 | 100,0% |
| Razem |  |  | 7038 | 1955 | 100,0% |
| Razem | 2256 | 8684 | 133456 | 37071 | 100,0% |

Tabela 24  Potencjał techniczny wykorzystania OZE w na terenie gminy

|  | Areał upraw [ha] | Ilość na cele energetyczne [t] | Ilość energii [GJ] | Ilość energii [MWh] | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Słoma | 1 151 | 1 737 | 28 475 | 7910 | 90,2% |
| Siano | 146 | 124 | 1244 | 346 | 3,9% |
| Drewno Lasy | 63 | 32 | 487 | 135 | 1,5% |
| Wycinka | 9 | 17 | 204 | 57 | 0,6% |
| Drewno Sady | 21 | 2 | 33 | 9 | 0,1% |
| Nieużytki (na uprawy energetyczne) | 3,5 | 70 | 1120 | 311 | 3,5% |
| Razem | 1 393 | 1 984 | 31 564 | 8768 | 100,0% |
| Biogaz od zwierząt |  |  | 5327 | 1480 | 53,6% |
| Biogaz z nieużytków | 4 | 53 | 560 | 155 | 5,6% |
| Biogaz z kukurydzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Biogaz z trawy | 19 | 756 | 1867 | 519 | 18,8% |
| Biogaz z odpadu z rzepaku | 108 | 191 | 2186 | 607 | 22,0% |
| Razem | 130 | 1000 | 9939 | 2761 | 100,0% |
| energia słoneczna |  |  | 7038 | 1955 | 100,0% |
| Razem |  |  | 7038 | 1955 | 100,0% |
| Razem | 1523 | 2983 | 48541 | 13484 | 100,0% |

Tabela 25  Potencjał techniczny wykorzystania OZE w na terenie gminy

## 5.7.   Podsumowanie  wykorzystania odnawialnych źródeł odnawialnych w gminie Piława Górna

Na terenie gminy istnieją możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii:

Biomasa -  drewno oraz odpady roślinne  , które mogą być użyte bezpośrednio do spalania  jak to się odbywa obecnie poprzez spalanie  do ogrzewania głownie budynków mieszkalnych lub do produkcji pelletów lub brykietów    pozwalających na uzyskanie korzystniej-szych efektów  spalania.

Biomasa  drewno z roślin energetycznych do bezpośredniego spalania lub wytwarzania pelletów lub brykietów.

Biomasa : drewno, odpady roślinne oraz rośliny energetyczne, rośliny trawiastych , które występują w gminie w dużych ilościach do produkcji biogazu.  Należy rozważyć wielkość biogazowi  ze względu na  koszty  transportowe  substratów, brak kukurydzy, która jest podstawowym substratem oraz rozproszoną hodowlę zwierząt, z której gnojowica, obornik dodaje się dla produkcji biogazu.

Energia słoneczna  może być z powodzeniem wykorzystywana ze względu na korzystne warunki termiczne poprzez montaż  kolektorów słonczych do podgrzewu ciepłej wody użytkowej oraz  ferm paneli fotowoltaicznych, które na stokach południowych i południowo zachodnich  mogą  być usytuowane

Energia geotermalna – to możliwość stosowania pomp ciepła do produkcji ciepła dla ogrzewania budynków oraz ciepłej wody użytkowej. Brak jest informacji na temat odwiertów głębokich.

Energia  wiatru  w dużych fermach wiatrowych nie jest wskazana ze względu na  duże zalesienie i strefy ochronne krajobrazu oraz Natura 2000.

Największy potencjał techniczny w gminie ma jednak możliwość wykorzystania drewna z lasów i siana, słoma pomimo dużej produkcji  roślin zbożowych  jest wykorzystania na pokrycie potrzeb w hodowli zwierząt.

Prawie 14,5 procentowy udział może mieć energia słoneczna poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych.

Obecnie na terenie gminy  na potrzeby energii cieplnej spalane jest 756 t drewna  głownie w budynkach mieszkalnych  w ilości 11346 GJ, stanowi to  8% ogólnego zużycia ciepła w gminie.

| Energia razem GJ | 156 363 |
| --- | --- |
| Drewno [GJ] | 11 346 |
| węgiel kamienny [GJ] | 101 704 |
| Olej [GJ] | 576 |
| Gaz [GJ] | 11871 |

Tabela 26 Energia zużywana w gminie , 2009

Tabela 27. Udział OZE w aktualnym zużyciu energii cieplnej w gminie

# 6. Program w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia w energią

## 6.1. Program termomodernizacji wybranych budynków mieszkalnych – CIEPŁE MIESZKANIE

Celem  programu jest zwiększenie jakości energetycznej budynków   oszczędności energii

- zmniejszenie kosztów ciepła

- ograniczenia emisji CO2

- zwiększenia zainteresowania oszczędnością energii

W ramach programu przewiduje się :

- Przeprowadzenie  termomodernizacji budynków mieszkalnych komunalnych  w zakresie ocieplenia przegród  oraz wymiany stolarki . Analizie poddano 123 budynki , które mogą  być termomodernizowane   do 2027 roku w okresie   15  lat, czyli  około 8-miu budynków rocznie.

- przeprowadzenie szkolenia nowego użytkowania budynków po termomodernizacji

- propagowanie idei oszczędności energii

Tabela 28 Termomodernizacja  budynków mieszkalnych komunalnych na terenie gminy Piława Górna

|  | Budynek | Powierzchnia ogrzewana | Q | Q po modernizacji | Możliwe oszczędności | Możliwe oszczędności | Oszczędności [zł/rok] | Koszty inwestycji [zł] | SPBT [lat] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m2] | [GJ] | [GJ] | [%] | [GJ] |  |  |  |
| 1 | Chrobrego 1 | 336,9 | 589,7 | 268,8 | 54% | 320,9 | 8099,9 | 75388,0 | 9,3 |
| 2 | Chrobrego 4 | 245,8 | 455,8 | 221,5 | 51% | 234,3 | 5901,0 | 54968,0 | 9,3 |
| 3 | Chrobrego 8 | 237,8 | 447,1 | 220,7 | 51% | 226,4 | 5598,7 | 53152,0 | 9,5 |
| 4 | Chrobrego 11 | 535,8 | 945,1 | 434,9 | 54% | 510,2 | 12800,2 | 119856,0 | 9,4 |
| 5 | Chrobrego 11 a | 206,2 | 368,0 | 171,6 | 53% | 196,4 | 4951,4 | 46108,0 | 9,3 |
| 6 | Chrobrego 16 | 233,3 | 436,1 | 214,1 | 51% | 222,0 | 5647,2 | 52188,0 | 9,2 |
| 7 | Chrobrego 20 | 327,8 | 616,7 | 304,4 | 51% | 312,3 | 7798,1 | 73340,0 | 9,4 |
| 8 | Chrobrego 20 a | 292,6 | 537,5 | 259,0 | 52% | 278,5 | 6999,6 | 65444,0 | 9,3 |
| 9 | Chrobrego 22 | 369,8 | 669,8 | 317,7 | 53% | 352,1 | 8852,4 | 82732,0 | 9,3 |
| 10 | Chrobrego 24 | 348,0 | 653,5 | 322,1 | 51% | 331,4 | 8248,2 | 77868,0 | 9,4 |
| 11 | Chrobrego 33 | 305,2 | 561,2 | 270,9 | 52% | 290,3 | 7300,7 | 68248,0 | 9,3 |
| 12 | Chrobrego 34 | 177,6 | 316,4 | 147,5 | 53% | 168,9 | 4252,2 | 39696,0 | 9,3 |
| 13 | Chrobrego 35 | 453,0 | 1008,7 | 577,3 | 43% | 431,4 | 10805,7 | 101356,0 | 9,4 |
| 14 | Fabryczna 1 | 319,4 | 578,7 | 274,5 | 53% | 304,2 | 7601,0 | 71456,0 | 9,4 |
| 15 | Fabryczna 2 | 87,2 | 171,8 | 88,8 | 48% | 83,0 | 2101,1 | 19492,0 | 9,3 |
| 16 | Fabryczna 5 | 64,4 | 127,4 | 65,8 | 48% | 61,6 | 1599,9 | 14440,0 | 9,0 |
| 17 | Fabryczna 7 | 112,5 | 210,9 | 103,9 | 51% | 107,0 | 2700,3 | 25204,0 | 9,3 |
| 18 | Kilińskiego 1 | 206,5 | 368,7 | 172,1 | 53% | 196,6 | 4899,0 | 46184,0 | 9,4 |
| 19 | Kilińskiego 5 | 288,7 | 486,2 | 211,4 | 57% | 274,8 | 6897,6 | 64588,0 | 9,4 |
| 20 | Kilińskiego 7 | 280,8 | 507,1 | 239,6 | 53% | 267,5 | 6698,2 | 62808,0 | 9,4 |
| 21 | Kośmińska 27 | 212,8 | 381,8 | 179,1 | 53% | 202,7 | 4998,6 | 47612,0 | 9,5 |
| 22 | Kośmińska 29 | 407,7 | 737,5 | 349,3 | 53% | 388,2 | 9795,0 | 91204,0 | 9,3 |
| 23 | Kośmińska 31 | 255,3 | 502,2 | 259,3 | 48% | 242,9 | 6000,9 | 57084,0 | 9,5 |
| 24 | Krótka 4 | 347,6 | 649,3 | 318,2 | 51% | 331,1 | 8303,9 | 77780,0 | 9,4 |
| 25 | Krótka 6 | 375,5 | 695,3 | 338,0 | 51% | 357,3 | 8956,5 | 84024,0 | 9,4 |
| 26 | Krótka 8 | 301,2 | 532,3 | 245,4 | 54% | 286,9 | 7202,0 | 67372,0 | 9,4 |
| 27 | Kwiatowa 1 | 369,0 | 665,2 | 313,8 | 53% | 351,4 | 8797,6 | 82544,0 | 9,4 |
| 28 | Kwiatowa 2 | 398,1 | 744,1 | 365,1 | 51% | 379,0 | 9504,6 | 89056,0 | 9,4 |
| 29 | Limanowskiego 14 | 285,6 | 452,1 | 209,1 | 54% | 243,0 | 6098,9 | 57084,0 | 9,4 |
| 30 | Limanowskiego 19 | 325,5 | 564,3 | 254,1 | 55% | 310,2 | 7699,5 | 72840,0 | 9,5 |
| 31 | Lipowa 2 | 557,8 | 1061,4 | 530,4 | 50% | 531,0 | 13249,8 | 124744,0 | 9,4 |
| 32 | Lipowa 4 | 211,2 | 396,1 | 195,1 | 51% | 201,0 | 4997,0 | 47244,0 | 9,5 |
| 33 | Mała 2a | 146,9 | 255,1 | 115,0 | 55% | 140,1 | 3550,6 | 32860,0 | 9,3 |
| 34 | Mała 2b | 381,3 | 683,0 | 320,0 | 53% | 363,0 | 9101,3 | 85268,0 | 9,4 |
| 35 | Mała 16 | 584,2 | 1027,5 | 471,1 | 54% | 556,4 | 13898,0 | 130688,0 | 9,4 |
| 36 | Młynarska 6 | 1547,6 | 1101,1 | 1101,1 | - | - | - | - | - |
| 37 | Okrzei 3 | 522,0 | 979,1 | 482,1 | 51% | 497,0 | 12494,0 | 116788,0 | 9,3 |
| 38 | Okrzei 14 | 166,2 | 281,8 | 123,7 | 56% | 158,1 | 3900,0 | 37168,0 | 9,5 |
| 39 | Okrzei 27 a | 331,5 | 595,6 | 279,9 | 53% | 315,7 | 7902,9 | 74148,0 | 9,4 |
| 40 | Os. Nowe 2 | 282,4 | 192,3 | 192,3 | - | - | - | - | - |
| 41 | Os. Nowe 4 | 267,8 | 146,0 | 146,0 | - | - | - | - | - |
| 42 | Piastowska 4 | 309,0 | 572,3 | 277,9 | 51% | 294,4 | 7350,9 | 69132,0 | 9,4 |
| 43 | Piastowska 6 | 553,4 | 1031,0 | 503,9 | 51% | 527,1 | 13199,4 | 123820,0 | 9,4 |
| 44 | Piastowska 7 | 490,3 | 904,0 | 437,2 | 52% | 466,8 | 11702,8 | 109720,0 | 9,4 |
| 45 | Piastowska 7 a | 120,9 | 230,9 | 115,7 | 50% | 115,2 | 2950,8 | 27004,0 | 9,2 |
| 46 | Piastowska 9 | 552,9 | 1024,3 | 498,1 | 51% | 526,2 | 13094,9 | 123676,0 | 9,4 |
| 47 | Piastowska 11 | 413,3 | 746,6 | 353,1 | 53% | 393,5 | 9801,1 | 92496,0 | 9,4 |
| 48 | Piastowska 11 a | 298,4 | 560,2 | 276,2 | 51% | 284,0 | 6897,4 | 66772,0 | 9,7 |
| 49 | Piastowska 14 | 432,8 | 786,0 | 373,7 | 52% | 412,3 | 10252,4 | 96840,0 | 9,4 |
| 50 | Piastowska 20 | 426,7 | 753,0 | 346,6 | 54% | 406,4 | 10195,2 | 95456,0 | 9,4 |
| 51 | Piastowska 20 a | 289,3 | 572,2 | 296,5 | 48% | 275,7 | 6898,3 | 64732,0 | 9,4 |
| 52 | Piastowska 21 | 435,9 | 797,8 | 382,8 | 52% | 415,0 | 10401,5 | 97516,0 | 9,4 |
| 53 | Piastowska 22 | 376,4 | 699,7 | 341,3 | 51% | 358,4 | 9001,1 | 84224,0 | 9,4 |
| 54 | Piastowska 23 | 371,0 | 702,1 | 348,8 | 50% | 353,3 | 8856,6 | 82988,0 | 9,4 |
| 55 | Piastowska 25 | 341,4 | 268,5 | 268,5 | - | - | - | - | - |
| 56 | Piastowska 26 | 446,6 | 765,0 | 339,6 | 56% | 425,4 | 10602,3 | 99908,0 | 9,4 |
| 57 | Piastowska 27 | 303,9 | 566,0 | 276,9 | 51% | 289,1 | 7249,9 | 67960,0 | 9,4 |
| 58 | Piastowska 28 | 263,6 | 484,2 | 233,5 | 52% | 250,7 | 6251,4 | 58944,0 | 9,4 |
| 59 | Piastowska 31 | 210,5 | 369,0 | 168,7 | 54% | 200,3 | 5000,6 | 47100,0 | 9,4 |
| 60 | Piastowska 33 | 332,0 | 625,2 | 309,4 | 51% | 315,8 | 7846,7 | 74248,0 | 9,5 |
| 61 | Piastowska 34 | 265,3 | 462,3 | 209,8 | 55% | 252,5 | 6349,2 | 59320,0 | 9,3 |
| 62 | Piastowska 36 | 393,4 | 725,1 | 350,6 | 52% | 374,5 | 9347,3 | 88044,0 | 9,4 |
| 63 | Piastowska 37 | 262,9 | 441,0 | 190,5 | 57% | 250,5 | 6302,4 | 58808,0 | 9,3 |
| 64 | Piastowska 38 | 207,6 | 397,4 | 199,6 | 50% | 197,8 | 4951,8 | 46420,0 | 9,4 |
| 65 | Piastowska 40 a | 136,6 | 126,8 | 74,80 | 41% | 52,0 | 1300,40 | 13600,00 | 10,5 |
| 66 | Piastowska 43 | 733,5 | 1321,9 | 623,0 | 53% | 698,9 | 17394,2 | 164120,0 | 9,4 |
| 67 | Piastowska 45 | 471,7 | 829,2 | 380,1 | 54% | 449,1 | 11247,6 | 105544,0 | 9,4 |
| 68 | Piastowska 46 | 342,5 | 607,6 | 281,7 | 54% | 325,9 | 8201,6 | 76608,0 | 9,3 |
| 69 | Piastowska 48 | 539,7 | 967,0 | 453,3 | 53% | 513,7 | 12904,9 | 120760,0 | 9,4 |
| 70 | Piastowska 50 | 220,8 | 403,8 | 193,4 | 52% | 210,4 | 5299,0 | 49416,0 | 9,3 |
| 71 | Piastowska 52 | 225,8 | 458,3 | 243,4 | 47% | 214,9 | 5398,8 | 50504,0 | 9,4 |
| 72 | Piastowska 62 | 348,1 | 630,3 | 298,6 | 53% | 331,7 | 8201,2 | 77892,0 | 9,5 |
| 73 | Piastowska 63 | 691,7 | 1291,3 | 632,5 | 51% | 658,8 | 16494,8 | 154732,0 | 9,4 |
| 74 | Piastowska 64 | 290,6 | 536,4 | 259,7 | 52% | 276,7 | 6898,6 | 65012,0 | 9,4 |
| 75 | Piastowska 65 | 433,7 | 804,1 | 391,0 | 51% | 413,1 | 10350,1 | 97028,0 | 9,4 |
| 76 | Piastowska 67 | 358,6 | 661,5 | 319,8 | 52% | 341,7 | 8496,1 | 80228,0 | 9,4 |
| 77 | Piastowska 70 a | 136,3 | 254,8 | 124,7 | 51% | 130,1 | 3301,3 | 30500,0 | 9,2 |
| 78 | Piastowska 72 | 487,1 | 867,8 | 404,2 | 53% | 463,6 | 11600,1 | 108948,0 | 9,4 |
| 79 | Piastowska 74 | 264,9 | 495,5 | 243,2 | 51% | 252,3 | 6302,4 | 59232,0 | 9,4 |
| 80 | Piastowska 76 | 137,9 | 262,9 | 131,5 | 50% | 131,4 | 3248,0 | 30824,0 | 9,5 |
| 81 | Piastowska 78 | 357,3 | 652,3 | 312,1 | 52% | 340,2 | 8501,6 | 79940,0 | 9,4 |
| 82 | Piastowska 80 | 201,7 | 386,1 | 193,9 | 50% | 192,2 | 4797,3 | 45120,0 | 9,4 |
| 83 | Piastowska 82 | 1399,0 | 2489,5 | 1157,4 | 54% | 1332,1 | 33409,4 | 312964,0 | 9,4 |
| 84 | Pl. Piastów 1 | 459,7 | 808,7 | 371,1 | 54% | 437,6 | 10901,2 | 102824,0 | 9,4 |
| 85 | Pl. Piastów 2 | 474,1 | 795,8 | 344,4 | 57% | 451,4 | 11303,8 | 106076,0 | 9,4 |
| 86 | Pl. Piastów 3 | 422,2 | 753,4 | 351,4 | 53% | 402,0 | 9999,1 | 94420,0 | 9,4 |
| 87 | Pl. Piastów 3 a | 454,1 | 808,9 | 376,3 | 53% | 432,6 | 10799,5 | 101604,0 | 9,4 |
| 88 | Pl. Piastów 5 a | 753,8 | 963,1 | 456,2 | 53% | 506,9 | 21097,8 | 168652,0 | 8,0 |
| 89 | Pl. Piastów 6 | 457,0 | 612,9 | 305,4 | 50% | 307,5 | 12853,8 | 102224,0 | 8,0 |
| 90 | Pl. Piastów 7 | 279,6 | 528,7 | 262,4 | 50% | 266,3 | 6654,1 | 62552,0 | 9,4 |
| 91 | Pl. Piastów 9 | 671,3 | 1252,6 | 613,4 | 51% | 639,2 | 16002,8 | 150180,0 | 9,4 |
| 92 | Polna 1 | 169,9 | 436,4 | 274,6 | 37% | 161,8 | 3999,4 | 38052,0 | 9,5 |
| 93 | Polna 2 | 211,5 | 390,4 | 188,9 | 52% | 201,5 | 4998,3 | 47324,0 | 9,5 |
| 94 | Polna 6 | 387,0 | 716,5 | 347,9 | 51% | 368,6 | 9249,0 | 86548,0 | 9,4 |
| 95 | Polna 8 | 277,6 | 519,6 | 255,0 | 51% | 264,6 | 6599,7 | 62128,0 | 9,4 |
| 96 | Sienkiewicza 6 | 119,7 | 224,2 | 110,5 | 51% | 113,7 | 2800,5 | 26760,0 | 9,6 |
| 97 | Sienkiewicza 8 | 353,6 | 647,6 | 310,9 | 52% | 336,7 | 8401,0 | 79080,0 | 9,4 |
| 98 | Sienkiewicza 17 | 195,3 | 350,8 | 164,8 | 53% | 186,0 | 4701,9 | 43672,0 | 9,3 |
| 99 | Sienkiewicza 19 | 182,7 | 333,1 | 158,8 | 52% | 174,3 | 4351,7 | 40888,0 | 9,4 |
| 100 | Sienkiewicza 20 | 107,7 | 182,6 | 80,3 | 56% | 102,3 | 2550,6 | 24100,0 | 9,4 |
| 101 | Sienkiewicza 22 | 216,3 | 392,5 | 186,5 | 52% | 206,0 | 5101,7 | 48368,0 | 9,5 |
| 102 | Sienkiewicza 23 | 371,1 | 695,3 | 341,7 | 51% | 353,6 | 8844,3 | 83000,0 | 9,4 |
| 103 | Sienkiewicza 23 a | 223,0 | 403,6 | 191,2 | 53% | 212,4 | 5249,1 | 49884,0 | 9,5 |
| 104 | Sienkiewicza 48 | 298,3 | 560,5 | 276,3 | 51% | 284,2 | 7150,8 | 66760,0 | 9,3 |
| 105 | Sienkiewicza 72 | 160,4 | 205,9 | 98,2 | 52% | 107,7 | 4489,0 | 35912,0 | 8,0 |
| 106 | Sienkiewicza 79 | 101,7 | 186,0 | 89,5 | 52% | 96,5 | 2500,3 | 22720,0 | 9,1 |
| 107 | Sienkiewicza 112 | 145,0 | 292,9 | 154,8 | 47% | 138,1 | 3448,5 | 32440,0 | 9,4 |
| 108 | Staszica 1 | 159,3 | 306,0 | 154,5 | 50% | 151,5 | 3800,0 | 35620,0 | 9,4 |
| 109 | Staszica 4 | 293,2 | 539,0 | 260,2 | 52% | 278,8 | 7003,6 | 65556,0 | 9,4 |
| 110 | Staszica 6 | 129,1 | 187,5 | 187,5 | - | - | - | - | - |
| 111 | Staszica 8 | 232,1 | 398,4 | 177,2 | 56% | 221,2 | 5498,7 | 51932,0 | 9,4 |
| 112 | Szkolna 1 | 192,3 | 340,6 | 157,5 | 54% | 183,1 | 4500,8 | 43024,0 | 9,6 |
| 113 | Szkolna 5 | 603,1 | 1097,8 | 523,6 | 52% | 574,2 | 14397,4 | 134908,0 | 9,4 |
| 114 | Wąska 3 | 300,0 | 540,4 | 254,5 | 53% | 285,9 | 7098,8 | 67104,0 | 9,5 |
| 115 | Wąska 4 | 343,4 | 666,3 | 339,4 | 49% | 326,9 | 8151,3 | 76808,0 | 9,4 |
| 116 | Wąska 5 | 115,5 | 212,4 | 102,4 | 52% | 110,0 | 2799,8 | 25860,0 | 9,2 |
| 117 | Wąska 5 a | 116,5 | 213,5 | 102,7 | 52% | 110,8 | 2799,7 | 26048,0 | 9,3 |
| 118 | Wąska 10 | 274,8 | 499,3 | 237,8 | 52% | 261,5 | 6601,7 | 61448,0 | 9,3 |
| 119 | Wąska 11 | 287,7 | 517,4 | 243,3 | 53% | 274,1 | 6849,9 | 64388,0 | 9,4 |
| 120 | Wąska 12 | 288,2 | 578,6 | 304,1 | 47% | 274,5 | 6902,0 | 64500,0 | 9,3 |
| 121 | Wąska 15 | 439,0 | 778,5 | 360,4 | 54% | 418,1 | 10396,5 | 98184,0 | 9,4 |
| 122 | Wąska 26 | 292,1 | 508,8 | 230,7 | 55% | 278,1 | 6950,6 | 65344,0 | 9,4 |
| 123 | Wiejska 1 | 290,7 | 492,4 | 215,9 | 56% | 276,5 | 6900,7 | 65032,0 | 9,4 |
|  | RAZEM | 41430,4 | 72169,0 | 35654,1 | 51% | 36515,0 | 928754,3 | 8670048,0 | 9,3 |

Koszt termomodernizacji 123 budynków wynosi 8,7 mln zł , przy prostym czasie zwrotu  poniesionych nakładów inwestycyjnych  SPBT  - 9,3 lat. Ze względu na zbliżony czas zwrotu poniesionych nakładów poprzez uzyskane oszczędności , kolejność wykonywania inwestycji termomodernizacyjnych nie ma większego znaczenia.

Efekt  ekonomiczny

Średnia uzyskana oszczędność kosztów ogrzewania wynosi 51 %.

Efekt ekologiczny

Zmniejszenie paliwa  gazu o 253 tys. m3, drewna o 170 t oraz węgla 955 t

co zmniejszy emisję CO2 o 2400 t.

## 6.2. Program termomodernizacji wybranych budynków użyteczności publicznej  – CIEPŁY BUDYNEK

W ramach strategii przewiduje się realizację następujących projektów w latach 2010 – 2015: termomodernizację  budynków użyteczności publicznej . Do gminy należy 6 budynków, częściowo zmodernizowanych.

Zakres termomodernizacji obejmuje :

- ocieplenie ścian, dachu

- wymiana stolarki

- wymiana  instalacji c.o. i c.w.u.

Tabela 29   Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  ( dane własne na podstawie ankiet)

|  | Budynek | Q | Q po modernizacji | Możliwe oszczędności | Możliwe oszczędności | Oszczędności [zł/rok] | Koszty inwestycji [zł] | SPBT [lat] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [GJ] | [GJ] | [%] | [GJ] |  |  |  |
| 1 | Gimnazjum | 576,0 | 146,5 | 75% | 429,5 | 32699,7 | 423418,0 | 12,9 |
| 2 | MOK | 667,8 | 413,3 | 38% | 254,5 | 12001,0 | 361857,0 | 30,2 |
| 3 | Przedszkole | 316,7 | 316,7 | - | - | - | - | - |
| 4 | SP A | 913,8 | 913,8 | - | - | - | - | - |
| 5 | SP B | 274,1 | 274,1 | - | - | - | - | - |
| 6 | Urząd Miasta | 308,8 | 234,5 | 24% | 74,3 | 3501,0 | 110344,0 | 31,5 |
|  | RAZEM | 3057,2 | 2298,9 | 25% | 758,3 | 48201,7 | 895619,0 | 18,6 |

Efekty

- Inwestycja pozwala zmniejszyć zużycie energii o 25% tj. 758 GJ

- Prosty czas zawrotu SPBT wyniesie 18,6 lat

- inwestycję pozwala zmniejszyć zużycie około 9 tys. m3 gazu, 10 ton  oleju opałowego oraz zmniejszyć emisję CO2  w wysokości 35 t

- Program zgodny jest ze strategią rozwoju Województwa Dolnośląskiego, ze Strategią Gminy  oraz ze Strategią Rozwoju Energetyki Odnawialnej.

- W ramach programu można sfinansować inwestycję pozwalająca zlikwidować całkowicie  emisje CO2

- Program zgodny jest ze strategią rozwoju Województwa Dolnośląskiego, ze Strategią Gminy  oraz ze Strategią Rozwoju Energetyki Odnawialnej.

## 6.3.	Program wspierający instalacje kolektorów słonecznych przez właścicieli domów jednorodzinnych – SŁONECZNY  DACH

Celem  programu jest wykorzystanie energii słonecznej  w celu uzupełnienia lokalnego bilansu energetycznego oraz :

- ograniczenia emisji do powietrza

- oszczędności paliw energetycznych

- zmniejszenia kosztów pozyskania ciepła

- zwiększenia zainteresowania wykorzystaniem energii słonecznej jako źródło ogrzewania np. wody użytkowej.

W ramach programu przewiduje się :

- montaż kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych osób fizycznych

- przeprowadzenie szkolenia na temat możliwości wykorzystania energii słonecznej

- propagowanie idei wykorzystania energii słońca jako dodatkowego źródła energii

Program będzie realizowany w latach 2010 – 20015. Po zakończeniu programu (w zależności od zainteresowania społecznego) nastąpi jego udoskonalenie w celu kontynuacji.

Program jest skierowany dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piława Górna Osoby fizyczne otrzymają dotację w wysokości 3 000 zł udokumentowanych kosztów zakupu i montażu instalacji wykorzystującej energię słoneczną.

Tabela 30. Koszty realizacji programu SŁONECZNY DACH w okresie 5 – ciu lat w PLN

| Okres realizacji | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty szkolenia | 2 500 | 2 500 | 2500 | 2500 |  | 10 000 |
| Koszt administracyjne | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 5 000 |
| Koszty dofinansowania |  | 60000 | 60000 | 60000 | 60 000 | 240 000 |
| RAZEM | 3 500 | 63 500 | 63 500 | 63 500 | 61 000 | 255 000 |
| Wartość programu | 3 500 | 243 500 | 243 500 | 243 500 | 241 000 | 975 000 |

Efekty realizacji programu SŁONECZNY DACH

- W ramach programu można sfinansować 100 inwestycji  (25 inwestycji rocznie), co pozwoli zainstalować ok. 400m2 czynnej powierzchni kolektorów słonecznych i uzyskać  oszczędność 195 tys. kWh.

- Program zgodny jest ze strategią rozwoju Województwa Dolnośląskiego, ze Strategią Gminy  oraz ze Strategią Rozwoju Energetyki Odnawialnej.

## 6.4.	Program energooszczędnych opraw na ulicach - ENERGOOSZCZĘDNA ULICA

Jeżeli przyjmie się, że energia elektryczna zużyta na oświetlenie drogowe stanowi ok. 5 % całkowitej energii elektrycznej zużywanej przez całą gminę, to każde działanie, które pozwoli ograniczyć to zużycie przyniesie wymierne korzyści dla gminy.

Praktyka wykazuje, że gruntowna modernizacja oświetlenia drogowego w całych miejscowościach tzn. wymiana wszystkich lamp i instalowanie nowoczesnych źródeł światła o zdecydowanie mniejszych mocach, zapewniających jednocześnie wymagane warunki oświetleniowe, powoduje zmniejszenie opłat za energię elektryczną w granicach 40-60 %. Wymagane nakłady na tego typu inwestycje potrafią się zwracać w okresie ok.4-6 lat. Istnieją również różne programy wsparcia oferowane przez firmy oświetleniowe w porozumieniu z bankami, które mogą być pomocne w przeprowadzeniu takich inwestycji.

Celem programu ENERGOOSZCZĘDNA ULICA jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez oświetlenie zewnętrzne, zarówno oświetlenie drogowe jak i oświetlenie placów czy parkingów, w gminie.

Program ENERGOOSZCZĘDNA ULICA obejmuje następujące etapy:

- inwentaryzacja oświetlenia zewnętrznego pozwalającego określić stan opraw oświetleniowych, ich rodzaj i czas użytkowania,

- opracowanie i wykonanie modernizacji oświetlenia drogowego w gminie całościowo lub etapowo, wykorzystując wcześniej wykonana inwentaryzacje pozwalającą wykazać gdzie efekt modernizacji przyniesie najwięcej korzyści,

- monitoring zużycia energii realizowany przez odpowiednie systemy komputerowe,

- wprowadzenie układów sterowania oświetleniem drogowym umożliwiający dozwoloną zmianę kategorii drogi w różnych okresach doby co wiąże się ze zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej,

- sprawdzenie możliwości wprowadzenia do oświetlenia zewnętrznego opraw ze źródłami typu LED.

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego to zamiana przestarzałych technologicznie opraw oświetleniowych ze źródłami światła wymagających do zasilania dużych mocy, oprawami nowoczesnymi, których źródła światła wymagają zdecydowanie mniejszych mocy aby osiągnąć wymagane przepisami parametry oświetleniowe.

Gmina Piława Górna przeprowadziła już modernizację oświetlenia ulicznego (wymiana opraw oświetlenia wraz ze źródłami światła) w roku 2005. Zatem zrealizowała już dwa pierwsze punkty programu ENERGOOSZCZĘDNA ULICA. W celu uzyskania jeszcze większej efektywności zużycia energii na oświetlenie w gminie należy przeanalizować możliwość realizacji kolejnych etapów zaproponowanych w ww programie.

## 6.5.	Program  BIOGAZOWNIA W KAZDEJ GMINIE

Brak jest analiz ekonomicznych potwierdzających zasadność ekonomiczna wybudowania takich instalacji i rzeczywistych kosztów ich eksploatacji.  Poniżej podane jest przykład analizy ekonomicznej dla biogazowi rolniczej z wykorzystaniem gnojowicy oraz odpadów roślinnych głownie kukurydzy. Poniższa tabela przedstawia ilość uzyskania metanu z poszczególnych elementów wsadu fermentacyjnego.

Tabela 31 Produkcja metanu dla biogazowni  o mocy 600 kW el.

|  | Wsad w Mg | udział s.m.o. w świeżej masie w % | uzysk metanu [m3/1 t s.m.o.] | Produkcja metanu w m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| gnojowica | 7000 | 5 | 301 | 105 350 |
| obornik | 5000 | 19 | 228 | 216 600 |
| Kiszonka kukurydzy | 12 000 | 29,6 | 317,56 | 1 127 973 |
| RAZEM |  |  |  | 1 449 923 |

Przy powyższych założeniach biogazownia mogłaby zatem produkować  ok. 1,45 mln m3 metanu rocznie. Pozwoliłoby to na zasilanie silnika o mocy ok. 600 kWel. dla uzyskania energii elektrycznej w układzie kogenaracyjnym.

W przypadku sprzedaży gazu po średniej stawce, po której sprzedaje metan Dolnośląska Spółka Gazownictwa - 1,5503 zł/m3 oraz uwzględniając średni udział metanu (w wytworzonym z substratów przedstawionych w tab. 4) biogazie na poziomie 55%, zakład mógłby uzyskać: przy sprzedaży 1 400 000 m3 gazu  kwotę  1 193 731 zł . A zatem jest to wartość porównywalna do wartości jakie można pozyskać po spaleniu biogazu i  uzyskania energii elektrycznej oraz  ciepła. Warunkiem jest łatwość dostępu do sieci gazowej.

Tabela 32  Zakładane przychody modelu biogazowni rolniczej

| przychód | ilość | Cena jedn | Przychód |
| --- | --- | --- | --- |
| Energia El. | 4500 MWh | 197,21 zł/MWh | 887 445 zł |
| Ciepło | 10 000 GJ | 37,73 zł/GJ | 377 300 zł |
| RAZEM |  |  | 1 264 745 |
| Koszty osobowe, kiszonki, amortyzacji rozwozu pulpy itp. |  |  | 2 205 300 |
| Strata |  |  | -940 555 |
| Zielone certyfikaty | 4500 MWh | 272,18 zl/MWh | 1 224 810 zł |
| Żółte certyfikaty | 4500 MWh | 123,74 zł/MWh | 556 930 zł |
| ZYSK ( bez kosztu pieniądza) |  |  | 841 185 |

Z doświadczeń wynika, że koszty budowy w przeliczeniu na 1 MW wahają sie pomiędzy 8 a 12 mln zł. W tum przypadku 7,2 mln zł  bez  sieci cieplnej.

Konieczna jest powierzchnia upraw kukurydzy około 200 ha

Przy koszcie inwestycji 7 200 000  prosty czas zwrotu poniesionych nakładów SPBT wyniesie 8,5 lat. W przypadku gminy Piława Górna  należy poszukiwać mniejszych rozwiązań, a produkcja energii elektrycznej oraz ciepła będzie wykorzystywana  lokalnie.   Koszt takich mały instalacji wynosi 12 - 16 tys. zł / 1 kW.

# 7. Bezpieczeństwo energetyczne i współpraca  między gminami

# Koncepcja rozwoju zaopatrzenia w energię do roku 2027

## 7.1. Aspekt bezpieczeństwa energetycznego zaopatrzenia w nośniki energii

Generalnie bezpieczeństwo energetyczne, czy inaczej zapewnienie niezawodności dostaw nośników energii, to zaspokojenie oczekiwań odbiorców, gospodarki i społeczeństwa na wytwarzanie w źródłach i ciągłe otrzymywanie, za sprawą niezawodnych systemów sieciowych lub działających na rynku konkurencyjnym pośredników-dostawców, energii lub paliw odpowiedniego rodzaju i wymaganej jakości, realizowane poprzez dywersyfikację kierunków dostaw oraz rodzajów nośników energii pozwalających na ich wzajemną substytucję.

Najważniejszymi czynnikami, od których zależy poziom bezpieczeństwa energetycznego są:

1) stopień zrównoważenia popytu i podaży energii i paliw, z uwzględnieniem aspektów strukturalnych i przewidywanego poziomu cen;

2) zróżnicowanie struktury nośników energii tworzących bilans paliwowy;

3) stopień zdywersyfikowania źródeł dostaw przy akceptowalnym poziomie kosztów oraz przewidywanych potrzebach;

4) stan techniczny i sprawność urządzeń i instalacji, w których następuje przemiana energetyczna nośników energii oraz przepustowość systemów transportu, przesyłu i dystrybucji paliw i energii;

5) stany zapasów paliw w ilości zapewniającej utrzymanie ciągłości dostaw do odbiorców;

6) stan lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, tj. zdolność do zaspokojenia potrzeb energetycznych na szczeblu lokalnych społeczności.

Rozwój energetyki odnawialnej ma również swój wpływ na bezpieczeństwo energetyczne. Energetykę odnawialną zalicza się do tzw. Generacji rozproszonej.

Głównymi przyczynami dominacji generacji scentralizowanej nad generacją rozproszoną są: ekonomia skali, sprawność, możliwość wykorzystania istniejących zasobów paliwowych i czas życia. Zwiększenie mocy jednostek wytwórczych powoduje wzrost sprawności i zmniejszenie jednostkowego kosztu energii na MW mocy zainstalowanej. Nawet w przypadku, gdy duża elektrownia jest oparta na kilku jednostkach o mniejszych mocach, to koszt jednostkowy w skali całego zakładu będzie niższy. Innym powodem kontynuowania budowy dużych elektrowni jest wciąż wystarczająca ilość zasobów paliw kopalnych, a szczególnie węgla. Wydaje się zatem, że duże elektrownie jeszcze przez długie lata pozostaną głównym źródłem energii elektrycznej.

Powstaje zatem pytanie, czy warto rozwijać generację rozproszoną? Głównym powodem jest wykorzystanie ciepła, które zawsze powstaje przy wytwarzaniu energii elektrycznej. Zwiększa to znacznie całkowitą sprawność wykorzystania paliwa w układach kogeneracji. Ponieważ ciepło musi być wykorzystywane lokalnie, konieczność sytuowania GR w pobliżu miejsca zapotrzebowania ciepła jest oczywista. Inne zalety generacji rozproszonej, to dodatkowe korzyści związane z energią elektryczną: poprawa pewności zasilania, uniknięcie nadmiernej mocy zainstalowanej, zmniejszenie obciążenia szczytowego, zmniejszenie strat sieciowych oraz korzyści związane z siecią: odroczenie kosztów infrastruktury sieci rozdzielczej, poprawa jakości energii, zwiększenie niezawodności. Oczywiście w takich sytuacjach musimy brać pod uwagę dodatkowe koszty związane m.in. z wykonaniem przyłącza, pomiarami energii i jej bilansowaniem.

Najlepszymi inwestycjami w bezpieczeństwo energetyczne są:

- ograniczenia zapotrzebowania na import nośników energii,

- racjonalizacja zużycia energii,

- zwiększenie efektywności energetycznej,

- zdywersyfikowania dostaw nośników energii,

- wykorzystanie w większym zakresie OZE,

- określenie wymagań dotyczących bezpieczeństwa energetycznego,

- zestawienie obiektów wymagających zwiększonej pewności zasilania oraz możliwości jej realizacji np. agregaty prądotwórcze, baterie akumulatorów, zasilacze UPS,

- wprowadzenie monitoringu zużycia energii,

- monitoring zanieczyszczeń CO2 - opłaty środowiskowe.

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego (niezawodności systemu energetycznego) należy przypisać różnym instytucjom – odpowiednio do ich roli i kompetencji: organom administracji państwowej oraz samorządowej, przedsiębiorstwom sektora energetycznego a także dużym odbiorcom. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera problem koordynacji działań podejmowanych przez różne instytucje, gdyż wiele aspektów bezpieczeństwa energetycznego, będąc wzajemnie skorelowanymi, może być rozwiązywanych w sposób alternatywny.

Administracja samorządowa, chcąc utrzymać rozwój regionu, przyciągnąć inwestorów, musi zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i jej jakość. Rola administracji samorządowej polega na takim stymulowaniu przepisów, aby doprowadzić do:

- rozwoju konkurencyjnego rynku energii poprzez eliminację barier dla konkurencji,

- dalszego rozwoju regionu poprzez podejmowania wysiłków w celu przyciągania zagranicznych inwestorów,

- rozwoju gospodarczego regionu poprzez tworzenie skutecznych instrumentów proinnowacyjnych orz wspierających transfer technologii do gospodarki,

- wzrostu potencjału kapitału ludzkiego poprzez inicjowanie wyspecjalizowanych programów szkoleniowych oraz ulepszanie elementów infrastruktury.

## 7.2. Działania i wymagania dotyczące uzbrojenia energetycznego

Z przeprowadzonych analiz dotyczących zbilansowania istniejących i przyszłych potrzeb energetycznych odbiorców, stanu istniejącej infrastruktury energetycznej w zakresie źródeł, systemów przesyłowych i dystrybucyjnych oraz przedstawionych powyżej uwarunkowań dotyczących bezpieczeństwa dostaw, wynikają wskazania i wytyczne dotyczące uzbrojenia energetycznego obszaru gminy.

### 7.2.1. Sposób zaopatrzenia w ciepło, systemy ciepłownicze - wytyczne dla stosowanego sposobu pokrycia zapotrzebowania na ciepło

Rozwój systemów energetycznych ukierunkowanych na pokrycie zapotrzebowania na energię cieplną dla nowych terenów rozwoju, powinien charakteryzować się cechami takimi jak:

- zasadność ekonomiczna działań inwestycyjnych, gdzie główną zasadą jest samofinansowanie się przedsięwzięcia, w tym możliwość spłaty nakładów inwestycyjnych w cenie energii, jaką będzie można sprzedać dodatkowo oraz ograniczenie ilości (rodzajów) systemów energetycznych wprowadzanych na dany obszar rozwoju,

- minimalizacja przyszłych kosztów eksploatacyjnych,

- zminimalizowanie oddziaływania na środowisko.

Działania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa dostaw ciepła z systemowych źródeł ciepła:

- rozbudowa systemu gazowniczego dla umożliwienia zamiany stosowanego paliwa na gazowe ekologiczne,

- wymiana niskosprawnych indywidualnych źródeł ciepła na bardziej efektywne przez: zmianę paliwa, wymianę kotłów na nowe o wyższej sprawności.

modernizacja  olejowych i węglowych źródeł ciepła

wprowadzenie paliwa jakim jest biomasa

wspieranie pomp ciepła

Działania w kierunku racjonalizacji użytkowania energii:

- kontynuowanie, stworzenie i/lub wzmocnienie mechanizmów wspierania działań termomodernizacyjnych.

Zaopatrzenie energetyczne gminy należy rozpatrywać w aspekcie bezpieczeństwa energetycznego oraz ekologicznego:

- Różnorodność technologii energetycznych oraz równowaga miedzy technologiami zapewniającymi rozwój energetyki rozproszonej,

- Zwiększenie udziału energii odnawialnych w postaci paliw biomasowych oraz wykorzystanie energii słonecznej,

- Zwiększenie efektywności w budownictwie.

W gminie Piława Górna zakłada się zwiększenie udziału indywidualnych instalacji grzewczych opartych na spalaniu biomasy i biogazu, a w perspektywie 10 – 20 lat mikrokogeneracja gazowa, kolektory słoneczne i paliwa fotowoltaiczne.

Dla przemysłu i usług należy rozważać inwestycje układu  kogeneracyjnego.

Ciepło

Bezpieczeństwo dostaw ciepła dzielone jest na :

- Bezpieczeństwo krótkoterminowe  godzinowe i dobowe zarządzane przez operatorów sieci ciepłowniczych i wytwórców ciepła z wykorzystaniem pojemności sieci cieplnej, ewentualnych zasobów ciepła oraz stacjonarnych i przewoźnych źródeł rezerwowych,

- Bezpieczeństwo średnioterminowe (roczne) zarządzane przez operatorów handlowych, właścicieli sieci i źródeł ciepła,

- Bezpieczeństwo długoterminowe inwestycyjno-paliwowe zarządzane przez operatorów handlowych, właścicieli sieci i źródeł ciepła, a stymulowane przez państwo i samorząd lokalny.

### 7.2.2. System gazowniczy – wytyczne rozwoju

Podstawowymi wymaganiami dotyczącymi systemu gazowniczego działającego na terenie województwa dolnośląskiego  jest:

- wzmocnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w gaz z poziomu źródłowego, rozumianego jako rozbudowa systemu przesyłowego, dywersyfikacja kierunków zasilania, zwiększenie zdolności przesyłowych,

- rozbudowa systemu dystrybucji gazu – zwiększenie stopnia zgazyfikowania obszaru województwa

Gaz

Na terenie gminy Piława Górna istnieje sieć gazowa rozdzielcza. Dalsza gazyfikacja  gminy jest nie jest aktualnie przewidywana .Nie mniej jednak nie można wykluczyć gazyfikacji w latach przyszłych dla  dużych odbiorców .

### 7.2.3. System elektroenergetyczny – wytyczne rozwoju

Najważniejsze zagadnienia problematyczne systemu elektroenergetycznego to:

- wzmocnienie powiązań z Krajowym Systemem Energetycznym,

- realizacja zadań modernizacyjnych, wynikających przede wszystkim z konieczności wymiany wyeksploatowanego majątku sieciowego,

- reelektryfikacja obszarów wiejskich,

- planowanie rozwoju infrastruktury sieci przesyłowych i dystrybucyjnych z uwzględnieniem rosnących potrzeb energetycznych, oraz dostosowaniem do potrzeb rozwijającej się energetyki wiatrowej,

- umożliwienie wyprowadzenia energii poza rozpatrywany obszar w warunkach zwiększonej generacji siłowni wiatrowych. Z przeprowadzonego bilansu energetycznego wynika, że prognozowany wzrost potrzeb energetycznych będzie niższy od możliwości produkcyjnych planowanych farm wiatrowych, w warunkach meteorologicznych umożliwiających ich pracę z mocą zbliżoną do nominalnej,

Energia elektryczna

Bezpieczeństwa zasilania w energię elektryczną gminy Piława Górna zapewnione jest przez EnergiaPro GRUPA TAURON S.A..

Układ pracy sieci elektroenergetycznej jest tak skonfigurowany, aby w przypadku uszkodzenia linii lub stacji elektroenergetycznych na terenie gminy Piława Górna (np. na skutek złych warunków atmosferycznych, kradzieży, działań terrorystycznych itp.), istniała możliwość zasilania odbiorców z innych obiektów pracujących w układzie. W przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych związanych z uszkodzeniem sieci i braku możliwości dostarczenia energii elektrycznej na dużym obszarze lub ważnym odbiorcom, system organizacji pracy w EnergiaPro – całodobowy system pracy dyżurnych RDR i ZDR oraz pogotowia energetycznego, system dyżurów pogotowia domowego itd. pozwala na podjęcie szybkich działań w celu przywrócenia zasilania odbiorcom. O większych awariach oraz ich skutkach, informowane są Wydziały Reagowania Kryzysowego na różnych szczeblach administracji. W ramach współpracy z tymi wydziałami na bieżąco aktualizowane są bazy danych dotyczące - nazwisk, adresów i sposobów kontaktowania się ze służbami przedsiębiorstwa energetycznego i pracownikami administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych.

## 7.3. Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła

Stan techniczny większości źródeł ciepła wyspowych systemów ciepłowniczych, jak również podwyższone wymagania ochrony środowiska, które będą musiały być spełnione po 2015 r., powodują konieczność przeprowadzenia w najbliższym czasie ich modernizacji i/lub odbudowy. Należy każdorazowo rozpatrzyć możliwość zastąpienia kotłowni układem wytwarzającym ciepło w kogeneracji z produkcją energii elektrycznej, szczególnie dla systemów o znaczącym udziale potrzeb cieplnych pokrywanych całorocznie, jak np. w gminach:

Ponadto rozwój tzw. kogeneracji rozproszonej, opartej na źródłach o małej mocy, może odegrać pozytywną rolę w sytuacji, notowanych w wielu punktach dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej, ograniczonych zdolności przesyłu.

Obiecującym rozwiązaniem może być budowa jednostek zasilanych biogazem z rozkładu odpadów ulegających biodegradacji, z uboczną produkcją wysokiej jakości kompostu i ciekłego nawozu możliwego do wykorzystania w rolnictwie. Rozwiązanie takie stanowi przykład skojarzenia produkcji ciepła i energii elektrycznej z najdoskonalszą formą gospodarczego wykorzystania dostępnych w znacznych ilościach odpadów, łącząc cechy wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji z cechami wytwarzania tejże energii w źródle odnawialnym, mogącym stanowić korzystną ekonomicznie alternatywę, szczególnie na obszarach aktywnej produkcji rolnej, w obecności zakładów przetwórstwa spożywczego, czy przemysłu drzewnego.

Wskazane jest przeprowadzone analizy możliwości wykorzystania źródeł kogeneracyjnych.

Algorytm postępowania przy przeprowadzaniu analizy opłacalności instalacji CHP wykorzystujących biogaz przedstawiono niżej:

- określenie nakładów inwestycyjnych,

- określenie sposobu finansowania inwestycji oraz określenie stopy dyskonta dla analizowanego przedsięwzięcia,

- określenie kosztów wszystkich paliw zużywanych w układzie,

- określenie taryf zakupu i sprzedaży energii elektrycznej i ciepła,

- określenie kosztów opłat za emisję zanieczyszczeń do otoczenia,

- określenie pozostałych kosztów eksploatacji układu,

- określenie pozostałych składników przepływów pieniężnych (amortyzacja, podatek

- dochodowy itd.),

- wyznaczenie wskaźników opłacalności inwestycji,

- przeprowadzenie analizy wrażliwości wskaźników opłacalności inwestycji na zmiany podstawowych wielkości wpływających na opłacalność inwestycji, tzn.ceny paliwa,  energii elektrycznej, ciepła itd.

Biogazowe układy kogeneracyjne (Skorek 2002) zaliczane są do grupy o bardzo wysokich

wskaźnikach opłacalności, ponieważ paliwo biogazowe jest w takich przypadkach tanie, a

ponadto często występują korzystne ceny energii elektrycznej wynikające z uniknięcia

zakupów z sieci.

Coraz popularniejsza staje się trójgeneracja. Trójgeneracja (także trigeneracja) jest to skojarzone technologicznie wytwarzanie energii cieplnej, mechanicznej (lub elektrycznej) oraz chłodu użytkowego, mające na celu zmniejszenie ilości i kosztu energii pierwotnej niezbędnej do wytworzenia każdej z tych form energii odrębnie. W systemach ciepłowniczych, w okresie letnim, poprawia ekonomiczność produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem przy niskim zapotrzebowaniu odbiorców na energię cieplną i istniejącym zapotrzebowaniu na chłód użytkowy. Jest technologicznym rozszerzeniem kogeneracji.

Wskazane jest przeprowadzone analizy możliwości wykorzystania źródeł kogeneracyjnych i/lub trójgeneracyjnych.

# 8. Współpraca z sąsiednimi gminami

Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną oraz paliwa stałe w sąsiednich gminach oparte jest o rozwiązania indywidualne. Systemy istniejące w sąsiednich gminach są zbyt oddalone, aby mogły mieć wpływ na gminę Piława Górna. Sieć elektroenergetyczna wiąże sąsiadujące gminy jedynie z uwagi na tranzyt i lokalizację sieci przesyłowych. Powiązania polegające na zasilaniu z tych samych stacji redukcyjnych gazu i GPZ w przypadku energii elektrycznej nie maja wpływu na poszczególne gminy. Można stwierdzić, że współpraca w wyżej wymienionym zakresie nie istnieje.

Zakres współpracy

- nie konkurowania z sąsiednimi gminami na rynku paliw ze źródeł odnawialnych (biomasa)

- w przypadku wprowadzania biomasy jako paliwa alternatywnego, wskazane są kontakty z sąsiadami w celu ustalenia wspólnych działań mających na celu ich pozyskiwanie i magazynowanie,

- wymiany doświadczeń w zakresie wprowadzania alternatywnych źródeł energii oraz przedsięwzięć mających na celu ograniczenie jej zużycia i wprowadzenie oszczędności. Należy zwrócić uwagę podczas opracowywania planów rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych aby nie zawężać ich do pojedynczych miejscowości ale opracowywać je w powiązaniu sąsiadami.

# 9. Podsumowanie zaopatrzenia w energię Gminy Piława Górna

Niniejsze opracowanie proponuje działania racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych. . Do przedsięwzięć takich można zaliczyć np.:

– racjonalizację gospodarki w źródłach i przesyle energii (np. racjonalizacja systemów zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną z punktu widzenia minimalizacji strat energii w sieci, wykorzystywanie w budownictwie komunalnym technologii energooszczędnych, wykorzystywanie niekonwencjonalnych źródeł energii, wykorzystywanie lokalnych zasobów energetycznych, np. odpadów drewna, biomasy, energii słońca itp.),

– wprowadzenie przez władze gminne ulg podatkowych w odniesieniu do podatku od nieruchomości, służących bezpośrednio racjonalizacji gospodarki energetycznej (np. ulgi w podatku od terenów zajętych pod budowę elektrowni wiatrowej), bądź też wykorzystywanych w poszanowaniu zasad racjonalizacji gospodarki energią (np. ulgi w podatku od budynków charakteryzujących się wysokimi parametrami w zakresie oszczędności energii),

– przeznaczenie środków z gminy na cele związane z racjonalizacją gospodarki energią.

## 9.1. Perspektywy i propozycje rozwoju wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w gminie

Do najważniejszych zadań samorządu lokalnego, w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii, należą:

- przeprowadzanie indywidualnych analiz możliwości wykorzystania OZE oraz wprowadzanie odpowiednich zapisów w opracowywanych i uchwalanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,

- wspieranie realizacji inwestycji związanych z OZE, z uwzględnianiem rezerw terenu pod zabudowę zarówno obiektów energetycznych (np. farm wiatrowych), jak i rozbudowę linii energetycznych służących wprowadzeniu energii do systemu (systemów) poprzez odpowiednie zapisy w dokumentach planistycznych (Studiach uwarunkowań... i mpzp),

- popularyzowanie źródeł OZE i edukacja społeczeństwa w zakresie możliwych do uzyskania korzyści.

Na terenie gminy Piława Górna rozważane są plany związane z wykorzystaniem następujących rodzajów odnawialnych źródeł energii. Poniżej podano przykładowe propozycje rozwoju energetyki odnawialnej w zakresie produkcji energii elektrycznej aby sprostać założonym wymaganiom.

Rozpatrując możliwości i plany gminy w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej wzięto pod uwagę następujące rodzaje OZE umożliwiające produkcję energii elektrycznej:

- Biogazownie w kogeneracji

- Kolektory słoneczne

- Elektrownie wiatrowe.

Biogazownie w kogeneracji

Przyjmując założenie władz regionu, promujących rozwój biogazowi rolniczych pod hasłem „Biogazownia w każdej gminie” przyjęto, że w gminie Piława Górna również powstanie taka biogazownia, pracująca jako biogazownia kogeneracyjna. Na rynku można znaleźć różne firmy, które proponują różne rozwiązania techniczne i różne parametry takich układów kogeneracyjnych zasilanych biogazem. Ze względu na uproszczony charakter rozważań przyjęto, że moc elektryczna takiej biogazowi będzie wynosiła ok. 250 kW. Jeżeli przyjąć, że czas pracy takiej biogazowi z parametrami znamionowi będzie wynosił ok. 3000 godzin to rocznie można uzyskać 750 MWh energii elektrycznej.

Wydaje się, że realizacja wyżej opisanej biogazowi kogeneracyjnej możliwa jest już do roku 2015, natomiast należy się spodziewać, że do roku 2027 będzie to jedyna biogazownia tego typu w gminie.

Energia słoneczna

Zakłada się, że wykorzystane energii słonecznej w gminie będzie realizowane głównie przez inwestorów indywidualnych, przy wsparciu informacyjnym i mecenacie ze strony samorządów. Korzystne jest również  aby gmina w ramach własnych inwestycji,  szczególnie w budownictwie  mieszkaniowym , pensjonatowym wykorzystywała   kolektory słoneczne do podgrzewu ciepłej wody użytkowej.

Zakłada się, że wykorzystane energii słonecznej w gminie będzie realizowane głównie przez inwestorów indywidualnych, przy wsparciu informacyjnym i mecenacie ze strony samorządów.

Korzystne jest również aby gmina w ramach własnych inwestycji, szczególnie w budownictwie  mieszkaniowym , pensjonatowym wykorzystywała   kolektory słoneczne do podgrzewu ciepłej wody użytkowej.

Farmy wiatrowe

Przyjmując, że na terenie gminy Piława Górna znajdują się lokalizacje umożliwiające budowę farmy wiatrowej. Przyjmując, że będzie to farma wiatrowa składająca się z 10 wiatraków po ok. 2 MW mocy każdy to sumarycznie uzyska się 20 MW mocy z takiej farmy. Przyjmując, że energia elektryczna z takich elektrowni uzyskiwana jest przez 1500 godzin w roku to sumarycznie można otrzymać ok. 30000 MWh energii elektrycznej. Obserwując rozwój energetyki wiatrowej wydaje się, że taka farma nie powstanie wcześniej niż za 10-15 lat.

Oczywiście możliwe jest instalowanie również małych elektrowni wiatrowych na budynkach gospodarczych i innych obiektach, ale wydaje się, że takich instalacji w Gminie miejskiej, gdzie dobrze rozwinięta jest sieć elektroenergetyczna nie powstanie zbyt wiele, nie na tyle, żeby ujmować je w prognozach .

OZE w gminie

Potencjał  OZE oraz udział w 2027 r. w  energii cieplnej w  2027 r.

| Słoma | 28475,3 |
| --- | --- |
| Siano | 1243,9 |
| Drewno Lasy | 486,8 |
| Wycinka | 204,5 |
| Drewno Sady | 33,1 |
| Nieużytki (na uprawy energetyczne) | 1120,0 |
| Biogaz | 9939,3 |
| energia słoneczna | 7038,4 |
| termomodernizacja | 37273,3 |
| pozostała | 43756,2 |

Tabela 33. Udział  OZE - potencja w zużyciu energii cieplnej  gminy w 2009,20015 i 2027 r.

W stosunku do roku bazowego 2009  udział odnawialnych źródeł  energii wzrósł o 7,5 %.

Zestawienie prognozy na wykorzystanie OZE na energię elektryczną.

W poniższych tabelach zestawiono prognozowane zużycie energii elektrycznej w gminie globalnie oraz prognozowaną produkcję z zaproponowanych rodzajów źródeł odnawialnych odpowiednio w roku 2015 i w roku 2027.

Tabela 34 Prognozowane zużycie energii elektrycznej w gminie miejskiej Piława Górna w roku 2015 globalnie i z energetyki odnawialnej

|  | Prognozowany rok 2015 | Udział procentowy OZE |
| --- | --- | --- |
| Zużycie en el w Gminie | 21 397MWh | --- |
| Produkcja en. Ele z OZE sumarycznie | 1500 MWh | 7,0 % |
| Produkcja en.el z biogazu | 1500 MWh | 7,0 % |
| Produkcja en.el z farmy wiatrowej 20 MW | ----- | ----- |

Tabela 35 Prognozowane zużycie energii elektrycznej w gminie miejskiej Piława Górna w roku 2027 globalnie i z energetyki odnawialnej

|  | Prognozowany rok 2027 | Udział procentowy OZE |
| --- | --- | --- |
| Zużycie en el w Gminie | 23 635 MWh | --- |
| Produkcja en. Ele z OZE sumarycznie | 31500 MWh | 133,3 % |
| Produkcja en.el z biogazu | 1500 MWh | 6,3 % |
| Produkcja en.el. z farmy wiatrowej – 20 MW | 30000 MWh | 127,0 % |

Jak widać z zestawienia energia elektryczna wyprodukowana z OZE na terenie gminy Piława Górna w przypadku wybudowania farmy wiatrowej o mocy 20 MW powoduje, że ilość wyprodukowanej energii elektrycznej z OZE znacznie przekracza  wielkości energii elektrycznej zapotrzebowanej w tym czasie przez Gminę. Należy jednak dodać, że farma o mocy 20 MW  najprawdopodobniej będą włączone do elektroenergetycznej sieci przesyłowej, czyli krajowego systemu elektroenergetycznego, a nie tylko na potrzeby Gminy.

## 9.2. Możliwości wykorzystania nadwyżek energii cieplnej ze źródeł przemysłowych oraz zasobów energii odpadowej

Zakłady przemysłowe nie są zainteresowane prowadzeniem działalności w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców zewnętrznych, z uwagi na to, że pociąga to za sobą konieczność uzyskania koncesji energetycznej (o ile moc zamówiona przez odbiorców przekracza 5 MW) i zagwarantowanie odbiorcom pewności zasilania.

Szczególnym przypadkiem wykorzystania ciepła odpadowego i to na skalę powszechną, jest wykorzystanie energii odpadowej z zużytego powietrza wentylacyjnego. W nowoczesnych obiektach budowlanych systematycznie rośnie udział strat ciepła na wentylację w stosunku do ogólnych potrzeb cieplnych obiektu. W związku z powyższym, należy zalecać stosowanie układów rekuperacji ciepła w układach wentylacji wszystkich obiektów wielko-kubaturo-wych, zwłaszcza wyposażonych w instalacje klimatyzacyjne. Ponadto należy podjąć promocję tego rozwiązania w mniejszych obiektach, w tym także mieszkaniowych.  Na rynku dostępne są już rozwiązania dla budownictwa jednorodzinnego).

## 9.3. Możliwe kierunki wykorzystania lokalnych zasobów paliw kopalnych

Na obszarze gminy Piława Górna  brak jest paliw kopalnych.

## 9.4. Analiza preferencji odbiorców dla rozwiązań zaopatrzenia w ciepło

Dla oceny kierunków rozwoju elementów systemów energetycznych na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzona została analiza preferencji odbiorców dotycząca wyboru rozwiązań zaopatrzenia w ciepło.

Do analizy przyjęto zestaw budynków należących do gminy: budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych - komunalnych.

Przeprowadzone analizy pozwoliły na postawienie następujących wniosków:

- spadek preferencji w zabudowie jednorodzinnej dla rozwiązań opartych o gaz sieciowy, olej opałowy oraz gaz płynny w ostatnich latach jest świadectwem dużego uzależnienia atrakcyjności tych rozwiązań od kosztów nośnika energii;

- tylko dla odbiorców o średnich i niskich przychodach rozwiązaniem atrakcyjnym jest wykorzystanie węgla w kotłach indywidualnych;

- najkorzystniejszym, z punktu widzenia oddziaływania na środowisko, rozwiązaniem jest wykorzystanie do ogrzewania pomp ciepła i/lub kolektorów słonecznych. Ograniczeniem są zbyt wysokie koszty inwestycyjne;

- mając na uwadze fakt, iż lokowana na terenie gminy nowa zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności (jednorodzinna) realizowana będzie z myślą o mieszkańcach dysponujących środkami na jej zakup/budowę i utrzymanie, przyjąć należy, że preferowanymi w najbliższej perspektywie rozwiązaniami będą te- dla odbiorców o wysokich przychodach. Rozwiązaniami tymi mogą być, wg zaprezentowanej analizy, rozwiązania z wykorzystaniem w pierwszej kolejności: gazu sieciowego energii elektrycznej, pomp ciepła;

## 9.5. Działania gminy w zakresie  efektywności energetycznej

W dokumencie Polityka Energetyczna Polski do 2030 r. efektywność energetycznej jest traktowana w polityce energetycznej  priorytetowo a postęp w tej dziedzinie będzie kluczowy dla realizacji wszystkich celów tego dokumentu.  Główne cele polityki energetycznej w tym obszarze to:

- Dążenie do osiągnięcia zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju

gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowanie na energię pierwotną,

- Obniżenie do 2030 roku energochłonności gospodarki w Polsce do poziomu UE-

15 z 2005 roku.

Główne działania  samorządów  w zakresie poprawy efektywności energetycznej to:

1. Efektywne lokalne planowanie energetyczne ze wzmocnieniem koordynacji funkcji 	planistycznej i inwestycyjnej gminy wraz z koordynacją działań przedsiębiorstw 	energetycznych ze strony samorządów,

2. Zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej – termomodernizacja ,

3. Zarządzanie energią  - oświetlenie ulic oraz dróg

4. Zakup energii, na potrzeby gminy, w układzie rynkowym ze szczególnym 	uwzględnieniem możliwych do uzyskania efektów w zakresie racjonalizacji.

5. Wprowadzanie w miejscowych planach zagospodarowania  przestrzennego     możliwości realizacji inwestycji  wykorzystujących OZE  - wiatraki, kolektory itp.

6. Wprowadzanie obowiązku rozeznania możliwości stosowania kogeneracji  dla 	zaopatrzenia w energię elektryczną oraz  cieplną w  realizacjach  inwestycjach

7. Wprowadzanie w prowadzonych  gminnych inwestycjach obowiązek stosowania 	OZE

8. Prowadzenie  programów edukacyjnych

## 9.6. Rekomendacje dla gminy w zakresie efektywności oraz OZE  w Piławie Górnej

Po przeprowadzeniu analizy wyników zawartych w opracowaniu zaleca się gminie:

Rozpoczęcie działań zmierzających do zmniejszenia zużycia energii cieplnej oraz energii elektrycznej:

Inwestycyjne:

termomodernizacja budynków

wymiana urządzeń o wyższej sprawności

W budynkach użyteczności publicznej oszczędność wynosi 25%, natomiast w mieszkalnych  budynkach komunalnych wynosi 51%

stosowanie oraz  wymiana sprzętu na niskoenergetyczny

energooszczędne oświetlenie ulic i placów

Dotychczasowe doświadczenia wykazują, że kompleksowa modernizacja oświetlenia w gminie pozwala uzyskać oszczędności zużycia energii w zakresie 40-60% oraz zwrot poniesionych nakładów w okresie 3-6 lat

wprowadzenie systemu zarządzania żucia energią dla budynków użyteczności                publicznej, mieszkalnych, komunalnych oraz oświetlenia

Informacyjne

prowadzenie informacyjnej lokalnej kampanii wśród mieszkańców na temat 	oszczędnego  użytkowania budynków oraz urządzeń

Administracyjne

wprowadzenie obowiązku wykonania analiz ekonomicznych przy realizacji budynków niskoenergetycznych wraz z technologią zastosowania OZE i technologii kogeneracji

weryfikacja taryf oraz określenie  przesunięcia obciążeń  zapotrzebowania energii w czasie

stworzenie systemu gromadzenia danych zużycia energii elektrycznej, ciepła oraz parametrów budynków i urządzeń

Działania wykorzystujące OZE

- Przygotowanie założeń do realizacji biogazowni z kogeneracją o mocy ok. 250kW  - biogazownia rolnicza.

wykonanie szczegółowego bilansu biomasy (siana) dla określenia realnych możliwości zabezpieczenia biomasy pod inwestycje biogazowi

wykonanie szczegółowego bilansu zapotrzebowania na energię elektryczną oraz ciepło w celu prawidłowego zaprojektowania układu kogeneracji w biogazowi

- Stworzenie możliwości prawnych oraz finansowych dla gospodarstw indywidualnych oraz dla gospodarstwa agroturystycznych rozwoju:

małych wiatraków, kolektorów słonecznych, brykieciarni, kotłów na brykiety, pomp ciepła (wspomaganie źródła przydomową oczyszczalnią ścieków).

- Przygotowanie założeń do realizacji farmy wiatrowej:

określenie warunków technicznych /moc i liczba elektrowni wiatrowych oraz warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej/

określenie warunków lokalizacyjnych

wykonanie przewidywanego bilansu wytworzenia energii elektrycznej

Działania administracyjne

Opracowanie i przyjęcie planu zaopatrzenia gminy w energię ciepła, elektryczną oraz paliwa gazowe

Wprowadzanie w miejscowych planach zagospodarowania  przestrzennego możliwości realizacji inwestycji  wykorzystujących OZE  - wiatraki, kolektory itp.

Działania organizacyjne

Powołanie komórki wewnątrz gminy lub w powiecie zajmującej się efektywnością energetyczną, której pierwszym zadaniem powinno być stworzenie bazy danych posiadanego mienia oraz zasobów gminy. Do zadań jednostki należy również:

  - efektywne lokalne planowanie energetyczne ze wzmocnieniem koordynacji funkcji planistycznej i inwestycyjnej gminy wraz z koordynacją działań przedsiębiorstw energetycznych ze strony samorządów,

  - stałe śledzenie kosztów nośników ciepła wg ofert dostawców,

  - koordynacja funkcji planistycznej i inwestycyjnej gminy oraz działań przedsiębiorstw energetycznych

  - zakup energii na potrzeby gminy w układzie rynkowym ze szczególnym uwzględnieniem możliwych do uzyskania efektów w zakresie racjonalizacji:

-nawiązanie kontaktów z dostawcami energii,

-współpraca w zakresie opracowywania planów inwestycyjnych zakładów energetycznych

-ustalenie optymalnych taryf oraz określenie możliwości przesunięcia obciążeń zapotrzebowania na energię elektryczną w czasie,

Nawiązanie współpracy międzygminnej w zakresie odzysku energii z wysypisk odpadów komunalnych

# 10. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła

Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych.

Kierunki i cele do osiągnięcia zapisane są w przyjętym na Szczycie RE (8-9 marca 2007 roku) Planie Działań, jako racjonalizacja wykorzystania energii i w konsekwencji ograniczenie jej zużycia o 20%, oraz w Projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2030 r. jako Priorytet I – poprawa efektywności energetycznej, w tym dążenie do zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego. Tak, więc racjonalizacja użytkowania energii, w zakresie, którego nie są w stanie zrealizować przedsiębiorstwa energetyczne, winna podlegać planowaniu i organizacji ze strony samorządu. Samorząd może wydatkować środki budżetowe na zadania własne, a więc wydatkowanie środków własnych na racjonalizację użytkowania energii jest jak najbardziej uzasadnione, nawet w sytuacji, gdy racjonalizacja jest działaniem na majątku niebędącym własnością samorządu lokalnego. Generalne kierunki modernizacji i przekształceń gospodarki energetycznej wynikają z szeregu przesłanek ekonomicznych, techniczno - technologicznych oraz środowiskowych. Do nich należy zaliczyć: konieczność obniżenia relatywnych opłat za energię cieplną w wyniku działań termomodernizacyjnych prowadzonych przez odbiorców (ograniczających zapotrzebowanie na ciepło) jak i działań modernizacyjnych i racjonalizujących uzasadnione koszty wytwarzania i dystrybucji ciepła sieciowego prowadzone przez przedsiębiorstwa ciepłownicze, konieczność dostosowywania się systemów ciepłowniczych do zaostrzających się wymagań dotyczących ochrony środowiska miejskiego, czynniki ekonomiczne związane z istnieniem alternatywnych w stosunku do ciepła sieciowego możliwości zasilania odbiorców w ciepło np. energią odnawialną, gazem przewodowym, paliwami ciekłymi czy energią elektryczną - a więc czynniki wynikające z istnienia nośników konkurencyjnych. Zwiększenie sprawności wytwarzania Zakres prac termomodernizacyjnych obiektów obejmuje nie tylko zmniejszenie emisji ciepła z budynków, ale także modernizację źródła jego wytwarzania. Działania te mają na celu podniesienie sprawności wytwarzania, ograniczenie strat przesyłu przy równoczesnym zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Oprócz wdrożenia systemów najbardziej sprawnych i ekonomicznie uzasadnionych, należy przeanalizować możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii do pokrycia popytu na ciepło. Szczególnie godne uwagi jest energetyczne wykorzystanie biomasy odpadowej na terenach o wysokim potencjale biomasy.

Działania racjonalizujące użytkowanie energii można podzielić ze względu na miejsce ich realizacji, na:

- działania w poszczególnych systemach energetycznych (system zaopatrzenia w ciepło, system elektroenergetyczny, system gazowniczy);

- działania związane z produkcją (źródła), przesyłem (dystrybucja) i konsumpcją energii (użytkowanie).

Istotnym kryterium jest również podział na działania inwestycyjne i edukacyjne. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie nośników energii na poziomie gminnym mają na celu:

- ograniczenie zużycia energii pierwotnej;

- dążenie do zminimalizowania opłat za energię przy jednoczesnym spełnieniu warunku samofinansowania się sektora paliwowo-energetycznego;

- minimalizację szkodliwych dla środowiska skutków funkcjonowania sektora paliwowo - energetycznego;

- zapewnienie bezpieczeństwa i pewności zasilania w zakresie dostaw ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych.

## 10.1. Ekonomiczne uwarunkowania racjonalizacji użytkowania energii

Głównym powodem podejmowania przez odbiorców energii działań racjonalizacyjnych w aspekcie jej wykorzystania są czynniki finansowe, przekładające się bezpośrednio na obniżenie kosztów energii bądź ciepła wykorzystywanego w celu utrzymania określonego komfortu użytkowania obiektu.

W wyniku działań termomodernizacyjnych zarówno obiektów wielorodzinnych jak i jednorodzinnych, z oszczędności mogą wynieść w granicach ok. 30% niezależnie od sposobu ogrzewania budynków.

W związku ze stale rosnącymi cenami energii elektrycznej, poszukiwanie oszczędności staje się pewnego rodzaju priorytetem działań gospodarstw domowych. Rosnące wydatki na energię elektryczną można ograniczać między innymi poprzez:

- optymalne dostosowanie taryfy do swoich potrzeb,

- zmianę sprzedawcy prądu, wg konkurencyjnej ceny lub też z gwarancją ceny,

- zastosowanie energooszczędnych urządzeń AGD i RTV oraz wymianę zwykłych żarówek na energooszczędne.

### 10.1.1. Narzędzia racjonalizacji

W chwili obecnej na terenie kraju, w tym województwa dolnośląskiego , z mocy przepisów krajowych i unijnych, funkcjonuje cały szereg narzędzi służących stymulowaniu i realizacji działań racjonalizacyjnych.

Najważniejsze z pośród nich to:

- system wsparcia finansowego działań, mających na celu racjonalizację użytkowania energii, ze strony funduszy celowych, programów unijnych;

- system certyfikatów pochodzenia energii (odnawialnej, wyprodukowanej w kogeneracji, zaoszczędzonej) zbywalnych na rynku;

- system handlu emisjami gazów cieplarnianych zbywalnych na rynku;

- system wspierania działań termomodernizacyjnych;

- sieć wyspecjalizowanych podmiotów pozarządowych i rządowych zajmujących się popularyzacją i realizacją działań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej w kraju.

### 10.1.2. Racjonalizacja zużycia energii cieplnej

Racjonalizacja zużycia energii dotyczy zmniejszenia zużycia energii za ciepło oraz energii elektrycznej i ma na celu zmniejszenie opłat za te media.

Rynek usług ogrzewczych w wyniku działań termomodernizacyjnych w nadchodzącym dwudziestoleciu stopniowo będzie zmniejszał zapotrzebowanie na energię, szczególnie cieplną. W tych warunkach modernizacja i przekształcanie zaopatrzenia gminy w ciepło powinny następować w następujących kierunkach:

wprowadzenia udziału skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej

stworzenia własnej sieci ciepłowniczej

działania zmniejszające zużycie energii w budynkach gminnych poprzez ocieplenie

negocjacje z dostawcami energii cieplne oraz elektrycznej

inwestowanie w odnawialne źródła energii oraz w przedsięwzięcia z zakresu racjonalizacji gospodarki energetycznej, systemy skojarzonego wytwarzania ciepła podczas produkcji energii elektrycznej (CHP)

negocjacje i porozumienia z przedstawicielami lokalnej społeczności rolników oraz leśników, w celu zapewnienia dostaw surowców do produkcji biopaliw

promowanie oszczędności zużycia energii oraz OZE

ustanowienie lokalnego funduszu, mającego za zadanie wspierać tych właścicieli mieszkań, którzy zdecydowali się na racjonalizację zużycia energii

wyszkolenie lokalnych specjalistów, którzy będą mogli przejąć w przyszłości obowiązki i zadania firmy ESCO.

Efektywność wykorzystania energii w budynkach mieszkalnych, handlu i usług, użyteczności publicznej, biurowych powoli w Polsce rośnie, ale ciągle istnieje duży potencjał techniczny, szacowany w poszczególnych budynkach na 20-50% zmniejszenia zużycia energii. 
Dotyczy to głównie:

- modernizacji źródła jego wytwarzania. Działania te mają na celu podniesienie sprawności wytwarzania, ograniczenie strat przesyłu przy równoczesnym zmniejszeniu emisji zanieczy-szczeń do atmosfery,

- zmniejszenia strat ciepła z budynków.

Kogeneracja

Jedną z racjonalnych, oszczędnych i ekologicznych metod wytwarzania energii są skojarzone układy do jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i ciepła. Najkorzystniejsze warunki do działania kogeneracji występują w gminie dla:

– obiektów, które możliwie równomiernie i równolegle wykazują zapotrzebowanie na ciepło i energię elektryczną (np. kryte pływalnie, zakłady rzemieślnicze i przemysłowe),

– obiektów, w których także latem, obok własnego zapotrzebowania na energię elektryczną zapewnione jest wykorzystanie ciepła odpadowego (np. duże zapotrzebowanie na ciepłą wodę w lecie przez szpitale),

– modernizacji sieciowego systemu ciepłowniczego wówczas, gdy zapewnione jest możliwie wysokie zużycie własne wytwarzanej energii elektrycznej względnie, gdy dostawca energii pobiera wysokie opłaty z tytułu zasilania w energię,

– połączenia większej liczby budynków do zaopatrzenia w ciepło miejscowe (np. na terenie nowozabudowanym).

Wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji prowadzi do oszczędności paliw pierwotnych. Daje efekty ekonomiczne oraz wydatnie poprawia warunki ochrony środowiska. Jest również najtańszym sposobem redukcji emisji C02.

Wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej oparte jest głównie na procesach spalania paliw. Jedną z racjonalnych, oszczędnych i ekologicznych metod wytwarzania energii są skojarzone układy do jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i ciepła.

W procesach rozdzielonych tylko pewna część energii zawartej w paliwie jest wykorzystywana użytecznie, pozostała energia w postaci ciepła tracona jest bezpowrotnie. W przypadku silnika spalinowego tylko około 1/3 energii zamieniana jest na pracę. Pozostała 1/3 energii tracona jest w układzie chłodzenia silnika a 1/3 tracona jest z gazami spalinowymi. 
W układzie skojarzonym ciepło odpadowe z jednego procesu staje się źródłem energii dla następnego procesu. 
W takim nowoczesnym układzie wykorzystuje się gazowe silniki spalinowe lub turbiny gazowe do napędów generatorów energii elektrycznej z jednoczesnym wykorzystaniem ciepła odpadowego ze spalin oraz wody i oleju chłodzącego silnik do wytworzenia pary wodnej lub gorącej wody do celów komunalno - bytowych lub przemysłowych. Sprawność takiego układu przekracza często 90%, gdy w układach konwencjonalnych nie jest zwykle większa od 40 %.

Układy kogeneracyjne zasilane są przeważnie gazem ziemnym lub gazem uzyskiwanym w procesie zgazyfikowania odpadów. Dlatego też tak wyprodukowana energia jest czysta dla środowiska i użyteczna przy utylizacji odpadów. Stosowanie układów skojarzonych cechuje się w porównaniu do układów klasycznych następującymi zaletami:

wysoka sprawność wytwarzania (do 90%) energii

względnie najniższe zanieczyszczenie środowiska produktami spalania (w porównaniu ze stałymi paliwami kopalnymi),

zmniejszeniem kosztów przesyłu energii,

zwiększeniem bezpieczeństwa energetycznego poprzez bardziej równomierne rozłożenie źródeł produkujących energię elektryczną.

Rozproszone układy skojarzone mogą się stać jednym z elementów krajowego systemu elektroenergetycznego zapewniającego obniżkę kosztów i zwiększenie jego niezawodności. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 5 lat produkcja energii elektrycznej ze źródeł rozproszonych może stanowić nawet 10 % energii produkowanej w kraju. Rozwiązania takie powinny być również preferowane jako źródła ciepła w lokalnych systemach ciepłowniczych. 
Równolegle do procesów modernizacyjnych dotyczących systemów ciepłowniczych powinien następować rozwój kogeneracji rozproszonej zasilanej gazem przewodowym, obejmującej szpitale, szkoły i inne zespoły budynków użyteczności publicznej leżących poza zasięgiem ciepła sieciowego. W celu realizacji tak określonych zamierzeń, jak zaznaczono wcześniej, w planach zaopatrzenia w energię gmin należy wydzielić obszary miejskie właściwe do zasilania ciepłem sieciowym, gazem przewodowym czy pozostałymi nośnikami energetycznymi.

Nowelizacja Prawa Energetycznego przewiduje środki wsparcia produkcji w źródłach koge-neracyjnych. Niemniej wzrost wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji jest ściśle związany ze wzrostem sprzedaży ciepła sieciowego i niezależnie od wsparcia procesów wytwarzania należy przewidzieć środki na wspieranie rozwoju sieci ciepłowniczych.

Cena wytwarzania ciepła w źródłach kogeneracyjnych powinna być niższa od ceny wytwarzania ciepła w wysokosprawnych źródłach lokalnych, w wysokości równej, co najmniej opłacie przesyłowej sieciami ciepłowniczymi. Wprowadzenie kogeneracji winno być każdorazowo rozważane przy wymianie źródła ciepła.

Zmniejszenie energochłonności gospodarki

Jednym ze sposobów realizacji jest przeprowadzenie termomodernizacji (ocieplanie budynków, wymiana stolarki), zarówno w skali indywidualnego odbiorcy jak i zakładów, która pozwala na redukcję zużycia energii cieplnej nawet o 51% w budownictwie mieszkaniowym gminy, co automatycznie oznacza ograniczenie emisji Zanieczyszczeń. Ograniczenie energochłonności zakładów przemysłowych należy realizować poprzez  wprowadzanie nowych , energooszczędnych technologii.

## 10.2. Program termomodernizacji

Termomodernizacja ma na celu :

- zmniejszenie strat ciepła czyli poprawę właściwości termicznych budynku przez  do-cieplenie i uszczelnienie  przegród budowlanych tj. ścian, stropu, dachów, okien, drzwi itp., a także przez likwidację mostków termicznych, czyli miejsc nie izolowanych lub słabiej izolowanych, w których występują szczególnie duże straty ciepła,

- ograniczenie ilości ciepła zużywanego na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego,

- ograniczenie ilości ciepła zużywanego na przygotowanie ciepłej wody,

- podniesienie sprawności instalacji grzewczej ,

- ulepszenia w lokalnym  źródle ciepła i lokalnej sieci cieplnej lub likwidacja  lokalnego źródła ciepła i zastąpienie go przyłączeniem budynku do miejskiej sieci grzewczej lub innego scentralizowanego źródła ciepła,

- ewentualnie zamiana konwencjonalnego źródła ciepła  na źródło niekonwencjonalne (energia z biomasy, wody, wiatru, geotermalna , słoneczna itp.).

Na potrzeby niniejszego opracowania wykonano ocenę energetyczną wybranych budynków:

- Grupa I 	-      budynki mieszkalne – 123 budynków mieszkalnych komunalnych

- Grupa II 	- 	użyteczności publicznej: przedszkola, szkoły  - 6 budynków

Analiza energetyczna jest wykonana na programie Agnes  oraz  EVE.

Program Agnes służy do obliczania wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków zgodnie z normą PN-B-02025 (Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej). Program wylicza ponadto zapotrzebowanie na moc cieplną budynku zgodnie z normą PN-B-03406. (Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3). Obliczenia są wykonywane tak zwaną "metodą uproszczoną".

Program EVE, który jest przeznaczony do wykonywania szacunkowych audytów energetycznych. Celem jest  określenie  kosztów i  efektów planowanej termomodernizacji, bez konieczności wykonywania czasochłonnych i kosztownych audytów energetycznych zgodnie z Ustawą Termomodernizacyjną.

Audyt energetyczny opracowywany jest  na podstawie przekazanej przez gminy  bardzo ankiety. Poniższe tabele podaje zestawienie zużycia energii w 123  budynkach  mieszkalnych  oraz  w  budynkach użyteczności publicznej należących do gminy.

Grupa I –budynki mieszkalne – 123 budynków mieszkalnych komunalnych

Tabela 1 Zużycie energii cieplnej w budynkach mieszkalnych komunalnych ( dane własne 2010)

| Nazwa | energia | drewno | węgiel kamienny | gaz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [GJ] | [t] | [t] | [m3] |
| Chrobrego 1 | 589,7160566 | 7,9 | 18,1 |  |
| Chrobrego 4 | 455,7753036 | 6,1 | 14,0 |  |
| Chrobrego 8 | 447,0610793 | 6,0 | 13,8 |  |
| Chrobrego 11 | 945,098631 | 0,0 | 36,3 |  |
| Chrobrego 11 a | 367,9712384 | 4,9 | 11,3 |  |
| Chrobrego 16 | 436,1311324 | 5,8 | 13,4 |  |
| Chrobrego 20 | 616,749639 | 8,2 | 19,0 |  |
| Chrobrego 20 a | 537,5255729 | 7,2 | 16,5 |  |
| Chrobrego 22 | 669,8403356 | 8,9 | 20,6 |  |
| Chrobrego 24 | 653,4556284 | 8,7 | 20,1 |  |
| Chrobrego 33 | 561,2000125 | 7,5 | 17,3 |  |
| Chrobrego 34 | 316,4158354 | 4,2 | 9,7 |  |
| Chrobrego 35 | 1008,74269 | 13,4 | 31,0 |  |
| Fabryczna 1 | 578,6518845 | 7,7 | 17,8 |  |
| Fabryczna 2 | 171,7700572 | 2,3 | 5,3 |  |
| Fabryczna 5 | 127,449735 | 1,7 | 3,9 |  |
| Fabryczna 7 | 210,925673 | 2,8 | 6,5 |  |
| Kilińskiego 1 | 368,7279227 | 4,9 | 11,3 |  |
| Kilińskiego 5 | 486,1839684 | 6,5 | 15,0 |  |
| Kilińskiego 7 | 507,0622564 | 6,8 | 15,6 |  |
| Kośmińska 27 | 381,7828958 | 5,1 | 11,7 |  |
| Kośmińska 29 | 737,5011937 | 9,8 | 22,7 |  |
| Kośmińska 31 | 502,2206519 | 6,7 | 15,5 |  |
| Krótka 4 | 649,3052548 | 8,7 | 20,0 |  |
| Krótka 6 | 695,3058976 | 9,3 | 21,4 |  |
| Krótka 8 | 532,2626863 | 7,1 | 16,4 |  |
| Kwiatowa 1 | 665,2437581 | 8,9 | 20,5 |  |
| Kwiatowa 2 | 744,1104971 | 9,9 | 22,9 |  |
| Limanowskiego 14 | 452,1477107 | 6,0 | 13,9 |  |
| Limanowskiego 19 | 564,2612964 | 7,5 | 17,4 |  |
| Lipowa 2 | 1061,428044 | 14,2 | 32,7 |  |
| Lipowa 4 | 396,1407571 | 5,3 | 12,2 |  |
| Mała 2a | 255,0571184 | 3,4 | 7,8 |  |
| Mała 2b | 682,9640803 | 9,1 | 21,0 |  |
| Mała 16 | 1027,507404 | 13,7 | 31,6 |  |
| Młynarska 6 | 1101,109107 | 14,7 | 33,9 |  |
| Okrzei 3 | 979,1333904 | 13,1 | 30,1 |  |
| Okrzei 14 | 281,8021453 | 3,8 | 8,7 |  |
| Okrzei 27 a | 595,5593723 | 7,9 | 18,3 |  |
| Os. Nowe 2 | 192,2798948 | 2,6 | 5,9 |  |
| Os. Nowe 4 | 145,9579699 | 1,9 | 4,5 |  |
| Piastowska 4 | 572,2749864 | 7,6 | 17,6 |  |
| Piastowska 6 | 1030,966547 | 13,7 | 31,7 |  |
| Piastowska 7 | 904,0050461 | 12,1 | 27,8 |  |
| Piastowska 7 a | 230,9037481 | 3,1 | 7,1 |  |
| Piastowska 9 | 1024,299274 | 13,7 | 31,5 |  |
| Piastowska 11 | 746,5601235 | 10,0 | 23,0 |  |
| Piastowska 11 a | 560,2091031 | 7,5 | 17,2 |  |
| Piastowska 14 | 786,0262198 | 10,5 | 24,2 |  |
| Piastowska 20 | 753,0057932 | 10,0 | 23,2 |  |
| Piastowska 20 a | 572,173488 | 7,6 | 17,6 |  |
| Piastowska 21 | 797,8143495 | 10,6 | 24,5 |  |
| Piastowska 22 | 699,7012981 | 9,3 | 21,5 |  |
| Piastowska 23 | 702,0947744 | 9,4 | 21,6 |  |
| Piastowska 25 | 268,5114487 | 3,6 | 8,3 |  |
| Piastowska 26 | 765,0263283 | 10,2 | 23,5 |  |
| Piastowska 27 | 566,0416169 | 7,5 | 17,4 |  |
| Piastowska 28 | 484,2132727 | 6,5 | 14,9 |  |
| Piastowska 31 | 369,0290997 | 4,9 | 11,4 |  |
| Piastowska 33 | 625,2407613 | 8,3 | 19,2 |  |
| Piastowska 34 | 462,2771234 | 6,2 | 14,2 |  |
| Piastowska 36 | 725,0779832 | 9,7 | 22,3 |  |
| Piastowska 37 | 440,9526316 | 5,9 | 13,6 |  |
| Piastowska 38 | 397,3982971 | 5,3 | 12,2 |  |
| Piastowska 40 a | 126,7560457 | 1,7 | 3,9 |  |
| Piastowska 43 | 1321,862169 | 17,6 | 40,7 |  |
| Piastowska 45 | 829,2013022 | 11,1 | 25,5 |  |
| Piastowska 46 | 607,5579824 | 8,1 | 18,7 |  |
| Piastowska 48 | 967,0020535 | 12,9 | 29,8 |  |
| Piastowska 50 | 403,7878167 | 5,4 | 12,4 |  |
| Piastowska 52 | 458,2888852 | 6,1 | 14,1 |  |
| Piastowska 62 | 630,2853625 | 8,4 | 19,4 |  |
| Piastowska 63 | 1291,27393 | 17,2 | 39,7 |  |
| Piastowska 64 | 536,3803331 | 7,2 | 16,5 |  |
| Piastowska 65 | 804,0570224 | 10,7 | 24,7 |  |
| Piastowska 67 | 661,5254685 | 8,8 | 20,4 |  |
| Piastowska 70 a | 254,7778664 | 3,4 | 7,8 |  |
| Piastowska 72 | 867,7891106 | 11,6 | 26,7 |  |
| Piastowska 74 | 495,5098502 | 6,6 | 15,2 |  |
| Piastowska 76 | 262,8804332 | 3,5 | 8,1 |  |
| Piastowska 78 | 652,3010852 | 8,7 | 20,1 |  |
| Piastowska 80 | 386,1002212 | 5,1 | 11,9 |  |
| Piastowska 82 | 2489,491711 | 33,2 | 76,6 |  |
| Pl. Piastów 1 | 808,6662215 | 10,8 | 24,9 |  |
| Pl. Piastów 2 | 795,8361701 | 10,6 | 24,5 |  |
| Pl. Piastów 3 | 753,3724237 | 10,0 | 23,2 |  |
| Pl. Piastów 3 a | 808,9112484 | 10,8 | 24,9 |  |
| Pl. Piastów 5 a | 963,082708 | 0,0 | 0,0 | 26752,297 |
| Pl. Piastów 6 | 612,9130035 | 0,0 | 0,0 | 17025,361 |
| Pl. Piastów 7 | 528,6771234 | 7,0 | 16,3 |  |
| Pl. Piastów 9 | 1252,642594 | 16,7 | 38,5 |  |
| Polna 1 | 436,370811 | 5,8 | 13,4 |  |
| Polna 2 | 390,4316666 | 5,2 | 12,0 |  |
| Polna 6 | 716,4979841 | 9,6 | 22,0 |  |
| Polna 8 | 519,5743437 | 6,9 | 16,0 |  |
| Sienkiewicza 6 | 224,2037481 | 3,0 | 6,9 |  |
| Sienkiewicza 8 | 647,635736 | 8,6 | 19,9 |  |
| Sienkiewicza 17 | 350,7751951 | 4,7 | 10,8 |  |
| Sienkiewicza 19 | 333,1344463 | 4,4 | 10,3 |  |
| Sienkiewicza 20 | 182,6000042 | 2,4 | 5,6 |  |
| Sienkiewicza 22 | 392,5458909 | 5,2 | 12,1 |  |
| Sienkiewicza 23 | 695,3278225 | 9,3 | 21,4 |  |
| Sienkiewicza 23 a | 403,5647147 | 5,4 | 12,4 |  |
| Sienkiewicza 48 | 560,45413 | 7,5 | 17,2 |  |
| Sienkiewicza 72 | 205,9155919 | 2,7 | 6,3 |  |
| Sienkiewicza 79 | 186,0171167 | 2,5 | 5,7 |  |
| Sienkiewicza 112 | 292,9083476 | 3,9 | 9,0 |  |
| Staszica 1 | 305,9540173 | 4,1 | 9,4 |  |
| Staszica 4 | 539,0281397 | 7,2 | 16,6 |  |
| Staszica 6 | 187,4962603 | 2,5 | 5,8 |  |
| Staszica 8 | 398,4453567 | 5,3 | 12,3 |  |
| Szkolna 1 | 340,6019325 | 4,5 | 10,5 |  |
| Szkolna 5 | 1097,780024 | 14,6 | 33,8 |  |
| Wąska 3 | 540,3544514 | 7,2 | 16,6 |  |
| Wąska 4 | 666,2983013 | 8,9 | 20,5 |  |
| Wąska 5 | 212,3720898 | 2,8 | 6,5 |  |
| Wąska 5 a | 213,540753 | 2,8 | 6,6 |  |
| Wąska 10 | 499,2608665 | 6,7 | 15,4 |  |
| Wąska 11 | 517,4258942 | 6,9 | 15,9 |  |
| Wąska 12 | 578,5503861 | 7,7 | 17,8 |  |
| Wąska 15 | 778,4932802 | 10,4 | 24,0 |  |
| Wąska 26 | 508,8005468 | 6,8 | 15,7 |  |
| Wiejska 1 | 492,3831128 | 6,6 | 15,2 |  |
| RAZEM | 72169,01219 | 928,6389047 | 2179,362804 | 43777,659 |
| GJ | 72169,01219 | 13929,58357 | 56663,43291 | 1575,9957 |
| MWh | 20046,9 | 3869,3 | 15739,8 | 437,8 |

Grupa II użyteczności publicznej: przedszkola, szkoły  - 6 budynków

Tabela 2Zużycie energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej ( dane własne 2010)

| Nazwa | Zużycie energii w sołectwie [GJ/a] | Zużycie oleju w sołectwie [t/a] | Gaz [m3/a] |
| --- | --- | --- | --- |
| Szkoła Podstawowa | 913,8 |  | 25383,3 |
| Szkoła Podstawowa | 274,1 |  | 7613,9 |
| Gimnazjum | 576 | 13,7 |  |
| Przedszkole | 316,7 |  | 8797,2 |
| MOK | 667,8 |  | 18550 |
| Urząd Miasta | 308,8 |  | 8577,8 |
| Razem | 3057,2 | 13,7 | 68922,2 |
| GJ | 3057,2 | 576,0 | 2481,2 |
| MWh | 849,2 | 160,0 | 689,2 |

Większość budynków mieszkalnych i część użyteczności publicznej wymagają przeprowadzenia termomodernizacji.  Pełne obliczenia analiz dla w/w budynków znajdują się w zbiorczych pełnych  tabelach dołączonych do opracowań na końcu opracowania.

Tabela 3. Wyniki ocen energetycznych grup budynków: budynki mieszkalne komunalne oraz użyteczności publicznej ( dane własne 2010)

| TYP BUDYNKU | ILOŚĆ BUDYNKÓW | Powierzchnia ogrzewana budynku [m2] | Kubatura ogrzewana budynków [m3] | E wskaźnik zużycia ciepła [kWh/m2] | E wskaźnik zużycia ciepła [kWh/m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupa 1 |  |  |  |  |  |
| Budynki, mieszkalne, murowane, ogrzewanie indywidualne | 123 | 41430,4 | 124291,3 | 240,7 | 80,2 |
| Grupa 2 - użyteczności publicznej. |  |  |  |  |  |
| Budynki szkolne, przedszkolne i użyteczności publicznej | 6 | 7524,7 | 22857,8 | 112,5 | 37,4 |

Budynki  mieszkalne mogą mieć przeprowadzoną termomodernizację w zakresie:

- ocieplenia przegród zewnętrznych,

- wymiany stolarki, części wspólne

Budynki  użyteczności publicznej mogą mieć przeprowadzoną termomodernizację w zakresie:

- ocieplenia przegród zewnętrznych,

- wymiany stolarki,

- wymianę instalacji c.o. oraz ciepłej wody użytkowej

Tabela 4 . Zakres termomodernizacji i oszczędności  w zużyciu energii cieplnej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

| TYP BUDYNKU | Zużycie energii [GJ] | Zużycie energii po termomodernizacji [GJ] | Oszczędność energii [%] | Zakres prac termomodernizacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupa 1 bud. mieszk. |  |  |  | ocieplenie przegród zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej |
| Budynki mieszkalne , murowane, przedwojenne, ogrzewanie indywidualne | 72169 | 35654,1 | 51 |  |
| Grupa 2 użyt.publ. Budynki szkolne i przedszkolne | 3057,2 | 2298,9 | 25 | ocieplenie przegród zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. |

Efektem przeprowadzenia termomodernizacji  zgodnie z założeniami będzie zmniejszenie strat cieplnych od 24 – 75 %.   Dla budownictwa mieszkaniowego można obniżyć średnio o 51 % koszty zużycia energii cieplnej. Dla budynków użyteczności publicznej zyski te są oceniane w wysokości 25 % dla wybranych budynków administracji.

Tabela 5 . Zakres termomodernizacji i oszczędności  w mocy cieplnej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej  przed i po termomodernizacji j.w.

| TYP BUDYNKU | Moc energii [MW] | Moc po termomodernizacji. [MW] | Zmniejszenie mocy [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa 1 bud. mieszk. |  |  |  |
| Budynki mieszkalne , murowane, przedwojenne, ogrzewanie indywidualne | 4288,6 | 1594,7 | 62% |
| Grupa 2 użyt.publ. Budynki szkolne i przedszkolne | 380,3 | 308,8 | 18,8% |

Istnieje możliwość w ramach termomodernizacji zastosowania kolektorów słonecznych, których zastosowanie pozwala na zmniejszenie zużycia ciepła na ciepłą wodę użytkową do 50 %. Średnie zużycie ciepłej wody użytkowej wynosi  30 l .

Tabela 6 . Potencjał ogólny - zysk energetyczny przy zastosowaniu kolektorów płaskich w budynkach mieszkalnych

| TYP BUDYNK | Ilość mieszkańców | Ilość budynków | Powierzchnia kolektorów [m2] | Oszczędność energii dla c.w.u. w % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupa 1 bud. mieszk. mieszkańców gminy | 4674 | 530 | 1200 | 40 |
| Grupa 2bud.miesz.komunalne | 2031 | 123 | 3700 | 40 |

Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego nie powoduje żadnych szkodliwych emisji do otoczenia. Mogą być instalowane jako:

- systemy niezależne od bryły budynku,

- lub przy procesach termomodernizacji ścian zewnętrznych i połaci dachu, jako systemy zintegrowane (wbudowane) z  bryłą budynku,

- mogą być instalowane bez zakłócenia użytkowania pomieszczeń,

- mogą być kojarzone z istniejącym systemem grzewczym,

- nie wymagają ręcznego sterowania, ani specjalnej obsługi.

Proces termomodernizacji będzie się pogłębiał w związku z wprowadzeniem Dyrektywy Europejskiej 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków z dniem 1-go stycznia 2009 r.. Dyrektywa wprowadza nowy mechanizm rynkowy, jakim są certyfikaty energetyczne pozwalające na obiektywną ocenę energetyczną kosztów eksploatacji budynków lub lokali w zakresie zużycia energii.

Ustawa nakłada obowiązek na inwestora przed przystąpieniem do użytkowania nowo wzniesionego budynku lub budynku istniejącego, w którym dokonywana była modernizacja, wykonanie świadectwa energetycznego. Obowiązek wykonania oceny energetycznej oraz  wydanie świadectwa dla budynków/lokali mieszkalnych oraz w których dokonuje się modernizacji wchodzi w życie 1 stycznia 2009 r..

Dyrektywa szczególnie promuje zastosowanie odnawialnych  źródeł energii, co pozwala na uzyskanie wyższej klasy certyfikatu dla budynku lub mieszkania. Certyfikat świadczący o   wysokiej klasie energetycznej stanie się niewątpliwie nowym atutem na rynku nieruchomości.

Konsekwencją wprowadzenie dyrektywy będzie konieczność dobrego przygotowania inwestycji pod względem przeprowadzenia analiz ekonomiczno - technicznych  uwzględnia-jących :

- koszty inwestycji,

- koszty eksploatacji,

- koszty wymogów estetycznych. Nadal wydaje się, że ważną rolą w koszcie inwestycji będzie nadal odgrywał „koszt estetyki”, który inwestor będzie chciał ponieść ze względu na prestiż budynku, nie koniecznie zwracając uwagę na niskie koszty eksploatacyjne.

Wymogiem staje się wykonywanie optymalizacji kosztów budowy i eksploatacji obiektów w zakresie zużycia ciepła, światła z energii elektrycznej i światła naturalnego, wody i ścieków. Standardem natomiast będzie wykorzystywanie energii odnawialnych i coraz większe znaczenie odgrywać będzie minimalizacja oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko.

Program termomodernizacjny dla wszystkich budynków mieszkalnych pozwoli zmniejszyć zużycie energii o 51%.

| Zużycie energii cieplnej w gminie w GJ | 156363,2 |
| --- | --- |
| Oszczędności - Termomodernizacja | 37273,3 |

Tabela 7   Potencjał oszczędności  poprzez przedsięwzięcia termo modernizacyjne w ogólnym zużyciu energii cieplnej

## 10.3. Racjonalizacja zużycia energii elektrycznej

Racjonalizacja zużycia energii elektrycznej wymaga stosowania różnych typów działań zarówno technicznych jak i organizacyjnych.

Do działań technicznych można zaliczyć stosowanie urządzeń energooszczędnych. Mogą to być energooszczędne źródła światła, które przy kilkukrotnie mniejszym zapotrzebowaniu na moc, zapewniają wymagane parametry oświetleniowe jak i nowoczesne urządzenia elektryczne charakteryzujące się mniejszym zużyciem energii elektrycznej w stosunku do starszych urządzeń.

Innymi sposobami, które mogą w konsekwencji przynieść znaczne korzyści z użytkowania energii elektrycznej są:

- monitoring zużycia energii realizowany przez odpowiednie systemy komputerowe,

- instalowanie w obiektach tzw. instalacji inteligentnych, które umożliwiają automatyczne sterowanie załączaniem urządzeń elektrycznych w obiektach użyteczności publicznej, ale także w pensjonatach i budownictwie jednorodzinnym (np. oświetlenie, wentylacja, ogrzewanie) zgodnie z wcześniej zaprogramowanymi optymalnymi programami,

- wykorzystanie generacji rozproszonej i odnawialnych źródeł energii,

- układy sterowania załączaniem urządzeń elektrycznych w czasie co pozwoli na odpowiednie zmniejszenie mocy zamówionej i tym samym zmniejszenie opłat za energię elektryczną.

Racjonalną gospodarkę energia elektryczna należy prowadzić zarówno u dużych odbiorców energii, w obiektach użyteczności publicznej jak i u odbiorców indywidualnych.

Istotną grupą w strukturze zużycia energii elektrycznej są duzi odbiorcy. Na podstawie przeprowadzonych ankiet uzyskano informacje o kilku takich odbiorcach znajdujących się na terenie Gminy Piława Górna. W tabeli 8 zestawiono zużycie energii elektrycznej przez tych odbiorców w latach 2007, 2008 i 2009 oraz moc zamówioną (umowną).

Tabela 8 Przykładowi duzi odbiorcy energii elektrycznej w Gminie Piława Górna

| L.p. | Nazwa odbiorcy | Adres odbiorcy | Zużycie energii el. [kWh] | Moc umowna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | [kW] |
| 1. | Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. | Ul. H. Sienkiewicza 96 58-240 Piława Górna | --- | 256 770 | 7 040 402 | 2007 – 4 2008 – 1500 2009 - 2500 |
| 2 | LERIX Spółka Jawna | Ul. Fabryczna 5 58-240 Piława Górna | 26 000 | 24 000 | 22 000 | 21,1 |
| 3. | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jan Zimoch | Os. Nowe 1/5 58-240 Piława Górna | --- | 3 829 | 2 727 | 10,3 |
| 4. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BIG_POL | Ul. Młynarska 4 58-240 Piława Górna | 447 900 | 569 200 | 704 400 | 2007 – 210 2008 – 210 2008 - 750 2009 - 750 |

Sumaryczne zużycie energii elektrycznej przez wymienionych odbiorców w latach 2007 i 2008 znacznie odbiegają od danych otrzymanych z EnergiaPro Grupa Turon S.A., co świadczy, że na terenie gminy Piława Górna zlokalizowana jest znacznie większa liczba odbiorców przemysłowych. Energia elektryczna zużyta w 2008 roku tylko przez 10 odbiorców zasilanych na średnim napięciu wyniosła 3056 MWh przy ok. 854 MWh dla wymienionych firm, których dane zestawiono w powyższej tabeli. Natomiast w zestawieniu otrzymanym z EnergiaPro Grupa Turon S.A., nie ma już danych z roku 2009, natomiast w powyższej tabeli tylko jeden odbiorca, Dolnośląskie Surowce Skalne S.A., w roku 2009 zużył ok. 7000 MWh energii elektrycznej. Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w roku 2008 zużyły tylko ok. 260 MWh energii elektrycznej. Zatem uwzględniając tylko te zmiany należałoby przyjąć, że zużycie energii elektrycznej przez odbiorców przemysłowych w gminie Piława Górna w roku 2009 kształtowało się na poziomie ok. 10 000 MWh.

Kolejną istotną grupą odbiorców energii elektrycznej w strukturze zużycia energii elektrycznej przez gminę są budynki użyteczności publicznej, którymi zarządza gmina. W tabeli 9 zestawiono zużycie energii elektrycznej przez tych odbiorców w latach 2007,2008 i 2009 oraz moc zamówioną.

Tabela 9 Zużycie energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej w gminie Piława Górna w latach 2005, 2006 i 2007 [na podstawie ankiet]

| L.p. | Nazwa odbiorcy | Adres odbiorcy | Zużycie energii el. [kWh/rok] / koszt wg faktur [zł/rok] | Moc umowna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | [kW] |
| 1. | Miejski Ośrodek Kultury | Ul. Pistowska 40 58-240 Piława Górna | 39 497 / 12 468.00 | 44 323 / 13 323,55 | 43 552 / 17 968,77 | b.d. |
| 2. | Szkoła Podstawowa – Budynek A | Ul. Kościuszki 1 58-240 Piława Górna | 40 420 / 16 256,00 | 41 360 / 19 186,00 | 42 280 / 25 347,00 | 30,0 |
| 3. | Szkoła Podstawowa – Budynek B | Ul. Kościuszki 1 58-240 Piława Górna | 5 705 / 2 426,00 | 7 685 / 3 922,00 | 6 594 / 4 434,00 | 13,2 |
| 4. | Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru | ul. Wiejska 2 58-240 Piława Górna | 15 050 / 6 107,07 | 17 112 / 8 112,70 | 15 806 / 9 761,20 | b.d. |
| 5. | Przedszkole Publiczne | Ul. A. Mickiewicza 5 58-240 Piława Górna | 11 977 / 5 246,49 | 13 320 / 7 368,74 | 13 180 / 9 284,62 | b.d. |
| 6. | Urząd Miasta | ul. Piastowska 29 58-240 Piława Górna | 19 522 / 8 231,69 | 22 724 / 11 723,09 | 32 362 / 20 603,09 | b.d. |

Jako osobną grupę należy wymienić oświetlenie zewnętrzne, do którego zaliczamy zarówno oświetlenie drogowe jak i oświetlenie placów czy parkingów. W gminie Piława Górna przeprowadzono w roku 2005 modernizację oświetlenia zewnętrznego. Ze względu na brak danych z Gminy Piława Górna odnośnie zużycia energii elektrycznej na cele oświetlenia zewnętrznego można skorzystać z doświadczeń innych gmin, które przeprowadziły modernizację oświetlenia drogowego i uzyskały bardzo dobre efekty.

Praktyka wykazuje, że gruntowna modernizacja oświetlenia drogowego w całych miejscowościach tzn. wymiana wszystkich lamp i instalowanie nowoczesnych źródeł światła o zdecydowanie mniejszych mocach, zapewniających jednocześnie wymagane warunki oświetleniowe, powoduje zmniejszenie opłat za energię elektryczną w granicach 40-60 %. Wymagane nakłady na tego typu inwestycje potrafią się zwracać w okresie ok.4-6 lat. Istnieją również różne programy wsparcia oferowane przez firmy oświetleniowe w porozumieniu z bankami, które mogą być pomocne w przeprowadzeniu takich inwestycji.

Energia elektryczna zużyta na oświetlenie drogowe stanowi ok. 5 % całkowitej energii elektrycznej zużywanej przez całą gminę.

Odbiorca indywidualny, ze względu na niewielkie moce zamówione, jako pojedynczy odbiorca energii elektrycznej, nawet jeśli indywidualnie uzyskuje pozytywne efekty w wyniku stosowania racjonalnej gospodarki energią elektryczną, to na tle gminy nie stanowi to widocznego efektu. Jednak przez efekt skali, stosowanie racjonalnej gospodarki energia elektryczną przez jak największą liczbę mieszkańców gminy, można uzyskać znaczące efekty. Istotnym elementem w tym przypadku jest prowadzenie systematycznej edukacji społecznej w zakresie sposobów i metod racjonalnego gospodarowania energia elektryczną.

### 10.3.1. Efektywne urządzenia elektryczne

Przedsięwzięcia polegające na modernizacji oświetlenia, zmianie naszych przyzwyczajeń czy wymianie urządzeń w domu na energooszczędne, przynoszą nie tylko bezpośrednie zyski w postaci niższych opłat za energię, ale przede wszystkim pomogą przyrodzie i ludziom zagrożonym narastającymi zmianami klimatycznymi.

W przeciętnym gospodarstwie domowym, w którym prąd używany jest jedynie do zasilania sprzętu AGD i RTV oraz do oświetlenia, najwięcej energii elektrycznej zużywają:

Efektywne wykorzystanie oświetlenia

Coraz powszechniej stosuje się żarówki energooszczędne w miejsce żarówek tradycyjnych. Należy jednak przy tym pamiętać o kilku ważnych zaleceniach eksploatacyjnych, które pozwolą osiągnąć jak największą korzyść wynikającą z tej zamiany.

- Korzystaj z coraz popularniejszych świetlówek kompaktowych. Dobrze oddają one kolory naturalne i - co ważne - pozwalają na spore oszczędności energii elektrycznej. Do ich zalet należą:

- niskie zużycie energii (około pięć razy mniejsze niż w przypadku żarówki tradycyjnej),

| Moc tradycyjnej żarówki | Moc analogicznej żarówki kompaktowej |
| --- | --- |
| 25 | 6 |
| 40 | 9 |
| 60 | 11 |
| 75 | 16 |
| 100 | 25 |

- długi "okres życia" - świetlówka kompaktowa, w zależności od producenta jest od 5 do 10 razy trwalsza niż żarówka tradycyjna.

- Jeśli używasz świetlówek kompaktowych, wyłączaj światło tylko wtedy, gdy wychodzisz z pomieszczenia na dłużej niż 6 minut, bo częste włączanie skraca trwałość świetlówki. W pomieszczeniach, gdzie z oświetlenia korzystasz przez krótki czas, lepiej pozostawić żarówki tradycyjne.

- Jasny kolor ścian i sufitów sprawia, ze pomieszczenia wydają się jaśniejsze i wymagają mniejszej ilości żarówek do oświetlenia.

- Jeśli wolisz stosować w domu zwykłe żarówki, pamiętaj, że trzy żarówki o mocy 40W dają tyle samo światła co jedna o mocy 100W.

- Do oświetlenia dekoracyjnego warto użyć zamienników żarówek z diodami LED, które charakteryzują się małą mocą.

- Należy regularnie czyścić oprawy oświetleniowe. Zanieczyszczenia opraw mogą zmniejszyć skuteczność świetlną od 20% do 50%.

- Ile to możliwe, korzystaj z regulacji oświetlenia zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. Przykładami urządzeń i rozwiązań w tym zakresie mogą być różne sterowniki oświetlenia (ściemniacze), oprawy z dwoma/wieloma/źródłami światła, zdalne wyłączniki, czujniki ruchu itp.

Tabela 10.  Porównanie oświetlenia tradycyjnego żarowego i oświetlenia energooszczędnego w funkcji zużycia energii i kosztów eksploatacji (energia + koszty zakupu). Dzięki zamianie jednej żarówki 100 W na świetlówkę kompaktową zmniejszamy emisję CO2 o 456 kg tego gazu w ciągu pięciu lat.

| Typ | Orientacyjny koszt zakupu, zł | Liczba lamp w ciągu 5000 godzin użytkowania | Łączny koszt zakupów, zł | Zużycie energii w tym okresie, kWh | Koszt energii (taryfa G11 2006r.), zł | Łączny koszt użytkowania, zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Żarówka tradycyjna 100W | 1,2 | 5 | 6 | 500 | 177,8 | 183,8 |
| Świetlówka kompaktowa 25W | 25 | 1 | 25 | 125 | 44.4 | 69,4 |

Efektywne wykorzystanie sprzętu RTV i komputerowego – STAND BY

Przycisk stand-by jest najbardziej podstępnym pożeraczem prądu, którego wpływ na klimat możemy zredukować bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek nakładów finansowych czerwona dioda przycisku stand-by, sygnalizująca stan czuwania urządzenia, świadczy o tym, że cały czas z sieci pobierany jest prąd.

Zazwyczaj w naszych mieszkaniach występuje po kilka urządzeń, które posiadają funkcję stand-by. Moc urządzeń w czasie czuwania waha się w granicach od 0,5W do 35W. Średnio w Polsce w gospodarstwie domowym są 4 urządzenia o łącznej mocy ok. 20W. Prowadzi to do zużycia łącznie 2 mln 300 tys. MWh energii, wartej 831 mln zł (czyli tyle, ile wytwarza średniej wielkości elektrownia, jak np. Elektrownia Ostrołęka B). Gdyby tylko połowa urządzeń w naszym domu była wyłączana z sieci, a nie pozostawiana w stanie czuwania, w skali kraju można byłoby zaoszczędzić 293,2 mln złotych i wyemitować 1 mln ton CO2 mniej.

Tabela 11 Potencjał redukcji zużycia energii, emisji zanieczyszczeń oraz ponoszonych kosztów możliwy do osiągnięcia w wyniku ograniczenia używania funkcji stand-by w gospodarstwach domowych. 1 TWh = 1 kWh*109.

| Skala porównawcza | Roczne zużycie energii na stand-by przy oszczędzaniu | Roczne koszty energii na stand-by przy oszczędzaniu | Roczna redukcja energii | Roczna redukcja kosztów | Roczna redukcja emisji CO2 | Roczna redukcja spalanego węgla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Średnie gospodarstwo domowe | kWh | zł | kWh | zł | kg | kg |
|  | 114 | 40,4 | 62 | 22,0 | 75,4 | 27,7 |
| Polska | TWh | mln zł | TWh | mln zł | mln ton | tys. ton |
|  | 1,51 | 538,5 | 0,82 | 293,2 | 1,01 | 368,8 |

### 10.3.2. Inteligentne instalacje elektryczne

Coraz częściej w budynkach użyteczności publicznej, takich jak obiekty biurowe, domy handlowe, szpitale, szkoły oraz w domach mieszkalnych o podwyższonym standardzie wykonania oprócz tradycyjnych obwodów oświetlenia i gniazd wtyczkowych występują obwody zasilające:

- Urządzenia ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji,

- Napędy pomp oraz żaluzji i rolet,

- Urządzenia komputerowe,

- Instalacje przeciwpożarowe,

- Systemy kontroli dostępu i antywłamaniowe,

- Systemy telekomunikacji i przepływu informacji.

W klasycznej wersji rozwiązań wymienione instalacje pracowały jako odrębne, co znacznie utrudniało ich wykonanie i nadzór eksploatacyjny. Rozwój układów mikroprocesorowych i automatyki, który nastąpił w ostatnich dwudziestu latach, umożliwił wprowadzenie jakościowych zmian zasad i techniki wykonywania instalacji elektrycznych oraz coraz powszechniejsze stosowanie nowoczesnych systemów instalacji elektrycznych, nazywanych systemami „inteligentnego” budynku. Celem inteligentnej instalacji jest integracja wszystkich występujących w budynku instalacji i systemów w jedną funkcjonalną całość. Uzyskane w ten sposób zależności pomiędzy instalacjami umożliwiają połączenie funkcji współpracujących ze sobą systemów oraz ich optymalizację. Rozwiązanie takie znacząco podnosi komfort obsługi, bezpieczeństwo i wpływa na zmniejszenie zużycia energii. Integracja instalacji obniża koszty zarówno na poziomie wykonawstwa, jak również podczas użytkowania i serwisowania obiektu. Pozwala także na późniejsze dokonywanie zmian bez ingerencji w okablowanie i bez kucia ścian.

System automatyki w inteligentnym budynku zapewnia:

- Optymalny komfort i bezpieczeństwo użytkowania,

- Minimalizację zużycia energii elektrycznej i cieplnej,

- Sterowanie i monitorowanie wszystkich urządzeń technicznych obiektu,

- Wykrywanie i sygnalizację pożaru,

- Wykrywanie włamań oraz kontrolę dostępu,

- Generowanie i wymianę informacji, które mogą być wykorzystane do sterowania, zarządzania bądź nadzoru instalacji.

## 10.4 Koszty inteligentnych instalacji elektrycznych

System inteligentnego domu jest instalacją elastyczną i uwarunkowaną indywidualnymi potrzebami. Jest bardzo wiele czynników kształtujących ostateczną cenę instalacji. Dlatego instalacje te są każdorazowo wyceniane pod konkretną inwestycje. Największe koszty eksploatacji domu czy mieszkania funduje ogrzewanie i energia elektryczna, które to media nieustannie drożeją i obciążają budżet domowy. Po co więc płacić za niewykorzystaną energię? Podczas nieobecności, dom zredukuje temperaturę ogrzewania i wyłączy niepotrzebne urządzenia elektryczne, a przed powrotem wszystko wróci do normy. Oszczędności, jakie dzięki temu można uzyskać, sięgają nawet 30% miesięcznych kosztów eksploatacji, co pozwala po kilku latach odzyskać środki finansowe poniesione na inwestycję.

W zależności od wymagań inwestora oraz doboru systemu cena instalacji może znacznie przekroczyć koszty tradycyjnej instalacji elektrycznej. Zakładając jednak, że system w trakcie użytkowania zaoszczędzi trochę pieniędzy, podwyższony koszt instalacji szybko się zwróci.

Niezależnie od w/w działań  proponuje się rozpowszechnienie w gminach sprawdzonych modeli działań, mających za celu popularyzację i wdrażanie racjonalizacji użytkowania energii.:

1. Efektywne lokalne planowanie energetyczne ze wzmocnieniem koordynacji funkcji planistycznej i inwestycyjnej gminy wraz z koordynacją działań przedsiębiorstw energetycznych ze strony samorządów,

2. Zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej, to jest głównie racjonalizacja użytkowania energii w ww. obiektach będących w gestii samorządów;

3. Zakup energii, na potrzeby gminy, w układzie rynkowym ze szczególnym uwzględnieniem możliwych do uzyskania efektów w zakresie racjonalizacji.

## 10.5. Ograniczenie niskiej emisji

Na terenach zabudowy rozproszonej, gdzie względy ekonomiczne nie pozwolą na rozwój gazyfikacji w dostatecznym stopniu, wykorzystywane będą lokalne zasoby energii odnawialnej i wprowadzane źródła energii, których proces spalania powoduje znacznie mniejszą emisję zanieczyszczeń do atmosfery niż spalanie paliw stałych (tradycyjnych).

Oprócz emisji zanieczyszczeń typowych przy spalaniu tradycyjnych paliw (m.in. odpowiedzialnych za efekt cieplarniany, zmiany klimatyczne i substancji zakwaszających), dodatkowym problemem jest fakt spalania w paleniskach domowych materiałów powodujących emisje specyficznych substancji do powietrza (opakowania plastikowe, butelki pet etc.). Istotnym jest zatem prowadzenie edukacji i uświadomienie zagrożeń, jakie mogą one stwarzać. Koniecznym jest więc wprowadzenie programów edukacyjnych szczególnie w szkołach, oraz prowadzenie działań edukacyjnych dla mieszkańców gminy.

Termomodernizacja może przyczynić się do zmniejszenia niskiej emisji z budynków mieszkalnych o 2400 t C02, poprzez zmniejszenia zużycia paliwa  gazu o 253 tys. m3 oraz węgla o 950 t, drewna o 170 t .

# 11. Koszty nośników energii u odbiorcy

W opracowaniu  przedstawiona została szczegółowa analiza wielkości kosztów nośników energii, ponoszonych przez odbiorców z uwzględnieniem ceny nośnika i kosztów przesyłu wg taryf obowiązujących.

## 11.1. Ciepło

Koszty  energii stale rosną . Średnia cena ciepła w kraju (wraz z usługą przesyłu) wzrosła w ciągu ostatniego roku o 6,1% i wynosiła w 2008 r. 32,61 zł/GJ.  Zróżnicowanie cen ciepła w skali kraju można tłumaczyć różnymi czynnikami występującymi w poszczególnych regionach, do których przede wszystkim należy zaliczyć koszt stosowanego paliwa uwzględniający jego rodzaj (węgiel, gaz ziemny, olej opałowy) i warunki dostawy (m.in. koszty transportu).

Tabela 12.Średnie ceny ciepła w Polsce (bez usługi przesyłowej) wytworzonego z różnych rodzajów paliw w latach 2002, 2007 i 2008

| Lata | Średnia cena ciepła (zł/GJ) |
| --- | --- |
|  | węgiel kamienny | węgiel brunatny | olej opałowy lekki | olej opałowy ciężki | gaz ziemny wysokometanowy | gaz ziemny zaazotowany | biomasa |
| 2002 | 22,53 | 16,26 | 43,98 | 21,31 | 32,72 | 30,80 | 26,87 |
| 2007 | 23,81 | 17,56 | 65,28 | 22,26 | 39,93 | 32,35 | 26,14 |
| 2008 | 25,46 | 17,93 | 66,81 | 22,30 | 42,60 | 31,63 | 25,73 |

## 11.2. Gaz

Przez teren miasta Piława Górna a przebiega gazociąg przesyłowy niskiego i średniego ciśnienia.  Obecnie miasto jest zasilane gazem ziemnym wysokometanowym o wartości opałowej 36,022 MJ/Nm3 i cieple spalania 39,957 MJ/Nm3. Zgodnie postanowieniami Taryfy, Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o ustala Cenę Referencyjną Gazu (CRG) jako średnioważoną cenę zakupu paliwa gazowego za poprzedni miesiąc dla potrzeb prowadzonej działalności. CRG jest podstawą rozliczeń z tytułu nielegalnie pobranego paliwa gazowego z sieci dystrybucyjnej. Poniżej podane są wartości CRG obowiązujące w kolejnych miesiącach gazowych.

AKTUALNA CENA REFERENCYJNA GAZU (CRG)  wysokomatanowego

Rok 2008 – 0,999 zł.m3

Rok 2009 -  1,094  zł/m3

Rok 2010 -  1,033  zł /m3

Obecnie cena gazu dla odbiorców wykorzystujących gaz ziemny wysokometanowy na potrzeby ogrzewania, tj. przy zużyciu rocznym w zakresie 1 200÷8 000 m³, waha się w granicach 1,69 zł/m³.

## 11.3. Energia elektryczna

Większość odbiorców energii elektrycznej na terenie województwa dolnośląskiego zaopatrywana jest w nią przez Operator Systemu Dystrybucyjnego EnergiaPro S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Aby korzystać z energii elektrycznej, należy podpisać odpowiednie umowy ze sprzedawcą energii elektrycznej oraz zawrzeć tzw. umowy kompleksowe ze sprzedawcą energii – np. EnergiaPro Gigawat Sp. z o.o wchodzącej w skład Grupy TAURON. Umowa kompleksowa reguluje wszystkie zagadnienia związane zarówno z dostarczaniem energii elektrycznej, jak i jej sprzedażą. Dostarczaniem energii elektrycznej zajmuje się spółka pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego.

Posiadanie jednej umowy kompleksowej ze sprzedawcą energii sprawia, że do Odbiorcy dociera tylko jedna faktura zawierająca należności z tytułu zakupu energii elektrycznej i usługi jej dostarczania. Wpłaty z tytułu tak zawartej umowy wpływają na konto sprzedawcy, a ten, bez udziału Odbiorcy, rozlicza się z operatorem. Na fakturze znajduje się szereg pozycji, które związane są działalnością obu wymienionych podmiotów. Większość z nich dotyczy opłat ponoszonych na rzecz operatora systemu dystrybucyjnego.

Generalnie opłaty możemy podzielić na:

- zmienne – naliczane proporcjonalnie do zużytej energii elektrycznej,

- stałe – naliczane miesięcznie (tylko w przypadku grup taryfowych dla gospodarstw domowych),

Aby obliczyć należność z tytułu zużytej energii elektrycznej należy:

- pomnożyć ilość energii elektrycznej zużytej w danym okresie wg stawek opłat zmiennych w danej grupie taryfowej odpowiedniej dla strefy czasowej doby,

- pomnożyć sumę stawek stałych przez ilość miesięcy w okresie dla jakiego dokonujemy wyliczenia,

- wyniki powyższych działań trzeba dodać do siebie,

- doliczyć podatek VAT w wysokości 22%.

W efekcie tych działań otrzymuje się należność za energię elektryczną i usługę jej dostarczenia w okresie przyjętym do wyliczeń.

Energia elektryczna drożeje w Polsce najbardziej w całej Unii Europejskiej. W latach 2008-2009 ceny w Polsce wzrosły o 17,9 proc., podczas gdy w UE spadły średnio o 1,5 proc.

Unijny urząd statystyczny porównał ceny między drugim półroczem 2008 a drugim półroczem 2009 roku. Po wzroście w poprzednim okresie, nastąpił w UE niewielki spadek cen, głównie za sprawą takich krajów jak Cypr, Włochy, Irlandia czy Dania, gdzie ceny zmalały o 8-20 proc. (w walucie krajowej). Jednak są kraje, gdzie prąd znacząco podrożał: najbardziej w Polsce - o 17,9 proc., a także w Luksemburgu (17 proc.) i Słowenii (16 proc.).

Z zestawienia wynika, że w przeliczeniu na euro energia elektryczna jest najtańsza w Bułgarii, Estonii i na Litwie (ok. 8-9 euro za 100 kWh). Najdroższa jest natomiast w Danii, Niemczech i Włoszech (20-25). Średnia cena energii w UE to 16,5 euro za 100 kWh, a w Polsce - niecałe 13 euro. Ceny w Polsce należą jednak do najwyższych w Europie, jeśli uwzględni się siłę nabywczą złotego (relatywnie drożej jest tylko na Węgrzech).

Stosując bardzo duże uproszczenie tzn. przyjmując, że 100 kWh kosztuje w Polsce ok. 13 euro, a przyjmując cenę euro na poziomie 4 złotych to wychodzi, że 1 kWh kosztuje ok. 52 groszy. Oczywiście przyporządkowanie odbiorców do różnych grup taryfowych (przykładowo G11, G12, G12a, C112, O11 itd.), wprowadzenie opłat za energię w zależności od wielkości jej zużycia czy wprowadzenie różnych cen w różnych strefach czasowych doby wskazują, że właściwie w każdym rozpatrywanym przypadku należy indywidualnie sprawdzać wysokość opłat za energię elektryczną.

W zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki  wnioskach taryfowych  na 2010 rok dla przedsiębiorstw sprzedających i dystrybuujących energię elektryczną dla gospodarstw domowych, podwyżka wyniosła średnio 5,8 proc.

## 11.4. Porównanie kosztów energii cieplnej z różnych paliw

Dla zobrazowania wysokości kosztów ponoszonych przez odbiorców energii cieplnej, w poniższej tabeli przedstawiono porównanie kosztów paliw dostępnych na rynku (w układzie zł za jednostkę energii w paliwie) dla poniżej przyjętych założeń:

- koszty biomasy są wyliczone na podstawie średnich kosztów jej pozyskania i składowania;

- koszty gazu ziemnego wyliczono na podstawie aktualnych taryf przy założeniu, że roczne zużycie gazu jest na poziomie 1 500 m³ w przeliczeniu na gaz wysokometanowy (wg grup taryfowych W-3, S-3, G-1).

Tabela 13 Porównanie kosztów energii cieplnej z różnych paliw

| Nośnik | Koszt paliwa brutto PLN | Wartość opałowa | Koszt uzyskanej energii zł/Mg GJ/Mg zł/GJ |
| --- | --- | --- | --- |
| Słoma | 200 | 14 | 19,5 |
| Odpady drewniane | 150 | 12 | 19,60 |
| Węgiel 31.2MII A | 390 | 24 | 21,65 |
| Węgiel groszek I/II drobny | 535 | 26 | 27,45 |
| Gaz ziemny wysokometanowy | 1,69 | 36,022 MJ/Nm3 | 46,94 |

Jak widać z tego zestawienia istnieje duża rozbieżność pomiędzy jednostkowymi kosztami energii (w zł/GJ) wytwarzanej z poszczególnych paliw. Jednak należy pamiętać, że jest to tylko jeden ze składników całkowitych kosztów jakie ponosi odbiorca za zużycie energii. W ich skład wchodzi również m.in.: koszt urządzenia przetwarzającego energię powyższych nośników na ciepło, opłata za spowodowane zanieczyszczenia powstałe wskutek spalania nośnika, koszty dostawy itp.

## 11.5. Wpływ ekologicznych regulacji prawnych na koszty energii dla odbiorcy końcowego

Po przystąpieniu do Unii Europejskiej Polska zobowiązana została do wdrożenia mechanizmów wsparcia inwestycji ekologicznych. W rozdziale 9.5 „Studium...” opisano podstawowe z tych mechanizmów, tj.: system certyfikatów oraz system handlu emisjami, jak również przedstawiono podstawy prawne ich wprowadzenia. Obecnie na rynku energetycznym obowiązują dwa rodzaje certyfikatów:

- „czerwone” - czyli świadectwa pochodzenia energii ze źródeł skojarzonych, zapewniających lepsze wykorzystanie energii pierwotnej (przeciętna sprawność takich instalacji jest na poziomie od 85%). „ W wykonanej za dany rok kalendarzowy całkowitej rocznej sprzedaży odbiorcom końcowym energii elektrycznej przez dane przedsiębiorstwo energetyczne, udział ilościowy sumy energii elektrycznej wynikającej z uzyskanych świadectw pochodzenia z kogeneracji lub z uiszczonej opłaty zastępczej, musi wynosić: nie mniej niż 2,7% w 2008 r. do 3,5% w 2012 r. (dla jednostki kogeneracyjnej opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW) lub 19% w 2008 r. do 23,2% w 2012 r. dla innych jednostek kogeneracyjnych;

- „zielone” - czyli świadectwa pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych (wykorzystujących jako paliwo źródła energii odnawialnej: woda, słońce, wiatr, biomasa, biogaz, itp.). Dla tych certyfikatów obowiązek uzyskania i przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia świadectw pochodzenia albo uiszczenia opłaty zastępczej, uznaje się za spełniony, jeżeli udział ilościowy sumy energii elektrycznej wynikającej ze świadectw pochodzenia, w wykonanej całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym, wynosi nie mniej niż 7% w 2008 r. oraz 12,9% w roku 2017.

Planowane jest wprowadzenie do obrotu certyfikatów:

- „błękitnych” - ułatwiających inwestycje w nowe moce wytwórcze, pozwalające pozyskać kapitał niezbędny na realizację inwestycji, poprzez obowiązek zakupu tych certyfikatów przez dystrybutorów oraz przerzucenie poniesionych kosztów na odbiorców końcowych, w sposób proporcjonalny. Certyfikaty te stanowiłyby podstawę łagodnej i dobrowolnej rezygnacji z kontraktów długoterminowych, a co za tym idzie- dalsze uwalnianie rynku energii;

- „białych” - stanowiłyby one pewnego rodzaju rekompensatę poniesionych nakładów na inwestycję zwiększającą efektywność energetyczną i oszczędność energii. Obecnie brak zdefiniowanej listy zadań, za które przyznawano by ten rodzaj certyfikatu.

Udział energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energii sprzedawanej przez przedsiębiorstwo dystrybucyjne odbiorcom końcowym, z roku na rok powinien być coraz większy. W związku, z czym przekłada się to bezpośrednio na konieczność zakupu większej ilości certyfikatów, co generuje powstanie dodatkowego kosztu u dystrybutora. Koszt ten będzie rekompensowany wzrostem ceny energii. Sytuacja taka spowoduje w efekcie partycypację społeczeństwa w kosztach budowy nowych, „czystych” ekologicznie źródeł energii.

System handlu emisjami stanowi alternatywę dla dominującego dotąd w Polsce i Unii Europejskiej podejścia nakazowo-kontrolnego i ma za zadanie ograniczyć emisję do atmosfery szkodliwych substancji, poprzez sprzyjanie oraz wspieranie źródeł „ekologicznie czystych” i stwarzać ich przewagę ekonomiczną nad „brudnymi”.

Handel emisjami polega na zdefiniowaniu zbiorczego limitu emisji dla dużej grupy źródeł emitujących dane zanieczyszczenie. Zgodnie z określonym algorytmem, pula zdefiniowanych uprawnień do emisji rozdzielona zostaje na wszystkie źródła objęte systemem. Na chwilę obecną wprowadzany jest handel emisji CO2. Wielkość emisji określono dla poszczególnych podmiotów na podstawie „Krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji CO2 na lata 2008-2012”. Przyznane uprawnienia mogą być zbywalne na rzecz innego uczestnika systemu lub też wykorzystywane bezpośrednio przez źródło. Na koniec okresu rozliczeniowego każde źródło winno posiadać taką liczbę uprawnień, która będzie nie mniejsza od ilości wyemitowanych przez nie zanieczyszczeń. W przypadku emisji ponad przyznane uprawnienia, źródło zobowiązane jest dokupić odpowiednią liczbę uprawnień na wolnym rynku. Każda tona emisji ponad liczbę posiadanych uprawnień powoduje konieczność zapłacenia kary. W kolejnych latach liczba przydzielanych uprawnień zmniejsza się zgodnie z wcześniej określonymi założeniami - co wymaga redukcji emisji w źródłach.

Zgodnie z obecnie konsultowanymi przepisami UE w zakresie ochrony środowiska, przewiduje się po roku 2013 stopniową likwidację przyznawania limitów emisji gazów cieplarnianych, zaś przedsiębiorstwa będą musiały nabywać wszystkie niezbędne uprawnienia do emisji, co również nie pozostanie bez znaczenia dla ceny energii u odbiorcy końcowego.

Pod koniec 2007 r. średnia cena  1 MWh energii elektrycznej w Polsce dla wszystkich odbiorców  wynosiła 147 zł, zaś w roku 2008 już około 188 zł/MWh.

Prognozy cen energii na kolejne lata przewidują utrzymanie obecnego trendu wzrostowego, wynikającego z wprowadzenia ww. narzędzi polityki ekologicznej. Szacuje się, iż w 2009 r. cena 1 MWh na rynku wyniesie ok. 200÷220 zł, gdyż dopiero taki poziom cen będzie w stanie pokryć zakup dodatkowych uprawnień do emisji oraz nakłady inwestycyjne niezbędne przy budowie nowych mocy wytwórczych. Dodatkowo cenę energii zwiększyć może obowiązek zakupu przez dystrybutorów energii, z roku na rok, większej ilości świadectw pochodzenia.

# 12. Zaopatrzenie energetyczne do 2027 roku

Ceny energii w Unii Europejskiej wzrosły na przestrzeni ostatniego roku o średnio 15 proc. Import pokrywa 54 proc. europejskiego zapotrzebowania na energię, co każdego obywatela Unii kosztuje 700 euro rocznie. Wymaga to od nas szybkiego podjęcia działań służących zmniejszeniu zużycia i uzależnienia od importu. Konieczne są inwestycje i większa dywersyfikacja. Przyjęte wnioski legislacyjne stanowią jednoznaczny wyraz dążenia Komisji do zagwarantowania długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii i powinny umożliwić nam osiągnięcie istotnych celów w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wyrażonych formułą 3x20.

Priorytetem strategicznym jest przyjęcie i szybkie wdrożenie środków umożliwiających osiągnięcie wyznaczonych przez Radę Europejską celów polityki energetycznej, tj. 20-procentowej redukcji emisji gazów cieplarnianych, 20-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w łącznym zużyciu oraz ograniczenia zapotrzebowania na energię o 20 proc. – a wszystko to do roku 2020. Ten pakiet w zakresie zmian klimatycznych, przedstawiony przez Komisję w styczniu 2008 r., musi zostać w nadchodzących tygodniach ostatecznie zaakceptowany przez Radę i Parlament. Energia z ekologicznych i bardziej zdywersyfikowanych źródeł w połączeniu z racjonalizacją zużycia oferuje korzyści dla europejskiej gospodarki, a także z punktu widzenia zaopatrzenia w energię. Nowe przepisy przyczynią się również do stworzenia bardziej stabilnych, spójnych i przejrzystych ram dla nowych inwestycji w sektorze energetycznym.

Przedstawiony zestaw wniosków dotyczących racjonalizacji zużycia służy osiągnięciu oszczędności w kluczowych obszarach, takich jak budynki oraz produkty zużywające energię, a także zwiększeniu wagi świadectw charakterystyki energetycznej i sprawozdań z inspekcji systemów ogrzewania i klimatyzacji. Celem poprawy wydajności zaopatrzenia w energię Komisja przyjęła wytyczne umożliwiające upowszechnienie wytwarzania energii elektrycznej w wysokowydajnych instalacjach kogeneracji. W roku 2009 Komisja planuje dogłębną ocenę przedstawionego w 2006 r. europejskiego planu działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii.

Założenia strategiczne są zawarte w  Energetycznej Polski do 2030 r. , która zakłada wytyczne podstawowych kierunków polityki energetycznej Polski uwzględniających wymagania Unii Europejskiej:

- Poprawę efektywności energetycznej;

- Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii;

- Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie

- Energetyki jądrowej,

- Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw;

- Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii;

- Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.

W zakresie efektywności energetycznej uwzględniono następujące, istotne dla prognozy,

cele polityki energetycznej:

- dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju

gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowanie na energię pierwotną;

- konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu UE-15.

Przewidziano zastosowanie oraz oceniono wpływ na zapotrzebowanie na energię istniejących

rezerw efektywności wynikających z reformy rynkowej gospodarki oraz dodatkowych instrumentów zwiększania efektywności energetycznej, m. in.: rozszerzenia stosowania audytów energetycznych; wprowadzenia systemów zarządzania energią w przemyśle;

- wprowadzenia zrównoważonego zarządzania ruchem i infrastrukturą w transporcie;

- wprowadzenia standardów efektywności energetycznej dla budynków i urządzeń powszechnego użytku; intensyfikacji wymiany oświetlenia na energooszczędne;

- wprowadzenia systemu białych certyfikatów.

W obszarze bezpieczeństwa dostaw paliw i energii:

- generalnie uwzględniono realizację strategicznego kierunku, jakim jest dywersyfikacja zarówno nośników energii pierwotnej, jak i kierunków dostaw tych nośników, a także rozwój wszystkich dostępnych technologii wytwarzania energii o racjonalnych kosztach, zwłaszcza energetyki jądrowej jako istotnej technologii z zerową emisją gazów cieplarnianych i małą wrażliwością na wzrost cen paliwa jądrowego;

- przyjęto, że krajowe zasoby węgla kamiennego i brunatnego pozostaną ważnymi stabilizatorami bezpieczeństwa energetycznego kraju. Założono odbudowę wycofywanych z eksploatacji węglowych źródeł energii na tym samym paliwie 	w okresie do 2017 r. oraz budowę części elektrociepłowni systemowych na węgiel kamienny. Jednocześnie nie nakładano ograniczeń na wzrost udziału gazu w elektroenergetyce, zarówno w jednostkach gazowych do wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji z ciepłem oraz w źródłach szczytowych i rezerwie dla elektrowni wiatrowych.

Zgodnie z przewidywanym wymaganiami Unii Europejskiej założono wzrost udziału energii odnawialnej w strukturze energii finalnej do 15% w roku 2020 oraz osiągnięcie w tym roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych. Dodatkowo założono ochronę lasów przed nadmiernym pozyskiwaniem biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów

rolniczych do wytwarzania energii odnawialnej, w tym biopaliw, tak aby nie doprowadzić

do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem.

Do opracowania prognozy przyjęto potencjał zasobów OZE wg eksperckiej oceny EC BREC IEO2 wykonanej na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, która to ocena jest krytyczną syntezą dotychczasowych krajowych i zagranicznych oszacowań zasobów energii odnawialnej w Polsce. Potencjał ekonomiczny oraz możliwości jego wykorzystania - potencjał rynkowy odnawialnych zasobów energii do produkcji energii elektrycznej, ciepła sieciowego i paliw transportowych w Polsce.

## 12.1.   Sformułowanie scenariuszy zaopatrzenia w energię

Sporządzanie długoterminowych prognoz zapotrzebowania energii odgrywa ważną rolę w planowaniu  budowy przyszłych jednostek wytwórczych oraz określaniu kierunków rozwoju sieci dystrybucyjnej i przesyłowej. Przy określaniu wielkości przyszłych potrzeb energetycznych nowych odbiorców, wykorzystany został model odbiorcy końcowego w połączeniu z metodą scenariuszową, rozpatrującą warunki zrównoważonego, stagnacyjnego i optymistycznego rozwoju.

Dalszym krokiem było określenie przewidywanych zmian zapotrzebowania na nośniki energii w przełożeniu na zapotrzebowanie na poziomie źródłowym, dla których to wielkości uwzględniono podstawowe uwarunkowania obejmujące:

- zastosowanie współczynników jednoczesności uwzględniających poziom zasilania i ilość odbiorców,

- preferencje sposobu pokrycia potrzeb energetycznych,

- możliwości i dostępność poszczególnych nośników energii (w tym dostępność sieci przesyłowych i dystrybucyjnych),

- rozwój technik energooszczędnych i programy wzrostu sprawności energetycznej.

Planowanie energetyczne jest związane z rozwojem gminy oraz ze zjawiskami, na które gmina nie ma wpływu lub jej wpływ jest bardzo niewielki, co jest obarczone dużym ryzykiem i możliwością popełnienia błędu. Do takich zjawisk należą między innymi wzrost gospodarczy, zmiany prawa, zamiany sposobu finansowania zadań gminy, jak i zadań wykonywanych przez gminę.

Prognozowanie zaopatrzenia gminy w paliwa gazowe, ciepło oraz energię elektryczna oparto o scenariusze brzegowe opracowane w strategii rozwoju gminy. Analizie poddano następujące scenariusze rozwoju:

- optymistyczny (pożądanych zmian)

- pesymistyczny (niekorzystnych trendów)

- oraz – najbardziej prawdopodobny – scenariusz umiarkowanego rozwoju, w którym zakres i dynamika prognozowanych zmian jest wypadkową scenariuszy skrajnych.

Prognoza  została opracowana na okres do  2027 r.

## 12.2.  Scenariusz optymistycznych możliwości zmian

Przebieg przewidywanych zjawisk i procesów:

- zakładanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, wynikającego z kontynuacji reform oraz maksymalnego wykorzystania szans po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej,

- Przewiduje się  5%  wzrost tempa rozwoju o około 10% w stosunku ro rozwoju  umiarkowanego

- rozwój gospodarczy powinien też sprzyjać lokalizacji nowych zakładów przetwórczych,

Wzrost zamożności gminy powinien wpłynąć na możliwość przeprowadzenia inwestycji:

    - związanych z maksymalnym wykorzystaniem potencjału odnawialnych źródeł energii,

    - przeprowadzenia pełnej termomodernizacji ograniczającej straty ciepła w budynkach, na sieciach  oraz zwiększenie sprawności urządzeń grzewczych,

    - wprowadzenie kogeneracji

W efekcie opisanych powyżej zmian w znaczący sposób poprawiłyby się warunki życia w gminie, nastąpiłby wzrost dochodów mieszkańców i wzrost dochodów budżetowych samorządu terytorialnego.

## 12.3.   Scenariusz pesymistycznych możliwości zmian

Przebieg przewidywanych zjawisk i procesów:

-  niekorzystny rozwój sytuacji gospodarczej, zakładający obniżenie tempa rozwoju gminy  o około 10% w stosunku do przyjętego w wariancie umiarkowanym

-  trudności w kontynuowaniu reform oraz kłopoty z integracją europejską mogą przyczynić się do spadku gospodarczego oraz spadku dochodów ludności,

- słaba dynamika wzrostu gospodarczego w skali kraju będzie wpływać na spadek dochodów mieszkańców, a tym samym ograniczy wysokość dochodu

- spadek wzrostu spowoduje minimalizację inwestycji. Przedsiębiorstwa nie będą poszukiwały lokalizacji dla nowych zakładów produkcyjnych, lecz będą zainteresowane maksymalnym wykorzystaniem już posiadanych możliwości produkcyjnych.

Wzrost bezrobocia spowoduje, że budżet samorządu będzie bardziej obciążony i tym samym ograniczone zostaną wydatki inwestycyjne.

Inwestycje będą dotyczyły uzasadnionej ekonomicznie termomodernizacji pozwalającej na szybki zwrot poniesionych nakładów i będą dotyczyć głównie zwiększenia sprawności urządzeń grzewczych.

## 12.4.  Scenariusz umiarkowanych możliwości zmian

Przebieg przewidywanych zjawisk i procesów.

- umiarkowany wzrost gospodarczy kraju spowoduje powolny wzrost wydatków

Rozwój technologiczny, zwiększające się wymagania ekologiczne - w tym w odniesieniu do czystości powietrza, a także doświadczenia innych krajów wskazują na nieuniknioną zmianę struktury zużycia paliw z tendencją zwiększenia zużycia paliw ekologicznych i obniżenie zużycia paliw stałych (węgla, koksu) oraz oleju opałowego. Spadek zużycia paliw będzie spowodowany głównie zabiegami termomodernizacyjnymi i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

## 12.5.	Założenia do obliczenia zapotrzebowania energii

### 12.5.1. Prognozy zgodnie z Polityką energetyczną Polski

Przy określaniu prognoz dla  gminy  uwzględniono założenia   zawarte  w  obowiązującej Polityce energetycznej Polski do 2030 r. W dokumencie tym przyjętym przez  Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 roku  założono:

- najszybciej rozwijającym się sektorem gospodarki w Polsce w okresie prognozy będą usługi, wzrost 90% wzrost zużycia energii finalnej

- Udział przemysłu w wartości dodanej zmniejszy się z 25,1% w roku 2006 do 19,3% w roku 2030.  W sektorze przemysłu ten wzrost wyniesie ok. 15%.

- Budownictwo utrzyma w tym samym czasie swój udział na poziomie około 6%.

- Udział rolnictwa spadnie z 4,2% do około 2,2%.

- Prognozowany wzrost zużycia energii finalnej wynosi ok. 29%,

Tabela 14  Zapotrzebowanie na energii finalną w podziale na sektory w Polsce  [Mtoe]

|  | 2006 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przemysł | 20,9 | 18,2 | 19,0 | 20,9 | 23,0 | 24,0 |
| Transport | 14,2 | 15,5 | 16,5 | 18,7 | 21,2 | 23,3 |
| Rolnictwo | 4,4 | 5,1 | 4,9 | 5,0 | 4,5 | 4,2 |
| Usługi | 6,7 | 6,6 | 7,7 | 8,8 | 10,7 | 12,8 |
| Gospodarstwa domowe | 19,3 | 19,0 | 19,1 | 19,4 | 19,9 | 20,1 |
| RAZEM | 5,5 | 64,4 | 67,3 | 72,7 | 79,3 | 84,4 |

W horyzoncie prognozy przewiduje się wzrost finalnego zużycia energii elektrycznej o 55%, gazu o 29%, ciepła sieciowego o 50%, produktów naftowych o 27%, energii odnawialnej bezpośredniego zużycia o 60%  Tak duży wzrost zużycia energii odnawialnej wynika z konieczności spełnienia wymagań Pakietu Energetyczno-  Klimatycznego.

Tabela 15  . Zapotrzebowanie na energię finalną w podziale na nośniki [Mtoe]

|  | 2006 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Węgiel | 12,3 | 10,9 | 10,1 | 10,3 | 10,4 | 10,5 |
| Produkty naftowe | 21,9 | 22,4 | 23,1 | 24,3 | 26,3 | 27,9 |
| Gaz ziemny | 10,0 | 9,5 | 10,3 | 11,1 | 12,2 | 12,9 |
| Energia odnawialna | 4,2 | 4,6 | 5,0 | 5,9 | 6,2 | 6,7 |
| Energia elektryczna | 9,5 | 9,0 | 9,9 | 11,2 | 13,1 | 14,8 |
| Ciepło sieciowe | 7,0 | 7,4 | 8,2 | 9,1 | 10,0 | 10,5 |
| Pozostałe paliwa | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| RAZEM | 65,5 | 64,4 | 67,3 | 72,7 | 79,3 | 84,4 |

Zapotrzebowanie na energię finalną wytwarzaną ze źródeł odnawialnych przedstawiono w Tabeli  w rozbiciu na energię elektryczną, ciepło oraz paliwa transportowe. Prognozuje się wzrost wszystkich nośników energii ze źródeł odnawialnych w rozpatrywanym okresie

(energii elektrycznej niemal dziesięciokrotnie, ciepła prawie dwukrotnie oraz paliw ciekłych

dwudziestokrotnie).

Tabela 16 Zapotrzebowanie na energię finalną brutto z OZE w podziale na rodzaje energii  [ktoe]

| Rodzaj energii | 2006 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energia elektryczna | 370,6 | 715,0 | 1516,1 | 2686,6 | 3256,3 | 3396,3 |
| Biomasa stała | 159,2 | 298,5 | 503,2 | 892,3 | 953,0 | 994,9 |
| Biogaz | 13,8 | 31,4 | 140,7 | 344,5 | 555,6 | 592,6 |
| Wiatr | 22,0 | 174,0 | 631,9 | 1178,4 | 1470,0 | 1530,0 |
| Woda | 175,6 | 211,0 | 240,3 | 271,4 | 276,7 | 276,7 |
| Fotowoltaika | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,1 | 2,1 |
| Ciepło | 4312,7 | 4481,7 | 5046,3 | 6255,9 | 7048,7 | 7618,4 |
| Biomasa stała | 4249,8 | 4315,1 | 4595,7 | 5405,9 | 5870,8 | 6333,2 |
| Biogaz | 27,1 | 72,2 | 256,5 | 503,1 | 750,0 | 800,0 |
| Geotermia | 32,2 | 80,1 | 147,5 | 221,5 | 298,5 | 348,1 |
| Słoneczna | 3,6 | 14,2 | 46,7 | 125,4 | 129,4 | 137,1 |
| Biopaliwa transportowe | 96,9 | 549,0 | 884,1 | 1444,1 | 1632,6 | 1881,9 |
| Bioetalnol cukro-skrobiowy | 61,1 | 150,7 | 247,6 | 425,2 | 443,0 | 490,1 |
| Biodiesel z rzepaku | 35,8 | 398,3 | 636,6 | 696,8 | 645,9 | 643,5 |
| Bioetanol II generacji | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 240,0 | 250,0 |
| Biodiesel II generacji | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,1 | 213,0 | 250,0 |
| Biowodór | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,8 | 248,3 |
| OGÓŁEM Energia finalna brutto z OZE | 4780 | 5746 | 7447 | 10387 | 11938 | 12897 |
| Energia finalna brutto | 61815 | 61316 | 63979 | 69203 | 75480 | 80551 |
| % udział energii odnawialnej | 7,7 | 9,4 | 11,6 | 15,0 | 15,8 | 16,0 |

Przewiduje się istotny wzrost cen energii elektrycznej i ciepła sieciowego spowodowany

wzrostem wymagań ekologicznych, zwłaszcza opłat za uprawnienia do emisji CO2,

i wzrostem cen nośników energii pierwotnej .

Koszty wytwarzania energii elektrycznej wzrosną gwałtownie ok. 2013 r. i 2020 r.

ze względu na objęcie obowiązkiem zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych 30%

wytwarzania energii w 2013 r. i 100% wytworzonej energii w 2020 r.

Tabela 17  Prognozowana cena energii elektrycznej  [zł/MWh]

|  | 2006 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przemysł | 233,5 | 300,9 | 364,4 | 474,2 | 485,4 | 483,3 |
| Gospodarstwa domowe | 344,5 | 422,7 | 490,9 | 605,1 | 615,1 | 611,5 |

Ceny ciepła sieciowego będą wzrastać bardziej monotonicznie ze względu ze względu na stopniowe obciążanie wytwarzania ciepła sieciowego dla potrzeb ciepłownictwa obowiązkiem nabywania uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

Tabela 18  Prognozowana cena ciepła sieciowego   [zł/GJ]

|  | 2006 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przemysł | 24,6 | 30,3 | 32,2 | 36,4 | 40,4 | 42,3 |
| Gospodarstwa domowe | 29,4 | 36,5 | 39,2 | 44,6 | 50,5 | 52,1 |

### 12.5.2.  Założenia do obliczenia zapotrzebowania energii  w gminie

Niżej przytoczone prognozy zużycia paliw i energii sporządzono w oparciu o pozostałe następujące dane liczbowe:

Dotyczące wartości opałowych paliw

wartość opałowa węgla 		26,0 MJ/kg

wartość opałowa miału          		21,0 MJ/kg

wartość opałowa oleju opałowego                                      42,0 MJ/kg

wartość opałowa sytemu grzewczego z kotłownią

gazową lub olejową                                                                      0,55- 0,75

sprawność lokalnej kotłowni węglowej                                        0,6

sprawność kuchni węglowej                                                         0,3

sprawność sytemu grzewczego                                                     0,3 - 0,7

Budownictwo mieszkaniowe

Zakłada się inwestycje modernizujące oraz przebudowy, które pozwolą na zwiększenie standardu mieszkaniowego. Obecnie powierzchnia mieszkaniowa wynosi 134 tys. m2 Przewiduje się przyrost od 2009 do 2027 powierzchni mieszkaniowej o 3,0 %, czyli zwiększy się o 2300 m2. Wynika on ze zwiększonego zainteresowania mieszkańców  miasta Piławy Górnej  dotyczącego  realizacji budynków mieszkalnych.

Na tereny budownictwa mieszkaniowego zgodnie z aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego jest zarezerwowane  172 ha.

ogrzewanie budynków

Obecnie dla budownictwa mieszkaniowego jednostkowe zużycie ciepła na cele grzewcze wynosi  średnio około 240 kWh/m2.

Dla nowego budownictwa przyjęto jednostkowy wskaźnik zapotrzebowania ciepła na rok dla powierzchni mieszkalnej w wysokości 100 kWh/m2.

Dla budynków mieszkalnych obliczono zyski energetyczne pozwalające oa zmniejszenie zapotrzebowania ciepła  około 51 %.

Dla wszystkich budynków mieszkalnych  w gminie  przyjęto spadek 15% zużycia energii cieplnej do 2015  oraz 20 % spadek do roku 2027.

Natomiast dla budynków mieszkalnych komunalnych przyjęto spadek 5% zużycia energii cieplnej do 2015  oraz 10 % spadek do roku 2027.

Ciepła woda użytkowa

Przyjęto stały, systematyczny wzrost potrzeb energetycznych mieszkańców miasta, związany ze wzrostem zużycia ciepłej wody użytkowej. Założono, wzrost zapotrzebowania ciepła,  będzie on  w większości rekompensowany przez wzrost sprawności urządzeń wytwarzających ciepłą wodę i obniżenie strat przesyłowych ciepła.

Budynki użyteczności publicznej

Podobnie jak dla budownictwa mieszkaniowego, oszacowano w odniesieniu do zabudowy dotychczasowej, że w związku z działaniami termomodernizacyjnymi, spadek zapotrze-bowania na ciepło do celów grzewczych (centralne ogrzewanie i ciepła woda) wyniesie ok. 25 %  do roku 2015.

Budownictwo przemysłowe

Notowane w przemyśle przekształcenia własnościowe, reorganizacje, zmiany profilu produkcji, pojawianie się nowych podmiotów gospodarczych przy jednoczesnym upadku innych podmiotów, nowe, wysokowydajne technologie ze zmniejszoną energochłonnością produkcji, lepsza organizacja pracy, realia rynkowe - wszystko to jak wykazują doświadczenia innych (w tym państw sąsiadujących), spowoduje spadek zapotrzebowania energii zużywanej przez przemysł.  Jednak ze względu na powstanie strefy ekonomicznej zakłada się rozwój tej strefy gospodarczej.  Powierzchnia obszarów pod rozwój strefy produkcyjno – usługowej: - około 127 ha wytypowanych do  zagospodarowania do 2027 roku. Dla budynków przemysłowych  przyjęto wzrost 10% zużycia energii cieplnej do roku 2015  oraz 15 % wzrost do roku 2027. Jednostkowe zużycie ciepła w przemyśle nowopowstającym (hale przemysłowe) przyjęto  w wysokości średniej 30 kWh/m3.

Rozpatrywano możliwość realizacji inwestycji spalani odpadów na terenie gminy. Wydzielone są  tereny pod tą inwestycję .

Rolnictwo

Ze względu na charakter gminy oraz strategię rozwoju przewiduje się rozwój tego sektora , co zaowocuje zwiększeniem zużycia energii cieplnej  jak dla przemysłu.

W planach zagospodarowania przestrzennego 76%  powierzchni planów jest przeznaczone na użytkowanie rolnicze.

W przypadku podjęcia decyzji o budowanie wiatraków, konieczne będzie przekształcenia użytkowania gruntów rolniczych. Argumentem za zastopowaniem techniki wiatrowej jest aktualne  rozbudowana sieć energetyczna.

## 12.6.	Prognoza potrzeb cieplnych

Bilansowanie potrzeb energetycznych gminy, wynikających z rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz zagospodarowania nowych terenów pod rozwój strefy przemysłowo – usługowej, przeprowadzono dla dwóch okresów:

- perspektywicznego (długoterminowego) - horyzont czasowy do roku 2027,

- planowanego pośredniego (średnioterminowy) – do roku 2015.

Mieszkalnictwo  obecnie stanowi największy 96,3 %-owy  udział w zużyciu energii cieplnej gminy. Toteż zmiany zapotrzebowania w tym sektorze maja największy wpływ na bilans gminny.

Przemysł , usługi stanowi  	 1,7 %

Administracja 	2,0%

Tabela 19  Obecne  zapotrzebowanie energii cieplnej na poszczególne grupy odbiorców w GJ

Tabela 20  Prognozowane zapotrzebowanie energii cieplnej na poszczególne grupy odbiorców w GJ dla roku 2015 i 2027. – Budownictwo mieszkaniowe

|  | Rok 2009 | Rok 2015 | Rok 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| Budynki jednorodzinne |  |  |  |
| Ilość bud. jednorodzinnych | 530 | 538 | 553 |
| pow. użytk. w m2 | 82057 | 82857 | 84357 |
| Ilość ciepła dla nowych bud.jedn w GJ | 0 | 320 | 600 |
| Ilość ciepła w bud. po termomodernizacji w GJ | 72051 | 65567 | 57699 |
| RAZEM - Ilość ciepła w GJ | 72051 | 65887 | 58299 |
| RAZEM - Ilość ciepła w GJ po zastosowaniu kolektorów słonecznych | 72051 | 65070 | 57164 |
| Budynki komunalne |  |  |  |
| pow. użytkowa w m2 | 41430 | 41430 | 41430 |
| Ilość ciepła przed termomodernizacja w GJ | 72169 | 72169 | 68292 |
| Ilość ciepła po termomodernizacji w GJ | 72169 | 68560 | 61463 |
| RAZEM - Ilość ciepła w GJ po zastosowaniu kolektorów słonecznych | 72169 | 68292 | 60927 |
| Budynki SM Dzierżoniów |  |  |  |
| pow. użytkowa w m2 | 11007 | 11007 | 11007 |
| Ilość ciepła w GJ | 6371 | 6052 | 5750 |
| RAZEM | 150 592 | 139 416 | 123 842 |
| Zmiana w % |  | Spadek 7% | Spadek 11,0% |

Tabela 21  Prognozowane zapotrzebowanie energii cieplnej na poszczególne grupy odbiorców w GJ dla roku 2015 i 2027. – Przemysł

| Przemysł | Rok 2009 | Rok 2015 | Rok 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| RAZEM - Ilość ciepła w GJ | 2710 | 2981 | 3429 |
| Zmiana w % |  | Wzrost 10% | Wzrost 15% |

Tabela 22 . Prognozowane zapotrzebowanie energii cieplnej na poszczególne grupy odbiorców w GJ dla roku 2015 i 2027. – Administracja

| administracja | Rok 2009 | Rok 2015 | Rok 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| RAZEM - Ilość ciepła w GJ | 3057 | 2298 | 2298 |
| Zmiana w % |  | Spadek 25 % | 0% |

Tabela 23, . Prognozowane zapotrzebowanie energii cieplnej na poszczególne grupy odbiorców w GJ dla roku 2015 i 2027. – GMINA

| gmina | Rok 2009 | Rok 2015 | Rok 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| RAZEM - Ilość ciepła w GJ | 156 363 | 144 697 | 129570 |
| Zmiana w % |  | Spadek 7% | Spadek 10 % |

Zapotrzebowanie na ciepło w gminie  w okresie :

do 2015 roku spadnie 7,0%

w okresie 2015 – 2027 roku spadnie  kolejne 10 %   w sumie 17% od bazowego roku 2009.

## 12.7. Prognoza zmian zapotrzebowania na gaz ziemny

Rzeczywisty przyrost zapotrzebowania na gaz ziemny uzależniony będzie przede wszystkim od dostępności systemu gazowniczego i możliwości przesyłowych systemu.

Zgodnie z raportem  PGNIG ilość zużytego gazu wynosi  1509 tys. m3, co stanowi 54 330 GJ

Różnica w zużyciu gazu wynika z niekompletnych danych i została ujęta  w tabeli jako inny odbiorca.  Różnica ta wynosi  21 %.

Tabela 24. . Zużycie gazu na poszczególne grupy odbiorców w GJ

|  | Rok 2009 | Rok 2015 | Rok 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| Przemysł | 2710 | 2832 | 3086 |
| Mieszkalnictwo | 37544 | 41824 | 43344 |
| Administracja | 2481 | 1954 | 1954 |
| Inne | 11594 | 11594 | 11594 |
| Razem | 54330 | 58204 | 59978 |
| Zmiana w % |  | wzrost 7% | Wzrost 3% |

Zwraca się uwagę, że łączna przepustowość stacji redukcyjno – pomiarowych zlokalizowanych dzisiaj na terenie gminy a przyjętego umiarkowanego wariantu rozwoju jest wystarczająca.

## 12.8. Prognoza zmian zapotrzebowania na energię elektryczną

- Przewiduje się, że w Polsce udział energii elektrycznej w całkowitym zużyciu energii finalnej wzrośnie z obecnych 12% co najmniej do 17% w 2020 r., głównie dlatego, że znaczna część energii pierwotnej w postaci węgla zużywanego bezpośrednio przez odbiorców zarówno w przemyśle, jak i w gospodarce komunalnej, zostanie zastąpiona przez energię elektryczną, która w coraz większym stopniu  zwiększa swoje znaczenie we wszystkich dziedzinach życia.

Jednostkowe zużycie energii elektrycznej netto na mieszkańca wzrośnie co najmniej do 4000 kWh/c w 2020 r., co oznacza wzrost tylko o ok. 50% w stosunku do stanu obecnego.

Ze względu na brak bardziej szczegółowych danych dotyczących odbiorców energii elektrycznej, których nie udało się otrzymać z EnergiaPro Grupa Turon Oddział w Wałbrzychu ze względu na ich tajność, analizę zapotrzebowania na energie elektryczną w miejskiej Gminie Piława Górna przeprowadzono w oparciu o dane ogólne dotyczące ilości odbiorców na różnych poziomach napięć oraz zużytej przez nich energii elektrycznej - dane z EnergiaPro Grupa Turon Oddział w Wałbrzychu oraz danych otrzymanych z Gminy, dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych.

Prognozę wzrostu zużycia energii elektrycznej opracowano dla następujących przypadków:

- mieszkańca,

- odbiorcy niskiego napięcia (nn),

- obiektów gminnych

- przemysłu w gminie,

- gminy całościowo.

Dla pierwszych dwóch przypadków jako rok bazowy przyjęto rok 2008, a dla obiektów gminnych, przemysłu w gminie oraz gminy całościowo rok 2009 – takimi danymi dysponowano. Okres prognozy podzielono na trzy etapy: od roku bazowego do roku 2015, a następnie do roku 2027. W kolejnych etapach przyjęto różne wzrosty procentowe zużycia energii elektrycznej. Dla odbiorców przyłączonych na niskim napięciu, dla Gminy całościowo i przemysłu w gminie przyjęto wzrost zużycia energii elektrycznej w pierwszym etapie na poziomie 2 %, a w drugim 1 %, a dla mieszkańców oraz obiektów gminnych przyjęto stały roczny wzrost zużycia energii elektrycznej na poziomie 1%.

Tabela 25 Prognoza wzrostu zużycia energii elektrycznej w gminie Piława Górna dla całej Gminy, mieszkańca, odbiorcy niskiego napięcia (nn), obiektów gminnych oraz przemysłu

| Odbiorcy | Rok bazowy 2008 | Rok 2015 | Rok 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość en.el/ mieszkańca [kWh] | 2790 | 2991 | 3303 |
| Zmiana w % |  | 7,2 %, Rocznie 1% | 10,4 % Rocznie 1% |
| Ilość en. el/ odbiorcę nn [kWh] | 2880 | 3308 | 3654 |
| Zmiana w % |  | 14,8 %, Rocznie 2% | 10,4 % Rocznie 1% |
| Administracja [MWh] | Rok bazowy 2009 153,8 | 163,2 | 180,3 |
| Zmiana w % |  | 6,2 % Rocznie 1% | 10,4% Rocznie 1% |
| Przemysł [MWh] | Rok bazowy 2009 10 000 | 11 262 | 12 440 |
| Zmiana w % |  | 12,6 % Rocznie 2% | 10,4% Rocznie 1% |
| Gmina [MWh] | 19 000 | 21 397 | 23 635 |
| Zmiana w % |  | 12,6 %, Rocznie 2% | 10,4 % Rocznie 1% |

Przyjęcie różnych procentowych wzrostów zużycia energii elektrycznej na poszczególnych etapach związane jest z aktualnym stanem gospodarki, który w Gminie Piława Górna pozwala przyjąć dosyć znaczące wzrosty przynajmniej do roku 2015. Dla  niektórych rodzajów odbiorców takich jak administracja czy mieszkańcy gminy należy zachować znaczną ostrożność w prognozowaniu zużycia energii elektrycznej w najbliższych latach mając na uwadze zmiany demograficzne czy wprowadzanie programów racjonalizujących zużycie energii elektrycznej.

Zapotrzebowanie na energię elektryczna w gminie miejskiej Piława Górna w okresie :

do 2015 roku wzrośnie 12,6 %

w okresie 2015 – 2027 roku wzrośnie o kolejne 10,4 %

Biorąc pod uwagę dynamicznie rozwijające się obecnie przemysł wzrost zużycia energii w gminie może być większy, szczególnie w przypadku powstawania nowych obiektów przemysłowych na terenie Gminy Piława Górna.

Rozwój zasobów ludzkich

Jak wynika z danych dotyczących problemów demograficznych, przytoczonych w niniejszej strategii, liczba ludności w Gminie będzie się w najbliższych latach zmniejszała.

Z aktualnych danych oszacowano, że obecne zużycie roczne energii elektrycznej wynosi  około 2 790 kWh/1 mieszkańca w czym znaczny udział ma dobrze rozwinięty przemysł. Przyjmując, że w najbliższych latach nastąpi kilkuprocentowy wzrost zużycia energii na jednego mieszkańca, to przyjmując nawet, że liczba ludności nie ulegnie zmianie do 2027 roku, to z tego tytułu można spodziewać się jedynie kilkuprocentowego wzrostu zapotrzebowania na energie elektryczną.

Biorąc jednak pod uwagę, że coraz częściej instaluje się urządzenia energooszczędne zarówno w obiektach nowobudowanych jak i modernizowanych, w gospodarstwach domowych jak i obiektach użyteczności publicznej, można spodziewać się zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną.

Zatem niewielki wzrost zapotrzebowania na energię wynikający z szacowanego wzrostu zużycia energii elektrycznej na mieszkańca może być rekompensowany przez wymianę urządzeń elektrycznych na energooszczędne. Z pewnością wpływ na takie zachowania ludności będzie miał z jednej strony przewidywany w najbliższym czasie wzrost cen za energię elektryczną związany z trwającymi restrukturyzacjami w sektorze energetycznym, a z drugiej strony wzrost świadomości społeczeństwa dotyczący racjonalnego gospodarowania energią elektryczną.

Tworzenie warunków rozwoju gospodarczego

Istotnym elementem związanym z zapotrzebowaniem na energię elektryczną może być rozwój energetyki odnawialnej. W przypadku energii elektrycznej, biorąc pod uwagę charakter Gminy może to być rozwój związany z pozyskiwaniem energii elektrycznej z energii słonecznej w postaci instalacji baterii ogniw fotowoltaicznych. Patrząc ze strony ekonomicznej instalowanie takich źródeł jest bardzo drogie i głównym kosztem są tu koszty instalacji, natomiast koszty eksploatacyjne są już stosunkowo niewielkie. Zatem efekty, które można uzyskać przy eksploatacji ogniw fotowoltaicznych to energia elektryczna na potrzeby własne lub sprzedawana do sieci. Energia ta ma dodatkowo status energii zielonej i za wytworzoną energie otrzymuje się „zielone certyfikaty”.

Szacuje się, że rozwiązań z energetyką odnawialną pojawi się coraz więcej szczególnie do roku 2013, do kiedy  przewidziano znaczne nakłady na jej rozwój w programach unijnych.

Wzrastać może zapotrzebowanie na energię elektryczną wykorzystywaną dla pokrycia potrzeb grzewczych. Odbywać się to może w dwóch przypadkach – w zabudowie wielorodzinnej, gdzie dotychczas wykorzystywane było ogrzewanie piecowe, oraz w zabudowie jednorodzinnej w szczególności dla obszarów pozbawionych dostępu do sieci gazowniczej. W obu przypadkach, o tempie wzrostu wykorzystania energii elektrycznej dla pokrycia potrzeb grzewczych, elementem decydującym będzie tempo wzrostu zamożności społeczeństwa.

## 12.9. Uwarunkowania dla kierunków rozwoju infrastruktury energetycznej

Rozwój systemów energetycznych ukierunkowany na pokrycie zapotrzebowania na energię, na nowych terenach rozwoju, powinien charakteryzować się takimi cechami jak:

- zasadność ekonomiczna działań inwestycyjnych,

- zminimalizowanie oddziaływania na środowisko oraz spełnienie wymogów BAT,

- minimalizacja przyszłych kosztów eksploatacyjnych dla odbiorcy.

Zasadność ekonomiczna działań inwestycyjnych to zgodność działań z zasadą samofinansowania się przedsięwzięcia. Jej przejawem będzie np.:

- realizacja takich inwestycji, które dadzą możliwość spłaty nakładów inwestycyjnych w cenie energii jaką będzie można sprzedać dodatkowo;

- ograniczenie wprowadzania w obszar rozwoju zbędnie, równolegle różnych systemów energetycznych (np. jednego jako źródła ogrzewania, a drugiego jako źródła ciepłej wody użytkowej i eksploatacji piecyków kuchennych). Takie działanie daje szansę na spłatę kosztów inwestycyjnych poszczególnych systemów.

W celu ujęcia rozbudowy systemów energetycznych oraz uzbrojenia terenu przeznaczonego pod nowe budownictwo, uwzględniając zapisy w obowiązujących  mpzp, powinny zostać sformułowane przez gminy harmonogramy w zakresie przygotowania terenów pod rozbudowę, zgodnie z ich przeznaczeniem, a następnie przekazane w postaci założeń do planów rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych.

Na konkurencyjność poszczególnych rodzajów nośników energii, decydujący wpływ mają następujące elementy:

- dostępność nośnika na analizowanym terenie;

- wygoda przy wykorzystaniu nośnika w zależności od charakteru zapotrzebowania;

- koszt wykonania przyłącza i instalacji wewnętrznej;

- cena i roczny koszt korzystania z nośnika energii.

W zależności od przeznaczenia docelowego, w różny sposób przedstawia się możliwość wykorzystania poszczególnych systemów dla pokrycia określonych potrzeb energetycznych, co przedstawiono w tabeli 9.

Tabela 26,  Możliwości wykorzystania nośników energii dla pokrycia podstawowych potrzeb odbiorców w gminie Nowa Ruda

| Charakter odbioru nośnika energii | System ciepłowniczy | System gazowniczy | System elektroenergetyczny | Inne, indywidualne )1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogrzewanie pomieszczeń | + | + | +/- | + |
| Przygotowanie c.w.u. | + | + | + | + |
| Przygotowanie posiłków | - | + | + | - |
| Oświetlenie + sprzęt gosp. dom. | - | - | + | - |
| Napędy | - | - | + | = |

+ możliwość wykorzystania systemu,  - brak możliwości

)1 uwzględnia się rozwiązania indywidualne oparte o wykorzystanie jako paliwa: węgla, oleju opałowego, gazu płynnego i/lub OZE

System elektroenergetyczny jest jedynym systemem, który musi być doprowadzony do wszystkich obiektów dla pokrycia potrzeb oświetlenia i jako nośnik energii dla wszelkiego rodzaju napędów (w tym sprzętu gospodarstwa domowego). W tym zakresie pozostałe systemy nie stanowią dla niego konkurencji. W związku z pojawiającym się występowaniem w okresie letnim coraz wyższych temperatur otoczenia i wydłużającym się okresem występowania upałów, wzrasta zainteresowanie odbiorców na korzystanie z chłodu i klimatyzacji.

Atrakcyjnym i celowym, szczególnie z uwagi na wymagania stosowania rozwiązań „czystych” ekologicznie, jest wspomaganie wykorzystywania systemowych nośników energii, rozwiązaniami opartymi o odnawialne źródła energii. Możliwość wykorzystania OZE w zależności od rodzaju przedstawiono w poniższej tabeli.

Sposób pokrycia zapotrzebowania na energię dla potrzeb procesów technologicznych jest często ściśle określony w zależności od charakteru tego zapotrzebowania, oraz stopnia równomierności odbioru tej energii, np. wymagana dostawa ciepła, gdzie czynnikiem grzewczym jest para wodna, eliminuje możliwość wykorzystania ciepła z systemu ciepłowniczego.

Tabela 27.  Możliwości wykorzystania OZE dla pokrycia podstawowych potrzeb odbiorców

| Wyszczególnienie | biomasa | biogaz | Energia wiatru | Energia słoneczna | Geotermia (pompy ciepła) | Energetyka wodna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budownictwo mieszkaniowe indywidualne |
| Ogrzewanie | + | - | - | + | + | - |
| c.w.u. | + | - | - | + | + | - |
| Energia elektryczna | - | - | + | +/- | - | + |
| Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne |
| Ogrzewanie | + | - | - | + | + | - |
| c.w.u. | + | - | - | + | + | - |
| Energia elektryczna | + | - | + | - | - | - |
| Usługi wytwórczość |
| Ogrzewanie | + | +/- | + | - | - | + |
| c.w.u. | + | +/- | - | + | + | - |
| Energia elektryczna | + | +/- | + | - | - | + |
| Technologia | + | +/- | - | - | +/- | +/- |

+ możliwość wykorzystania, - brak możliwości

## 12.10.	Bilans energii z różnych źródeł dla gminy

Poniżej podana w rozbiciu na sektory prognozowane zużycie paliw w gminie Prusice

Tabela 28. . Prognozowane zapotrzebowanie energii cieplnej różnych paliw w  GJ

– Budownictwo mieszkaniowe

|  | Rok 2009 | Udział procentowy | Rok 2015 | Udział procentowy | Rok 2027 | Udział procentowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM ciepło [GJ] | 150595,2 | 100,0 | 139416,4 |  | 123 842,7 |  |
| drewno [GJ] | 11346,8 | 7,5 | 6970,8 | 5,0 | 6 192,1 | 5 |
| węgiel [GJ] | 101704,0 | 67,5 | 83649,9 | 60,0 | 61 921,4 | 50 |
| gaz [GJ] | 37544,4 | 24,9 | 41824,9 | 30,0 | 43 345,0 | 35 |
| oze [GJ] | 0,0 | 0,0 | 6970,8 | 5,0 | 12 384,3 | 10 |

Tabela 29. . Prognozowane zapotrzebowanie energii cieplnej różnych paliw w  GJ

– Przemysł

| Przemysł | Rok 2009 | Udział procentowy | Rok 2015 | Udział procentowy | Rok 2027 | Udział procentowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM ciepło[GJ] | 2710,8 | 100 | 2981,8 |  | 3429,1 |  |
| węgiel[GJ] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| olej[GJ] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| gaz[GJ] | 2710,8 | 100 | 2832,7 | 95% | 3086,2 | 90 |
| oze [GJ] | 0 | 0 | 149,1 | 5% | 342,9 | 10 |

Tabela 30.  Prognozowane zapotrzebowanie energii cieplnej różnych paliw w  GJ

Administracja

|  | Rok 2009 | Udział procentowy | Rok 2015 | Udział procentowy | Rok 2027 | Udział procentowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM ciepło[GJ] | 3 057,2 |  | 2 298,9 |  | 2 298,9 |  |
| wegiel | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| olej | 576,0 | 18,8 | 229,9 | 10,0 | 114,9 | 5 |
| oze |  |  | 114,9 | 5,0 | 229,9 | 10 |
| gaz | 2 481,2 | 81,2 | 1 954,1 | 85,0 | 1 954,1 | 85 |

Tabela 31.  Prognozowane zapotrzebowanie energii cieplnej różnych paliw w  GJ

GMINA

| gmina | Rok 2009 | Udział procentowy | Rok 2015 | Udział procentowy | Rok 2027 | Udział procentowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ciepło | 156 363,2 | 100,0 | 144 697,2 |  | 129 570,8 |  |
| drewno | 11 346,8 | 7,3 | 6 970,8 | 4,8 | 6 192,1 | 4,8 |
| wegiel | 101 704,0 | 65,0 | 83 649,9 | 57,8 | 61 921,4 | 47,8 |
| olej | 576,0 | 0,4 | 229,9 | 0,2 | 114,9 | 0,1 |
| gaz płynny | 42 736,4 | 27,3 | 46 611,8 | 32,2 | 48 385,3 | 37,3 |
| oze | 0,0 | 0,0 | 7 234,9 | 5,0 | 12 957,1 | 10,0 |

Tabela 32 .Udział prognozowanego  sektorowego zapotrzebowanie energii cieplnej w   2009, 2015 i 2027