Piława Górna, dnia 14.07.2016r.

ZBP.271.1.6.2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej”.

Pytanie  15

Mając na względzie długoletnie doświadczenie naszej firmy w montażu profesjonalnych nawierzchni sportowych prosimy Inwestora o rozpatrzenie możliwości zmiany wierzchniej warstwy opisanej w SIWZ jako linoleum na   wykorzystywaną w kilkuset halach sportowych w Polsce: profesjonalną i prestiżową nawierzchnię syntetyczną.

Odpowiedź na pytanie 15

Odnośnie podłogi sportowej w projekcie znalazł się zapis:

„Posadzka głównej areny sportowej: syntetyczne wielofunkcyjna nawierzchnia sportowa punktowo-elastyczna na ruszcie drewnianym płaszczyznowo-elastycznym, o parametrach zgodnych z normą PN-EN 14904 Nawierzchnie terenów sportowych -- Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych

Do wykonania konstrukcji podłogi sportowej powierzchniowo–elastycznej należy użyć wybrane systemowe rozwiązanie konstrukcji producenta spełniające ww. normę, z wykończeniem nawierzchnią syntetyczną”

Tym samym nie ma przeciwskazań dla zastosowania posadzki syntetycznej.

Pytanie  16

Jakie certyfikaty ma minimum posiadać nawierzchnia? FIBA, EHF, VIFB? Prosimy o dookreślenie tak ważnego elementu. Certyfikaty międzynarodowych związków sportowych, w przypadku obiektów przyszkolnych, nie są wymagane po to aby organizować międzynarodowe rozgrywki sportowe, tylko dla zapewnienia dostawy materiałów dobrej jakości. W dzisiejszych czasach, z reguły generalny wykonawca, który wygra przetarg na budowę obiektu, będzie dążył do wbudowania najtańszego możliwego rozwiązania. Rynek zasypywany jest wykładzinami bardzo kiepskiej jakości, produkowanymi w małych chińskich fabrykach. Takie wykładziny często posiadają podstawowe, wymagane dokumenty takie jak odpowiednia klasa palności czy atest PZH jednak ich jakość pozostawia wiele do życzenia. Wymaganie przynajmniej jednego międzynarodowego certyfikatu zapewni dostawę wykładziny jednego z producentów mających renomowane produkty, o właściwościach zapewniających wieloletnie bezproblemowe użytkowanie. Sam certyfikat zdecydowanie ułatwia weryfikację produktu, który chce zastosować Generalny Wykonawca podrzucając Inwestorowi do akceptacji różne rozwiązania.

Odpowiedź na pytanie 16

Projektant nie wprowadził wymogu dla posadzki zachowania wymienionych certyfikatów (nie są wymagane).

Pytanie  17

Jakie dyscypliny sportowe są wiodące w przedmiotowej szkole oraz jakie związki sportowe, kluby uczniowskie będą docelowymi użytkownikami sali? Ma to wpływ na dobór odpowiedniej wykładziny sportowej

Odpowiedź na pytanie 17

- siatkówka,

- koszykówka,

- piłka ręczna.

Pytanie  18

Czy cała podłoga ma posiadać certyfikat palności na poziomie Cfl-s1, czy certyfikat palności dla Zamawiającego jest nieistotny? Będzie to miało wpływ na odbiory obiektu przez odpowiednie służby?

Odpowiedź na pytanie 18

Zgodnie z zapisami projektu cała hala ma być zbudowana z materiałów NRO, co dotyczy także podłogi sportowej, a to oznacza m.in. zastosowanie certyfikatu palności na poziomie co najmniej Cfl-s1.

Pytanie  19

Czy podłoga sportowa ma posiadać badania na zgodność z normą 14904 we wszystkich 13 parametrach tej normy, czy dla Zamawiającego nie ma znaczenia jakość i walory sportowe montowanej podłogi?

Odpowiedź na pytanie 19

Zgodnie z zapisami projektu wymagana jest zgodność podłogi z normą PN-EN 14904, co oznacza oczywiście zgodność we wszystkich 13 parametrach.

Pytanie  20

Jaka jest wymagana minimalna grubość warstwy użytkowej nawierzchni? Informujemy, że najlepsze nawierzchnie syntetyczne PVC posiadają warstwę użytkową o grubości sięgającej ponad 2 mm.

Odpowiedź na pytanie  20

W projekcie nie określono minimalnej grubości warstwy użytkowej nawierzchni (pod warunkiem zgodności z ww. normą), należy przyjąć grubość min. 2mm.