OGŁOSZENIE

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

GMINA PIŁAWA GÓRNA

w imieniu której działa Burmistrz  Piławy Górnej

z siedzibą ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna

NIP 882-10-08-231                   REGON 890717852

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

- NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Prace instalacyjne w zakresie:

1.Zakupu  9 sztuk grzejników CO typu konwektor wraz z zaworami i orurowaniem oraz ich montaż w budynku Urzędu Miasta  w Piławie Górnej

2. Demontażu i montażu 5 sztuk grzejników CO znajdujących się  w pomieszczeniach budynku Urzędu Miasta w Piławie Górnej oraz ich ponowny montaż w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

IV. Parametry grzejników stanowiącej przedmiot zamówienia:

1. Zakup i montaż 9 sztuk grzejników wodnych CO typu konwektor z zasilaniem bocznym  w kolorze białym

1).Grzejnik 800x600 mm (CO22, CV22) szt. 1

2).Grzejnik 2000x600 mm  (CO22, CV22) szt.1

3).Grzejnik 1000x600 mm  (CO22,CV22) szt.1

4).Grzejnik 1500x600 mm  (CO22,CV22) szt.1

5).Grzejnik 900x600 mm  (CO22,CV22) szt.1

6).Grzejnik 700x600 mm (CO33,CV33 )szt.1

7).Grzejnik 1500x600 mm (CO33,CV33) szt.1

8).Grzejnik 700x600  mm  (CO33,CV33) szt.1

9).Grzejnik 1500x600 mm   (CO33,CV33) szt.1

2.Przedmiot zamówienia obejmuje również zakup i montaż 30 metrów bieżących rury miedzianej, 7 zaworów zasilających z termostatem i głowicą regulacyjną,7 zaworów powrotnych.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje również demontaż i montaż w innych pomieszczeniach Urzędu Miasta 5 sztuk grzejników.

4.Przedmiot zamówienia obejmuje również spuszczenie i napełnienie instalacji wodnej wraz z odpowietrzeniem montowanych grzejników oraz dokonanie próbnego włączenia instalacji.

5.Zakupione i montowane grzejniki i pozostała armatura muszą spełniać wymagania techniczne, jakościowe i funkcjonalne opisane za pomocą m.in. znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia – do dnia 15.09.2018r.

VI.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Wykonawca składa ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia.

2.Oferta składana jest na załączonym do Ogłoszenia formularzu ofertowym.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.Przy obliczeniu ceny ofertowej Wykonawca winien podać cenę netto i brutto w złotych (PLN).

2.Cena powinna wynikać ze wszystkich czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz zawierać wszystkie dodatkowe koszty związane z jego wykonaniem.

3.Do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

4.Ustalenie stawki VAT leży po stronie Wykonawcy.

5.Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem cen lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

6.Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą nastąpi w złotych (PLN).

7. Przyjmuje się ryczałtową formę wynagrodzenia.

8.Opis Przedmiotu Zamówienia należy odczytywać łącznie z dokumentami załączonymi do niniejszego Ogłoszenia. Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się z treścią niniejszego Ogłoszenia, a całość przedmiotu zamówienia winna być wykonana zgodnie z zamierzeniem.

9.Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru robót i faktury wystawionej po odbiorze przedmiotu zamówienia opisanego wyżej.

VIII.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

Kryterium ceny 100%(najniższa)

IX.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu jeżeli:

1.1.Posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum jedno zadanie, zgodne z zakresem przedmiotu zamówienia, którego dot. przedmiot zamówienia.

2.Wykonawca dołącza do oferty dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które dotyczą:

a)Posiadania wiedzy i doświadczenia – wykaz wykonanych usług, zgodnych z zakresem przedmiotu zamówienia, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane należycie.

Wykaz należy sporządzić wg załącznika nr 3. Oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia – załącznik nr 4

b).Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4

3.Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę  zamówienia.

4.Wykonawca musi złożyc ofertę sporządzona wg załączonego wzoru.

X.WIZJA LOKALNA

Wizja lokalna obiektu będącego miejscem wykonania prac dla zainteresowanych Wykonawców odbędzie się po wcześniejszym uzgodnieniu.

XI.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Osoby zainteresowane ww. zadaniem proszone są o składanie ofert w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Miasta w Piławie Górnej, ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna lub drogą elektroniczną na adres jmikus@pilawagorna.pl

Termin składania ofert: 20.07.2018r do godz. 1500

Kontakt: Jacek Mikus tel. 74 832 49 21(30)

XII.ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowym.

2. Załącznik nr 2 Projekt umowy.

3. Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych usług.

4. Załącznik nr 4 Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym

5. Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna