PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty ziemne i montażowe przydomowych oczyszczalni ścieków |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0210-010-060 | Analogia - Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-III | 1 846,01 | m3 |  |  |
| 2 | KNNR 1 0307-020-060 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV | 97,16 | m3 |  |  |
| 3 | KNNR 1 0214-02-060 | Analogia - Zasypanie wykopów z formowaniem nasypu | 158,40 | m3 |  |  |
| 4 | KNNR 1 0214-02-060 | Analogia - Zasypanie wykopów | 1 846,01 | m3 |  |  |
| 5 | KNNR 1 0318-010-060 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii I-III | 97,16 | m3 |  |  |
| 6 | KNNR 1 0501-01-050 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III | 847,50 | m2 |  |  |
| 7 | KNKRB 01 0220-01-050 | Analogia - Mechaniczne plantowanie terenu koparko-ładowarką Kategoria gruntu I-II | 3 390,00 | m2 |  |  |
| 8 | KNNR 4 1411-03-060 | Analogia - Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - podsypka satbilizowana cementem - zbiornik | 12,16 | m3 |  |  |
| 9 | KNNR 1 0608-0101-060 | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z przygotowaniem kruszywa: piasku filtracyjnego | 169,20 | m3 |  |  |
| 10 | KNNR 1 0608-0202-060 | Zasypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie zasypki z gotowego kruszywa - żwir o granulacji 20-40mm | 369,90 | m3 |  |  |
| 11 | Kalk. własna-090 | Dostawa i montaż zbiornika oczyszczalni ścieków o poj. 2m3 z nadbudowami, pokrywami i filtrem doczyszczającym z wypełnieniem wkładem filtracyjnym | 22,00 | kpl |  |  |
| 12 | Kalk. własna-090 | Dostawa i montaż zbiornika oczyszczalni ścieków o poj. 3m3 z nadbudowami, pokrywami i filtrem doczyszczającym z wypełnieniem wkładem filtracyjnym | 13,00 | kpl |  |  |
| 13 | Kalk. własna-090 | Dostawa i montaż zbiornika oczyszczalni ścieków o poj. 4m3 z nadbudowami, pokrywami i filtrem doczyszczającym z wypełnieniem wkładem filtracyjnym | 3,00 | kpl |  |  |
| 14 | KNNR 4 1429-01-020 | Analogia - wykonanie podłaczenia budynku | 38,00 | szt |  |  |
| 15 | KNNR 4 1417-01010-020 | Analogia - Studzienka rozdzielcza wraz z nadbudowami | 38,00 | szt |  |  |
| 16 | KNNR 4 1417-01010-020 | Analogia - Studzienka zamykająca wraz z nadbudowami | 38,00 | szt |  |  |
| 17 | Kalk. własna-090 | Kominek wentylacyjny studzienki zamykającej - wentylacja niska | 38,00 | kpl |  |  |
| 18 | KNNR 4 1308-010-040 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 110 mm,łączone na wcisk | 556,00 | m |  |  |
| 19 | KNNR 4 1308-020-040 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk | 35,00 | m |  |  |
| 20 | KNNR 4 1417-01510-020 | Analogia - Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 315mm z pokrywą żeliwną | 36,00 | szt |  |  |
| 21 | KNNR 4 1308-01-040 | Rury drenażowe rozsączające z PCV z nacięciami o średnicy zewnętrznej 110 mm,łączone na wcisk | 1 692,00 | m |  |  |
| 22 | KNNR 4 1308-01-040 | Rury drenażowe z PCV bez nacięć o średnicy zewnętrznej 110 mm,łączone na wcisk | 296,00 | m |  |  |
| 23 | KNNR 4 0207-030-040 | Analogia - Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 100 mm o połączeniach wciskowych na ścianach i w ziemi - wentylacja wysoka | 306,00 | m |  |  |
| 24 | KNNR 4 1009-010-040 | Rurociągi z rur polietylenowych PE o średnicy zewnętrznej 50mm | 360,00 | m |  |  |
| 25 | KNNR 4 1201-02-040 | Analogia - Przeciski jednostopniowe o długości 10m rurami o średnicy nominalnej 70mm w gruntach kategorii III-IV | 10,00 | m |  |  |
| 26 | KNNR 4 1209-010-040 | Analogia - Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 100-300 mm prowadzonych w rurach ochronnych | 10,00 | m |  |  |
| 27 | Kalk. własna-090 | Zabezpieczenie rury osłonowej (manszety) | 1,00 | kpl |  |  |
| 28 | KNNR 4 1514-01-060 | Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem,izolacja żużlem | 10,50 | m3 |  |  |
| 29 | KNNR 4 1022-03-090 | Analogia - Komplet kształtek . o średnicy zewnętrznej 110 mm | 38,00 | kpl |  |  |
| 30 | KNNR 4 0213-04-020 | Końcówka EXTAT | 38,00 | szt |  |  |
| 31 | Kalk. własna-090 | Przepompownia ścieków np. Vario 1 z podłączeniem elektrycznym z montażem | 9,00 | kpl |  |  |
| 32 | Kalk. własna-090 | Przepompownia ścieków np. Vario 2 z podłączeniem elektrycznym z montażem | 14,00 | kpl |  |  |
| 33 | KNNR 4 1308-020-040 | Analogia - Rura osłonowa PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm | 36,00 | m |  |  |
| 34 | Kalk. własna-090 | Obsypka zbiornika piaskiem stabilizowanym cementem | 38,00 | kpl |  |  |
| 35 | KNNR 4 0 | Włączenia "In situ" | 23,00 | kpl |  |  |
| 36 | KNR 2-19 0219-01-040 | Ułożenie geowłókniny | 1 692,00 | m |  |  |
| 37 | Kalk. własna-090 | Próba szczelności, drożności i rozruch oczyszczalni drenażowej | 38,00 | kpl |  |  |
| 38 | Kalk. własna-090 | Inwentaryzacja powykonawcza oczyszczalni | 38,00 | kpl |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |