Załącznik nr 9 do SIWZ

Zapytania i odpowiedzi do unieważnionego postępowania, które są wiążące dla obecnego postępowania.

Pytanie  1. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę studni DN1000 z polimerobetonu na studnie systemowe PVC DN 1000?

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza zamiany studni DN1000 z polimerobetonu na studnie systemowe PVC DN 1000.

Pytanie  2. Czy Zamawiający wymaga inspekcji kamerami kanałów kanalizacji sanitarnej?

Odpowiedz: Zamawiający wymaga inspekcji kamerami kanałów kanalizacji sanitarnej.

Pytanie  3. Czy Zamawiający przewiduje dodać do przedmiarów odwodnienie wykopów?

Warunki gruntowo - wodne opisane w warunkach geotechnicznych (w 2-óch otworach sączenie wody, w trzecim otworze swobodne zwierciadło wody na głębokości 1,4 m p.p.t.) sugerują, iż posadowienie części rurociągów oraz przepompownia ścieków będzie poniżej zwierciadła wody.

Odpowiedz:

Zamawiający wymaga wykonanie zadnia określonego projektem za określoną cenę ryczałtową. W projekcie podane są warunki gruntowo-wodne jakie występuję na terenie wykonania robót instalacyjnych. Zamawiający wymaga aby roboty wykonane zostały zgodnie z projektem i sztuką budowlaną.

Pytanie  4. Czy Zamawiający umożliwi wpięcie do istniejącego systemu monitoringu, czy będzie za to pobierał opłaty?

Odpowiedź: Zamawiający umożliwi wpięcie do istniejącego systemu monitoringu bez opłat.