Piszczac, 19-02-2018 r.

Wykonawcy  (wszyscy)

Dotyczy : Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła do c.w.u. oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Piszczac Numer referencyjny: INW.271.16.2017

Na podstawie art. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), Zamawiający – Gmina Piszczac przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które wpłynęły w dniu 16.02.2018 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie Nr 1.

Czy zamawiający dopuści pompy ciepła c.w.u z anodą magnezową zamiast tytanowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na anodę magnezową w pompie ciepła c.w.u.

Pytanie Nr 2.

Czy Zamawiający przewiduje łączenie pomp ciepła c.w.u z istniejącymi instalacjami c.o? W wymaganych parametrach pompy ciepła brak jest informacji o dodatkowej wężownicy.

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje łączenie pomp ciepła c.w.u z istniejącymi instalacjami c.o. Współpraca z istniejącą instalacją musi odbywać się poprzez dodatkową wężownicę w zasobniku pompy ciepła.

Pytanie Nr 3.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość pracy pompy ciepła na powietrzu wewnętrznym, przy spełnieniu odpowiednich wymogów pomieszczenia, w którym będzie stało urządzenia, np. kubatura, brak zapylenia?

Odpowiedź: Nie dopuszcza się pracy na powietrzu wewnętrznym. Jako podstawowy układ pracy przyjmuje się 100% pracę na powietrzu zewnętrznym.

Pytanie Nr 4.

Pragniemy poinformować Zamawiającego, że zawarte w pytaniu 42 stwierdzenia o „znikomej ilości firm” spełniających wymóg posiadania 20 instalacji pomp c.w.u. w jednym zadaniu (znamy kilkanaście firm posiadających takie doświadczenie, a z pewnością jest ich dużo więcej) oraz o tym, że inne gminy wprowadzają zapisy tożsame lub podobne propozycji zapisu złożonej przez wykonawcę, w organizowanych przez siebie przetargach, są zwyczajnie nieprawdziwe. Wykonawca nie mający doświadczenia w montażu pomp ciepła wymusił na Zamawiającym, używając nieprawdziwych stwierdzeń i strasząc naruszeniem zasady konkurencyjności, odpowiedź, mogącą rodzić konsekwencje nieprawidłowego wykonania zamówienia. Każdy sektor odnawialnych źródeł energii posiada swoją indywidualną specyfikę pracy oraz montażu i nie można stawiać znaku równości pomiędzy układem grzewczym opartym na pompie ciepła, a układem kotła na pellet, czy instalacją kolektorów słonecznych, tylko dlatego, że wszystkie mogą produkować c.w.u. Wymóg doświadczenia w obecnym kształcie przyjmuje, że firma/instalator, która wykonała jedną kotłownię na pellet o mocy 100kW pracująca dla potrzeb między innymi c.w.u sprosta zadaniu montażu 193 kompletów pomp ciepła w terminie ok. 6 miesięcy, pomimo że ani jednej pompy ciepła w swojej historii nie zamontowała. Przestrzegamy zamawiającego przed utrzymaniem zapisu w obecnej formie. Jeśli Gmina podziela obawy o znikomej liczbie instalatorów posiadających odpowiednie doświadczenie, można wprowadzić zapis rozszerzający pierwotne wymagania, ale tożsamy przedmiotowo z charakterem zamówienia, np.: co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji pomp ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ilości min. 20 instalacji (zestawów) lub co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem pompy/pomp ciepła o sumarycznej mocy wszystkich urządzeń na poziomie min. 150 kW – w ramach jednego kontraktu.

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapis zawarty w dokumencie Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach, zmiana SIWZ, zmiana terminu z dnia 14.02.2018 r.”

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy ocenie ofert.

Kamil Kożuchowski

Wójt Gminy Piszczac