Piszczac, 10.10.2018

INW.271.I.16.2018

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**na dostawę i montaż stolarki przy rozbudowie świetlicy w Trojanowie.**

**W niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 4 pkt. 8 nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).**

1. **ZAMAWIAJĄCY:**

Nazwa: **GMINA PISZCZAC**

Adres: 21-530 Piszczac, ul. Włodawska 8

NIP: 537-23-43-555

REGON: 030237635

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę i montaż stolarki przy rozbudowie świetlicy w Trojanowie” **zgodnie z następującą specyfikacją:**

1. **Rodzaj i ilość stolarki**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj Stolarki | Ilość |
| 1 | Okno PCV o wym. 90x60 cm jednoramowe, dwuszynowe, ościeżnica pięciokomorowa o współczynniku U dla szyby min. 1,1 W/m2K | 2 szt. |
| 2 | Okno PCV o wym. 100x140 cm jednoramowe, dwuszynowe, ościeżnica pięciokomorowa o współczynniku U dla szyby min. 1,1 W/m2K | 4 szt. |
| 3 | Drzwi zewnętrzne drewniane o wym. 100x210 cm z ociepleniem o współ. U min. 1,8 W/m2K | 2 szt. |

1. **Wymagania techniczne do powyższej dostawy:**

**Wymagania ogólne:**

* Dostarczona stolarka będzie posiadać certyfikat dopuszczający do stosowania w budownictwie;
* Dostarczona stolarka nowa;
* Posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 5 lat.

Zamontowanie stolarki przy rozbudowie świetlicy w Trojanowie.

Dostawa i montaż stolarki pokrywa wykonawca.

1. **WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM**

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

1. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT.
3. Wymagania wobec Wykonawcy:
4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym
5. Wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym
6. **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie oryginału*(załącznik nr 1Formularz ofertowy)*.

1. **MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera - pod adres: Urząd Gminy w Piszczacu 21-530 Piszczac, ul. Włodawska 8 lub **- do dnia 22.10.2018 do godz. 10:00**(decyduje data wpływu).

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

**Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.**

1. **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Do dnia 30 listopada 2018 r.

1. **OCENA OFERTY**

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  
Cena – 100%.

1. **INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailowo.

1. **DODATKOWE INFORMACJE**

Osoba do kontaktu:

Gmina Piszczac – Andrzej Sakowicz, adres e-mail **inwestycje@piszczac.pl**, telefon (83) 3778-80-18

**Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.**