Zał. nr 3. Wykaz opraw oświetlenia przeznaczonego do konserwacji w 2023 r.

| Lp. | płatnik punktu poboru | rodzaj punktu poboru | ulica/miejsce | kod | miejscowość | numer ewidencyjny | numer licznika | taryfa | moc umowna | Rodzaj lampy | Rodzaj lamp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Miasto Radymno | Oświetlenie Uliczne | ul. Kochanowskiego | 37-550 | Radymno | PLZKED100035817585 | 10807135 | C11 | 17,00 | ROSA 70 SGS 150 | sodowe |
| 2 | Miasto Radymno | Oświetlenie Uliczne | ul. Słowackiego 16 | 37-550 | Radymno | PLZKED100035813242 | 32336762 | C11 | 4,00 | SGS 150 | sodowe |
| 3 | Miasto Radymno | Oświetlenie Uliczne | ul. Kołłątaja | 37-550 | Radymno | PLZKED100057301570 | 15424539 | C11 | 10,00 | SGS 70 | sodowe |
| 4 | Miasto Radymno | Oświetlenie Uliczne | ul. Kolejowa | 37-550 | Radymno | PLZKED100056720277 | 358706 | C12b | 7,00 | OCP 70 | sodowe |
| 5 | Miasto Radymno | Oświetlenie Uliczne | Most Budowlanych | 37-550 | Radymno | PLZKED100035745746 | 15135953 | C12b | 6,00 | SGS 250 | sodowe |
| 6 | Miasto Radymno | Oświetlenie Uliczne | ul. Złota Góra 19 | 37-550 | Radymno | PLZKED100035812535 | 9298125 | C11 | 9,00 | SGS 150 | sodowe |
| 7 | Miasto Radymno | Oświetlenie Uliczne | ul. Lwowska GPZST 1 | 37-550 | Radymno | PLZKED100035812636 | 30004281 | C12b | 9,00 | SGS 250 SGS 150 LED 56 SGS 150 | sodowe sodowe led, sodowe |
| 8 | Miasto Radymno | Oświetlenie Uliczne | ul. Rynek 2 | 37-550 | Radymno | PLZKED100035812737 | 12043652 | C12b | 9,00 | SGS | sodowe |
| 9 | Miasto Radymno | Oświetlenie Uliczne | ul. Rynek 2 | 37-550 | Radymno | PLZKED100035812838 | 94051 | C12b | 9,00 | ROSA 70 SGS 150 | sodowe |
| 10 | Miasto Radymno | Oświetlenie Uliczne | ul. Zasanie 9 | 37-550 | Radymno | PLZKED100035813040 | 20536475 | C11 | 4,00 | SGS 250 | sodowe |
| 11 | Miasto Radymno | Oświetlenie Uliczne | ul. Chopina 13 | 37-550 | Radymno | PLZKED100035813141 | 12043647 | C12b | 9,00 | SGS 150, 250 | sodowe |
| 12 | Miasto Radymno | Oświetlenie Uliczne | ul. Zagrody 7 | 37-550 | Radymno | PLZKED100035813343 | 24777467 | C11 | 4,00 | SGS 150 | sodowe |
| 13 | Miasto Radymno | Oświetlenie Uliczne | ul. Budowlanych 10 | 37-550 | Radymno | PLZKED100052714278 | 32332314 | C11 | 4,00 | SGS 150, 250 | sodowe |
| 14 | Miasto Radymno | Oświetlenie Uliczne | ul. Lwowska 11 | 37-550 | Radymno | PLZKED100052714379 | 31438419 | C12b | 4,00 | SGS 150 SGS 150 | sodowe |
| 15 | Miasto Radymno | Oświetlenie Uliczne | ul. Cicha | 37-550 | Radymno | PLZKED100035813545 | 29430230 | C11 | 1,00 | OCP 100 | sodowe |
| 16 | Miasto Radymno | Oświetlenie Uliczne | ul. Lwowska | 37-550 | Radymno | PLZKED100035813646 | 30020042 | C12b | 18,00 | OCP 70 SGS 150 | sodowe |
| 17 | Miasto Radymno | Oświetlenie Uliczne | ul. Kilińskiego | 37-550 | Radymno | PLZKED100020994167 | 31677691 | C11 | 4,00 | SGS 150 | sodowe |
| 18 | Miasto Radymno | Oświetlenie Uliczne | Mickiewicza 1665/2 od obwodnicy do nowego cmentarza | 37-550 | Radymno | PLZKED10005951780 | 01694844 | C11 | 11,00 | SGS 150 | sodowe |
| 19 | Miasto Radymno | Oświetlenie Uliczne | ul. Mickiewicza | 37-550 | Radymno | PLZKED100057381291 | 28517861 | C11 | 2,00 | SGS 150 | sodowe |
| 20 | Miasto Radymno | Oświetlenie Uliczne | ul. Złota Góra słup 15 | 37-550 | Radymno | PLZKED100035813444 | 30048952 | C11 | 4,00 | SGS 150 | sodowe |
| 21 | Miasto Radymno | Oświetlenie Uliczne | ul. Dojazdowa do garaży | 37-550 | Radymno | PLZKED100058077065 | 92962742 | C11 | 9,00 | SGS 100 | sodowe |
| 22 | Miasto Radymno | Oświetlenie Uliczne | Rozłączenie lwowska | 37-550 | Radymno | PLZKED100058077671 | 317330037 | C11 | 2,00 | SGS 250 | sodowe |
| 23 | Miasto Radymno | Oświetlenie Uliczne | Ul. Sportowa | 37-550 | Radymno |  |  |  |  | LED | LED |
| 24 | Miasto Radymno | Oświetlenie stadionu i boiska treningowego | Oświetlenie stadionu | 37-550 | Radymno |  |  |  |  | LED | LED |
| 25 | Miasto Radymno | Oświetlenie Uliczne | Ul. Sanowa | 37-550 | Radymno |  |  |  |  | LED | LED |
| 26 | Miasto Radymno | Oświetlenie Uliczne | Ul. Okrzei | 37-550 | Radymno |  |  |  |  | LED | LED |

Do konserwacji przyjęto 309 opraw oświetlenia  ulicznego  w tym 174 będących na majątku  Urzędu Miasta Radymno

i 135 na majątku PGE Jarosław.

Konserwuje GDDKIA – w ilości szacunkowej 72.

Lampy na majątku Urzędu Miasta Radymno w ilości szacunkowej 174.

Lampy na majątku PGE Jarosław w ilości szacunkowej 135

ZAMAWIAJĄCY	:	      						 							WYKONAWCA	: