Lp.	Element przedmiotu zamówienia	Ilość / Szt.	Opis przedmiotu zamówienia	Cena netto	Cena brutto
1 / 1	Ogródek meteorologiczny	1	Stacja pogodowa do pomiaru warunków atmosferycznych w jej bezpośrednim otoczeniu oraz współpracująca z min. trzema zewnętrznymi czujnikami: temperatury i wilgotności, wiatromierzem, deszczomierzem. / Pozwalać musi na monitorowanie pogody na dużym obszarze przez 24 godziny. Wyposażenie ogródka musi zawierać: / Wiatromierz / Deszczomierz / Barometr / Termometr gruntowy / Klatka meteorologiczna, a w niej: / termometr / termograf / podstawa / schodki / W zestawie dodatkowo: stacja wraz z min. jednym zestawem nadajników-czujników, płyta CD z oprogramowaniem do komputera PC, przewód połączeniowy USB, komplet baterii do stacji oraz wszystkich nadajników, instrukcja obsługi w języku polskim
	Tellurium	1	Model przedstawiający Układ Słoneczny. Słońce, planety wraz z księżycami, planetoidy, meteoroidy, komety oraz materia międzyplanetarna (gaz i pył) między nimi. Wymienione ciała powiązane między sobą siłami grawitacji. / Model ruchomy. Sterowanie – (baterie w zestawie).
	Kompas	10	Kompas z zamykaną obudową z instrumentami celowniczymi, komora busoli z igłą magnetyczną wypełniona olejem mineralnym tłumiącym drgania, średnica min. 5 cm. Metalowy z dwoma obrotowymi skalami wraz ze sznurkiem do zawieszania kompasu oraz pokrowiec zamykany do wsuwania w pasek. Na tarczy zaznaczone kierunki a na obrzeżach pełna 360-stopniowa skala.
	Mapa ścienna świata ogólnogeograficzna: / HIPSOMETRYCZNA	1	Ścienna, ćwiczeniowa mapa szkolna do geografii przedstawiająca ukształtowanie powierzchni Świata. W treści mapy musi znaleźć się warstwa hydrografii oraz granic państwowych. / Skala: min. 1 : 26 000 000 / Format: min. 160 x 120 cm / Oprawa powinna być: - laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie - oprawa w półwałki z zawieszeniem sznurkowym.
	Mapa ścienna świata ogólnogeograficzna: / Ukształtowania powierzchni	1	Mapa laminowana folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie, oprawiona w rurki, zawieszka ze sznurka. / Na jednej stronie musi znaleźć się mapa ogólnogeograficzna świata w skali min. 19 000 000 przedstawiająca ukształtowanie powierzchni, rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, lokalizację wybranych miast; / Druga strona powinna zawierać ćwiczeniowe wersje map (bez nazewnictwa) / Rozmiar mapy min. 140x200
	Mapa ścienna świata Polityczna	1	Mapa ścienna laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie, oprawiona w rurki wym. min. 100 x 140 cm, w skali min. 1:28 000 000, z zawieszką ze sznurka (gotowa do zawieszenia). / Mapa w języku polskim. / Mapa powinna być szczegółowa i aktualna, z podstawową siecią drogową, ukształtowaniem powierzchni lądów, głębokością dna oceanów i mórz. Na mapie muszą znaleźć się oznaczone strefy czasowe. Pod mapą zestawienie wszystkich flag państwowych. / Mapa pokryta powinna być gładką, błyszczącą folią pozwalająca rysować na mapie przy użyciu markerów sucho-ścieralnych lub wodnych.
	Mapa ścienna świata Krajobrazowa	1	Mapa dwustronna: na pierwszej stronie powinna zawierać mapę świata z zaznaczonymi nazwanymi, krajobrazami występującymi na świecie, dodatkowo min. sześć zdjęć z przykładowymi krajobrazami. / Na drugiej stronie mapa świata powinna zawierać / zaznaczone strefy klimatyczne / występujące na świecie, dodatkowo min. 10 klimatogramów dla charakterystycznych stacji z każdej strefy. / Format min. 160 cm x 120 cm, / skala min. 1:24 000 000. / Mapa powinna być laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie / Oprawa powinna zawierać półwałki z zawieszeniem sznurkowym.
	Mapa ścienna świata Klimatyczna	1	Mapa dwustronna. / Pierwsza strona powinna zawierać mapę „Świat – strefy klimatyczne” w skali min. 1:24 000 000, dodatkowo klimatogramy wybranych stacji klimatologicznych. Druga strona powinna zawierać min. 6 map w skali min. 1:55 000 000 / Wymiar mapy min. 120x160 / Mapa powinna być laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie / Oprawa powinna zawierać półwałki z zawieszeniem sznurkowym.
	Mapy duże: Mapa ścienna Ameryki Północnej ogólnogeograficzna	1	Na jednej stronie powinna zawierać mapę ogólnogeograficzną Ameryki Północnej. Na drugiej stronie powinna zawierać wersje mapy i przekroju przeznaczone do ćwiczeń (bez nazewnictwa). Na mapie musi znaleźć się, m. in.: / - ukształtowanie powierzchni kontynentu (metodą hipsometryczną), / - rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, / - położenie najważniejszych miejscowości, linii kolejowych i dróg, / - przebieg granic państw i kontynentów; / Pod mapą powinien znaleźć się przekrój hipsometryczny przez kontynent północnoamerykański. / Mapa oprawiona powinna być w rurki z zawieszeniem sznurkowym, laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie / Skala: min. 1:8 000 000 / Format: min. 110 cm x 150 cm
	Mapy duże: Mapa ścienna Ameryki Południowej ogólnogeograficzna	1	Na jednej stronie powinna znaleźć się mapa ogólnogeograficzna Ameryki Południowej, na drugiej stronie wersje mapy i przekroju przeznaczone do ćwiczeń (bez nazewnictwa) / Na mapie musi znaleźć się, m.in.: / - ukształtowanie powierzchni kontynentu (metoda hipsometryczna), / - rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, / - położenie najważniejszych miejscowości, linii kolejowych i dróg, / - przebieg granic państw i kontynentów; / Pod mapą powinien znaleźć się przekrój hipsometryczny przez kontynent południowoamerykański / Format: min. 120 cm x 160 cm / Skala: min. 1 : 8 000 000 / Mapa oprawiona powinna być w rurki z zawieszeniem sznurkowym, laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie
	Mapy duże: Mapa ścienna Afryki ogólnogeograficzna	1	Mapa dwustronna. Na jednej stronie powinna znaleźć się mapa ogólnogeograficzna Afryki, na drugiej stronie wersje mapy i przekroju przeznaczone do ćwiczeń (bez nazewnictwa). / Na mapie musi znaleźć się, m.in.: / - ukształtowanie powierzchni kontynentu (metoda hipsometryczna), / - rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, / - położenie najważniejszych miejscowości, linii kolejowych i dróg, / - przebieg granic państw i kontynentów; / Pod mapą powinien znaleźć się przekrój hipsometryczny przez kontynent afrykański / Format: min. 160x120 cm / Skala: min. 1:8 000 000 / Mapa oprawiona powinna być w rurki z zawieszeniem sznurkowym, laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie.
	Mapy duże: Mapa ścienna ogólnogeograficzna Australii	1	Na mapie musi znaleźć się, m.in.: / - ukształtowanie powierzchni (metoda hipsometryczna), / - rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, / - położenie najważniejszych miejscowości, linii kolejowych i dróg, / - przebieg granic państw i kontynentów; / Format: min. 175 cm x 120 cm / Skala: min. 1 : 7 000 000 / Mapa oprawiona powinna być w rurki z zawieszeniem sznurkowym, laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie.
	Mapy duże: Mapa ścienna Arktyka	1	Mapa dwustronna. Mapa fizyczna musi zawierać, m.in.: / - granice państw i sektorów, / - większe miasta, prądy morskie, wulkany, szczyty, rzeki, jeziora, lodowce, głębokości (od 0 do 6000 m), wysokości (do 5000 m). / Mapa polityczna musi zawierać, m.in.: / - granice państw i sektorów, / - bazy naukowe. / Skala: min. 1:8000000 / Wymiary: min. 100 x 100 cm / Mapa oprawiona powinna być w rurki z zawieszeniem sznurkowym, laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie.
	Mapy duże: Mapa ścienna płyt litosfery, zjawisk wulkanicznych, obszarów sejsmicznych	1	Mapa powinna być ścienna, dwudzielna, szkolna syntetyczna i czytelnie przedstawiająca postwowe zagadnienia z geologii i tektoniki płyt litosfery. / Pierwsza część zawierać musi, m.in.: / - podział świata na prowincje geologiczne, / - najważniejsze obszary fałdowań, / - strefy ryftowe, / - formy rzeźby dna oceanicznego. / Druga część zawierać musi, m.in: / - podział litosfery zgodnie z teorią tektoniki płyt, / - kierunki przemieszczania płyt, / - strefy subdukcji i obszary o różnej aktywności sejsmicznej oraz wulkanicznej. / Format: min. 160 x 110 cm / Skala: min. 1 : 22 000 000 / Mapa oprawiona powinna być w rurki/wałki z zawieszeniem sznurkowym, laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie.
	Mapy duże: Mapa ścienna Ameryki Południowej polityczna	1	Dwustronna mapa ścienna Ameryki Południowej. Mapa fizyczna i polityczna. / Mapa fizyczna powinna zawierać, m.in.: / - granice państw wraz z wyszczególnieniem miast według ilości ich mieszkańców, - drogi, jeziora, rzeki, pustynie, parki narodowe, / - niziny i wyżyny. / Mapa polityczna powinna zawierać, m.in.: / - granice państw, stanów i prowincji, / - drogi, koleje, / - kanały żeglowne, rzeki, rzeki okresowe i jeziora / Format: min. 100 x 140 cm / Skala: min. 1 : 8 000 000 / Mapa oprawiona powinna być w rurki/wałki z zawieszeniem sznurkowym, laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie.
	Mapy duże: Mapa ścienna Ameryki Północnej polityczna	1	Dwustronna ścienna mapa Ameryki Północnej. Na jednej stronie musi znaleźć się mapa fizyczna, na drugiej mapa polityczna kontynentu. / Mapa polityczna zawierać powinna, m.in.: - granice i stolice państw; / - stolice państw zależnych; / - większe miasta; / - flagi państw. / Mapa fizyczna zawierać powinna, m.in.: - sieć rzek / - hipsometrię / - nazwy geograficzne. / Format: min. 100 x 135 cm / Skala: min. 1 : 9 000 000 / Mapa oprawiona powinna być w rurki/wałki z zawieszeniem sznurkowym, laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie.
	Globus uczniowski / (skala 1:40 000 000) lub w większej skali	10	Globus fizyczny duży, w polskiej wersji językowej. Duża dokładność rysunku i żywa kolorystyka. Parametry: / - śr. min. 22 cm - wys. min. 30 cm / Skala min. 1:40 000 000
	Globus indukcyjny	1	Globus indukcyjny (czarna powierzchnia). Po powierzchni można pisać kredą tablicową. W zestawie musi znaleźć się instrukcja opisująca przykładowe wykorzystanie: / - pojęcie osi ziemskiej / - wyznaczanie kierunków / - wyznaczanie południków i biegunów / - wyznaczanie równoleżników / - rysowanie siatki geograficznej i jej wykorzystanie / - wykorzystanie pierścienia / - ruch ziemi / Optymalne wymiary: / śr. min. 25 cm / wysokość: od 35 –38 cm / min. 6 kolorów kredy
	Mapy regionalne/topograficzne: Mapy topograficzne najbliższej okolicy – Łódź mapa topograficzno - turystyczna	1	Okolice Łodzi - mapa topograficzno-turystyczna w skali min. 1:50 000 / Powinny znaleźć się szlaki turystyczne: piesze i rowerowe. / Na drugiej stronie powinien znaleźć się opis regionu, informator krajoznawczy, informator turystyczny. / Format: min. 12 x 23 cm / Mapa w języku polskim / Najnowsze wydanie. / Powinna być dwustronnie laminowana, odporna na rozdzieranie.
	Mapy regionalne/topograficzne: Mapy topograficzne najbliższej okolicy – Częstochowa mapa topograficzna	1	Mapa w skali min. 1:100 000. / Powinna być aktualna treść topograficzna, szczegółowa informacja drogowa i turystyczna. Powinny być zamieszczone obszary chronione oraz szlaki turystyczne (kajakowe i piesze). / Wymiary: min. 14x21 cm / Język Polski / Najnowsze wydanie. / Mapa powinna być dwustronnie laminowana, odporna na rozdzieranie.
	Mapy regionalne/topograficzne: Plan Paryża	1	Plan miasta w skali min. 1:17 000 / Plan powinien zawierać m.in. spis ulic, schemat linii metra, schemat dojazdów. / Powinien być papierowy, składany. / Format po złożeniu: min. 68 x 98 cm / Plan w języku polskim. / Najnowsze wydanie. / Powinien być dwustronnie laminowany, odporny na rozdzieranie. / Powinien zawierać m.in. indeks z zaznaczonymi na mapie atrakcjami turystycznymi, zabytkami oraz punktami widokowymi.
	Mapy regionalne/topograficzne: Plan Londynu	1	Plan miasta w skali min. 1:15 000. / Powinien być w trwałej i wygodnej oprawie. Plan interesujących dla turysty, centralnych dzielnic miasta. / Treść turystyczna powinna zawierać, m.in.: zabytki, muzea, hotele i inne istotne obiekty linie i stacje metra i kolejki miejskiej. / Wymiary: min. 10x17cm / Mapa w języku polskim. / Najnowsze wydanie. / Powinna być dwustronnie laminowana, odporna na rozdzieranie.
	Mapy regionalne/topograficzne: Plan NOWY YORK	1	Laminowany plan miasta w skali min. 1:15 000 / Plan zawierać musi m.in.: / - schemat linii komunikacyjnych / - spis ulic / - informacje turystyczne / Powinien zawierać dodatkowe informacje i wskazówki turystyczne – wiadomości dotyczące komunikacji miejskiej, przebiegu linii metra, obszarów podmiejskich. / Mapa w języku polskim. / Najnowsze wydanie. / Powinna być dwustronnie laminowana, odporna na rozdzieranie. / Wymiary min. 10 x 17 cm.
	Mapy regionalne/topograficzne: Plan TOKIO	1	Laminowany plan miasta w skali min. 1:15 000 / Mapa zawierać musi informacje, m.in.: / - sieci transportu publicznego, schemat linii metra, / - Przydatne informacje dla turystów / - Przydatne numery alarmowe / Mapa w języku polskim. / Najnowsze wydanie. / Powinna być dwustronnie laminowana, odporna na rozdzieranie. / Wymiary: min. 10x17cm
	Mapy turystyczne różnych regionów Polski - Wielkie Jeziora Mazurskie	1	Mapa dwustronnie laminowana w skali min. 1:50 000. / Na mapie znaleźć się muszą: szlaki piesze, rowerowe, kajakowe i żeglarskie, batymetrię jezior, formy ochrony przyrody, wybraną bazę noclegową i gastronomiczną, najważniejsze atrakcje turystyczne regionu, plan Mikołajek (skala min. 1:15 000). Mapa zawierać musi informacje praktyczne przydatne dla osób uprawiających sporty wodne. / Wymiary min. 12,5 x 24 cm / Mapa w języku polskim. / Najnowsze wydanie. / Powinna być dwustronnie laminowana, odporna na rozdzieranie.
	Mapy turystyczne różnych regionów Polski – Góry Świętokrzyskie	1	Mapa turystyczna w skali min. 1:75 000 / Mapa zawierać musi, m.in.: / - szlaki piesze i czasy przejść, szlaki rowerowe / - schroniska młodzieżowe, kempingi, pola namiotowe, hotele i pensjonaty / - muzea, zabytki i inne interesujące obiekty / - parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty przyrody, atrakcje przyrodnicze / cieniowanie plastycznie pokazujące ukształtowanie terenu / - mapa zgodna z GPS – współrzędne geograficzne w układzie WGS-84 / - turystyczny plan centrum Kielc w skali min. 1:20 000 / - informator krajoznawczy / Format: min. 100,0 x 48,0 cm / Mapa w języku polskim. / Najnowsze wydanie. / Powinna być dwustronnie laminowana, odporna na rozdzieranie.
	Mapy turystyczne różnych regionów Polski – Gorce i Pieniny	1	Dwustronna mapa turystyczna Gorców i Pienin w skali min. 1:50 000. / Wymiary: min. 11 x 24 cm / Legenda w języku: polskim. / Najnowsze wydanie. / Powinna być dwustronnie laminowana, odporna na rozdzieranie. / Na mapie znaleźć powinny się m.in.: / - szlaki piesze i czasy przejść o szlaki rowerowe oraz ścieżki dydaktyczne i spacerowe, / - zabytki i inne interesujące obiekty, / - schroniska górskie i młodzieżowe, kempingi, pola namiotowe, / - hotele, sanatoria, / - ukształtowanie terenu, / - mapa np. Pienińskiego Parku Narodowego w skali min. 1:25 000 / - plany np. Rabki, Krościenka i Szczawnicy w skali min. 1:13 000 / - zgodność z GPS – współrzędne geograficzne w układzie WGS-84.
	Mapy turystyczne różnych regionów Polski – Jura Krakowsko - Częstochowska	1	Mapa turystyczna w skali min. 1:50 000. / Mapa powinna być dwustronna. / Format min. 12.0 x 22.0cm / Mapa w języku polskim. / Najnowsze wydanie. / Powinna być dwustronnie laminowana, odporna na rozdzieranie. / Na mapie znaleźć się powinny m.in. szlaki piesze, rowerowe i konne. Atrakcje turystyczne i przyrodnicze Zamki, szlaki turystyczne, Siatka GPS.
	Mapy turystyczne różnych regionów Polski – Tatry polskie i słowackie	1	Mapa turystyczna w skali min. 1:50 000 / - wyciągi i trasy narciarskie / - ścieżki rowerowe / - szlaki piesze, / - informacje turystyczne / Mapa w języku polskim. / Najnowsze wydanie. / Mapa powinna być dwustronnie laminowana, odporna na rozdzieranie. / Wymiary min. 12 x 24 cm.
	Mapy turystyczne różnych regionów Polski – Sudety	1	Całe polskie Sudety na jednej mapie turystycznej w skali min. 1:120 000. Dodatkowo powinna znaleźć się mapa Karkonoszy w skali min. 1:60 000 oraz plany ok. dziesięciu miast. / W treści mapy znaleźć powinny się, m.in.: / - szlaki piesze i rowerowe oraz ścieżki dydaktyczne i spacerowe / - zabytki i inne interesujące obiekty / - schroniska górskie i młodzieżowe kempingi, pola namiotowe / - hotele, sanatoria / - cieniowanie plastycznie pokazujące ukształtowanie terenu / - mapa zgodna z GPS - współrzędne geograficzne w układzie WGS-84 / Format: min. 100,0 x 48,0 cm / Mapa w języku polskim. / Najnowsze wydanie. / Powinna być dwustronnie laminowana, odporna na rozdzieranie.
	Mapy samochodowa Polski	1	Dwustronna mapa samochodowa Polski w skali min. 1:700 000. / Mapa powinna być ofoliowana - wodoodporna. / Na mapie powinny znaleźć się, m.in.: / *szczegółowa i aktualna sieć dróg i autostrad / *pełna numeracja dróg / *miejscowości / *drogi w budowie i projektowane / *odległości w km / Język polski / Najnowsze wydanie. / Format: min. 12.5 x 23 cm / Mapa w języku polskim. / Najnowsze wydanie. / Na mapie powinny znaleźć się plany przelotowe dla polskich miast i aglomeracji oraz okolice Warszawy oraz okręg katowicki w skali min. 1:200 000.
	Mapa samochodowa Europy	1	Cały obszar Europy w jednej skali min. 1:4 500 000. / Na mapie powinny znaleźć się, m.in.: / - stan dróg min. 2015, autostrady w budowie, / - kategorie dróg, międzynarodowa i krajowa numeracja dróg, / - odległości drogowe w kilometrach, / - promy samochodowe, / - indeks ponad 10 000 miejscowości. / Mapa w języku polskim. / Najnowsze wydanie. / Wymiary min. 11 x 24 cm w etui / Powinna być laminowana, odporna na rozdzieranie.
	Mapy turystyczne różnych regionów Europy- Alpy	1	Polskojęzyczny przewodnik górski po Alpach Austriackich. / Powinna oferować pieszym turystom wiele widokowych tras wędrówkowych, ubezpieczonych ferrat i atrakcyjnych szczytów, w tym również trzytysięcznych. / Powinna przedstawiać pasma górskie. / Format min. 12 x 17 cm / Mapa w języku polskim. / Najnowsze wydanie. / Powinna być laminowana, odporna na rozdzieranie.
	Mapy turystyczne różnych regionów Europy - Bajkał / Morze Syberii	1	Przewodnik Bajkał. Morze Syberii. / Zawierać powinna m.in. informacje krajoznawcze, opisy miejscowości i atrakcji turystycznych, aktualne ceny, praktyczne porady i propozycje najbardziej atrakcyjnych wycieczek. / Mapa w języku polskim. / Najnowsze wydanie. / Powinna być laminowana, odporna na rozdzieranie. / Format min. 12 x 17 cm
	Mapy turystyczne różnych regionów Europy- Skandynawia	1	Ilustrowany przewodnik Skandynawia. / Powinien zawierać, m.in.: / Fotografie, informacje, eseje i ciekawostki wiernie odzwierciedlające historię, kulturę i przyrodę Skandynawii, a także życie jej mieszkańców. / Atrakcje turystyczne, szczegółowe mapy i plany, informacje praktyczne niezbędne informacje i rady, ułatwiające podróżowanie, wypoczynek i zwiedzanie, ciekawostki. / Format: min. 15 x 22 cm / Mapa w języku polskim. / Najnowsze wydanie. / Powinna być laminowana, odporna na rozdzieranie.
	Mapy turystyczne różnych regionów Europy- Barcelona	1	Przewodnik Barcelona. / Powinien zawierać m.in. czytelne informacje, ciekawostki, mapy i zdjęcia. Trasy zwiedzania, mapy przedstawiające lokalizację opisywanych miejscowości. / Mapa w języku polskim. / Najnowsze wydanie. / Powinna być laminowana, odporna na rozdzieranie. / Format min. 14 x 20 cm
	Mapy turystyczne różnych regionów Europy - Prowansja i Lazurowe Wybrzeże	1	Przewodnik i mapa w skali min. 1:300 000. / Zawierać powinien m.in. / - optymalne trasy wycieczkowe / - szybkie wyszukiwanie informacji / - atrakcje dla dzieci / - przydatne informacje praktyczne / - informacje o lokalnej kuchni, / - ciekawostki i kolorowe fotografie / Format min. 11 x 19 cm / Mapa w języku polskim. / Najnowsze wydanie. / Powinna być laminowana, odporna na rozdzieranie.
	Mapy turystyczne różnych regionów Europy – Wyspy Greckie	1	Przewodnik powinien zawierać m.in. informacje potrzebne do zaplanowania i odbycia podróży po wyspach greckich, najciekawsze miejsca, kulturę i obyczaje. / Format min. 12 x 19 cm / Oprawa powinna być półtwarda / Mapa w języku polskim. / Najnowsze wydanie
	Publikacje - roczniki statystyczne	10	Zawierać powinien m.in. obszerny zestaw informacji o Polsce oraz wybrane dane o krajach Europy i świata. W bogatej formie graficznej prezentowany opis statystyczny stanu gospodarki oraz poziomu życia ludności. / Format: min. A5 / W języku polskim. / Najnowsze wydanie. / Publikacje powinny być odporny na rozdzieranie.
	Publikacje albumowe– Polskie obiekty na liście światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości	5	Powinny zawierać min. 400 wysokiej jakości fotografii, / polskie obiekty umieszczone na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO / Okładka powinna być twarda / W języku polskim. / Format min. 24 x 34 cm / Najnowsze wydanie.
	Publikacje albumowe – Z atrakcjami turystycznymi Europy Południowej	5	Z min. 700 fotografiami, po najatrakcyjniejszych zakątkach Europy. / W języku polskim. / Format min. 22 x 28 cm / Najnowsze wydanie. / Powinien być odporny na rozdzieranie.
	Publikacje – z krajami alpejskimi	5	Panorama Alp, w którym są m.in. atrakcje turystyczne. / Publikacje powinny obejmować swoim zasięgiem regiony alpejskie m.in. Francji, Niemiec, Włoch, Austrii i Szwajcarii. / Format min. 12 x 17 cm / W języku polskim. / Najnowsze wydanie. / Powinien być odporny na rozdzieranie.
43	Publikacje albumowe – region Bliskiego Wschodu	5	Album poświęcony m.in. cudom Azji – miejsca i zabytki – zawiera opisy i fotografie najpiękniejszych, a zarazem najciekawszych miejsc Azji. Znaleźć powinny się, m.in.: liczne miejsca święte, wspaniałe plaże i najwyższe góry.
44	Taśma miernicza	1	Taśma miernicza min. 30 m bez blokady - Łatwa do zwinięcia miara z dwustronną podziałką: centymetry i metry z jednej strony, a cale i stopy z drugiej.
45	Zestaw żarówek	5 zestaw.	Żarówki miniaturowe 6 V Gwint typu E10, napięcie pracy: 6 V. Zestaw min. 10szt. / Żarówki miniaturowe 3,5 V Gwint typu E10, napięcie pracy: 3,5V. Zestaw min. 10szt.
46	Zestaw magnesów	5 zestaw.	Zestaw magnesów Sztabkowych - W zestawie min. 2 magnesy zatopione w / plastiku. Bieguny oznaczone za / pomocą różnych kolorów, np. czerwonego i niebieskiego. Długość min. 8 cm. / Zestaw magnesów / Podkowiastych - W zestawie min. 3 magnesy podkowiaste o różnej wielkości. Długość najmniejszego min. 7,5 cm.
47	Igła magnetyczna	5	Niewielki magnes osadzony na podstawie. / Średnica podstawy ok. 6,5 cm. / Dł. igły min. 7,5 cm
48	Zestaw statywów	5 zestaw	Podstawa, pręt, min. 1 duży pierścień, min. 1 mały pierścień, min. 2 zaciski do probówek, min. 2 zaciski pionowe, min. 1 zacisk poziomy.
49	Zestaw sprężyn	5zest.	Zestaw zawiera min. 5 sprężyn, każda o innym współczynniku sprężystości. Sprężyny muszą być zakończone kółeczkami. Zestaw musi służyć do wyznaczania współczynnika sprężystości sprężyn oraz badania zależności wydłużenia sprężyny od siły powodującej wydłużenie.
50	Zestaw termometrów	5 zest.	Zestaw min. 10 sztuk termometrów uczniowskich. Termometry muszą być wytrzymałe i nietoksyczne, nie zawierać rtęci. Za ich pomocą można badać temperaturę wrzenia różnych cieczy (skala min. -30 do +120 C).
51	Zestaw soczewek	5 zest.	W zestawie min. 6 soczewek o różnych / kształtach tj.: płasko-wypukłe, / dwuwypukłe, dwuwklęsłe, wklęsłowypukłe o średnicy min. 50 mm każda. / Minimalna zawartość dodatkowego / wyposażenia: pryzmat szklany z uchwytem, stojak do umieszczania soczewek.
52	Waga elektroniczna	5	Waga elektroniczna do min. 5 kg / – zasilanie z sieci i/lub z / Baterii. Obciążenie maksymalne co najmniej 600 g, dokładność odczytu min. 0,1 g, wbudowana na stałe/niewymienna szalka wykonana ze / stali nierdzewnej, zasilanie: bateryjne lub / zasilacz sieciowy, wyświetlacz LCD, / plastikowy pojemnik do ważenia służący / także do przykrywania wagi, ważenie w gramach i uncjach, liczenie sztuk o jednakowej masie, waga z funkcją tarowania, / automatyczne zerowanie.
53	Palnik spirytusowy	5	Palnik szklany spirytusowy z kołpakiem / polipropylenowym, pojemność min. 150 / ml. Palnik wyposażony dodatkowo w metalowy trójnóg i płytkę. / Łatwo można regulować wielkość ognia za pomocą pokrętła kontrolującego knot. Kapsel gaszący przymocowany na łańcuszku. / - Śr. min. 12 cm / - wys. min. 7,6 cm.
54	Zestaw siłomierzy	5 zest.	W zestawie min. 6 siłomierzy (np. 1N,2N, / 5N, 10N, 20N, 50 N). Siłomierze / sprężynowe, obudowa z plastiku, skala / wyrażona w niutonach, metalowe haczyki / do zawieszenia siłomierza i do zawieszania / ciężarków.
55	Amperomierz	5	Zakres pomiarowy: min. 0~1A, dokładność: min. +/- 2.5%, potencjalny spadek/ubytek mocy: min. 30mV, rozmiar: min. 133x97x100 mm, waga: min. 0,4 kg, podstawowe zakresy mierzenia natężenia prądu: min. 0~1A, 0~5A, 0~0.6A~3A
56	Woltomierz	5	Zakres pomiarowy: 0~1~5V, dokładność: +/- 2.5%, czułość: 1mA, rozmiar: min. 133x97x100 mm, waga: min. 0,3kg, podstawowe zakresy mierzenia natężenia prądu: 0~5V, 0~3A~15V, 0~5V~15, -1~0~3V, -5~0~15V.
57	Zestaw przewodów izolacyjnych	5 zest.	Komplet min. 10 kolorowych przewodów ze / złączami krokodylkowymi. / Po min. 2 w kolorach, np.: czerwonym, czarnym, zielonym, żółtym, białym. Złącza: izolowane.
58	Zestaw oporników	5 zest.	Rezystancja: min. 100 Ω, moc: min. 1 W, tolerancja +/-5%, napięcie pracy maks.: min. 350V, wymiary korpusu: min. Ø4 x 10 mm.
59	Maszyna elektrostatyczna	1	Umożliwia wytwarzanie napięcia elektrycznego oraz ładunków elektrycznych o różnych znakach (dodatnich i ujemnych). Maszyna umożliwia bezpieczne przeprowadzanie doświadczeń z zakresu elektrostatyki. Po użyciu pokrętła, maszyna wytworzy pioruny. / Wymiary: min. 29x18x34 cm. / Długa i bardzo widoczna iskra.
60	Zasilacz prądu stałego	5	Napięcie wejściowe min. 90 – 130 / 180 - 264 V AC: min. 50/60 Hz; zmienny zakres napięcia wyjściowego min. 1.0- 36 V DC; zakres regulacji prądu wyjściowego min. 0-3 A; oddzielna, niezależna regulacja napięcia i prądu wyjściowego potencjometrami drutowymi lub wybór z klawiatury numerycznej; możliwość załączania/odłączania napięcia generowanego na zaciski wyjściowe bez wyłączania ustroju przyrządu, stan zasilania zacisków wyjściowych uwidoczniony ikoną na wyświetlaczu; wskazania woltomierza i amperomierza: min. 4 cyfry na wyświetlaczu; wskazanie LCD: CC, CV, Amp, Volt, Output ON-OFF; ochrona przed zwarciem, przeciążeniem, przegrzaniem, śledzenie poziomu napięcia (OVP), system chłodzenia: konwekcja naturalna; wymiary nie większe niż [mm] 70x150x250; waga nie większa niż 2 kg; duży czytelny wyświetlacz LCD.
61	Zestaw szkła laboratoryjnego	5 zest.	Zestaw składa się z min. 85 sztuk wyrobów, m.in.: Kolby miarowe z korkiem, z lejkiem. Pipety jedno i wielomiarowe. Cylindry miarowe / Probówki. Zlewki szklane Bagietki Lejki / W różnych rozmiarach.
62	Program do nauki logopedii	1	Część I - sygmatyzm Program do kształtowania prawidłowej wymowy głosek z, ż, cz, dż, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź oraz wspomagania harmonijnego rozwoju u dzieci. Część II - rotacyzm Do kształtowania prawidłowej wymowy głosek j, l, r oraz wspomagania harmonijnego rozwoju u dzieci. Część III - mowa bezdźwięczna Do kształtowania prawidłowej wymowy głosek dźwięcznych (b/bi, w/wi, d, z, dz, ź, dź, ż, dż, g/gi) i bezdźwięcznych (p/pi, f/fi, t, s, c, ś, ć, sz, cz, k/ki) oraz wspomagania harmonijnego rozwoju u dzieci. / Wersja językowa w języku polskim. / Ważność licencji: wieczysta / Licencja
63	Program do terapii osób z afazją	1	W skład serii muszą wejść następujące pozycje (ułożone kolejno od poziomu najłatwiejszego do najtrudniejszego): / ekspresja 4, 5, 6 / rozumienie 4, 5, 6, 7 / czytanie i pisanie 1, 2, 3, 4, 5 / apraksja mowy / Format: min. 21.0x29.0cm / Najnowsze wydanie.
64	Pakiet Metoda Dobrego Startu	1	W zestawie znaleźć powinny się: / piosenki do rysowania - komplet (ćwiczenia + zestaw pomocy dla nauczyciela + materiały dla ucznia + płyta CD) / Program oparty powinien być na materiale nieliterowym (min. 25 abstrakcyjnych wzorów ułożonych według stopnia trudności). / W skład zestawu powinno wejść: podręcznik, w którym zamieszczono min. 64 scenariusze zajęć, min. dwie teczki: z pomocami dydaktycznymi dla nauczyciela i materiałami do ćwiczeń dla ucznia, oraz min. 1 płyta CD z nagraniami piosenek w wersji wokalno-instrumentalnej. / Najnowsze wydanie. Format: min. A4
65	UCZĘ SIĘ Z KARTAMI PRACY – część 1, 2, 3, 4	1	Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. / Z elementami przysposobienia do pracy. / Cz. 1 – min. 113 kart w bloku do wyrywania + min. 8 stron (zeszyt) Format: min. A4 (karty) + min. B5 (zeszyt) / Cz. 2 – min. 93 karty w bloku do wyrywania + min. 8 stron (zeszyt) Format: min. A4 (karty) + min. B5 (zeszyt) / Cz. 3 – min. 90 kart w bloku do wyrywania + min. 8 stron (zeszyt) Format: min. A4 (karty) + min. B5 (zeszyt) / Cz. 4 - min. 108 kart w bloku do wyrywania + min. 8 stron (zeszyt) Format: min. A4 (karty) + min. B5 (zeszyt) / Najnowsze wydanie.
66	ZNAJOMY – NIEZNAJOMY – Karty pracy	1	Karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. / Min. 49 kolorowych kart w bloku, min. 6 kolorowych kart (luzem) Format: min. A4 / Najnowsze wydanie. / W teczce powinno być: gra utrwalająca prawidłowe zachowania w kontaktach z innymi ludźmi, teksty do czytania dostosowane do umiejętności ucznia oraz zadania matematyczne dotyczące zagadnień związanych z orientacją przestrzenną, wielkością, licznością, tworzeniem zbiorów i szacowaniem.
67	ZNOWU POZNAJĘ ŚWIAT – CZĘŚCI CIAŁA – Materiały do terapii afazji	1	Publikacja powinna składać się ze zbioru kolorowych zdjęć podpisanych za pomocą niedokończonych zdań, które uczeń uzupełnia, wymawiając nazwy części ciała. Zróżnicowany poziom trudności poleceń, by materiały można było wykorzystać w terapii różnego rodzaju i stopnia zaburzeń afatycznych. / Dane techniczne: / format min. A4 / min. 52 kolorowe strony / Najnowsze wydanie.
68	ZNOWU POZNAJĘ ŚWIAT – OWOCE – Materiały do terapii afazji	1	Publikacja pomaga przywrócić umiejętność posługiwania się nazwami owoców. Składać powinien się ze zbioru kolorowych zdjęć podpisanych za pomocą niedokończonych zdań, które uczeń uzupełnia, wymawiając nazwy owoców. / Dane techniczne: / min. 48 kolorowych stron / Format: min. A4 / Najnowsze wydanie.
69	ZNOWU POZNAJĘ ŚWIAT – UBRANIA – Materiały do terapii afazji	1	Publikacja dla osób dotkniętych afazją. Składać powinien się ze zbioru kolorowych zdjęć podpisanych za pomocą niedokończonych zdań, które uczeń uzupełnia, wymawiając nazwy ubrań. / Zróżnicowanie poziomem trudności (w zależności od stopnia afazji). Publikacja zawierać powinna kolorowe zdjęcia, które podpisano niedokończonymi zdaniami. / Format: min. A4 / Najnowsze wydanie / Min. 52 kolorowe strony
70	Lupa	30	Lupa o średnicy min. 90 mm / i powiększeniu min. 2,5x, z min. trzema / dodatkowymi, mniejszymi soczewkami o powiększeniu min. 4,5x, 25x oraz 55x. / Podświetlenie LED: światło białe i / ultrafioletowe. Zasilanie bateryjne w zestawie.
71	Pudełko z 2 lupami do obserwacji okazów	30	Przezroczysty pojemnik z tworzywa / sztucznego w kształcie walca, w którego / pokrywkę (zdejmowana) wbudowane są 2 / lupy (jedna uchylna na zawiasie), dające / powiększenie min. 2x. W pokrywce / znajdują się otwory wentylacyjne. Na dnie / pudełka siatką do szacowania i / porównywania wielkości okazów. / Przybliżone wymiary: wysokość od 6,5 cm / do 8 cm, średnica od 6,5 cm do 8 cm.
72	Lornetka	15	Budowa dachopryzmatyczna, kolorowe / soczewki, pryzmaty ze szkła optycznego / klasy min. BK7, średnica obiektywów min. 25 mm, powiększenie min. 10 razy, masa max. / 170 gram, w zestawie pasek do lornetki i / pokrowiec.
73	Zestaw szkiełek do obserwacji	1	Szkło charakteryzować się powinno dużą przezroczystością, powinno być jednolite, bez pęknięć i bąbelków powietrza. Jednakowa grubość. Szkiełek można używać pod każdym mikroskopem. / Cechy: Wymiary: min. 20 x 20 mm Grubość: min. 0,13-0,17 mm Min. 100 sztuk
74	Teleskop	1	Okular 1: min. 6 mm (powiększenie min. 50x) / Okular 2: min. 12 mm (powiększenie min. 100x) / Statyw aluminiowy. / Min. 3 soczewki barlowa.
75	Kamera mikroskopowa	1	Kamera mikroskopowa min. 3 MP. Umożliwia wykonanie cyfrowego zapisu obrazu spod mikroskopu na komputerze, jak również wykonywanie sekwencji zdjęć. Kamera umieszczana jest w miejsce okularu (min. 23 mm) w mikroskopie i podłączana do komputera za pomocą przewodu i portu USB min. 2.0. Do kamery dołączone adaptery min. 23,3 mm, min. 30 mm oraz min. 30,5 mm. Wymagania sprzętowe: Windows XP/Vista/7 (32/64 bity); min. 1 GHz CPU; min. 1 GB RAM; min. 2 GB wolnej przestrzeni dyskowej; CD/DVD; port USB min. 2.0.
76	Mikroskop szkolno - badawczy	15	Mikroskop ręczny LED ze stolikiem, z płynną regulacją ostrości. Zasilanie bateryjne w zestawie. Lekka i opływowa w kształtach konstrukcja. Powiększenie od 20 x do 40 x. Oświetlenie soczewki. / Wym. min. 17 x 8,3 x 4,3 cm
77	Zestaw preparatów - Kropla wody pełna życia	5 zest.	W zestawie min. 10 preparatów np.: / okrzemki (różne formy), euglena zielona, / pantofelki (orzęski z hodowli sianowej), / rozwielitka.
78	Zestaw preparatów - Komórki roślinne	5 zest.	W zestawie min. 10 preparatów mikroskopowych, np. kaktus, dziewanna, słonecznik łodyga roślinna.
79	Zestaw preparatów – Życie w glebie	5 zest.	W zestawie min. 10 preparatów mikroskopowych, np. bakterie grzybowe, unerwienie liścia, owocnik pieczarki, dżdżownica.
80	Zestaw preparatów – Ryby i płazy	5 zest.	W zestawie min. 10 preparatów mikroskopowych, np. żaba (język, jelito, płuca), kijanka, salamandra.
81	Zestaw preparatów – Gady i ptaki	5 zest.	W zestawie min. 10 preparatów mikroskopowych, np. Jaszczurki, kaczki, indyka, kur.
82	Zestaw preparatów – Skrzydła owadów	5zest.	W zestawie min. 5 preparatów, np.: / skrzydło pszczoły, skrzydło motyla, skrzydło komara.
83	Zestaw preparatów – Grzyby	5zest.	W zestawie min. 5 preparatów np.: / rhizopus (pleśń chlebowa), penicillium / (Pędzlak), porosty.
84	Zestaw preparatów – Komórki i tkanki zwierzęce	5 zest.	W zestawie min. 25 preparatów mikroskopowych, np. nabłonki, tkanki, krew, mięsień.
85	Zestaw preparatów – Bezkręgowce organizmy	5 zest.	W zestawie min. 5 preparatów mikroskopowych, np. dżdżownica, wirek, mrówka, noga komara.
86	Zestaw preparatów – budowa człowieka	5zest.	Budowa człowieka, organy i tkanki – w zestawie min. 25 preparatów mikroskopowych, paznokieć, wątroba, trzustka, płuco.
87	Zestaw preparatów – tkanki człowieka	5 zest.	W zestawie min.20 preparatów np.: rozmaz / krwi ludzkiej, komórki nabłonkowe z jamy / ustnej człowieka, mięsień prążkowany / (przekrój podłużny), mózg człowieka / (przekrój skóra ludzka (przekrój / poprzeczny), tkanka wątroby.
88	Termometr zaokienny	15	Cieczowy, przyklejany do szyby lub do ramy / okna za pomocą specjalnych końcówek z / taśmą klejącą, zakres pomiarowy od min. -50° C / do ok. +50° C, tolerancja błędu do +/- 1° C.
89	Kompas	15	Kompas z zamykaną obudową z / instrumentami celowniczymi, komora / busoli z igłą magnetyczną wypełniona / olejem mineralnym tłumiącym drgania, / średnica min. 5 cm.
90	Deszczomierz	19	Deszczomierz z przezroczystego tworzywa / sztucznego do nakładania na standardowy / kij/pręt, wysokość min. 24 cm. / Dokładny wskaźnik wielkości opadów. Wyskalowany w milimetrach.
91	Areometr	10	W zestawie min. 5 areometrów w zakresie / min. 0,700 –1,300 g/cm3, / długość całkowita min. od 18 cm do 30 cm max.
92	Stacja pogodowa	10 zest.	Wbudowany termometr, higrometr oraz barometr. Stacja umożliwiać powinna odczyt wszystkich danych meteorologicznych: temperatura, prędkość i kierunek wiatru, promienie słońca, opad atmosferyczny.
93	Globus indukcyjny	15	Globus indukcyjny stanowi kulę o czarnej matowej powierzchni, na której z łatwością można kreślić i pisać różnokolorowa kredą w zestawie, przy czym wykonane napisy i rysunki dają się z niej usunąć. / Parametry: indukcyjny z instrukcją Średnica: min. 25 cm Wysokość: min. 38 cm Min. 4 kolory kredy Wersja: polska
94	Globus fizyczny	15	Duzy globus fizyczny do demonstracji i ćwiczeń grupowych w polskiej wersji językowej. / Średnica kuli min. 42 cm. / Wysokość: min. 62cm
95	Mapa ścienna Świat/Krajobrazy/strefy	1	Mapa ścienna, dwustronna. Świat. Krajobrazy / Strefy klimatyczne. / Parametry: / Format min. 160x120 cm: / Skala min. 1:24 000 000 / Dodatkowo: / - min. 10 klimatogramów dla charakterystycznych stacji z każdej strefy / - min. sześć zdjęć z przykładami krajobrazów.
96	Model obiegu wody w przyrodzie	1	Model do doświadczania obiegu wody w przyrodzie. Trójwymiarowy, przedstawiający fragment naturalnego ukształtowania powierzchni Ziemi. / Zawartość, m.in.: / - modelowana podstawa / - pokrywka / - chmurka / - wym. min. 40x30x13 cm. / - instrukcja
97	Wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy	3	Wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy min. 5w1 / Cyfrowy przyrząd łączący w sobie funkcje multimetra i przyrządu do pomiarów poziomu dźwięku, oświetlenia, wilgotności oraz temperatury. Parametry: DCV (prąd stały): min. 200mV/20/600 V - 100 µV ±0,5%; ACV (prąd zm.): min. 200/600 V - 100 mV ±1,2%; DCA: min. 200 µA/200 mA /10 A - 100 nA ±1%; Wyświetlacz LCD min. 14 mm. / Zasilany baterią. / Wymiary: min. 61 x 122 x 40 mm. Waga: min.270 g.
98	Model ławy optycznej z wyposażeniem	1	W zestawie: min. Latarka z żarówką, min. 5 uchwytów, zestaw min. 3 diagramów, min. 1 ekran z uchwytem, min. 4 soczewki wypukłe, min. 2 soczewki wklęsłe. / Wymiary: min. 101 x 6,5 x 20 cm.
99	Zestaw do optyki z ławą regulowaną	1	Zestaw do optyki z ławą optyczną i pełnym wyposażeniem. / SKŁAD: • Ława – podstawa (min. 60 cm) / • Nóżki podstawy ławy / • Uchwyt przesuwny (do soczewek i in.) / • Stolik / Ekran-stolik optyczny / • Źródło światła (min. 12V/20W) / • Diafragma (min. 5 szczelin) / • Diafragma (min. 1 szczelina) / • Kondensor soczewkowy na podstawie / • Soczewka dwuwypukła min. (f = +50 mm) na podstawie / • Soczewka dwuwypukła min. (f = +100 mm) na podstawie / • Soczewka dwuwypukła min. (f = +200 mm) na podstawie / • Soczewka dwuwklęsła min. (f = -100 mm) na podstawie / • Ekran przezroczysty min. 90x90 mm / • Lustro płaskie min. 90x90 mm / • Ekran biały min. 90x90 mm / • Uchwyt do diafragm i elementów wsuwanych / Inn.
100	Model załamywania wiązki światła	2	Załamanie wiązki światła – model demonstracyjny laserowy. Model prezentujący załamanie wiązki światła laserowego po przejściu przez inny ośrodek (np. wodę) oraz zjawisko odbicia. Składać powinien się z przezroczystego z przodu, walcowatego pojemnika z wodą i skalą (360 stopni) na tylnej ściance, wykonanego z tworzywa sztucznego o średnicy min. 16 cm, oraz ruchomego ramienia z laserem włączanym przyciskiem. Całość na podstawie.
101	Magiczne trójkąty matematyczne	14	Okrągła, drewniana podstawa z min. sześcioma wgłębieniami z jednej (Mały Trójkąt) i min. dziesięcioma wgłębieniami z drugiej strony (Duży Trójkąt). W komplecie min. 10 krążków dwustronnie oznaczonych liczbami od 1 do 10 (w kolorze np. czerwonym i niebieskim) oraz min. dwie książeczki z kartami pracy dla Małego i Dużego Trójkąta.
102	Zestaw kart do dużego trójkąta	14	Karty pogrupowane według stopnia trudności, co umożliwia prace na kilku poziomach w zależności od możliwości dziecka. Karty powinny być integralna częścią drewnianej podstawy. / Dodawanie i odejmowanie w zakresie 25, rozkładanie liczb na składniki (dwa i więcej), dopełniania do 10, 20 oraz zadanej liczby, porównania różnicowego. Podstawowy zakres dodawania i odejmowania można rozszerzyć do 250 lub 2500 / Min. 100 sztuk do dużego trójkąta
103	Tangramy matematyczne	5	Zawartość: min. 30 kompletów tangramów po min. 7 elementów każdy, łącznie min. 210 figur. Elementy wykonane z trwałego tworzywa o grubości ok. 0,3 cm, wymiar boku kwadratu tangramu: min. 10 cm, w co najmniej 4 kolorach, np.: czerwonym, niebieskim, żółtym i zielonym, umieszczone w przezroczystym wiaderku z przykrywką, komplety posortowane w woreczkach, instrukcja metodyczna
104	Sudoku	5 zest.	Min. 100 zagadek na min. 4 poziomach trudności. Gra ćwiczy logiczne myślenie, poprawia pamięć i koncentrację. / Wym. min. 20x25x3 cm
105	Mozaiki	3 zest.	Zestaw powinien zawierać min. 250 elementów i min. 20 zróżnicowanych trudnościowo wzorów kart.
106	Zegary magnetyczne	2 zest.	Zestaw zawierać powinien: tablicę magnetyczną z tarczą zegarową podzieloną na minuty, kwadranse i godziny. ( Min. 50 x 50 cm). / Min. 2 wskazówki ruchome, min. 40 elementów do zapisu wskazań zegara.
107	Zegary edukacyjne	4 zest.	Małe min. 5 szt. w zestawie. Wym. min.11,5 x 11,5 cm.
108	Mata z zegarem	2	Mata winylowa o boku min. 137 cm. Min. 2 nadmuchiwane kostki o boku min. 12 cm.
109	Ruletki	3	Zestaw służący do rozpoznawania kolorów i kształtów, sortowania i klasyfikowania, porządkowania w zbiory, tworzenia rytmów i sekwencji, przeliczania, rozpoznawania cyfr w zakresie 1-6. / Zestaw zawiera m.in.: / - min. 620 liczmanów kolorowych z trwałego tworzywa, / - min. 6 kolorowych miseczek, / - min. 3 ruletki: np. ruletka liczb 1-6, ruletka 6 kolorów, ruletka 6 figur, / - min. 1 kostka liczbowa 1-6 / - min. 1 pudełko z przegródkami do przechowywania (z trwałego tworzywa).
110	Małymi kroczkami zegar – zeszyt ćwiczeń	1	Ćwiczenia przeznaczone dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi lub dla tych, którzy potrzebują dodatkowego treningu manualnego. Zestaw kart pracy zawierać powinien m.in. zróżnicowane zadania, które mają na celu utrwalanie kształtu liter oraz cyfr, poprawę koordynacji wzrokowo-słuchowej oraz wspomaganie umiejętności liczenia i pisania. / Zestaw zawiera, m.in.: - format: min. A4 - ćwiczenia do zajęć wyrównawczych dla kl. 1-2, / - karty pracy do kopiowania
111	Stemple cyfry	12	Wzór stempla wykonany z twardej pianki, posiada plastikowy uchwyt. Zestaw umieszczony w wygodnej, plastikowej walizce. Wzór można odbijać przy użyciu tuszu lub farb. / • min. 10 stempli z cyframi o wym. min. 5x4,5 cm / • min. 10 z kropkami
112	Dodawanie i odejmowanie do 20	20	Min. 2 układanki po min. 24 elementy. Łącznie min. 48 kart ( o boku min. 6 cm) w pudełku z wkładką do sortowania.
113	Dodawanie i odejmowanie w trójkącie	20	Min. 75 kartonowych elementów.
114	Walizka figur geometrycznych.	5	Drewniana rozkładana walizka z uchwytami do tworzenia kolorowych mozaik. Wewnętrzne ściany walizki pełną funkcję tablic, na których układa się drewniane magnetyczne klocki. Elementy grube i łatwe w manipulacji. / W skład zestawu powinny wejść: / - min. 42 elementy drewniane w min. 5 kształtach o różnej wielkości i w min. 5 kolorach - duży kwadrat: min. 7x7 cm, grubość min. 1 cm / - min. 24 karty z wzorami (min. 8,5 x 8,5 cm) - drewniana walizka magnetyczna (min. 30 x 30 x 4,5 cm)
115	Gra z lusterkiem.	5	Gra edukacyjna. / W zestawie powinno znaleźć się: / - min. 2 plastikowe bezpieczne lusterka z podstawkami, / - min. 4 kostki do gry / - min. 24 karty ze wzorami
116	Domino zegarowe	12	Min. 36 tekturowych powlekanych kart o wym. min. 6x8,6 cm, tekturowe pudełko z blistrem o wym. min. 14,5x13,5x3 cm.
117	Krzyżówki matematyczne zeszyt ćwiczeń	3	Zbiór krzyżówek przeznaczony dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej. / Opracowanie oparte na podstawowych działaniach matematycznych: dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu. / Format: min.21,5x31,0 cm, min. 59 str.
118	Klepsydry	2	Min. 1 torebka srebrnego piasku, instrukcja. / Wym.: / Śr. min. 8cm / Wys. min.14,5 cm
119	Liczymy do 10	1	Zestaw różnorodnych ćwiczeń przeznaczony dla nauczycieli szkół specjalnych, oddziałów przedszkolnych, klas zerowych. / Opracowanie polecane do pracy z dziećmi z trudnościami edukacyjnymi, jako element uzupełniający i wzbogacający realizowany program nauczania matematyki. / Format: min. A4
120	Termometr demonstracyjny	10	Wym. min. 15 x 60 cm
121	Rok czas – książka z kartami	15	Plastikowa tabliczka z kolorowymi guzikami oraz zestaw książek z kartami, które ułatwiają dzieciom naukę czytania, pisania i liczenia, wprowadzając jednocześnie w świat kolorów, roślin, zwierząt, bajek oraz poważnych zagadnień, na przykład ruchu drogowego. / Format: min. 16 x 23 cm / Min. 32 str.
122	Dzielenie w zakresie 100 cz. 2 klasa 2 – książka z kartami	5	Zestaw zawierać powinien materiały, których celem jest nauka i utrwalenie zasad dzielenia liczb przez 3, 5, 6, 7, 9 oraz 10. / To plastikowa tabliczka z kolorowymi guzikami oraz zestaw książek z kartami, które ułatwiają dzieciom naukę czytania, pisania i liczenia, wprowadzając jednocześnie w świat kolorów, roślin, zwierząt, bajek oraz poważnych zagadnień, na przykład ruchu drogowego. / Format min. 16x23 cm
123	Gra logiczna. Sudoku magnetyczne, ln.	2	Zawartość, m.in.: / - min. 6 magnetycznych plansz (min. 15 x 15 cm) / - min. 54 magnetycznych tafelków, (pogrupowanych w min. 3 serie po min. 18 obrazków każda) / – instrukcja
124	Rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki	1	Duży pakiet zdjęć zawierać powinien m.in. wysortowane zdjęcia pogrupowane w trzy kategorie: rzeczowniki np. (przedmioty codzienne, żywność, artykuły szkolne), czasowniki (czynności) i przymiotniki (przeciwieństwa). Do wszelkiego rodzaju ćwiczeń językowych dotyczących rozpoznawania części mowy. / Zawartość, m.in.: / - min. 275 kart zdjęciowych / - wym. min. 11 x 14 cm / - pudełko z przegródkami
125	Dźwiękowe lotto. Edukacja sensoryczna	1	Dzieci mają za zadanie zidentyfikować min. 30 dźwięków i odnaleźć ich źródła na dużych tablicach przedstawiających sceny z życia codziennego, np.: w kuchni, jadalni, sypialni, łazience, ulicy i parku. Gra rozwija pamięć słuchową, koncentrację, spostrzegawczość. Zawartość: / - min. 1 Płyta CD, / - min. 5 plansz o wym. min. 33 x 22 cm, / - min. 30 żetonów / - instrukcja
126	Co się wydarzyło? Historyjki obrazkowe. Cz. 1	1	Zestawy kart, z których można ułożyć różne historyjki. / - min. 48 dwustronnych kart o wym. min. 9,4 x 11,3 cm. / - min. 12 historii obrazkowych.
127	Co się wydarzyło? Historyjki obrazkowe. Cz. 2	1	Seria kolorowych historyjek przedstawiających wesołe perypetie dzieci w różnych sytuacjach dnia codziennego. Numeracja kart na odwrocie. / Zawartość: min. 48 obrazków ze sztywnego kartonu (wym. min. 11,5 x 10 cm) / - min. 8 historyjek po min. 6 obrazków każda / – instrukcja
128	Perskie oko. Gra.	1	Zestaw składać się powinien z kart zawierających materiał obrazkowy i literowy ułożony według stopnia trudności – od najprostszych kształtów do trudnych wyrazów. / Parametry: / - format: min. A4 / - min. 50 kolorowych kart / - Najnowsze wydanie / - trwałe opakowanie
129	Rozwijamy mowę i myślenie dziecka. Zestaw 1	1	Gra zawierać powinna min. 24 talie, które muszą być posegregowane tematycznie w min. trzech zestawach - W każdej talii znajdować się powinno min. 13 par obrazków, które różnią się pomiędzy sobą co najmniej jednym szczegółem. Wszystkie talie zawierają min. 312 par obrazków. / W zestawie, m.in.: zabawki, przybory szkolne, jedzenie, ciało, zawody, owoce, warzywa, osoby.
130	Rozwijamy mowę i myślenie dziecka. Zestaw 2	1	Zestaw zawierać powinien min. 13 par obrazków, które różnią się pomiędzy sobą co najmniej jednym szczegółem. Wszystkie talie posiadają min. 312 par obrazków. / Talie wchodzące w skład zestawu 2, to m.ni.: ubraniami, pojazdami oraz zwierzętami.
131	Rozwijamy mowę i myślenie dziecka. Zestaw 3	1	Zestaw zawierać powinien min. 24 talie, które są posegregowane tematycznie w min. trzech zestawach. W każdej talii znajduje się min. 13 par obrazków, które różnią się pomiędzy sobą co najmniej jednym szczegółem. Wszystkie talie zawierać powinny min. 312 par obrazków. Zestaw 3 zawiera, m.in.: pokój, pokój, kuchnia, łazienka, łazienka, dom, przedmioty w domu.
132	Jak to naprawić? Historyjki obrazkowe	1	Historyjki pomagające w tworzeniu poprawnych relacji międzyludzkich i uwrażliwianiu na sytuacje problemowe takie jak np. kradzież, przemoc wobec młodszych itp. / Historyjki obrazkowe o wyrzutach sumienia. / Zawartość, m.in.: / - min. 71 karty z twardej, laminowanej oprawy / - wymiar karty min. 9 x 9 cm / - instrukcja / - opakowanie: zamykane, trwałe
133	Litery, sylaby, wyrazy	1	Zestaw zawierać powinien min. 136 dwustronnych kartoników, z których można wyodrębnić min. cztery zestawy: min. 72 kartoniki, z których można ułożyć min. 24 puzzle z trzysylabowymi wyrazami min. 64 kartoniki, z których można ułożyć min. 32 puzzle z dwusylabowymi wyrazami. / Na rewersie min. 112 kartoników zawierających, np. małe i duże litery, które posłużą do układania wyrazów oraz min. 24 kartoniki, które zawierają np. litery i wyrazy ilustrowane obrazkami opis zestawu z instrukcją przykładowych zabaw i ćwiczeń.
134	Zestaw sylab	1	Zestaw do poznawania sylab, wstępnej nauki czytania i pisania. / Zestaw edukacyjny składać powinien się z: / - min. 202 kartoników formatu min. A6 (odpornych na rozdzieranie) / - koszulki foliowej formatu min. A5 / - min. 1 pisaka suchościeralnego / - instrukcji postępowania / - trwałego opakowania
135	Domino sylabowe	1	Gra dydaktyczna, polegająca na dopasowaniu odpowiednich sylab w taki sposób, by powstały poprawne formy wyrazów dwusylabowych. / Na każdej kostce znajdują się dwie sylaby otwarte. Zadaniem dziecka jest łączenie kostek z takimi samymi sylabami. / Wymiary kostki min. 3,5x7cm / – min. 24 kostki
136	Stopniowanie przymiotników	1	Układanka edukacyjna. / Układanka zawiera min. 48 rysunków, które ilustrują min. 16 zestawów przymiotników w stopniu równym wyższym i najwyższym. / Min. 24 dwustronne twarde kartoniki o wymiarach min. 7,7 x 7,7 cm; / Min. 36 dwustronnych twardych tafelków o wymiarach min. 7,8 x 2,2 cm; / - min. 1 sztywna plansza.
137	Czynności i odmiana czasowników	1	Układanka edukacyjna. Odmiana czasownika przez osoby, czasy, tryby, strony, liczby, aspekty i inne kategorie gramatyczne. / Zawartość: / - min. 1 dwustronna plansza, / -min. 36 mniejszych kartoników dwustronnych z czasownikami; / - min. 24 duże dwustronne kartoniki / - instrukcja
138	Czasowniki. Co robi? Co robią?	1	Pomoc wspomagająca poznawanie i utrwalanie części mowy, jaką jest czasownik. Skłania do zadawania pytań, budowania zdań co rozwija mowę i słownictwo. Karty z obrazkami ilustrującymi czynności wykonywane przez dzieci. Wzbogacone o system samokontroli. / W zestawie: / - min. 40 kart przedstawiających czynności (min. 20 w l. poj. i min. 20 w l. mn.); / - min. 40 etykiet z napisami czynności; / - min. 5 zestawów pytań (co robi? co robią?); / - trwałe opakowanie
139	Rzeczowniki kto? Co?	1	Pomoc edukacyjna. Kolorowe karty z obrazkami przedstawiające np. osoby, rośliny, zwierzęta, rzeczy. Posiadające system samokontroli. Pomoc wspomagająca rozwój mowy (słownictwo, rozmowy, dyskusje), stymulująca logiczne myślenie oraz rozwijająca wyobraźnię i koncentrację. / W zestawie: / - min. 40 kart z rzeczownikami / - min. 40 osobnych etykiet z nazwami rzeczowników; / - min. 10 kart pracy formatu min. A4, z przykładowymi propozycjami ćwiczeń - instrukcja; / - trwałe opakowanie / - karty wykonane z trwałego materiału, odporne na rozdzieranie, w trwałym opakowaniu.
140	Przymiotnik. Jaki? Jaka? Jakie?	1	Pomoc dydaktyczna. Wspomagająca poznanie i utrwalenie części mowy, jaką jest przymiotnik. Kolorowe karty z obrazkami przedstawiające np. osoby, rośliny, zwierzęta, przedmioty. Zestaw: - min. 36 kartoników z obrazkami (po min. 9 z grupy), - min. 3 zestawy pytań jaki? jaka? jakie?, - min. 10 kart pracy formatu min. A4 z przykładowymi propozycjami ćwiczeń - trwałe pakowanie
141	Lotto ortografia	1	Edukacyjna loteryjka obrazkowa. Dla osób, które mają problemy z dysortografią lub dysleksją. Zestaw min. 3 gier szczegółowo opisanych w instrukcji. / Zestaw: / - min. 6 dwustronnych, twardych plansz / - min. 54 dwustronne, sztywne kartoniki / - min. 16 kartoników do gry / - instrukcję gry
142	Quiz ortograficzny	1	Gra umożliwia wzrokowe zapamiętywanie poszczególnych wyrazów, co jest kluczem do opanowania ortografii. / Karty podzielone na trzy grupy: wyrazy z "ó" i "u", "rz" i "ż", "h" i "ch". / Zestaw: - min. 36 żetonów z literami, / - min. 80 żetoników, / - min. 90 kart, / - min. 1 czytnik z folii, / - instrukcja
143	Zgadnij kto to? Gra.	1	Gra polega na odgadywaniu jaką postać wybrał przeciwnik. Gra rozwija spostrzegawczość. Grać można w dowolnym miejscu dzięki specjalnej rozkładanej planszy. / Zestaw: • min. 48 plastikowych ramek • min. 2 plansze • min. 2 arkusze z postaciami • min. 4 podpórki • min. 4 znaczniki postaci • min. 2 znaczniki punktacji
144	Kształty. Gra.	1	Każdy gracz rzuca trzema kostkami po czym szuka żetonu który zawiera wylosowane kształty. Gra rozwija spostrzegawczość oraz koncentrację uwagi. / Zawartość: / - min. 41 kolorowych drewnianych żetonów (śr. min. 3,5 cm); / - min. 3 kostki z kształtami, / - min. 1 plansza z mocnej tkaniny (śr. min. 45 cm)
145	Kratki do mozaiki	1	Biała, plastikowa kratka, służąca do wpinania plastikowych gwoździ i gwoździków / wym. min. 27 x 19,5; wys. min. 2 cm; / min. 5 szt.
146	Gwoździe do mozaiki	1	Zestawy kolorowych gwoździ służących do tworzenia kompozycji na kratce z tworzywa. / . - min. 600 gwoździ; / - wym. śr. min. 1,3 cm; / - wys. min. 2,8 cm
147	Gwoździki	1	Zestawy kolorowych gwoździ służących do tworzenia kompozycji na kratce z tworzywa. / Kolorowe gwoździki do wpinania w kartki do mozaiki. / – min. 1000 szt., / - śr. min. 1,3; / - wys. min. 2,8 cm
148	Karty pracy do gwoździ	1	Plastikowe kartki służące do wpinania plastikowych gwoździ i gwoździków. / - wym. min. 11 x 11 cm, / - min. 24 szt.; / - pudełko.
149	Gra zręcznościowa	1	Za pomocą magnetycznej wędki należy złowić jak największą liczbę zwierząt morskich. Na odwrocie każdego zwierzątka punktacja. Składana konstrukcja imitująca głębinę morską oraz zwierzątka wykonane ze sklejki. - wym. min. 28 x 28 x 15 cm; / - min. 4 wędki z magnesem; / - min. 12 zwierząt morskich;
150	Tabliczki ze szlaczkami. Cz. 1	1	Tablice do ćwiczeń logopedycznych i grafomotorycznych. Szlaczki literopodobne. Tabliczka wykonana z płyty MDFu wyposażona w drewniany ołówek na sznurku. / Zestaw: / - min. 4 silikonowe stopki utrzymujące tabliczkę we właściwym położeniu i zapobiegające przesuwaniu jej po stole - wym. min. 30 x 21 cm
151	Tabliczki ze szlaczkami. Cz. 2	1	Tablice do ćwiczeń logopedycznych i grafomotorycznych. Ćwiczenia grafomotoryczne na tabliczkach. Tabliczka z płyty MDF, wyposażona w drewniany ołówek na sznurku. / Zestaw: - min. 4 silikonowe stopki utrzymujące tabliczkę we właściwym położeniu i zapobiegające przesuwaniu jej po stole. - wym. min. 30 x 21 cm
152	Drewniane koraliki	1	Zestaw drewnianych koralików do nawlekania i ozdabiania w różnych kolorach i kształtach. / Zestaw: - różne wym. od min. 5 mm do max. 25 mm - min. 250 g / - trwałe opakowanie / - min. 8 kolorowych sznurków
153	Gra zręcznościowa.	1	Gra zręcznościowa polegająca na przesuwaniu drewnianych zwierzątek morskich po chuście z kieszonkami. Dołączone karty z kolorami wyznaczające kieszonki do których powinny trafić zwierzątka morskie. / Zawartość: / min. 1 tkanina z kolorowymi kieszeniami, wym. min. 66 x 79 cm, / Min. 4 karty o wym. min. 6,5 x 6,5 cm, / Min. 16 drewnianych zwierzątek morskich dł. min. 4.9 cm.
154	Kulodrom drewniany	1	Zestaw klocków o różnych kształtach np. (proste bieżnie, pochylnie, łuki, krótkie tunele). Umożliwia konstruowanie różnych torów, po których wędrują kulki. Zabawa elementami uczy prawa o równi pochyłej, rozwija wyobraźnię, logiczne myślenie, ćwiczy precyzję itp. wym. elem. od min. 4 do min. 12 cm; min. 42 elem
155	Gra.	1	Pomoc edukacyjna o szerokim zastosowaniu. / Min. 6 typów różnych zapięć, np. (guziki, napy, rzepy, klamerki, suwak, sznurowadło). Forma drzewa z kolorowymi, ruchomymi elementami i ukrytym w jego wnętrzu wesołym mieszkańcem. Ruchome elementy, np. listki, jabłuszka, motylki, kwiatki itp. wykorzystywane przy przeliczaniu, porównywaniu i określaniu stosunków przestrzennych. / Parametry: / wym. min. 75 x 70 cm, / min. 6 typów zapięć, / min.18 elementów ruchomych
156	Historia świata. Puzzle obserwacyjne	1	Puzzle tekturowe przedstawiające historię świata od epoki dinozaurów do historii współczesnej. Po ułożeniu całości, kolejnym etapem zabawy jest odnalezienie szczegółów obrazka, które znajdują się na dołączonym plakacie. Układanka w kształcie koła o śr. min. 65 cm, / Min. 350 elem.

Sprzęt będący przedmiotem zamówienia musi być sprzętem nowym, wyprodukowanym nie wcześniej niż 12 miesięcy licząc od terminu składana ofert.

Wszystkie wymienione pomoce dydaktyczne muszą spełniać następujące warunki:
1. Są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;
2. Posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim oraz spełniają wszelkie normy prawnie wymagane;